2026年渭南市水利水质检测中心运行保障项目

采购需求
一、基本要求

1、功能要求：满足水质检测基本运行需要。
2、采购项目需要落实的政府采购政策：

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）

（2）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）

（3）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（4）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）

（5）《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）

（6）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）

（7）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）

（8）《财政部农业农村部国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）

（9）《关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见》（财库〔2021〕20号）

（10）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）

（11）《陕西省财政厅关于印发陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）

（12）《陕西省财政厅关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》（陕财办采〔2021〕29号）

（13）《商品包装政府采购需求标准（试行）》和《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）

（14）其他需要落实的政府采购政策。

3、服务期限：自合同签订之日起12个月。

4、服务地点：渭南市地下水监测中心
二、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范标准

符合CMA资质认证的要求，国标《生活饮用水卫生标准》（GB5479-2022）、《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）等。

三、服务指标的具体要求
1.药剂试剂与耗材保障：所提供的药剂、试剂及耗材须充分满足实验室对160处及以上供水工程进行检测工作的需求，确保检测任务顺利开展。

2.仪器设备运行及及危废处理保障：

仪器设备运行保障：配备的仪器设备须运行稳定、性能可靠，能够全面满足实验室对160处及以上供水工程检测任务的工作需要，保障检测效率与质量。

危废处理保障：严格按照国家及地方相关环保法律法规要求，安排专业公司对检测过程中产生的各类危险废物进行规范、安全处理，确保危废处置合法合规，杜绝环境污染风险。

3.人员培训与能力建设：

市级培训：须组织全市水质检测业务技术人员专题培训不少于1次，提升全市水质检测整体技术水平。

内部能力提升：须组织实验室内部工作人员系统培训，使其具备对生活饮用水、地下水、地表水、农田灌溉水等水体共计160项以上水质指标的规范检测能力。

4.合规性与需求满足：所有服务内容及成果须严格符合相关行业规范、标准要求，并切实满足采购人的具体需求。

四、拟投入本项目的费用测算

本次采购预算70万元。包括本次项目所需的人工费、差旅费、服务费、管理费、税金等所有费用，服务期内不再增加其他费用。

费用组成明细测算表
	序号
	名称
	数量
	预算（万元）
	备注

	1
	药剂试剂耗材
	一批
	26
	

	2
	水质检测业务人员技术培训
	一批
	18
	

	3
	仪器设备校准鉴定及维修维护
	一批
	26
	含危废处理

费用

	4
	合计
	70
	


五、服务质量、标准、期限、效率等要求
1、服务质量：达到国家及相关规定“合格”标准。

2、服务标准：满足相关技术标准、规范及项目实施要求。

3、服务期限：自合同签订之日起12个月。

4、服务效率：按照采购人要求按时保质保量的完成服务内容。

六、付款方式

按照合同要求付款，首次付款不低于50%。

七、验收标准

供应商按照采购内容要求完成服务，采购人即对项目进行验收。
                            渭南市地下水监测中心

                               2026年11月2日


