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[bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK9]一、改造内容及要求
拆除原有破损地面地砖，修补水泥地面并铺设聚氨酯超耐磨自流平，修复受潮脱落的墙面、吊顶，检修更换破损门窗，清运各类建筑垃圾,全面检修、更换老化水电管线，规范线路布局，优化照明设施布局、改善区域通风条件。
餐厅维修改造项目，本次不含设备采购，详细内容见附件工程量清单电子版。
二、技术标准及要求
1、严格按照标准和工艺流程施工，严把质量关，确保施工质量达到合格，符合验收标准。
2、依据设计文件的要求，本招标工程项目的材料、施工须达到所涉及到的现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设现行标准、规范的要求。
3、根据工程设计要求，该项工程项目的材料、施工除须达到以上标准外，还应满足设计要求和采购人在招标文件中的有关要求。
4、该项目的材料、施工如无上述2、3条的标准，在材料的定货采购和施工安装时，应出具生产厂家或施工安装企业在技术监督部门已备案企业标准，并经监理和业主批准后方可实施。
三、工程量清单编制依据
1、第二餐厅维修改造工程施工图纸；
2、《陕西省建设工程工程量清单计价计算标准(2025)》、《陕西省房屋建筑与装饰工程基价表(2025)》等；
3、现行的工程施工规范与工程验收标准；
4、现场踏勘情况。
5、工程量清单编制软件采用广联达云计价平台GCCP7.0平台版本号7.5000.23.3。
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