一、项目概况

1、航天基地环卫设施维护项目，为保障辖区环卫设施正常运行，对公厕、果皮箱、工具箱等开展故障维修、配件更换、应急抢修服务，保障市容环境卫生设施完好、功能正常。

2、服务期：一年（一年内如采购预算用完，本项目服务结束）。

3、服务地点：航天基地范围内。

二、维修服务范围

（一）公共厕所

- 包含增压泵及压力罐维修更换、防水及漏水处理维修、吊顶维修、内墙维修、地面处理、管道维修、玻璃更换、防窥单透膜张贴更换、成品化粪池维修更换等维修。

（二）其他环卫设施

1.果皮箱：包含内胆、分类标识、锁具、弹簧、合页、果皮箱门、烤漆、太阳能板等设施、设备的维修或更换。

2.老旧座椅及工具箱：包含烤漆、喷漆、锁具、合页等设施、设备的维修或更换。

具体服务要求详见磋商文件第三章。