（一）服务内容

1.现场工程勘察、岩土勘察、全域工程测量，形成完整勘察测量成果资料；

2.编制项目初步设计文件，配合采购人组织技术评审，根据评审意见修改完善，直至取得主管部门项目审批意见；

3.编制全套施工图设计文件，完成图纸自查，配合第三方图纸审查机构完成审图，取得合格审图意见；

4.全程提供设计技术交底、施工现场驻场技术服务、设计变更、工程量技术核对、竣工验收技术配合等后续服务；

5.按采购人要求整理全套勘察、测量、设计纸质版、电子版成果档案并移交甲方。

（二）服务要求

（1）供应商承诺成交后按采购人的意愿优化设计方案，并做好服务等工作。（提供承诺函，格式自拟）

（2）供应商承诺成交后按采购人的意愿对工程变更所造成的设计方案变更配合并做好相应的服务等工作。（提供承诺函，格式自拟）

（3）供应商不得向第三人泄露、泄露采购单位的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给采购单位造成损失，采购人有权向供应商追责。

（4）提交的勘察设计文件应符合现行规程、规范等要求。并应通过相关部门的审查。

（5）在设计过程中，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准或规范，则供应商应采用新的标准或规范进行设计。

（6）编制成果符合现行国家或行业、陕西省及地方有关规定、标准、规范的要求。若相关国家标准、行业标准等规定、规范内容不一致或冲突的，以国家标准为准。

（三）成果要求

（1）初步设计及工程概算4套、施工图设计6套、勘察报告6套、电子文档1套。报告须经相关部门、机构审查合格。提交成果资料以双方书面交接为准。成交供应商应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。 （2）主要成果版本包括纸质文档和相对应的电子版文件，供应商须按采购人提出的内容和要求完成最终成果的编制，并提交相应的最终成果。

（3）最终成果内容必须清晰完整，说明应准确、完整地阐述其项目意图和内容。供应商应按上报所需的要求向采购人提供相应的文本及资料。

（4）电子版文件要求：全部最终成果均应制作电子版文件，图片采用JPG的文件格式，图册说明书文件采用图文文本格式文件。

（5）按要求配合完成财政投资评审中心相关评审工作。

（6）若采购人要求增加成果文件份数，供应商按要求提供。

（四）服务标准

通过精准勘察测量与合规设计，构建 “末端管控 + 源头治理” 协同治污体系，保障农村污水收集处置、生态拦截工程落地实施，削减入河污染物负荷，确保泾河、冶峪河、清峪河水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ 类标准，满足黄河流域水生态保护治理要求。

（五）其它要求

（1）成交供应商在服务实施过程中的安全责任由供应商负全责，采购人不承担任何安全责任，也不承担如发生安全事故产生的任何责任。

（2）其他未尽事宜由采购人与成交供应商在采购合同中约定。

（3）本章引用的法律法规和技术规范若出现更新，以最新文件要求执行。