采购内容

1.全面排查：组织专业人员对全校所有教室护眼灯进行逐一排查，登记灯具老化程度、故障情况、使用年限，筛选出可继续使用的老旧灯具。

2.检修调试：对可复用老旧灯具进行统一检修、更换配件、亮度调试，消除灯具故障，提升照明效果。

3.统筹调配：将检修合格的老旧护眼灯，统一安装至非核心教学、日常使用频次相对较低的教室，满足基础教学照明需求，避免资源浪费。