## 常用-1 工程项目总造价表
工程项目总造价表
项目名称：榆阳区红石桥乡初级中学餐厅屋面防水及锅炉房维修工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 金额 | 其中：（元）
|  |  | 分部分项合计 | 措施项目合计 | 其他项目合计 |  | 增值税 | 安全文明施工费
1 | 榆阳区红石桥乡初级中学餐厅屋面防水及锅炉房维修工程
1.1 | 锅炉房、水泵房
1.2 | 锅楼房-电气
1.3 | 餐厅屋面
1.4 | 余方弃置
2 | 预留金 | 9600
2.1 | 预留金 | 9600
合计

## 表E.1.1 工程项目清单费用汇总表
工程项目清单费用汇总表
工程名称:榆阳区红石桥乡初级中学餐厅屋面防水及锅炉房维修工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金 额（元）
1 | 锅炉房、水泵房
2 | 锅楼房-电气
3 | 餐厅屋面
4 | 余方弃置
合 计

## 表E.3.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：锅炉房、水泵房 |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
拆除
1 | 011710002001 | 金属门窗拆除 |  |  | 樘 | 11
2 | 011704001001 | 平面抹灰层拆除 |  |  | m2 | 49.7
3 | 011704002001 | 拆除原有内墙面 |  |  | m2 | 266.61
4 | 011705002001 | 拆除原有踢脚 |  |  | m2 | 7.3
5 | 011706003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 |  |  | m2 | 65.02
6 | 011704002002 | 拆除原有外墙面 |  |  | m2 | 316.77
7 | 011707001001 | 屋面防水层拆除 |  | 1.拆除4厚(SBS)改性沥青防水卷材一道 2.拆除25厚1:3水泥砂浆找平层 3.拆除100厚保温板 4.拆除25厚1:3水泥砂浆找平层 5.拆除30厚找坡层 | m2 | 81.54
8 | 01B001 | 拆除原有落水口 |  |  | 个 | 2
9 | 011702002001 | 钢筋混凝土构件拆除 |  |  | m3 | 3.21
新建
10 | 010502010001 | 钢筋混凝土墙 |  | 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 3.18
11 | 010505005001 | 墙面模板 |  | 1.模板形式:直形墙 复合模板 | m2 | 28
12 | 010802003001 | 防盗门 |  | 1.门洞口尺寸:1500*2700 2.门类型:防盗门 | m2 | 4.05
13 | 010807001003 | 金属(塑钢、断桥)窗 |  | 1.窗洞口尺寸:1600*1800 2.窗类型:60系列断桥铝合金窗 | m2 | 13.95
14 | 010807001004 | 金属(塑钢、断桥)窗 |  | 1.窗洞口尺寸:800*1800 2.窗类型:60系列断桥铝合金窗（手动开启装置） | m2 | 7.2
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：锅炉房、水泵房 |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
15 | 011102003001 | 块料楼地面 |  | 1、水泥浆一道(内掺建筑胶) 2、20厚1:3水泥砂浆结合层 3、5厚1:3水泥砂浆粘结层 4、铺10厚地砖楼面,干水泥擦缝 | m2 | 49.7
16 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 |  | 1.基层类型、部位:原有内砖墙 2.界面剂:界面剂 3.防水层:1.5厚聚合物水泥防水涂料 4.面层处理方式:刮腻子及乳胶漆两遍 | m2 | 266.61
17 | 011105003001 | 块料踢脚线 |  | 1.踢脚线高度:150 2.部位:锅炉房 | m | 7.3
18 | 011302001001 | 平面吊顶天棚 |  | 1.吊顶部位、形式、吊杆规格、高度:不上人 2.龙骨材料种类:轻钢龙骨 3.面层:铝合金方板吊顶 | m2 | 65.02
19 | 011201001002 | 墙、柱面一般抹灰 |  | 1.基层类型、部位:外砖墙 2.界面剂:界面剂 3.砂浆类型:8厚聚合物防水砂浆 4.防水层:3厚防水涂料一道 5.面层:满刮找平腻子一遍、丙烯酸涂料两遍 | m2 | 233.97
20 | 011201001003 | 墙、柱面一般抹灰（围墙） |  | 1.基层类型、部位:外砖墙 2.界面剂:界面剂 3.面层:满刮找平腻子一遍、丙烯酸涂料两遍 | m2 | 121.31
21 | 011001003001 | 保温隔热墙面 |  | 1.保温隔热部位:外墙 2.面层:60硬质岩棉保温板外加网格布一道 | m2 | 233.97
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：锅炉房、水泵房 |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
22 | 011201001004 | 墙、柱面一般抹灰 |  | 1.基层类型、部位:女儿墙内侧 2.面层:水泥砂浆 | m2 | 34.8
23 | 010902001001 | 屋面卷材防水 |  | 1.找平层:25厚1:3水泥砂浆找平层 2.卷材品种:4厚高聚物改性沥青自带保护层(SBS)(Ⅱ型)防水卷材一道、3厚高聚物改性沥青(SBS)(Ⅱ型)防水卷材一道 3.防水层:3厚高聚物改性沥青防水涂膜一道 | m2 | 110
24 | 011001001001 | 保温隔热屋面 |  | 1.找坡层:炉渣找坡,最薄处30厚 2.找平层:25厚1:3水泥砂浆找平层 3.保温层:100厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料保温板,内设排气管(间距4米) | m2 | 71.37
25 | 010902006001 | 屋面泄水构件 1.构件类型、品种、规格:落水斗 |  |  | 个 | 2
26 | 010902006002 | 屋面泄水构件 1.构件类型、品种、规格:落水口 |  |  | 个 | 2
27 | 010506001001 | 现浇构件钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤10 | t | 0.178
28 | 010506012001 | 植筋 |  | 1.钢筋种类、规格:植筋钢筋直径(mm) ≤10 | 个 | 179
合 计

## 表E.4.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：锅炉房、水泵房 |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程 数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
一 |  | 通用措施
1 | 011801001001 | 安全文明施工措施费 |  |  | 项 | 1
2 | 011801004001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 项 | 1
3 | 011801003001 | 夜间施工增加费 |  |  | 项 | 1
4 | 011801002001 | 二次搬运费 |  |  | 项 | 1
5 | 011801005001 | 测量放线定位复测费 |  |  | 项 | 1
二 |  | 专业措施
1 | 011802001001 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
合 计

## 表E.5.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：锅炉房、水泵房 |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元）
[5 empty] | 综合单价 |  | 合价
1 | 暂列金额
1.1
2 | 专业工程暂估价
2.1
3 | 计日工
3.1
3.2
3.3
4 | 总承包服务费
4.1 | 发包人供应材料保管费
4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理
4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务
5 | 合同中约定的其他项目
5.1 | 优质工程增加费
5.2 | 智慧工地增加费
合 计
注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写； 2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可 只填写“合价”列数值。

## 表E.3.1 分部分项工程项目清单计价表 (2)
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：锅楼房-电气 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
1 | 030412003001 | 配线 1.名称：电气配线 2.规格、型号：BV-2.5 3.敷设方式：管内穿线 4.有端子外部接线、安装 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装 |  |  | m | 400
2 | 030412001002 | 配管 1.名称：电气配管 2.规格、型号：SC15 3.敷设部位：安敷 4.混凝土墙体开槽 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地 |  |  | m | 128.9
3 | 030413012001 | 开关、按钮 1.名称：单极二联防爆开关 10A 2.安装方式：暗装 [工作内容] 1.安装 |  |  | 套 | 2
4 | 030413001002 | 普通灯具 1.名称：防爆灯 40w 2.安装方式：吊装 [工作内容] 1.安装 |  |  | 套 | 4
5 | 030701003001 | 通风机 1.名称：防爆壁式轴流风机（自带防雨百叶） 2.规格、型号：BT35-11-2.8 风量:1649m³/h 功率:0.12KW 转速：2900rpm 风压：152Pa 风机效率η：85% 噪声:76dB（A）380V 50Hz [工作内容] 1.安装 |  |  | 台 | 1
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：锅楼房-电气 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
6 | 030701003002 | 通风机 1.名称：防爆壁式轴流风机（自带防雨百叶） 2.规格、型号：BT35-11-2.8 风量:1086m³/h 功率:0.04KW 转速：1450rpm 风压：82Pa 风机效率η：85% 噪声:76dB（A）380V 50Hz [工作内容] 1.安装 |  |  | 台 | 1
7 | 030413012002 | 开关、按钮 1.名称：事故按钮 [工作内容] 1.安装 |  |  | 套 | 2
8 | 030412005001 | 接线盒 1.名称：接线盒 2.安装方式：暗装 [工作内容] 1.安装 |  |  | 个 | 14
9 | 030412005002 | 接线盒 1.名称：开关盒 2.安装方式：暗装 [工作内容] 1.安装 |  |  | 个 | 4
10 | 030402012001 | 成套配电箱 1.名称：风机控制电箱 2.规格、型号：400*300*180 3.安装方式：挂墙明装 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地 |  |  | 台 | 1
11 | 03B001 | 墙体机械开洞 |  |  | 个 | 2
合 计

## 表E.4.1 措施项目清单计价表 (2)
措施项目清单计价表
工程名称：锅楼房-电气 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程 数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
一 |  | 通用措施
1 | 031401001001 | 安全文明施工措施费 |  |  | 项 | 1
2 | 031401004001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 项 | 1
3 | 031401003001 | 夜间施工增加费 |  |  | 项 | 1
4 | 031401002001 | 二次搬运费 |  |  | 项 | 1
5 | 031401005001 | 测量放线定位复测费 |  |  | 项 | 1
二 |  | 专业措施
1 | 031402001001 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
合 计

## 表E.5.1 其他项目清单计价表 (2)
其他项目清单计价表
工程名称：锅楼房-电气 |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元）
[5 empty] | 综合单价 |  | 合价
1 | 暂列金额
1.1
2 | 专业工程暂估价
2.1
3 | 计日工
3.1
3.2
3.3
4 | 总承包服务费
4.1 | 发包人供应材料保管费
4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理
4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务
5 | 合同中约定的其他项目
5.1 | 优质工程增加费
5.2 | 智慧工地增加费
合 计
注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写； 2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可 只填写“合价”列数值。

## 表E.3.1 分部分项工程项目清单计价表 (3)
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：餐厅屋面 |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
拆除
1 | 011707001001 | 屋面防水层拆除 |  |  | m2 | 453.62
2 | 011712001001 | 拆除原有落水管 |  |  | m | 15.3
3 | 011708002001 | 铲除涂料面 |  |  | m2 | 478.69
新建
4 | 010902001001 | 屋面卷材防水 |  | 1.保护层:20厚1:2.5水泥砂浆保护层,每1m见方半缝分割 2.卷材品种:3厚高聚物改性沥青(SBS)(Ⅱ型)防水卷材两道 3.防水层:3厚高聚物改性沥青防水涂膜一道 4.找平层:25厚1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 511.36
5 | 010902004001 | 屋面排水管 |  | 1.排水管品种、规格:Φ100 UPVC管 2.出水口及落水斗:13套 | m | 15.3
6 | 010902006001 | 屋面泄水构件 1.构件类型、品种、规格:落水斗 |  |  | 个 | 6
7 | 010902006002 | 屋面泄水构件 1.构件类型、品种、规格:落水口 |  |  | 个 | 6
8 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 |  | 1.防水层:抹5厚DBI干拌砂浆(聚合物防水砂浆) 2.界面剂:刷界面剂一道 3.面层:满刮找平防水腻子一遍、丙烯酸涂料两遍(颜色甲方自定) | m2 | 478.69
合 计

## 表E.4.1 措施项目清单计价表 (3)
措施项目清单计价表
工程名称：餐厅屋面 |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程 数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
一 |  | 通用措施
1 | 011801001001 | 安全文明施工措施费 |  |  | 项 | 1
2 | 011801004001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 项 | 1
3 | 011801003001 | 夜间施工增加费 |  |  | 项 | 1
4 | 011801002001 | 二次搬运费 |  |  | 项 | 1
5 | 011801005001 | 测量放线定位复测费 |  |  | 项 | 1
二 |  | 专业措施
1 | 011802001001 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
合 计

## 表E.5.1 其他项目清单计价表 (3)
其他项目清单计价表
工程名称：餐厅屋面 |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元）
[5 empty] | 综合单价 |  | 合价
1 | 暂列金额
1.1
2 | 专业工程暂估价
2.1
3 | 计日工
3.1
3.2
3.3
4 | 总承包服务费
4.1 | 发包人供应材料保管费
4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理
4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务
5 | 合同中约定的其他项目
5.1 | 优质工程增加费
5.2 | 智慧工地增加费
合 计
注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写； 2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可 只填写“合价”列数值。

## 表E.3.1 分部分项工程项目清单计价表 (4)
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：余方弃置 |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
1 | 010103002001 | 余方弃置 |  | 1.运距:15km | m3 | 49.97
合 计

## 表E.4.1 措施项目清单计价表 (4)
措施项目清单计价表
工程名称：余方弃置 |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程 数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
一 |  | 通用措施
1 | 011801001001 | 安全文明施工措施费 |  |  | 项 | 1
2 | 011801004001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 项 | 1
3 | 011801003001 | 夜间施工增加费 |  |  | 项 | 1
4 | 011801002001 | 二次搬运费 |  |  | 项 | 1
5 | 011801005001 | 测量放线定位复测费 |  |  | 项 | 1
二 |  | 专业措施
合 计

## 表E.5.1 其他项目清单计价表 (4)
其他项目清单计价表
工程名称：余方弃置 |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元）
[5 empty] | 综合单价 |  | 合价
1 | 暂列金额
1.1
2 | 专业工程暂估价
2.1
3 | 计日工
3.1
3.2
3.3
4 | 总承包服务费
4.1 | 发包人供应材料保管费
4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理
4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务
5 | 合同中约定的其他项目
5.1 | 优质工程增加费
5.2 | 智慧工地增加费
合 计
注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写； 2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可 只填写“合价”列数值。

## 表E.1.1 工程项目清单费用汇总表 (2)
工程项目清单费用汇总表
工程名称:预留金 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金 额（元）
1 | 预留金 |  | 9600
合 计

## 表E.3.1 分部分项工程项目清单计价表 (5)
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：预留金 |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
1 | 01B001 | 预留金 |  |  | 项 | 1 | 9600 |  | 9600
合 计

## 表E.4.1 措施项目清单计价表 (5)
措施项目清单计价表
工程名称：预留金 |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程 数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
一 |  | 通用措施
1 | 011801001001 | 安全文明施工措施费 |  |  | 项 | 1
2 | 011801004001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 项 | 1
3 | 011801003001 | 夜间施工增加费 |  |  | 项 | 1
4 | 011801002001 | 二次搬运费 |  |  | 项 | 1
5 | 011801005001 | 测量放线定位复测费 |  |  | 项 | 1
二 |  | 专业措施
合 计

## 表E.5.1 其他项目清单计价表 (5)
其他项目清单计价表
工程名称：预留金 |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元）
[5 empty] | 综合单价 |  | 合价
1 | 暂列金额
1.1
2 | 专业工程暂估价
2.1
3 | 计日工
3.1
3.2
3.3
4 | 总承包服务费
4.1 | 发包人供应材料保管费
4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理
4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务
5 | 合同中约定的其他项目
5.1 | 优质工程增加费
5.2 | 智慧工地增加费
合 计
注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写； 2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可 只填写“合价”列数值。