## Sheet1
户外电梯井道钢结构及改造工程清单
序号 | 部位 | 分项名称 | 工作内容 | 单位 | 工程量 | 备 注
1 | 钢结构 | 钢 材 | GKZ1:BC200*200*10 | 吨 | 8.51
2 |  |  | MZ1:BC200*100*6 | 吨 | 1.1
3 |  |  | GKL1:BC200*200*6 | 吨 | 6.43
4 |  |  | GKL2:BC200*100*6 | 吨 | 0.59
5 |  |  | CL1:BC200*100*6 | 吨 | 0.59
6 |  |  | 连接板 | 吨 | 1.04
7 |  | 油漆 | 宝塔山灰防锈漆 | 吨 | 18.26
8 |  | 安装费 |  | 吨 | 18.26 | 含防锈漆
9 | 封堵 | 幕墙 | 保温一体板 外喷真石漆颜色同原楼 | 平米 | 397 | 仅外墙
10 |  |  | 辅料骨架 | 平米 | 397
11 |  |  | 施工费 | 平米 | 397
12 |  | 顶盖 | 电梯顶盖 | 套 | 1 | 长城铝板顶盖
13 |  | 厅门侧封堵 | 木饰面墙板 内阻燃木基层 | 平米 | 71.5
14 |  |  | 电梯门套 | 套 | 8 | 原色不锈钢
15 | 连廊封堵 | 连廊地面 | 1.0厚镀锌楼承板、钢筋绑扎、混凝土浇筑 | 平米 | 41.6
16 |  | 连廊防水 | sbs卷材防水4mm一道、挤塑板保温层、细石混凝土保护层 | 层 | 7
17 | 土建 | 进户墙体拆除 刮白恢复 |  | 层 | 7
18 |  | 电梯底座费用（开挖、换填、夯实、钢筋绑扎、 砼浇筑、防水施工、回填、路面恢复） |  | 项 | 1
19 | 运费 |  |  | 项 | 1
20 | 措施费 |  |  | 项 | 1 | 二次倒运、高空作业等
21 | 合计
22 | 税金 |  |  | 项 | 1.00
备注 | 1.本报价包含基础建设、电梯井道建设、电梯及井道钢结构、改造、连廊、室内外装修、相应配套设施施工、完成消防验收手续等内容包含的所有费用。
2.供应商应在投标截止前，严格对照设计图纸及工程清单报价表逐项核查。若发现清单存在缺项、项目特征描述不符或与图纸不一致等情形，须在答疑期内以书面形式提出澄清要求。逾期未提出疑问的，视为供应商已完全确认清单内容准确、完整，并承担由此产生的漏项风险；工程结算阶段，对于供应商未在招标答疑期内提出异议的工程量清单漏项，均视为投标报价已包含该项费用，结算时不再追加工程价款。