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1、检测内容
[bookmark: _Toc27018]1.1交工验收检测
[bookmark: _Toc221413162][bookmark: _Toc222138331][bookmark: _Toc217650618][bookmark: _Toc222740653][bookmark: _Toc222138423][bookmark: _Toc222740387]依据现场现有情况，对该桥加固部分就现阶段可以完成的实体参数检测、所有外观检查和维修加固内业资料审查。
1.2荷载试验检测
按照《公路桥梁荷载试验规程》(JTG/T J21-01-2015)和桥梁结构类型，选取20m空心板、23m空心板以及100m系杆拱不同结构形式各选取1孔进行荷载试验检测，以确定桥梁承载能力。
1.3技术状况评定
依据《城市桥梁养护技术标准》CJJ99—2017的规定，对全桥开展技术状况评估，明确该桥的技术状况等级，从而为后续的养护工作提供科学支撑。
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