### 报价一览表（首次报价表）

项目名称：航天城院区室外消防管道改造

项目编号：20260506-00023

| 磋商总报价 （元） | 小写： 元（含暂列金207100.00元） |
| --- | --- |
|  | 大写： 元（含暂列金：贰拾万零柒仟壹佰元整） |
| 施工工期 | 以监理工程师签发的《工程开工令》起≤60个日历日，无论工程大小难易以及节假日与夜间施工，要求承包方积极组织施工力量正常施工，服从采购人工作安排，完成全部项目装修工程并交付采购人验收合格使用，不得延期。工程如逢元旦、春节、端午、五一、中秋、国庆及周末等节假日，不能停工（除采购人因特殊事件要求停工外），每停工一天，扣合同总价的1％。 |
| 质量保修期和保修期 | 自竣工验收合格之日起： 本项目消防改造工程整体（管道、消火栓、水泵、阀门、管件等）质保期≥5 年。 质保期内，因施工质量、材料、安装工艺造成的渗漏、开裂、系统故障等，由承包方4 小时应急响应、24 小时内免费维修更换，并承担由此造成的相关损失。 质保期内，凡因乙方施工质量、材料质量、安装工艺问题导致的以下故障，均属免费保修范围： ①消防管道接口渗漏、开裂、脱丝、松动； ②管道支吊架松动、脱落、变形； ③阀门渗漏、关闭不严、启闭失灵； ④系统试压不合格、水压不足、流量不达标； ⑤管道堵塞、水锤损坏、安装不合理导致的系统故障； ⑥因施工原因造成的墙面、地面渗水、返潮等次生问题。 |
| 项目经理 | 姓名： 身份证号： 执业证书编号： |
| 备注 |  |

注：1、以上表内报价内容以元为单位，最多保留小数点后两位。

2、暂列金为不可竞争费，包含在总价内，但不得变动。

供应商名称：                 （加盖单位公章）

法定代表人（或单位负责人）或被授权人：        （签字或盖章）

日       期：     年   月   日