工程量清单：
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	一、房屋建筑与装饰工程

	1
	010505019001
	电缆沟、地沟模板
	
	m
	600

	2
	040203007001
	水泥混凝土
	1.混凝土强度等级:C30
2.厚度:20cm
	m2
	3295

	3
	010502028001
	台阶
	
	m2
	36

	4
	040504002001
	现浇混凝土井
	污水检查井
	座
	26

	5
	040504001001
	砌筑井
	采暖
	座
	14

	6
	01B001
	挖土方
	
	m3
	2925

	7
	01B002
	土方开挖地沟进入口
	
	m3
	1312.5

	8
	010102009001
	回填方
	
	m3
	1255.8

	9
	041001001001
	拆除路面
	1.材质:混凝土路面
2.厚度:20cm
	m2
	2125

	二、市政工程

	1
	031001008001
	直埋式预制保温管
	1.埋设深度:1.5m以内
2.介质:供热
3.管道材质、规格:直埋预制保温管 Φ159*4.5（20#）
	m
	791.08

	2
	031001008003
	直埋式预制保温管
	1.埋设深度:1.5m以内
2.介质:供热
3.管道材质、规格:直埋预制保温管 Φ57*3.5（20#）
	m
	150

	3
	040501005002
	塑料管
	1.材质及规格:PPR给水管 De110
2.铺设深度:2m
	m
	590

	4
	040501005003
	塑料管
	1.材质及规格:PPR给水管 De32
2.铺设深度:2m
	m
	650

	5
	040501005001
	塑料管
	1.垫层、基础材质及厚度:MPVE SN4
2.材质及规格:双壁波纹管DN200
	m
	460

	6
	031002001001
	阀门
	1.类型:球阀 DN25
	个
	120
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