防雷工程项目清单编制说明

- 原材料采购说明

本项目所用原材料无政府强制采购的原材料品目。

- 项目概况

革命公园，位于陕西省西安市新城区西五路53号，占地面积10.3公顷，是西安城区最大的一处革命旧址。创建于民国十六年（1927年）3月，是冯玉祥将军为纪念北伐战争陕西国民军陕军于西安保卫战（二虎守长安）挫败匪军镇嵩军而死难的5万名军民军民而建。冯玉祥将军入城后，率众负土筑两大冢，掩埋死难军民尸骸3043具，立碑纪念纪念坚守西安的死难军民。在两冢间建筑革命亭和五座烈士祠，并将周围150亩空地开辟为公园，故名“革命公园”。

1983年革命公园内的革命亭被列为西安市重点保护文物。1995年10月，革命公园被西安市精神文明建设指导委员会命名为西安市爱国主义教育基地。2002年7月23日，革命公园免费向市民开放。 2019年10月7日，革命公园被中华人民共和国国务院公布为第八批全国重点文物保护单位。

- 工程内容

本防雷工程施工范围：在革命亭、忠烈祠两处古建屋面增设防直击雷设施，安装接闪带，引下线及接地装置，将雷电流引入大地。（具体详见工程量清单）

- 工程地点：

陕西省西安市革命公园内。

- 工程量清单编制依据

- 工程量：依据本工程设计图纸核算；

- 依据标准及技术规范

- 《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856-2024

- 《通用安装工程工程量计算标准》DB61/T5130--2025

- 《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010（2022 年版）

- 《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB 50601-2010

- 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343-2012

- 《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015

- 现行国家相关规范、技术规程及常规施工工艺、施工组织相关规定；

- 计价软件：本清单采用广联达云计价 GCCP7.0编制。