雁塔校区建大附中教学楼提升改造项目

工程量清单编制说明

一、工程概况

1、工程名称：雁塔校区建大附中教学楼提升改造项目

2、建设地点：西安建筑科技大学附属中学

二、编制范围

雁塔校区建大附中教学楼提升改造项目主要内容：建大附中高中部教学楼室内装修、建大附中高中部门头改造装修、南院附中教学楼室外连廊设计图纸中全部内容等。

三、编制依据

1、《雁塔校区建大附中教学楼提升改造项目施工图》及相关图纸答疑；

2、《陕西省建设工程费用规则（2025）》；

3、《陕西省建设工程工程量清单计价计算标准》（2025）；

4、《陕西省房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（2025）、《陕西省通用安装工程工程量计算标准》（2025）；

5、采用广联达计价软件GCCP7.0（7.5000.23.2版本）。

四、其它说明

- 1、建大附中高中部门头改造中，安装工程范围中不包含弱电设备柜及弱电箱，新增弱电器具管线均引至原楼栋最近设备箱连接；

- 2、新增门头LED电子显示屏需满足清单规格要求，具体品牌型号依据甲方设计选型；

- 3、办公室新增配电箱电源由原值班室引入，清单中长度为暂估工程量，最终以施工现场实际施工长度据实调整；

- 4、室内装修原地面自流平刮涂厚度按2mm考虑；