# 投标文件格式

投标文件

项目名称：

项目编号：

采购包号：     采购包1

投标人名称：（投标人全称并加盖公章）

日期：     年  月  日

温馨提示

1.投标人在编制投标文件前，详细阅读本项目招标文件，按照招标文件要求及附件中相应格式编制投标文件。

2.投标人在使用陕西省政府采购综合管理平台（项目电子化交易系统）过程中，对平台系统有技术疑问，请拨打技术支持电话：029-96702。

3.因平台系统不定时更新升级，本投标文件格式中的“开标一览表”等与系统在线生成模版可能存在不一致的情况，供应商按照系统在线模版要求及投标文件格式备注要求分别按要求填写即可。

4.供应商为非法人单位的，投标文件中所涉及的法定代表人签章等参照法人单位执行。

目录

注：投标文件由目录所列内容组成，供应商编制投标文件时建议添加2级及以上目录且页码索引清晰。添加内容的小标题根据投标方案及投标人自身情况设定。

## 一、投标函

投标（响应）函

致：鼎正众创建设集团有限公司

我单位作为 项目名称    （项目编号：             ）的投标（响应）供应商，自愿参与本项目政府采购活动，充分理解采购文件的要求，在此郑重声明及承诺：

一、我单位具有独立承担民事责任的能力；

二、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

三、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

四、我单位具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

五、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

六、我单位满足采购文件规定的特定条件；

七、我单位不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为；

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；

九、我单位不存在与其他供应商委托同一单位或者个人编制投标（响应）文件、办理投标（响应）事宜的情形；

十、如本项目采购过程中需要提供样品，我单位提供的样品即为中标（成交）后将要提供的产品，我单位对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合采购文件要求导致未能中标（成交）的，我单位愿意承担相应不利后果；

十一、我单位一旦中标（成交），将严格按照采购文件规定交纳代理服务费、履约保证金，在约定期限内签订采购合同，并严格履行采购合同规定的责任和义务；

十二、我单位在本项目使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我单位承担所有相关责任；

十三、我单位为本项目实施涉及的商品包装和快递包装，均符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

十四、我单位完全接受和理解本项目采购文件规定的实质性要求；

十五、我单位承诺，响应有效期为提交响应文件截止之日起        天；

根据采购文件规定，以上承诺事项如需提供相关证明材料的，以投标（响应）文件中提供的证明材料为准。本函发出后，即对我单位产生约束力，我单位保证严格遵守本响应函的各项承诺，并对本次提交的投标（响应）文件全部内容真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取入围、成交的法律责任。

特此声明。

投标人名称：      （投标人全称并加盖公章）

日期：     年   月   日

说明：

1.重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。根据《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3号）规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

2.需供应商提供的财务状况证明、履行合同所必需的设备和专业技术能力等证明材料的，按照本项目采购文件的规定提供。

## 二、报价函

报价函

致：鼎正众创建设集团有限公司

一、我单位己仔细研究了   （项目名称）   招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写） （￥）   的总报价，工期          日历天，按合同约定实施和完成本工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量符合国家相关质量要求及验收标准。

二、如我单位中标：

（一）我单位承诺在收到中标通知书后，在规定的期限内与采购人签订合同。

（二）我单位承诺按照招标文件规定的金额和方式向采购人缴纳履约保证金。

（三）我单位将严格履行政府采购合同约定的责任和义务。

（四）我单位愿意提供贵单位可能另外要求的，与报价有关的文件资料，并保证我单位已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

（五）我单位自愿按照招标文件规定的各项要求完成工程建设项目，接受采购人按照政府采购合同约定金额支付采购资金。

（六）        （其他补充说明）。

投标人名称：      （投标人全称并加盖公章）

日期：     年   月   日

注：投标报价以投标人在“项目电子化交易系统”报价函中填写的总报价为准，此项为（实质性要求），报价函中的总报价应与“标的清单”及“已标价的工程量清单”中的总价相一致。

## 三、开标一览表

开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标人名称 |  |
| 投标总报价 （人民币） | 大写金额： 小写金额：¥ |
| 项目经理 | 姓名： 执业证书信息： |
| 工程质量 | 符合国家相关质量要求及验收标准。 |
| 工期、工程保修期、付款方式是否响应 | 是 |

注：1、投标报价精确到小数点后两位；2、单位：元

投标人名称：      （投标人全称并加盖公章）

日期：    年   月   日

注：1.本表须逐项如实填写，缺项视为未实质性响应招标文件。

- 2.执业证书栏填写证书具体编号；总价栏应与报价函中总报价一致；

## 四、供应商资格证明材料

（一）特殊资格审查

1、具有独立承担民事责任的能力

具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供合法有效的统一社会信用代码营业执照（事业单位提供法人证书，自然人提供身份证）

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

提供2024或2025年度经会计师事务所审计并通过注册会计师行业统一监管平台备案赋码的审计报告（包括审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前六个月内银行出具的资信证明，或信用担保机构出具的投标担保函。（以上三种形式的资料提供任何一种即可）；其他组织和自然人提供银行出具的资信证明或财务报表或政府采购信用担保机构出具的担保函

3、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

提供2025年7月至今至少一个月依法缴纳税收的相关凭据（税种应包含增值税或企业所得税；时间以税款所属日期为准；凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章）；依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关文件证明

4、有依法缴纳社会保障资金的良好记录

提供2025年7月至今至少一个月已缴纳的社会保障资金的凭据（社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明）；依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关文件证明

5、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺（格式自拟）

6、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

（提供书面声明加盖公章，格式自拟）

7、法定代表人身份证明书/法定代表人授权委托书

法定代表人参加投标的，须出示身份证；法定代表人授权他人参加投标的，须提供法定代表人授权委托书、被授权人提交2025年7月至今任意一个月的社会保障资金（养老保险或医疗保险）缴纳证明或有效期内的劳动合同及被授权人身份证

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地  址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓    名：         性别：         年龄：      职务：

系      (投标人单位名称)          的法定代表人。

特此证明。

投标人名称：（供应商全称并加盖公章）

法定代表人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

注：法定代表人直接参加投标的提供法定代表人证明及其身份证，非法人单位参照执行。

法定代表人授权书

鼎正众创建设集团有限公司：

本授权书声明：注册于（登记机关）之（投标人名称） 的法定代表人（姓名、性别、身份证号码）授权本公司的（授权代表姓名、性别、身份证号码） 为授权代表，就贵方组织的有关  项目名称（项目编号）  的投标事务，签署投标文件、开标及评标有关资料，本公司对授权代表签署的所有资料均认可并承担全部法律责任。

授权代表（签字或盖章）：            授权代表职务：

电话：

本授权有效期：自投标截止之日起90日历天

附法定代表人及授权代表身份证正反面复印件（或扫描件）

| 法定代表人身份证 正反面复印件（或扫描件） | 授权代表身份证 正反面复印件（或扫描件） |
| --- | --- |

注：授权代表参与投标的提供法定代表人授权书（附法定代表人及授权代表身份证）。非法人单位参照执行。

投标人名称：                        （公章）

法定代表人：                  （签字或盖章）

授权代理人（被授权人）：            （签字）

日期：      年     月     日

被授权人提交2025年7月至今任意一个月的社会保障资金（养老保险或医疗保险）缴纳证明或有效期内的劳动合同及被授权人身份证

8、信用承诺

提供未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入重大税收违法失信主体名单，未被“中国执行信息公开网”网站（zxgk.court.gov.cn）列入失信被执行人，未被“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单的承诺（格式自拟）

9、投标人企业资质

投标人企业资质：投标人须具备建设行政主管部门颁发的机电工程施工总承包三级及以上（含三级）资质或建筑机电安装工程专业承包三级及以上（含三级）资质，并具有有效的安全生产许可证（提供证书或证件）。

10、拟派项目经理资格和专业要求

拟派项目经理须具备机电工程专业二级以上（含二级）注册建造师执业资格及有效的安全生产考核合格证（建安B证），在本单位注册（提供证书或证件），且无在建项目（提供承诺）

11、外省进陕企业要求

投标人为外省进陕企业的，须提供陕西省住房和城乡建设厅官网企业库外省进陕企业信息首页截图

12、其他

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的招标采购活动

承诺函（格式）

我单位参与  项目名称（项目编号）  投标活动，我单位已完全知悉招标文件中的相关规定，我单位在此承诺：

1、我单位不属于为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

2、我单位不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他投标人参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

与我单位存在控股、管理关系的不同单位：

（1）下属控股单位：  （填写存在控股、管理关系的单位名称，无控股、管理关系的写“无”或“/” 或不填）

（2）上属被控股单位： （填写存在控股、管理关系的单位名称，无控股、管理关系的写“无”或“/”或不填）

若我单位提供虚假承诺，愿承担相关法律责任。

投标人名称：（投标人全称并加盖公章）

法定代表人/授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

13、本项目不接受联合体投标

提供非联合体承诺书（格式自拟）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求

说明：

1.本项目是专门面向中小企业采购项目，参与的供应商服务全部由符合政策要求的中小企业承接；监狱企业及残疾人福利性单位，视同小、微型企业。

2.供应商在电子化交易系统按要求在线填写声明函并签章，供应商在线填写后，将填写内容及格式完全同步至此处，若此处的声明函与系统在线填写的声明函内容不一致，以系统在线填写的声明函为准。

3.供应商在电子化系统提供的声明函不符合规定或者未提供，其投标无效。供应商对声明函的真实性负责，提供虚假声明函将承担法律责任。

## 五、投标保证金凭证

- （提供投标保证金凭证复印件或扫描件）

说明：

1.投标保证金以采购包为单位，在投标文件提交截止时间前一次性足额提交，否则投标无效。

2.投标保证金金额、渠道及账户信息等见招标文件“投标人须知前附表”。

3.投标人未按招标文件要求提交投标保证金，或者未在“项目电子化交易系统”中按要求上传投标保证金凭证等，造成的投标无效，供应商自行承担。

## 六、偏离表

6.1偏离表

项目编号：

项目名称：

投 标 人：

| 序号 | 招标文件需求 | 投标文件内容 | 偏离度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.招标文件需求：指招标文件 第三章 招标项目技术、服务、商务及其他要求 内容，供应商须逐条填写。

2.投标文件内容：指投标文件对招标文件第三章 招标项目技术、服务、商务及其他要求 内容的响应内容，供应商须逐条响应。

3.偏离度：填写“无偏离/负偏离/优于”，优于的后附证明材料，并在说明栏注明证明材料所在页码，若虚假响应，自行承担法律责任。

4.此表表格不足时，可自行扩展。

投标人名称：（投标人全称并加盖公章）

法定代表人/授权代表（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

6.2节能标志产品认证证书

本项目采购空调产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围

## 七、主要材料设备清单

| 序号 | 规格名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低压电气开关：1.名称:1P5、2P5低压柜增加塑壳断路器 2.型号:参考MCCB-400M/3300-250A |  |  |  |  |
| 2 | 1.名称:多联机空调室内机(遥控型四面出风室内机，自带风口) 2.型号:NJ-71 3.规格:参考840*840*240 4.安装形式:吊顶式 5.其他:最大风量1260m3/h,静压10Pa,制冷量7.1kw,制热量8.5kw,功率0.04kw,参考重量22kg 满足使用要求 |  |  |  |  |
| 3 | 1.名称:多联机空调室内机(遥控型室内机,标配水泵) 2.型号:NJ-120 3.规格:参考1475*800*300 4.安装形式:吊顶式 5.其他:最大风量2220m3/h,静压30Pa,制冷量12.5kw,制热量12.9kw,功率0.31kw,参考重量58kg 满足使用要求 |  |  |  |  |
| 4 | 1.名称:多联机空调室内机(遥控型室内机,标配水泵) 2.型号:NJ-160 3.规格:参考1475*800*300 4.安装形式:吊顶式 5.其他:最大风量2340m3/h,静压30Pa,制冷量16kw,制热量16.5kw,功率0.31kw,参考重量58kg 满足使用要求 |  |  |  |  |
| 5 | 1.名称:多联机空调室外机 2.型号:WJ-900 3.规格:参考(1210+1210)x750x1720 4.安装形式:落地式 5.参数:制冷量90kw,制热量100kw,制冷功率：25.2kW,制热功率：24.6kW 满足使用要求 6.参考质量:630kg |  |  |  |  |
| 6 | 1.名称:多联机空调室外机 2.型号:WJ-1120 3.规格:参考(950+950+1210)x750x1720 4.安装形式:落地式 5.参数:制冷量112kw,制热量125kw，制冷功率：29.9kW,制热功率：29.9kW 满足使用要求 6.参考质量:769kg |  |  |  |  |
| 7 | 1.名称:多联机空调室外机 2.型号:WJ-1235 3.规格:参考(950+1210+1210)x750x1720 4.安装形式:落地式 5.参数:制冷量123.5kw,制热量137.5kw，制冷功率：33.85kW,制热功率：33.4kW 满足使用要求 6.参考质量:857kg |  |  |  |  |
| 8 | 1.名称:多联机空调室外机 2.型号:WJ-1350 3.规格:参考(1210+1210+1210)x750x1720 4.安装形式:落地式 5.参数:制冷量135kw,制热量150kw,制冷功率：37.8kW,制热功率：36.9kW 满足使用要求 6.参考质量:945kg |  |  |  |  |
| 9 | 1.名称:多联机空调室外机 2.型号:WJ-1570 3.规格:(950+950+1210+1210)x750x1720 4.安装形式:落地式 5.参数:制冷量157kw,制热量175kw,制冷功率：42.5kW,制热功率：42.2kW 6.参考质量:1084kg |  |  |  |  |
| 10 | 1.名称:多联机空调室外机 2.型号:WJ-1635 3.规格:参考(950+1210+1210+1210)x750x1720 4.安装形式:落地式 5.参数:制冷量163.5kw,制热量182.5kw，制冷功率：44.45kW,制热功率：44.2kW 满足使用要求 6.参考质量:1169kg |  |  |  |  |
| 11 | 电力电缆：型号:WDZ-YJY-4*25+1*16 |  |  |  |  |
| 12 | 电力电缆：型号:WDZ-YJY-4*35+1*16 |  |  |  |  |
| 13 | 电力电缆：型号:WDZ-YJY-5*16 |  |  |  |  |
| 14 | 电力电缆：型号:WDZ-YJY-5*6 |  |  |  |  |

## 八、已标价工程量清单

已标价工程量清单

1、已标价工程量清单应按工程量清单报价相关要求进行填报；

2、已标价工程量清单扉页需加盖有注册或登记在工程造价咨询企业的造价人员签字并盖执业印章；

3、已标价工程量清单原件扫描成PDF格式，以附件形式上传，作为投标文件的组成部分。

标人

年      月      日

- 九、实施方案

1.由投标人根据采购内容及评审标准，结合自身情况自主编写（格式及小标题自拟），提供不详细不完善将影响其得分，未实质响应招标文件的，将导致投标无效。提供虚假方案或资料/承诺/声明的，将承担法律责任。

2.后附部分图表及格式要求

附表一  拟投入本标项的主要施工设备表

附表二  拟投入本标项的试验和检测仪器设备表

附表三  拟投入本标项的劳动力计划表

附表四  计划开工日期、完工日期和施工进度网络图

附表一：拟投入本标项的主要施工设备表

| 序号 | 设备 名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率（KW） | 生产 能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表二：拟投入本标项的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 已使用台时数 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表三：拟投入本标项的劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表四：计划开工日期、完工日期和施工进度网络图

1. 投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2. 施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

附表五：团队人员一览表

| 序号 | 姓名 | 在本项目担任职务 | 在本公司职务 | 参与主要项目履历 | 联系电话 | 职称/证书 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | …… |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |

注：

- 1.人员需求根据采购内容及评审标准提供。

- 2.人员中如需详细说明的，可另页单独介绍，格式自拟。

- 十、业绩

- 业绩清单

| 序号 | 项目名称 | 合同额 | 签订日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

- 后附所列具体业绩合同复印件/扫描件加盖公章。

## 十一、陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构、政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受监督管理部门的监督及要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其它有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

投标人名称：（投标人全称并加盖公章）

法定代表人/授权代表（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

## 十二、投标人认为需要补充的其他资料