采购需求

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 项目内容： (1)完成采购人所选定应急避难场所“四个一”机制建设咨询服务，应包含以下内容： ①避难场所覆盖区域人数及疏散路线统计规划； ②避难场所应急管理队伍信息统计； ③避难场所物资调查统计； ④完善避难场所应急疏散安置预案。 (2)完成采购人所选定《应急避难场所的功能区标识标牌规划方案》，应包含以下内容： ①编写工作计划； ②对选定的应急避难场所进行调研； - ③其中避难场所应按照《应急避难场所通用技术要求》（GB/T 35624-2025）和《应急避难场所标志》（GB/T 44014-2024）要求划分功能区并制作和安装相应的标志标识； ④避难场所功能标识标牌布局说明； - ⑤形成功能区标识标牌规划方案。 (3)标志标识图样制作及安装要求如下： 新城区应急避难场所建设补助项目. 序号; 名称; 材质; 牌子数量; 牌子尺寸（高*宽）; 立柱数量; 立柱规格. 避难场所外主标志; 铝; 8; 120cm*90cm; 4; 铝，直径125mm 高3m. 5; 120cm*90cm; 5; 铝，直径125mm 高3m. 4; 120cm*90cm; 0; /. 避难场所出入口标志; 铝; 18; 25cm*50cm; 0; /. 避难场所内指向标志; 铝; 50; 15cm*60cm; 5; 铝，直径125mm 高3m. 112; 8. 避难场所功能布局图; 铝; 9; 90cm*120cm; 18; 铝，直径100mm 高1.5m. 应急集散区; 铝; 5; 25cm*50cm; 0; /. 1; 15cm*30cm; 0; /. 4; 35cm*70cm; 4; 铝，直径100mm 高2m. 指挥管理区; 铝; 5; 25cm*50cm; 0; /. 1; 15cm*30cm; 0; /. 1; 35cm*70cm; 1; 铝，直径100mm 高2m. 医疗救治区; 铝; 5; 25cm*50cm; 0; /. 1; 15cm*30cm; 0; /. 4; 35cm*70cm; 4; 铝，直径100mm 高2m. 物资储备区; 铝; 5; 25cm*50cm; 0; /. 1; 15cm*30cm; 0; /. 4; 35cm*70cm; 4; 铝，直径100mm 高2m. 清洁盥洗区; 铝; 5; 25cm*50cm; 0; /. 1; 15cm*30cm; 0; /. 2; 35cm*70cm; 2; 铝，直径100mm 高2m. 垃圾储运区; 铝; 5; 25cm*50cm; 0; /. 1; 15cm*30cm; 0; /. 2; 35cm*70cm; 2; 铝，直径100mm 高2m. 应急停车区; 铝; 5; 25cm*50cm; 0; /. 1; 15cm*30cm; 0; /. 2; 35cm*70cm; 2; 铝，直径100mm 高2m. 应急宿住区; 铝; 5; 25cm*50cm; 0; /. 1; 15cm*30cm; 0; /. 2; 35cm*70cm; 2; 铝，直径100mm 高2m. 防疫隔离区; 铝; 5; 25cm*50cm; 0; /. 1; 15cm*30cm; 0; /. 2; 35cm*70cm; 2; 铝，直径100mm 高2m. 餐饮服务区; 铝; 5; 25cm*50cm; 0; /. 1; 15cm*30cm; 0; /. 4; 35cm*70cm; 4; 铝，直径100mm 高2m. 文体活动区; 铝; 2; 35cm*70cm; 2; 铝，直径100mm 高2m. 临时教学区; 铝; 2; 35cm*70cm; 2; 铝，直径100mm 高2m. 公共服务区; 铝; 4; 35cm*70cm; 4; 铝，直径100mm 高2m. 直升机起降区; 铝; 1; 35cm*70cm; 1; 铝，直径100mm 高2m. 应急供电; 铝; 5; 25cm*50cm; 0; /. 1; 15cm*30cm; 0; /. 4; 35cm*70cm; 0; /. 应急供水; 铝; 5; 25cm*50cm; 0; /. 1; 15cm*30cm; 0; /. 4; 35cm*70cm; 0; /. 应急消防; 铝; 5; 25cm*50cm; 0; /. 1; 15cm*30cm; 0; /. 4; 35cm*70cm; 0; /. 应急通风; 铝; 5; 25cm*50cm; 0; /. 1; 15cm*30cm; 0; /. 4; 35cm*70cm; 0; /. 应急供暖; 铝; 5; 25cm*50cm; 0; /. 1; 15cm*30cm; 0; /. 4; 35cm*70cm; 0; /. 应急通道; 铝; 5; 25cm*50cm; 0; /. 1; 15cm*30cm; 0; /. 4; 35cm*70cm; 0; /. 抢修抢建; 铝; 5; 25cm*50cm; 0; /. 1; 15cm*30cm; 0; /. 4; 35cm*70cm; 0; /. 应急排污; 铝; 5; 25cm*50cm; 0; /. 1; 15cm*30cm; 0; /. 4; 35cm*70cm; 0; /. 安全保卫; 铝; 5; 25cm*50cm; 0; /. 1; 15cm*30cm; 0; /. 4; 35cm*70cm; 0; /. |