| - 序号 | - 参数性质 | - 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 工期:合同签订后40日历天。 |
| 2 |  | 质量保修期:验收合格后36个月。 |
| 3 |  | 售后质保响应时效：即时响应（包括电话响应）；电话响应无法解决2小时内到达现场。修复时间6小时内解决；如6小时内无法修复，应提供相应解决方案。 |
| 4 |  | 施工地点：西北大学附属中学桃园校区。 |
| 5 |  | 施工范围及工作内容: 本次维修改造包含室内墙顶地翻新、教室办公室分隔、强弱电改造、给排水改造、室内门更换、消防工程、拆除垃圾外运及外立面真石漆等内容。详见图纸及工程量清单。 |
| 6 |  | 实施要求: 工程质量：本工程质量应达到国家质量评定合格标准并符合甲方的使用需要。 安全文明：严格按照安全文明施工标准进行管理，全封闭施工，严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。 |
| 7 |  | 合同价款形式:固定综合单价。 |
| 8 |  | 付款方式： 本项目无预付款，工程竣工并达到验收标准后付至合同金额的70%；待学校审计后支付至审定金额的100%。但前期支付金额超过审定金额的成交人应当退还。不足审定金额的，采购人可以补足。 |
| 9 |  | 质量保证及验收标准： 验收标准：符合国家相关质量要求及验收标准，严格遵守《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）、《铝合金门窗工程技术规范》（JGJ214-2010）、《建筑涂饰工程施工及验收规程》（JGJ/T29-2015）、《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2015）、《综合布线系统工程验收规范》（GB50312-2016）、《建筑室内吊顶工程技术规程》（CECS 255-2009）、《智能建筑工程施工规范》（GB50606-2010）等相关规范。 |
| 10 |  | 违约责任： 中标/成交供应商所交付工程不符合其投标承诺，存在偷工减料、以次充好情形的，采购人要求更换一次后仍不符合约定的，采购人有权解除采购合同，没收履约保证金，并将有关情况上报政府采购监管部门处理。 |
| 11 |  | 采购标的需实现的功能或者目标： 西北大学附属中学三号教学楼建于2000年，因建成年限较长，设施老化问题突出。本次维修改造旨在提高学校教学硬件设施，通过系统维修改造，打造多元化教学模式的现代化教学空间，保障师生学习工作安全，提升教学质量与办学品质，增强校园凝聚力，为学校品牌建设与长远发展提供支撑。 |
| 12 |  | 采购标的需执行的标准： 验收标准：符合国家相关质量要求及验收标准。 |
| 13 |  | 工程量清单：详见附件。 |
| 14 |  | 图纸：详见附件。 |