采购需求

一、项目概况

为保障“西安经开区北田街道尖角村农村供水配水管网工程勘察设计项目”工作顺利开展，现需通过政府采购确定初步设计公司，完成本项目采购需求全部工作内容。

二、基本情况

（一）项目名称：西安经开区北田街道尖角村农村供水配水管网工程勘察设计项目。

（二）项目地点： 北田街道尖角村。

（三）项目规模：

1、DN40PE管道10439米；

2、DN25PE入户管道15280米；

3、闸阀井152座；

4、入户水表箱764座；

5、DN20闸阀764套。

三、服务范围及要求

供应商需严格按照国家、陕西省及行业现行相关规范、标准及技术规程，完成本项目以下全部工作内容：

（一）积极对接本项目勘察测量单位，全面了解掌握项目区域内地质勘察、地形地貌测量、地下管线探测、水文环境现状调查等相关信息，为项目设计奠定坚实基础。

（二）编制项目初步设计文件（含设计说明书、图纸、工程概算等全套资料）,确保概算编制准确合规，符合项目实际需求。

（三）提交合格初步设计文件等全套技术成果（含设计说明书、图纸、工程概算等全套资料8套，电子版1套），负责配合采购人及相关主管部门完成成果审查、修改完善工作。

（四）提供后续施工阶段技术交底、现场答疑及设计优化等配套技术服务，直至项目施工验收合格。

四、成果质量

所有技术成果需符合国家、陕西省及行业现行规范、标准，通过行业主管部门及采购人组织的审查验收，确保成果完整、准确、合规，能够满足后续施工及招标工作需求；若成果未通过审查，成交供应商需在规定时间内无偿修改完善，直至验收合格。

五、商务要求

（一）服务期：自合同签订之日起，且现场具备进场勘察测量条件后，45个日历天内提交全套初步设计成果（含审查修改版）及相关技术资料。

（二）服务地点：西安经开区北田街道尖角村范围内，具体以采购人指定地点为准。