附件1

政府采购项目

采 购 需 求

项目名称：府谷能源投资集团沙沟岔矿业有限公司采购2026年度主副井锅炉房生物质燃料

采购单位：府谷能源投资集团有限公司  

建设单位：府谷能源投资集团沙沟岔矿业有限公司
编制单位：府谷能源投资集团沙沟岔矿业有限公司、府谷能源投资集团有限公司 

编制时间：2026年09月22日  
编 制 说 明

一、政府采购货物、工程和服务项目采购需求调查和确定的书面记录可参考本模板编制。

二、采购单位可以自行组织编制采购需求，也可以委托采购代理机构或者其他第三方机构编制。委托采购代理机构或其他第三方机构编制的，应当签订委托代理协议，并在委托代理协议中明确各方的职责分工和权利义务关系，采购单位需履行对采购需求管理的主体责任，并对采购需求的合法性、合规性、合理性负责。

三、编制的采购需求应当符合《财政部关于印发<政府采购需求管理办法>的通知》（财库〔2021〕22号）要求及政府采购的相关规定。

四、斜体字部分属于提醒内容，编制时应删除。

五、对不适用的内容应删除，并调整相应序号。

一、商务要求：

1、合同履行期限：150日历天。

2、供货地点：府谷能源投资集团沙沟岔矿业有限公司

3、采购标的：采购主副井锅炉生物质燃料6000吨。

4、质量承诺：达到现行国家、行业验收合格标准。
5、供货要求：根据招标人的使用情况实时供货，当批次接到招标人通知后2日内送达。
6、结算要求：根据投标人的实际供货量及投标单价据实结算。

二、技术要求
生物质颗粒燃料的规格参数及性能指标
	项  目
	技术指标
	备  注

	原材料
	沙柳、杂树枝、杂木、柳木等
	

	密度
	>1.1t/m²
	

	热值
	>4000大卡
	

	灰分
	≤5%
	灰分越小质量越高

	水分
	≤7
	含水量越低质量越好

	燃烧率
	≥95%
	

	热效率
	≥81%
	

	排烟黑度（林格曼级）
	＜1
	

	排烟浓度
	≤80mg/m³
	





