| 序号 | 产品名称 | 单位 | 规格 | 品牌 | 纯度/标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用氧气 | 支 | 40L | 北普 | ≥99.8%/《中国药典》2025版 |  |
| 2 | 医用氧气 | 支 | 20L | 北普 | ≥99.8%/《中国药典》2025版 |  |
| 3 | 医用氧气 | 支 | 10L | 北普 | ≥99.8%/《中国药典》2025版 |  |
| 4 | 医用液氧 （核心产品） | 公斤 | / | 北普 | ≥99.8%/《中国药典》2025版 |  |
| 5 | 医用液氧 | 罐 | 175L/195L | 北普 | ≥99.8%/《中国药典》2025版 |  |
| 6 | 二氧化碳 | 支 | 40L | 北普 | ≥99.99%/GB/T23938-2009 |  |
| 7 | 高纯二氧化碳 | 支 | 40L | 北普 | ≥99.995%/GB/T23938-2009 |  |
| 8 | 液氮 | 升 | / | 北普 | ≥ 99.999%/GB/T8979-2008 |  |
| 9 | 纯氮气 | 支 | 40L | 北普 | ≥ 99.99%/GB/T8979-2008 |  |
| 10 | 纯氩气 | 支 | 40L | 北普 | ≥99.99%/GB/T4842-2017 |  |
| 11 | 高纯乙炔 | 支 | 40L | 北普 | ≥99.999%/GB/T6819-1996 |  |
| 12 | 混合气 | 支 | 40L | 北普 | 0.3%C0+0.3%CH4+0.3%C2H2+21.7%02+余 N2 |  |
| 13 | 笑气 | 支 | 40L | 北普 | CB/T28729-2012 |  |
| 14 | 氧气吸入器 | 套 | / | 宇峰 | 符合标准氧气瓶接口使用 |  |
| 15 | 大推车 | 个 | 40L | 安诚 | 符合标准氧气瓶装卸 |  |
| 16 | 钢瓶 | 支 | 10L | 永安 | 符合氧气充装标准 |  |
| 17 | 钢瓶 | 支 | 20L | 永安 | 符合氧气充装标准 |  |
| 18 | 钢瓶 | 支 | 40L | 永安 | 符合氧气充装标准 |  |
| 19 | 杜瓦罐校验 | 个 | 175L/195L | 北普 | / |  |