	序号
	产品名称
	单位
	规格
	[bookmark: _GoBack]品牌
	纯度/标准
	备注

	1
	医用氧气
	支
	40L
	北普
	≥99.8%/《中国药典》2025版
	

	2
	医用氧气
	支
	20L
	北普
	≥99.8%/《中国药典》2025版
	

	3
	医用氧气
	支
	10L
	北普
	≥99.8%/《中国药典》2025版
	

	4
	医用液氧
（核心产品）
	公斤
	/
	北普
	≥99.8%/《中国药典》2025版
	

	5
	医用液氧
	罐
	175L/195L
	北普
	≥99.8%/《中国药典》2025版
	

	6
	二氧化碳
	支
	40L
	北普
	≥99.99%/GB/T23938-2009
	

	7
	高纯二氧化碳
	支
	40L
	北普
	≥99.995%/GB/T23938-2009
	

	8
	液氮
	升
	/
	北普
	≥ 99.999%/GB/T8979-2008
	

	9
	纯氮气
	支
	40L
	北普
	≥ 99.99%/GB/T8979-2008
	

	10
	纯氩气
	支
	40L
	北普
	≥99.99%/GB/T4842-2017
	

	11
	高纯乙炔
	支
	40L
	北普
	≥99.999%/GB/T6819-1996
	

	12
	混合气
	支
	40L
	北普
	0.3%C0+0.3%CH4+0.3%C2H2+21.7%02+余 N2
	

	13
	笑气
	支
	40L
	北普
	CB/T28729-2012
	

	14
	氧气吸入器
	套
	/
	宇峰
	符合标准氧气瓶接口使用
	

	15
	大推车
	个
	40L
	安诚
	符合标准氧气瓶装卸
	

	16
	钢瓶
	支
	10L
	永安
	符合氧气充装标准
	

	17
	钢瓶
	支
	20L
	永安
	符合氧气充装标准
	

	18
	钢瓶
	支
	40L
	永安
	符合氧气充装标准
	

	19
	杜瓦罐校验
	个
	175L/195L
	北普
	/
	



