| 原招标文件参数 | 更正后参数 |
| --- | --- |
| 五分类血球仪 |  |
| 10.检测速度：静脉全血CBC+DIFF≥110个样本/小时、CBC+DIFF+CRP≥100个样本/小时、 CBC+DIFF+CRP+SAA≥60个样本/小时。 | 10.检测速度：静脉全血CBC+DIFF≥100个样本/小时、CBC+DIFF+CRP≥100个样本/小时、CBC+DIFF+CRP+SAA≥50个样本/小时。 |
| 15.具备红细胞冷凝集解聚功能。 | 15.具备红细胞冷凝集提示功能。 |
| 模块化生化免疫分析系统 |  |
| 2.4样本位：≥500； | 删除 |
| ▲2.5急诊位：600个样本位可以任意切换急诊设置；样本台另配有专用急诊位≥20个； 生化样本盘146个/模块可任意切换急诊设置，急诊专用轨道。 | ▲2.4样本位≥400 急诊位 ≥10个 |
| 3.1最小样本量 最小样本量：≤5μL | 3.1最小样本量：≤10μL |
| 3.3检测项目：甲功、性激素、肿瘤标志物、异常凝血酶原、乙肝核心抗体IGN等 | 3.3检测项目：甲功、性激素、肿瘤标志物、传染病等 |
| 4.8试剂量 10μL–270μL | 4.8试剂量：≤10μ L |
| 4.12反应位 ≥430个 | 4.12反应位≥415个 |
| 4.14反应时间 10分钟、23分钟 | 4.14反应时间：0-23分钟 |
| ▲4.18最小反应体积 ≤70μL | ▲4.18最小反应体积：≤80μL |