磋商内容及采购需求
本次采购项目为神木市马镇镇人民政府马家山村老年活动中心建设项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

1、工程名称：马家山村老年活动中心建设项目



专业/标段：房屋建筑与装饰工程





	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	土方工程
	
	
	

	1
	010101001001
	开挖土方
	
	m3
	1116.99

	2
	010101003001
	回填土方
	
	m3
	978.7

	
	
	砌 筑 工 程
	
	
	

	3
	010401001001
	砖基础
	
	m3
	51.31

	4
	010401002001
	实心砖墙
	1.砖品种、规格、强度等级:承重多孔砖
	m3
	152.92

	
	
	混凝土及钢筋混凝土工程
	
	
	

	5
	010502002001
	条形基础
	1.混凝土强度等级:C30
2.混凝土:商砼
	m3
	54.26

	6
	010502003001
	筏形基础
	1.混凝土强度等级:C30
2.混凝土:商砼
	m3
	2.2

	7
	010501001001
	基础垫层
	1.C15
2.混凝土:商砼
	m3
	22.82

	8
	010502006001
	钢筋混凝土柱
	1.混凝土强度等级:C30
2.混凝土:商砼
	m3
	13.48

	9
	010502011001
	钢筋混凝土梁
	1.混凝土强度等级:C30
2.混凝土:商砼
	m3
	8.97

	10
	010502022001
	圈梁
	1.混凝土:C30
2.商砼
	m3
	24.45

	11
	010502013001
	实心楼板
	1.混凝土强度等级:C30
2.商砼
	m3
	68.5

	12
	010502010001
	钢筋混凝土墙
	1.混凝土种类:女儿墙�
2.混凝土强度等级:C30
3.商砼
	m3
	15.3

	13
	010502019001
	其他板
	1.板名称:栏板
2.混凝土种类:C30
3.商砼
	m3
	0.03

	14
	010502032001
	零星现浇构件
	1.构件名称:花池�
2.混凝土强度等级:现浇C15混凝土内配A6-200双向
	m3
	2.15

	15
	010502032002
	零星现浇构件
	水簸箕做法详陕09J02/23-E
	m3
	0.05

	16
	010502032003
	零星现浇构件
	水房间楼板四周清除浮灰杂物后,砌体墙根部,
应浇筑C20混凝土翻边,其宽度同其上部墙厚高度为200。
	m3
	2.43

	17
	011108004001
	坡道
	坡道-坡1
1. 20（25）厚1:2水泥砂浆抹面，15宽金刚砂（或铁屑）水泥防滑条，中距80（160）凸出坡面3~4
2. 素水泥浆一道（内掺建筑胶）
3. 100（150）厚C15混凝土
4. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实 
5. 素土夯实（坡度按工程设计）
	m2
	43.53

	18
	010502025001
	散水
	散水
1. 60厚C15混凝土面层撒1：1水泥砂子压光
2. 150厚3：7灰土垫层，宽出面层300
3. 素土夯实向外坡4%
	m2
	120.36

	19
	010506001001
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:圆钢ф10以内
	t
	1.421

	20
	010506001002
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:螺纹钢Φ10以内
	t
	6.22

	21
	010506001003
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:螺纹钢Φ10以上(含Φ10)
	t
	5.622

	
	
	屋面及防水工程
	
	
	

	22
	010902001001
	屋面卷材防水
	屋面卷材防水
1、20厚1：2.5水泥砂浆保护层，每1m见方半缝分格
2、3厚高聚物改性沥青防水卷材两道
3、25厚1：3水泥砂浆找平层
4、保温层(另计）
5、1：6水泥陶粒或焦渣找坡最薄处30（或结构找坡）
6、钢筋混凝土屋面板
	m2
	408.82

	23
	010902004001
	屋面排水管
	
	m
	34.2

	24
	010904003001
	楼(地)面砂浆防水(防潮)
	
	m2
	36.29

	
	
	保温、隔热、防腐工程
	
	
	

	25
	011001001001
	保温隔热屋面
	1、保温层85厚挤塑聚苯板(燃烧性能B2级)
	m2
	408.82

	26
	011001001002
	保温隔热屋面
	1、500宽防火隔离带(防火隔离带采用岩棉保温板)
	m2
	20.54

	27
	011001003001
	保温隔热墙面
	1.采用85厚岩棉板(燃烧性能A级)
	m2
	750.18

	
	
	楼地面装饰工程
	
	
	

	28
	011101001001
	水泥砂浆楼地面
	水泥砂浆楼地面-台2
1. 20厚1:2.5水泥砂浆抹面压光
2. 素水泥浆一道（内掺建筑胶）
3. 60厚C15混凝土（厚度不包括踏步三角部分），台阶面外坡1% 
4. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实，宽出面层100
5. 索土夯实
	m2
	76.77

	29
	011102003001
	块料楼地面
	卫生间地面-地29
1、铺8～10厚地砖地面，干水泥擦缝
2、撒素水泥面（洒适量清水）
3、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶）
4、1.5厚合成高分子涂抹结合层，四周翻起150高
5、1:3水泥砂浆找坡层最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平
6、60厚C15混凝土
7、500厚3：7灰土垫层
8、素土夯实
	m2
	21.57

	30
	011102003002
	块料楼地面
	其余地面-地28
1、铺6～10厚地砖地面，干水泥擦缝
2、5厚1:2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶）
3、20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 
4、水泥浆一道（内掺建筑胶）
5、60厚C15混凝土
6、150厚3：7灰土
7、素土夯实
	m2
	384.63

	31
	011105003001
	块料踢脚线
	块料踢脚线-踢19
1、6～10厚铺地砖踢脚，稀水泥浆（或彩色水泥浆）擦缝
2、5厚1∶2水泥砂浆（内掺建筑胶）粘结层
3、8厚1∶3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道
4、水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶,砖墙无此道工序）
	m
	34.14

	
	
	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
	
	
	

	32
	011201001001
	墙、柱面一般抹灰
	其余墙面
1、5厚1:2.5水泥砂浆找平
2、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛
3、刷素水泥浆一道（内掺建筑胶）
	m2
	845.58

	33
	011201001002
	墙、柱面一般抹灰
	1.外混凝土墙面抹灰
	m2
	255.16

	34
	011201001003
	墙、柱面一般抹灰
	卫生间墙面
1、9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平（内掺3%超密聚合物防水剂）打底压实抹灰
2、素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶）
	m2
	81.56

	35
	011201001004
	墙、柱面一般抹灰
	1.外砖墙面抹灰
	m2
	481.66

	36
	011203003001
	块料墙、柱面
	1.柱体材料:仿木纹装饰柱
	m
	24.87

	
	
	天棚工程
	
	
	

	37
	011301001001
	天棚抹灰
	其余顶棚-棚17
1、喷（刷、辊）合成树脂乳液涂料饰面两道（每道间隔2h）
2、封底漆一道（干燥后再做面涂）  
3、3厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平  
4、5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 
5、素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶）
	m2
	605.85

	38
	011302001001
	平面吊顶天棚
	天棚吊顶-卫生间
1、6厚塑铝板面层，专用粘接剂粘贴在龙骨底面上，自攻螺丝固定   
2、U型轻钢次龙骨CB60×27（或CB50×20）中距≦600或同板宽    
3、U型轻钢主龙骨CB50×27中距≦1200  
4、φ6钢筋吊杆，双向中距≦1200，膨胀螺栓固定 
5、钢筋混凝土楼板
	m2
	21.57

	
	
	门窗工程
	
	
	

	39
	010801001001
	木质门
	实木装饰门�
1.门类型:M0922
	m2
	1.98

	40
	010802001001
	金属(塑钢)门
	金属平开门�
1.门类型:WM1027
2.框材质、外围尺寸:钢制防盗保温门
	m2
	8.1

	41
	010802001002
	金属(塑钢)门
	金属平开门�
1.门类型:WM1127
2.框材质、外围尺寸:钢制防盗保温门
	m2
	17.82

	42
	010802001003
	金属(塑钢)门
	金属平开门�
1.门类型:WM1227
2.框材质、外围尺寸:断桥铝合金门
	m2
	3.24

	43
	010802001004
	金属(塑钢)门
	金属平开门�
1.门类型:WM1527
2.框材质、外围尺寸:钢制防盗保温门
	m2
	12.15

	44
	010802004001
	钢质防火门
	防火门�
1.门类型:FM1222
2.框材质、外围尺寸:钢防火门
	m2
	2.64

	45
	010802004002
	钢质防火门
	钢质防火门�
1.门类型:FM丙0822
	m2
	1.76

	46
	010807001001
	金属(塑钢、断桥)窗
	金属平开窗�
1.窗类型:C1218
2.框材质、外围尺寸:断桥铝合金窗
	m2
	4.32

	47
	010807001002
	金属(塑钢、断桥)窗
	金属平开窗�
1.窗类型:C1518
2.框材质、外围尺寸:断桥铝合金窗
	m2
	13.5

	48
	010807001003
	金属(塑钢、断桥)窗
	金属平开窗�
1.窗类型:C1818
2.框材质、外围尺寸:断桥铝合金窗
	m2
	29.16

	49
	010807002001
	金属防火窗
	不锈钢防火窗
	m2
	2.5

	
	
	油漆、涂料、裱糊工程
	
	
	

	50
	011404001001
	墙面喷刷涂料
	刷喷涂料-卫生间墙面内119
A饰面：1、白水泥擦缝（或1:1彩色水泥细砂浆勾缝）
2、5厚釉面砖（粘贴前先将锦砖浸水2h以上）
3、4厚1:2建筑胶水泥砂浆（内掺3%超密聚合物防水剂）粘结层
	m2
	81.56

	51
	011404001002
	墙面喷刷涂料
	刷喷涂料-内33
A饰面：1、乳胶漆两道
2、满刮腻子两遍
3、刷稀释乳胶漆一道
4、局部刮腻子找平
	m2
	845.58

	52
	011404001003
	墙面喷刷涂料
	『用料及用法』-外14
1. 外墙涂料
2. 外保温系统抗裂层完成面
『备注』
1.外墙涂料的编号、名称及做法详见外-9外涂4
2.设计人应注明涂料的编号、品种及颜色
	m2
	736.82

	
	
	补充分部
	
	
	

	53
	01B001
	陶瓷成品水池
	
	个
	1

	54
	011505001001
	1.6m成品洗漱台
	
	个
	1

	55
	010607006001
	钢梯
	爬梯-详见09J08-112
	套
	1

	56
	01B002
	成品塑料滴水
	
	个
	21

	57
	01B003
	玻璃雨棚（夹层防火玻璃）
	
	m2
	3


工程名称：马家山村老年活动中心建设项目-室外




专业/标段：市政工程



	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	混凝土及钢筋混凝土工程
	
	
	

	1
	010502019001
	室外长凳
	室外长凳
详见12J003-E12�
1.混凝土强度等级:C20
2.混凝土拌和料要求:商砼
	m3
	1.31

	
	
	道路工程
	
	
	

	2
	040203007001
	水泥混凝土
	水泥混凝土
1.120厚C25混凝土面层分块捣制,随打随抹平,每块长度不大于6m,缝宽20沥青砂子或沥青处理,松木条嵌缝
2.300厚3:7灰土
3.素土夯实(压实系数>0.93)
	m2
	230.82

	3
	040204001001
	人行道块料铺设
	人行道块料铺设
1.80厚透水路面砖,粗砂扫缝,洒水封缝
2.30厚1:6干性水泥砂浆
3.130厚C20无砂大孔混凝土基层(浇筑前先将级配砂石垫层用水湿润)
4.300厚3:7灰土素土夯实(压实系数>0.93)
	m2
	721.46

	4
	040205007001
	标线
	
	m2
	8.7

	
	
	绿化工程
	
	
	

	5
	050103001001
	栽植乔木
	栽植乔木�
1.乔木种类:碧桃A
2.乔木胸径:15
3.苗高:4m
4.冠幅:3m
5.养护期:1年
	株
	3

	6
	050101004001
	种植土
	
	m3
	5.88

	
	
	其他
	
	
	

	7
	04B001
	垃圾收集点（分类垃圾桶一组+两个普通垃圾桶）
	
	个
	1

	8
	04B002
	成品户外健身器材
健身机1套
	
	套
	1

	9
	04B003
	成品户外健身器材
健骑机
	
	套
	1

	10
	04B004
	成品户外健身器材
太空漫步机
	
	套
	1

	11
	04B005
	成品户外健身器材
腹肌板
	
	套
	1

	12
	04B006
	成品石凳桌椅
	
	套
	2

	13
	04B007
	玻璃钢化粪池
	
	m3
	6


3、工程名称：马家山村老年活动中心建设项目-室外挡墙




专业/标段：房屋建筑与装饰工程


	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	040303015001
	混凝土挡墙墙身
	1.M7.5浆砌块片石
2.碎石垫层
3.墙背碎石回填
	m3
	189.63

	2
	010101001001
	挡墙挖土方
	
	m3
	104.3

	3
	010101003001
	挡墙回填土方
	
	m3
	85.33


4、工程名称：马家山村老年活动中心-给排水




专业/标段：通用安装工程





	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	室内
	
	
	

	1
	031001003001
	不锈钢管
	1.材质:薄壁不锈钢管
2.规格:DN40
3.连接形式:环压式
4.安装部位:厨房操作间
5.介质:给水
	m
	9.66

	2
	031001007001
	复合管
	1.材质:钢塑复合βPSP压力管（塑料层为βPP-R)
2.规格:DN32
3.压力试验及吹、洗设计要求:采用泡沫橡塑管壳,厚度10mm,外包硬质铝箔保护层,外壳再刷防火漆二道,其外再刷色漆
4.安装部位:除厨房操作间外（室内）
5.介质:给水
	m
	19.09

	3
	031001007002
	复合管
	1.材质:钢塑复合βPSP压力管（塑料层为βPP-R)
2.规格:DN25
3.压力试验及吹、洗设计要求:采用泡沫橡塑管壳,厚度10mm,外包硬质铝箔保护层,外壳再刷防火漆二道,其外再刷色漆
4.安装部位:除厨房操作间外（室内）
5.介质:给水
	m
	5.9

	4
	031001007003
	复合管
	1.材质:钢塑复合βPSP压力管（塑料层为βPP-R)
2.规格:DN20
3.压力试验及吹、洗设计要求:采用泡沫橡塑管壳,厚度10mm,外包硬质铝箔保护层,外壳再刷防火漆二道,其外再刷色漆
4.安装部位:除厨房操作间外（室内）
5.介质:给水
	m
	5.9

	5
	031001006001
	塑料管
	1.材质:PPR塑料给水管
2.规格:DN25
3.连接形式:热熔
4.安装部位:除厨房操作间外（室内）
5.介质:给水
	m
	8

	6
	031001006002
	塑料管
	1.材质:PPR塑料给水管
2.规格:DN15
3.连接形式:热熔
4.安装部位:除厨房操作间外（室内）
5.介质:给水
	m
	5.9

	7
	031001006003
	塑料管
	1.材质:PPR塑料热水管
2.规格:DN25
3.连接形式:热熔
4.安装部位:除厨房操作间外（室内）
5.介质:热水
	m
	8.29

	8
	031001006004
	塑料管
	1.材质:PPR塑料热水管
2.规格:DN20
3.连接形式:热熔
4.安装部位:除厨房操作间外（室内）
5.介质:热水
	m
	1.44

	9
	031001006005
	塑料管
	1.材质:PPR塑料热水管
2.规格:DN15
3.连接形式:热熔
4.安装部位:除厨房操作间外（室内）
5.介质:热水
	m
	0.5

	10
	031001005001
	铸铁管
	1.材质:柔性铸铁排水管道
2.规格:DN100
3.连接形式:W型卡箍连接
4.安装部位:室内
5.介质:废水
	m
	11.83

	11
	031001006006
	塑料管
	1.材质:UPVC塑料排水管
2.规格:DN50
3.连接形式:承插粘接
4.安装部位:室内
5.介质:污水
	m
	5.49

	12
	031001006007
	塑料管
	1.材质:UPVC塑料排水管
2.规格:DN100
3.连接形式:承插粘接
4.安装部位:室内
5.介质:污水
	m
	5.49

	13
	031003017001
	地漏
	1.材质:铸铁无水封带网框式地漏
2.规格:DN100
	个
	1

	14
	03B001
	隔油器
	1.型号;XY-GY-B-3.33
	个
	1

	15
	031003003001
	洗脸盆
	1.类型:单冷水感应水嘴台下式洗脸盆
2.材质:09S304-52
	组
	1

	16
	031003004001
	洗涤盆
	1.类型:污水池
2.材质:09S304-20 乙型
	组
	1

	17
	031003017002
	地漏
	1.材质:地漏
2.型号:DN50
	个
	3

	18
	031003007001
	小便器
	1.类型:埋入式感应式冲洗阀壁挂式小便器 
2.材质: 09S304-107
	组
	4

	19
	031003006001
	大便器
	1.类型:分体式下排水(普通连接)坐便器 
2.规格:09S304-66
	组
	6

	20
	031002001001
	阀门
	1.类型:闸阀
2.规格、压力等级:DN40
	个
	2

	21
	031002001002
	阀门
	1.类型:止回阀
2.规格、压力等级:DN40
	个
	1

	22
	031002001003
	阀门
	1.类型:闸阀
2.规格、压力等级:DN32
	个
	2

	23
	031002001004
	阀门
	1.类型:止回阀
2.规格、压力等级:DN32
	个
	1

	24
	031002001005
	阀门
	1.类型:闸阀
2.规格、压力等级:DN25
	个
	1

	25
	031002001006
	阀门
	1.类型:自动排气阀
2.型号、规格:DN20
	个
	2

	26
	031002011001
	水表
	1.材质:旋翼式水表
2.型号、规格:DN32
	个
	1

	27
	031002011002
	水表
	1.材质:旋翼式水表
2.型号、规格:DN40
	个
	1

	28
	03B002
	贮压式磷酸铵盐干粉灭火器
	
	具
	6

	
	
	室外
	
	
	

	29
	030801017001
	金属骨架复合管
	1.安装部位（室内、外）:室外
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水
3.材质:SRTP钢丝网骨架聚乙烯塑料复合管
4.规格:DN32
5.连接形式:电熔
	m
	12.66

	30
	030801017003
	金属骨架复合管
	1.安装部位（室内、外）:室外
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水
3.材质:SRTP钢丝网骨架聚乙烯塑料复合管
4.规格:DN40
5.连接形式:电熔
	m
	35.47

	31
	030801017002
	金属骨架复合管
	1.安装部位（室内、外）:室外
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水
3.材质:SRTP钢丝网骨架聚乙烯塑料复合管
4.规格:DN100
5.连接形式:电熔
	m
	53.96

	32
	031001006008
	塑料管
	1.安装部位（室内、外）:室外
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:污水
3.材质:HDPE双壁波纹重型排水管
4.规格:DN300
	m
	68.22

	33
	030901013001
	室外消火栓
	1.安装部位（室内、室外）:室外
2.型号:SS100/65-1.0
3.规格:室外地上式消火栓
	套
	2


5、工程名称：马家山村老年活动中心-电气




专业/标段：通用安装工程


	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	强电
	
	
	

	1
	030402012001
	成套配电箱
	1.名称、型号:AC-CF配电箱
2.规格:500*600*200
	台
	1

	2
	030402012002
	成套配电箱
	1.名称、型号:AP-CF配电箱
2.规格:500*600*200
	台
	1

	3
	030402012003
	成套配电箱
	1.名称、型号:AL-1配电箱
2.规格:500*600*200
	台
	1

	4
	030402012004
	成套配电箱
	1.名称、型号:ALZ-Z配电箱
2.规格:500*600*200
	台
	1

	5
	030402012005
	成套配电箱
	1.名称、型号:ALEFP配电箱
2.规格:400*750*220
	台
	1

	6
	030402012006
	成套配电箱
	1.名称、型号:AC-CF配电箱
2.规格:500*600*200
	台
	1

	7
	030409001001
	电力电缆
	1.规格:WDZN-RYJS-(2x2.5)
2.敷设方式:暗敷
	m
	180.36

	8
	030409001002
	电力电缆
	1.规格:YJV-3*4
2.敷设方式:暗敷
	m
	9.21

	9
	030409001003
	电力电缆
	1.规格:YJV-4*25+1*16
2.敷设方式:暗敷
	m
	9.8

	10
	030409001004
	电力电缆
	1.规格:YJV-4*50+1*16
2.敷设方式:暗敷
	m
	30.4

	11
	030409001005
	电力电缆
	1.规格:YJV-4*50+1*25
2.敷设方式:暗敷
	m
	28.1

	12
	030409001006
	电力电缆
	1.规格:YJV-5*10
2.敷设方式:暗敷
	m
	56.05

	13
	030409001007
	电力电缆
	1.规格:YJV-5*4
2.敷设方式:暗敷
	m
	9.17

	14
	030412003001
	配线
	1.配线形式:电气配线
2.导线型号、材质、规格:BYJ-2.5
	m
	2439.22

	15
	030412003002
	配线
	1.配线形式:电气配线
2.导线型号、材质、规格:BYJ-4
	m
	180.4

	16
	030412003003
	配线
	1.配线形式:电气配线
2.导线型号、材质、规格:ZR-RVS-2*1.5
	m
	11.17

	17
	030412001001
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:JDG
3.规格:DN20
	m
	170.79

	18
	030412001002
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:JDG
3.规格:DN32
	m
	6.41

	19
	030412001003
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:PC
3.规格:DN16
	m
	11.17

	20
	030412001004
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:PC
3.规格:DN20
	m
	587.2

	21
	030412001005
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:SC
3.规格:DN50
	m
	19.28

	22
	030412001006
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:SC
3.规格:DN65
	m
	22.05

	23
	030409016001
	桥架槽盒安装
	1.型号、规格:200*100
2.材质:电缆桥架
	m
	28.53

	24
	030413002001
	装饰灯
	1.名称:安全出口灯
2.型号:J-BLJC-10E 1W系列
3.规格:DC36V 1W LED光源，色温 2700K
	套
	3

	25
	030901006001
	报警装置
	1.名称:残卫报警器
2.规格:5W
	组
	1

	26
	030413005001
	工厂灯
	1.名称、型号:防水防尘灯
2.规格:18W-IP54
3.安装方式及高度:吸顶
	套
	5

	27
	030413002002
	装饰灯
	1.名称:疏散出口灯
2.型号:J-BLJC-10E 1W系列
3.规格:DC36V 1W LED光源，色温 2700K
	套
	3

	28
	030413003001
	荧光灯
	1.名称:双管荧光灯
2.型号: T5荧光灯
3.规格:220V,2*18W
	套
	45

	29
	030413001001
	普通灯具
	1.名称:密闭式应急照明灯
2.型号:J-ZFJC-E5W-系列
3.规格:DC36V 5W LED光源，色温 2700K
	套
	6

	30
	030413001002
	普通灯具
	1.名称:应急照明灯
2.型号:J-ZFJC-E5W-系列
3.规格:DC36V 5W LED光源，色温 2700K
	套
	17

	31
	030413001003
	普通灯具
	1.名称、型号:自带红外自动控制装置一体式照明灯
2.规格:12W 250V  LED光源
	套
	1

	32
	030413001004
	普通灯具
	1.名称、型号:座灯
2.规格:5W
	套
	1

	33
	030905004001
	按钮
	1.名称:按钮
2.规格:250V 10A
	个
	1

	34
	030413012001
	开关、按钮
	1.名称:暗装单极单控开关
2.型号:250V 10A
	套
	1

	35
	030413012002
	开关、按钮
	1.名称:暗装双极单控开关
2.型号:250V 10A
	套
	4

	36
	030413012003
	开关、按钮
	1.名称:暗装三极单控开关
2.型号:250V 10A
	套
	12

	37
	030413013001
	插座
	1.名称:壁挂空调插座（带开关）安全型三孔
2.规格:16A
	套
	9

	38
	030413013002
	插座
	1.名称:床头柜单相五孔暗装插座
2.规格:250V 10A
	套
	7

	39
	030413013003
	插座
	1.名称:单相五孔暗装插座
2.位置:位于开敞阳台时配防溅面板IP54
3.规格:250V 10A
	套
	28

	40
	030413013004
	插座
	1.名称:壁挂空调插座（带开关）安全型三孔
2.规格:16A 250V
	套
	2

	
	
	弱电
	
	
	

	41
	030402012007
	成套配电箱
	1.名称、型号:ADD配电箱
2.规格:350*300*120
	台
	1

	42
	030402012008
	成套配电箱
	1.名称、型号:监控配电箱
2.规格:350*300*120
	台
	1

	43
	030502003001
	双绞线缆
	1.配线形式:穿管
2.导线型号、材质、规格:CAT.5e UTP
[工程内容]
1.敷设、测试
	m
	257.3

	44
	030502003002
	双绞线缆
	1.配线形式:穿管
2.导线型号、材质、规格CAT.5e UTP
[工程内容]
1.敷设、测试
	m
	121.26

	45
	030409001008
	电力电缆
	1.配线形式:穿管
2.导线型号、材质、规格RVV2x1.0
[工程内容]
1.敷设、测试
	m
	121.26

	46
	030412003004
	配线
	1.配线形式:电气配线
2.导线型号、材质、规格:ZR-RVS-2*1.5
	m
	43.56

	47
	030412001007
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:PC
3.规格:DN25
	m
	30.65

	48
	030412001008
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:PC
3.规格:DN20
	m
	75.1

	49
	030409016002
	桥架槽盒安装
	1.型号、规格:200*100
2.材质:电缆桥架
	m
	27.53

	50
	031002001001
	阀门
	1.类型:燃气切断阀
2.型号、规格:DN25
	个
	1

	51
	030413013005
	插座
	1.名称:网络插座
	套
	10

	52
	030506009001
	监控摄像设备
	1.名称:枪式彩色摄像机
	台
	4

	53
	030905006001
	声光报警器
	1.名称:编码型火灾声光警报器
2.型号:JBF4372E2
	个
	2

	54
	030905001001
	点型探测器
	1.名称:可燃气体探测器
2.型号:JBF5101
	个
	2

	55
	030506002001
	入侵报警控制器
	1.名称:可燃气体报警控制器
2.型号:JBF-51S40
	套
	1

	56
	030908003001
	监控模块
	1.名称:输入/输出模块
2.输出形式:JBF5141
	个
	2

	
	
	接地
	
	
	

	57
	030415027001
	接地装置
	1.户内接地母线：不锈钢40x4 226.79m,
2.总等电位端子箱MEB（带接线） 1个
	系统
	1

	58
	030415027002
	接地装置
	1.受雷体名称、材质、规格、技术要求（安装部分）:Φ10镀锌圆钢
2.引下线材质、规格、技术要求（引下形式）:利用建筑物主筋引下
3.均压环材质、规格、技术要求:沿混凝土块敷设
4.户内接地母线：不锈钢25x4热镀锌扁钢
[工程内容]
1.避雷针（网）制作、安装
2.引下线敷设、断接卡子制作、安装
	系统
	1

	59
	030415027003
	接地装置调试
	
	系统
	1

	60
	030409016004
	桥架槽盒安装
	1.型号、规格:100*50
2.材质:桥架
	m
	11.58


6、工程名称：马家山村老年活动中心-暖




专业/标段：通用安装工程


	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	031001006001
	塑料管
	1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:水
3.材质:阻氧型聚丁烯(PB)管S4(PN2.0)
4.规格:de20x2.3
5.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:采用铝箔橡塑管壳保温,厚度20mm
	m
	23.94

	2
	031001006002
	塑料管
	1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:水
3.材质:阻氧型聚丁烯(PB)管S4(PN2.0)
4.规格:de25x2.8
5.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:采用铝箔橡塑管壳保温,厚度20mm
	m
	182.91

	3
	031001006003
	塑料管
	1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:水
3.材质:阻氧型聚丁烯(PB)管S4(PN2.0)
4.规格:de32*2.6
5.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:采用铝箔橡塑管壳保温,厚度20mm
	m
	2.14

	4
	031002001001
	阀门
	1.类型:直通型高阻力两通恒温阀
2.型号、规格:DN25
	个
	23

	5
	031002001002
	阀门
	1.类型:球阀
2.型号、规格:DN25
	个
	23

	6
	031002001003
	阀门
	1.类型:自动排气阀
2.型号、规格:DN25
	个
	23

	7
	031004002001
	钢制散热器
	1.片数:6
2.型号、规格:钢制方管3柱型散热器
	组
	1

	8
	031004002002
	钢制散热器
	1.片数:12
2.型号、规格:钢制方管3柱型散热器
	组
	10

	9
	031004002003
	钢制散热器
	1.片数:20
2.型号、规格:钢制方管3柱型散热器
	组
	3

	10
	031004002004
	钢制散热器
	1.片数:22
2.型号、规格:钢制方管3柱型散热器
	组
	7

	11
	031004002005
	钢制散热器
	1.片数:25
2.型号、规格:钢制方管3柱型散热器
	组
	2

	12
	031006002001
	燃气采暖炉，含安装
	1.型号:密闭式电采暖炉
2.参数:额定功率:16kw电压:380V内置循环泵流量:0.56m/h扬程:5m防水等级:IPX4
	台
	1

	13
	030701003001
	通风机
	1.名称:防爆轴流风机防爆等级:IIC
2.型号:PF-01-01型号BDFBZ-NO4.0
	台
	1

	14
	030701003002
	通风机
	1.名称:通风器
2.参数:风量:410m3/h,风压：210Pa,噪音：46dB(A),电压/相/频率：220-1-50，功率75W
	台
	3


注：项目图纸见陕西省政府采购网采购公告附件。
