采购需求

|  | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★ | ★1、GE Revolution 256 排 CT （2020年购置）全保修服务，包含原厂全新球管、探测器、工作站及其他各种配件和人工服务费用等。 本项目采用“一采多年”方式采购，服务期为三年，合同一年一签。本项目第一年预算金额140.40 万元、第二年 128.70 万元、第三年 120.90 万元。 |
| 2 |  | 2、提供全年365×24小时的800或400电话技术服务支持。 |
| 3 |  | 3、故障响应时间≤2 小时，到达现场时间≤4小时（包含节假日）。 |
| 4 | ▲ | ▲4、开机率：在合同期内保证全年开机率≥95%（以365天/年计算），全年停机超过18天或单次维修超过两天时，停机每超过一天则延长五天服务。 |
| 5 |  | - 提供全年维修、保养工作记录书面报告，每年≥4 次整机维护保养，定期及不定期巡检≥12 次。内容包括系统性的检查和精细保养，其中包括设备校准、性能测试和调整、设备清洁和确保系统能按照制造商的产品规格进行的其他维护。 |
| 6 |  | - 安全检查：按照厂家设备标准及当地规定执行。制定检查计划、机械安全检查、电气安全检查、记录检查结果。 |
| 7 | ▲ | ▲7、每年至少提供原厂维修技术培训及临床应用培训各一次。 |
| 8 |  | 8、提供远程全天24小时不间断监测设备运行状况服务，提前预警。 |
| 9 |  | 9、投标人能获得原厂或其正规授权代理商的技术及配件支持，所更换的零备件必须保证供货渠道合法合规，如球管、探测器等备件应根据要求提供对应备件序列号及其海关报关单文件。 |
| 10 |  | 10、更换或维修球管、探测器、高压发生器等重要部件后，需经省级以上卫生行政部门资质认证的检测机构对机器进行检测，检测合格后按要求提供检测报告。 |
| 11 |  | 11、需提供国内配件库房仓储证明文件。 |
| 12 |  | 12、投标人针对本项目提供的服务团队在省内有≥3名的常驻售后工程师，并且售后工程师均具有投标服务设备型号的设备厂商培训证书。（提供社保及证书证明文件）。 |
| 13 |  | 13、服务期内免费提供系统版本迭代、功能升级等全流程技术实施服务。 |