标的名称：曲江校区学生公寓宿舍室内及公共区域粉刷维修

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 项目概况： 本项目为曲江校区学生公寓宿舍室内及公共区域粉刷维修（毕业腾空房、迎新宿舍），包含室内墙面整体粉刷125间，局部粉刷170间，同时对部分公寓楼（3-5#公寓门楼门厅、10#公寓全部）公共区域进行粉刷，折合粉刷面积约26800㎡，施工方案包含铲墙皮、批腻子2遍、刷乳胶漆2遍，以及室内家具搬移及保护、保洁、建筑垃圾清运等；另有问题房间维修、更换3-10号公寓地面瓷砖和踢脚线、吊顶、照明灯具等。 |
| 2 |  | 工期：30日历天 |
| 3 |  | 项目地点：西安理工大学曲江校区 |
| 4 |  | 质量要求：须符合国家施工验收规范要求，达到合格标准。 |
| 5 |  | 质保期：质保期为两年，如承诺延长的按承诺期限。 |
| 6 |  | 技术要求： 1.供应商应按招标文件中施工图纸、技术要求和工程量清单的要求编制响应文件，并在响应文件中注明主要材料选用品牌、规格型号等。如供应商在响应文件中未按要求注明材料品牌，则采购人有权按最有利于采购人的方式指定材料品牌（主要推荐品牌如下：乳胶漆：立邦、三棵树、多乐士等同档次级别品牌）。 要求所有建筑材料采用环保型材料，阻燃、无毒、无害、无放射性。施工时，需提供主要施工材料来源渠道合法的证明文件（包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权等）。因施工不善或材料使用不当发生工程事故及人员伤害的，责任和由此而发生的各种费用由施工单位全部承担。 2.工程施工应按国家现行标准和相应的行业技术规范执行，这些标准和技术规范应为合同签订日为止最新公布发行的标准和技术规范。包括但不限于《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013。工程质量须符合国家施工验收规范要求，达到合格标准。 |
| 7 |  | 合同价款形式：固定综合单价。 |
| 8 |  | 工程款支付： 合同签订、施工方进场后，支付合同价款的40%预付款，工程完工并经学校现场管理人员初验合格后，支付至合同价款的80%；工程竣工验收合格、结算经采购人审定并完成资料归档后，支付剩余全部工程款。 |
| 9 |  | 其它要求： 1.施工单位的食宿由施工方自行解决，应遵守国家和建设单位的各项规定，及时至建设单位保卫处办理入校相关手续，施工期间的所有安全问题及由此而发生的各种费用由施工单位全部负责和承担。 2.项目踏勘现场时，请仔细研究设计图纸、工程量清单及现场情况，如有异议请及时提出，如无异议表示确认招标资料，中标后不予变更签证；如因建设单位要求确需变更签证的，需严格按照建设单位变更签证管理办法相关程序办理申批手续。 3.施工产生的电费和水费由建设单位安装电表和水表计量，水费5.80元/吨，电费0.80元/度。 4.施工单位必须按照建设单位要求，严格按照工期要求保质保量完成工程；若延误工期，每日按照合同总额的千分之五处罚（若因天气等不可抗力因素导致延误，需作书面说明）。 5.成交供应商须向造价编制单位缴纳造价咨询费，详情见此磋商文件中的合同部分。中标单位在规定的时间内未签署合同或不遵守招标要求，采购人有权取消其中标资格，并将中标资格授予“评审结果成交候选人顺序”中排名第二的投标人。 6.施工前，成交供应商应向建设单位后勤处维修管理科提交项目人员安排、进度计划表、安全措施、材料采购计划等（与响应文件一致），如有变动，应做书面说明并经建设单位认可。 7.施工过程中，施工单位必须严格按照采购文件技术要求施工，服从现场负责人安排，尤其对隐蔽工程、主材进场等环节做好记录、验收工作，确保施工质量符合工程施工相关规范。如发现有偷工减料、使用不合格的建筑材料等行为的，应立即停工整改，每次按照合同额的百分之一进行罚款，并责令限期整改，承担由此造成的一切损失。 8.成交供应商须严格落实安全协议书相关条款和提交的安全措施，如设置施工安全标志、施工人员佩戴安全防护用品、定期组织安全教育培训等。 9.施工前要在门口张贴施工告示，明确工期、负责人及联系方式等，工程材料应集中堆放；施工时严格采取措施控制好扬尘、噪音；施工中产生的建筑垃圾应装袋后及时清理。 |