| 西安市长安区医院避难间改造项目工程量清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 消防软管自救卷盘（含箱） | 个 | 23 |  |
| 2 | 镀锌管DN25 | 米 | 1400 |  |
| 3 | 灭火器4公斤（含箱） | 具 | 46 |  |
| 4 | 消防专线电话 | 个 | 23 |  |
| 5 | 消防广播 | 个 | 23 |  |
| 6 | 输入输出模块 | 个 | 40 |  |
| 7 | 消防应急灯 | 个 | 40 |  |
| 8 | 灯光指示标识 | 个 | 23 |  |
| 9 | 明配管JDG20 | 米 | 3000 |  |
| 10 | WDZN-RVS-2*1.5 | 米 | 3200 |  |
| 11 | WDZN-BYJ-2*1.5 | 米 | 3200 |  |
| 12 | WDZN-RVSP-2*1.5 | 米 | 2600 |  |
| 13 | NH-KVV-4*1.5 | 米 | 900 |  |
| 14 | 甲级防火门 | 个 | 40 |  |
| 15 | 乙级防火窗 | 个 | 40 |  |
| 16 | 氧气管道包裹 | 套 | 23 |  |
| 17 | 风机 风量2000m³/h | 台 | 2 |  |
| 18 | 镀锌铁皮0.75mm | ㎡ | 120 |  |
| 19 | 防火包裹（离心玻璃棉50mm） | ㎡ | 60 |  |
| 20 | 单层百叶风口 630*200 | 个 | 2 |  |
| 21 | 280°防火阀630*200 | 个 | 2 |  |
| 22 | 手动执行器 | 个 | 2 |  |
| 23 | 垃圾外运 | 项 | 1 |  |
| 24 | 系统调试费 | 项 | 1 |  |