- 报价说明

1、供应商在首次提交的响应文件中的报价（即首次报价）应按采购文件及工程量清单编制要求，逐一列出报价的构成及明细，并提供已标价工程量清单。供应商提交的已标价工程量清单应符合本项目工程量清单以及清单说明的要求。

2、单价、合价或总价，不论其大写金额或小写金额均只能有一个，否则，作无效处理。

3、若供应商的最后报价只有一个总价，则供应商应当提交相应调整部分的报价构成及明细，并结合首次报价提供的已标价工程量清单，重新计算总报价。

4、供应商报价超过政府采购预算或最高限价（金额详见“供应商须知前附表”）的，其响应文件按无效处理。

5、本项目已标价工程量清单非广联达软件报价，本磋商文件中响应报价第2.4.7条款中无效响应文件所指条款不适用本项目。投标人已标价工程量清单之和为上述清单中各项报价之和，应与投标总报价一致。工程量清单所指单价将被认为按照合同约定的范围所提供全部工作的全部费用，包括但不限于采购范围内的所有内容以及需完成的其他工作所需的全部有关事项和物品等所有费用，在整个合同执行期间，均不作任何调整。若供应商的最后报价只有一个总价，则供应商应当提交相应调整部分的报价构成及明细，并结合首次报价提供的已标价工程量清单，重新计算总报价后并加盖单位章。

报价表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 （简要参数说明，没有可填无） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防软管自救卷盘（含箱） | 个 | 23 |  |  |  |
| 2 | 镀锌管DN25 | 米 | 1400 |  |  |  |
| 3 | 灭火器4公斤（含箱） | 具 | 46 |  |  |  |
| 4 | 消防专线电话 | 个 | 23 |  |  |  |
| 5 | 消防广播 | 个 | 23 |  |  |  |
| 6 | 输入输出模块 | 个 | 40 |  |  |  |
| 7 | 消防应急灯 | 个 | 40 |  |  |  |
| 8 | 灯光指示标识 | 个 | 23 |  |  |  |
| 9 | 明配管JDG20 | 米 | 3000 |  |  |  |
| 10 | WDZN-RVS-2*1.5 | 米 | 3200 |  |  |  |
| 11 | WDZN-BYJ-2*1.5 | 米 | 3200 |  |  |  |
| 12 | WDZN-RVSP-2*1.5 | 米 | 2600 |  |  |  |
| 13 | NH-KVV-4*1.5 | 米 | 900 |  |  |  |
| 14 | 甲级防火门 | 个 | 40 |  |  |  |
| 15 | 乙级防火窗 | 个 | 40 |  |  |  |
| 16 | 氧气管道包裹 | 套 | 23 |  |  |  |
| 17 | 风机 风量2000m³/h | 台 | 2 |  |  |  |
| 18 | 镀锌铁皮0.75mm | ㎡ | 120 |  |  |  |
| 19 | 防火包裹（离心玻璃棉50mm） | ㎡ | 60 |  |  |  |
| 20 | 单层百叶风口 630*200 | 个 | 2 |  |  |  |
| 21 | 280°防火阀630*200 | 个 | 2 |  |  |  |
| 22 | 手动执行器 | 个 | 2 |  |  |  |
| 23 | 垃圾外运 | 项 | 1 |  |  |  |
| 24 | 系统调试费 | 项 | 1 |  |  |  |
| 投标报价总价合计（元） |  |  |  | 大写： 小写： |  |  |
| 工期： |  |  |  |  |  |  |

投标人名称(公章)：____________________

日期：______年____月____日

说明：授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。