采购需求

合同包1：

一、普检项目

| 序号 | 委托检验项目 | 收费编码 | 价格/收费标准 | 预估年检测量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血儿茶酚胺（肾上腺素、去甲肾上腺素、多巴胺） | 250310047、250310048、250310056 | 103 | 300 |
| 2 | 尿儿茶酚胺及其代谢产物检测 | 250310048、250310047、250310056 | 103 | 140 |
| 3 | 尿香草苦杏仁酸（VMA）测定 | 250310025 | 38 | 20 |
| 4 | 硫酸脱氢表雄酮 | 250310022 | 43 | 120 |
| 5 | 促红细胞生成素测定 | 250310029 | 26 | 208 |
| 6 | 萎缩性胃炎抗体两项（抗内因子抗体、抗胃壁细胞抗体） | 250402014、250402034 | 42 | 364 |
| 7 | 幽门螺杆菌HP分型 | 250403042b | 180 | 76 |
| 8 | 人免疫球蛋白G亚型4(IgG4)测定 | 250401023b | 68 | 200 |
| 9 | 抗角蛋白抗体（AKA）测定 | 250402038 | 64 | 130 |
| 10 | 抗核周因子抗体（APF）测定 | 250402045 | 47 | 140 |
| 11 | 抗突变型瓜氨酸波型蛋白（MCV）抗体测定 | 250402044a | 90 | 200 |
| 12 | 抗磷脂酶A2受体(PLA2R)抗体定量 | 250307033 | 300 | 260 |
| 13 | 新型隐球菌荚膜抗原检测 | 250403060 | 30 | 50 |
| 14 | 全血铅测定 | 250304009 | 17 | 20 |
| 15 | 全血锌测定 | 250304013 | 6 | 30 |
| 16 | 阿尔茨海默相关神经丝蛋白（AD7C-NTP）检测 | 250301021 | 320 | 5 |
| 17 | 血清药物浓度测定（地高辛、他克莫司、丙戊酸、万古霉素等） | 250309005b | 120/种 | 450 |
| 18 | 人类白细胞抗原B27（HLA-B27）测定 | 250203068 | 125 | 300 |
| 19 | 嗜肺军团菌(LP)核酸检测 | 250403065 | 51 | 60 |
| 20 | 淋巴细胞亚群绝对计数 | 250401031a*5 | 425 | 150 |
| 21 | T淋巴细胞亚群(CD3/CD4/CD8) | 250401031b*3 | 195 | 50 |
| 22 | T淋巴细胞亚群B细胞NK细胞计数 | 250401031a*3 | 255 | 30 |
| 23 | 类风湿因子分型 | 250402035a*3 | 78 | 100 |
| 24 | 各种白介素测定 | 250401014 | 43/项 | 10 |
| 25 | 肥达外斐试验 | 250403039+250403038 | 20 | 10 |
| 26 | 尿N-酰-β-D-氨基葡萄糖苷酶（NAG）测定 | 250307011 | 8.5 | 40 |
| 27 | 肿瘤坏死因子测定(TNF) | 250404013 | 43 | 30 |
| 28 | 干扰素测定 | 250401013 | 60 | 10 |
| 29 | 过敏原特异性IgE吸入10项 | 250405002*6、250405004*4 | 206 | 10 |
| 30 | 过敏原特异性IgE食物10项 | 250405003*10 | 260 | 10 |
| 31 | 过敏原特异性IgE综合24项 | 250405001、250405002、250405003*7、250405004*5 | 346 | 300 |
| 32 | 不孕不育自身抗体5项 | 250402024 250402022 250402041 250402023 250402054 | 188 | 10 |
| 33 | 高敏丙型肝炎病毒核糖核酸定量检测 | 250403013b | 400 | 100 |
| 34 | 血管内皮生长因子检测 | 250401036 | 260 | 10 |

对于采购人委托成交供应商实施的检验项目，由采购人根据医院公示价格(依据《陕西省医疗服务项目价格(2024版)》制定)向患者或受检者收取检验费，同时采购人根据最终成交结算比例（各项结算单价=收费标准*成交折扣）向成交供应商支付委托检验服务费；如果采购人委托成交供应商实施的检验项目不在《陕西省医疗服务项目价格(2024版)》目录内，采购人应当以成交供应商提供的《检验项目手册》(最新版本)的价格为基础，并根据附表的结算比例向成交供应商支付委托检验服务费；如果陕西省价格主管部门对项目价格政策或价格标准进行调整，则按最新执行价格政策作相应调整。

二、技术要求

1、实验室要求：通过ISO 15189认可的验室可优先考虑。

2、检测方法标准：所有检测项目需严格遵循国家现行有效的标准方法、行业指南（如《临床检验操作规程》）或国际公认标准，确保检测方法的科学性和规范性。

3、设备与试剂管理：检测所用设备需经法定计量机构校准合格并在有效期内，定期进行维护保养，建立完整的设备台账及运行记录。试剂需选用经国家药品监督管理局（NMPA）批准的合格产品，提供试剂溯源证明、质量合格证书及有效期证明，严格按照试剂说明书要求储存和使用。

4、质量控制体系：建立完善的室内质量控制体系，每日开展常规质控，确保检测结果在控，留存完整的质控记录（包括质控图、失控处理记录等）。定期参加国家或省级临床检验中心组织的室间质评，近1年内相关项目室间质评结果需全部合格。

5、人员资质：检测人员需具备相应的专业技术资格证书（如临床医学检验技师/医师资格证），熟悉所操作项目的检测原理、流程及质量控制要求，定期接受专业技术培训并考核合格。

三、服务要求

1、样本接收与响应

（1）响应时间：样本送达后2小时内完成接收确认，核对样本信息（样本类型、数量、状态、申请项目等），并通过书面或电子系统反馈接收结果；对于不合格样本，需在2小时内通知送检方并说明原因，协商处理方案。

（2）沟通机制：设立专属对接人员，确保工作日内电话咨询30分钟内响应，技术问题24小时内给予专业答复。

2、检测周期与报告交付

（1）常规项目需在样本接收合格后24小时内出具检测报告。

（2）报告形式：提供纸质版和电子版报告（PDF格式），通过先进的信息管理系统，专业便捷的点对点服务，保证检验报告在第一时间内传输到院方；可实现检验结果在医院LIS网络中查询，提供电话咨询服务。报告内容需完整规范，包括送检信息、检测方法、检测结果、参考范围、结果解释（特检项目需包含专业解读）。

（3）按照医院要求完成危急值报告，提供危急值清单及报告范围（如有出入按照医院要求调整一致）、危急值报告制度及流程。

3、样本运输与管理

（1）运输要求：严格遵循《病原微生物实验室生物安全管理条例》，采用符合生物安全要求的运输容器（如UN2814类别包装），冷链运输项目需配备温度监控设备（全程温度记录可追溯），确保样本在运输过程中无泄漏、无变质。

（2）样本保存：检测完成后，剩余样本需按规定保存至少 7 天（特殊项目如染色体标本保存30天），保存条件符合要求，逾期按生物安全规范处置并记录。

4、售后与复核

（1）报告复核：送检方对检测结果有疑问时，实验室需在收到复核申请后48小时内完成复核，必要时重新检测，复核结果需书面反馈，若因实验室原因导致结果错误，需重新检测并承担相应责任。

（2）投诉处理：建立投诉处理机制，收到服务投诉后24小时内响应，3个工作日内提出解决方案并跟进处理，直至问题解决。

四、其他要求

1、资质与备案：合作前需向送检方提供完整的资质证明文件（复印件加盖公章），包括营业执照、医疗机构执业许可证、CNAS认可证书及认可项目清单、相关项目室间质评证书等；合作期间若资质发生变更（如认可范围调整、人员变动），需在变更后3个工作日内书面告知送检方。

2、保密要求：严格遵守《中华人民共和国个人信息保护法》《医疗机构病历管理规定》等法规，对送检样本涉及的患者信息、检测数据及合作信息承担保密责任，不得向第三方泄露；合作结束后，需按要求销毁或返还所有涉密资料，留存保密承诺书。

3、质量回顾与沟通：每季度提交质量报告（包括检测合格率、及时率、质控情况等）；每年提供年度服务总结报告，分析存在问题并提出改进措施。

4、应急保障：检测方需要对实验室的物理环境、实验设备、实验物质、实验人员以及实验过程等进行全面评估，确定可能存在的风险并建立相应急预案，确保在突发情况下48小时内恢复检测服务，保障检测连续性。

5、在本地提供基因组学、蛋白组学、代谢组学等检测平台，供采购人科研人员开展临床科研检测，满足在本地完成科研工作的需求。

6、每年可以提供不少于15天的针对实验室人员及下级医院或体检中心人员的专业技能和理论培训。

7、《委托检验项目目录》可根据采购方临床诊疗需求、院内检验项目开展能力变化实施动态调整。采购方因临床需要新增外送检验项目，或部分项目转为院内自行开展不再委托成交供应商检测时由采购方出具书面变更通知。成交供应商方对新增项目的检测可行性、收费、报告周期予以回复，达成一致后更新项目目录;相关新增项目的价格、结算规则按本合同约定执行。项目目录的修订文件与本合同具备同等法律效力。
合同包2：

一、特检项目

| 序号 | 委托检验项目 | 收费编码 | 价格/收费标准 | 预估年检测量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红细胞CD55、CD59评估 | 250401031b*2 | 130 | 35 |
| 2 | 急慢性白血病/NHL/MDS全面CD系列检测(40CD) | 250201006*40 | 3000 | 64 |
| 3 | MDS相关CD系列检测（15CD） | 250201006*15 | 1125 | 15 |
| 4 | 白血病MRD（15CD） | 250201006*15 | 1125 | 64 |
| 5 | 白血病MRD（28CD） | 250201006*28 | 2100 | 1 |
| 6 | 急慢性白血病CD检测（28CD） | 250201006*28 | 2100 | 20 |
| 7 | B-CLL微小残留（15CD） | 250201006*15 | 1125 | 1 |
| 8 | 浆细胞肿瘤相关CD检测(15CD) | 250201006*15 | 1125 | 24 |
| 9 | MDS/AA鉴别检测(15CD） | 250201006*15 | 1125 | 1 |
| 10 | MDS相关CD系列检测（25CD） | 250201006*25 | 1875 | 1 |
| 11 | 淋巴瘤/淋系白血病相关CD检测(25CD) | 250201006*25 | 1875 | 8 |
| 12 | 多发性骨髓瘤微小残留（15CD） | 250201006*15 | 1125 | 12 |
| 13 | 溶贫初筛8项 | 250202034/250202035/250202011/250202012/250202008/250202013/250202016/250202031 | 77 | 1 |
| 14 | 外周血CD19/CD20检测 | 250401031a*3 | 255 | 10 |
| 15 | 粪便钙卫蛋白检测 | 250301022 | 100 | 10 |
| 16 | 凝血因子活性检测 | 250203031 | 51/项 | 10 |
| 17 | 骨髓细胞染色体核型分析 | 250700013、250700014、250700001a | 485 | 120 |
| 18 | 外周血染色体核型分析 | 250700014、250700001a | 400 | 20 |
| 19 | 血浆蛋白S活性测定 | 250203054 | 43 | 744 |
| 20 | 血浆蛋白C活性测定 | 250203051 | 43 | 734 |
| 21 | 血浆抗凝血酶Ⅲ活性测定(AT—ⅢA） | 250203047 | 9.5 | 300 |
| 22 | 狼疮抗凝物两项 | 250203055*2 | 40 | 640 |
| 23 | 抗心磷脂抗体测定(ACA) | 250402016 | 26 | 450 |
| 24 | 抗β2糖蛋白Ⅰ抗体IgG（β2-IgG）测定 | 250402056 | 60 | 600 |
| 25 | 异常免疫球蛋白血症综合诊断套餐6项 | 250307010、250301001、250301002、250301005*2、250401027*2、250401023*3、250301004a | 641 | 50 |
| 26 | 血清游离轻链组合（定量及比值） | 250401037 | 240 | 80 |
| 27 | 血清蛋白电泳（SPE）测定 | 250301004a | 40 | 120 |
| 28 | 尿蛋白电泳分析 | 250307010 | 150 | 40 |
| 29 | 尿免疫固定电泳测定 | 250301005 | 180 | 150 |
| 30 | 血清免疫固定电泳 | 250301005 | 180 | 120 |
| 31 | T细胞亚群线粒体损伤检测 | 250401031a*3 | 255 | 50 |
| 32 | T细胞和NK细胞溶酶体损伤检测 | 250401031a*3 | 255 | 50 |
| 33 | NK淋巴细胞亚群相对技数检测 | 250401031b*4 | 260 | 50 |
| 34 | Treg淋巴细胞亚群检测 | 250401031a*4 | 340 | 50 |

对于采购人委托成交供应商实施的检验项目，由采购人根据医院公示价格(依据《陕西省医疗服务项目价格(2024版)》制定)向患者或受检者收取检验费，同时采购人根据最终成交结算比例（各项结算单价=收费标准*成交折扣）向成交供应商支付委托检验服务费；如果采购人委托成交供应商实施的检验项目不在《陕西省医疗服务项目价格(2024版)》目录内，采购人应当以成交供应商提供的《检验项目手册》(最新版本)的价格为基础，并根据附表的结算比例向成交供应商支付委托检验服务费；如果陕西省价格主管部门对项目价格政策或价格标准进行调整，则按最新执行价格政策作相应调整。

二、技术要求

1、实验室要求：通过ISO 15189认可的验室可优先考虑。

2、检测方法标准：所有检测项目需严格遵循国家现行有效的标准方法、行业指南（如《临床检验操作规程》）或国际公认标准，确保检测方法的科学性和规范性。

3、设备与试剂管理：检测所用设备需经法定计量机构校准合格并在有效期内，定期进行维护保养，建立完整的设备台账及运行记录。试剂需选用经国家药品监督管理局（NMPA）批准的合格产品，提供试剂溯源证明、质量合格证书及有效期证明，严格按照试剂说明书要求储存和使用。

4、质量控制体系：建立完善的室内质量控制体系，每日开展常规质控，确保检测结果在控，留存完整的质控记录（包括质控图、失控处理记录等）。定期参加国家或省级临床检验中心组织的室间质评，近 1 年内相关项目室间质评结果需全部合格。

5、人员资质：检测人员需具备相应的专业技术资格证书（如临床医学检验技师 / 医师资格证），熟悉所操作项目的检测原理、流程及质量控制要求，定期接受专业技术培训并考核合格。

三、服务要求

1、样本接收与响应

（1）响应时间：样本送达后2小时内完成接收确认，核对样本信息（样本类型、数量、状态、申请项目等），并通过书面或电子系统反馈接收结果；对于不合格样本，需在 2 小时内通知送检方并说明原因，协商处理方案。

（2）沟通机制：设立专属对接人员，确保工作日内电话咨询 30 分钟内响应，技术问题24小时内给予专业答复。

2、检测周期与报告交付

（1）血液病流式免疫分型需在样本接收合格后48小时内出具报告。染色体核型分析需在样本接收合格后7个工作日内出具报告（遇培养失败等特殊情况需提前48小时告知送检方）。

（2）报告形式：提供纸质版和电子版报告（PDF 格式），通过先进的信息管理系统，专业便捷的点对点服务，保证检验报告在第一时间内传输到院方；可实现检验结果在医院LIS网络中查询，提供电话咨询服务。报告内容需完整规范，包括送检信息、检测方法、检测结果、参考范围、结果解释（特检项目需包含专业解读）。

（3）按照医院要求完成危急值报告，提供危急值清单及报告范围（如有出入按照医院要求调整一致）、危急值报告制度及流程。

3、样本运输与管理

（1）运输要求：严格遵循《病原微生物实验室生物安全管理条例》，采用符合生物安全要求的运输容器（如UN2814类别包装），冷链运输项目需配备温度监控设备（全程温度记录可追溯），确保样本在运输过程中无泄漏、无变质。

（2）样本保存：检测完成后，剩余样本需按规定保存至少 7 天（特殊项目如染色体标本保存30天），保存条件符合要求，逾期按生物安全规范处置并记录。

4、售后与复核

（1）报告复核：送检方对检测结果有疑问时，实验室需在收到复核申请后48小时内完成复核，必要时重新检测，复核结果需书面反馈，若因实验室原因导致结果错误，需重新检测并承担相应责任。

（2）投诉处理：建立投诉处理机制，收到服务投诉后24小时内响应，3个工作日内提出解决方案并跟进处理，直至问题解决。

四、其他要求

1、资质与备案：合作前需向送检方提供完整的资质证明文件（复印件加盖公章），包括营业执照、医疗机构执业许可证、CNAS 认可证书及认可项目清单、相关项目室间质评证书等；合作期间若资质发生变更（如认可范围调整、人员变动），需在变更后3个工作日内书面告知送检方。

2、保密要求：严格遵守《中华人民共和国个人信息保护法》《医疗机构病历管理规定》等法规，对送检样本涉及的患者信息、检测数据及合作信息承担保密责任，不得向第三方泄露；合作结束后，需按要求销毁或返还所有涉密资料，留存保密承诺书。

3、质量回顾与沟通：每季度提交质量报告（包括检测合格率、及时率、质控情况等）；每年提供年度服务总结报告，分析存在问题并提出改进措施。

4、应急保障：检测方需要对实验室的物理环境、实验设备、实验物质、实验人员以及实验过程等进行全面评估，确定可能存在的风险并建立相应急预案，确保在突发情况下 48 小时内恢复检测服务，保障检测连续性。

5、在本地提供基因组学、蛋白组学、代谢组学等检测平台，供采购人科研人员开展临床科研检测，满足在本地完成科研工作的需求。

6、每年可以提供不少于15天的针对实验室人员及下级医院或体检中心人员的专业技能和理论培训。

7、《委托检验项目目录》可根据采购方临床诊疗需求、院内检验项目开展能力变化实施动态调整。采购方因临床需要新增外送检验项目，或部分项目转为院内自行开展不再委托成交供应商检测时由采购方出具书面变更通知。成交供应商方对新增项目的检测可行性、收费、报告周期予以回复，达成一致后更新项目目录;相关新增项目的价格、结算规则按本合同约定执行。项目目录的修订文件与本合同具备同等法律效力。