澄城县水旱灾害防御中心

2026年澄城县提前批次财政常态化帮扶资金庄头镇堡城村衬砌渠道项目采购需求
一、基本要求

1、项目概况：

2026年4月10日，澄城县农业农村局、澄城县财政局《关于下达澄城县2026年度提前批次财政常态化帮扶资金项目计划的通知》（澄政农发〔2026〕21号）文件，下达资金120万元；2026年4月，我单位委托设计单位编制了《澄城县庄头镇堡城村衬砌渠道项目实施方案》，本工程建设，能够保障堡城村耕地及粮食安全，维护社会稳定，对当地群众农业生产具有重要作用，对周围村庄经济发展和下游防洪安全具有重要作用。主要建设内容为：新建钢筋混凝土矩形渠道353米(规格:上口宽2米、下口宽2米、高2.5米)，新建混凝土消力池2座(规格:长20米×宽2米×深3米)。

2.采购项目需要落实的政府采购政策：

2.1《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
2.2国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、财政部、国家发改委、生态环境部、市场监督总局联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。
2.3《财政部农业农村部国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）、《财政部农业农村部国家乡村振兴局中华全国供销合作总社关于印发<关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见>的通知》（财库〔2021〕20 号）。
2.4《国家互联网信息办公室工业和信息化部 公安部 财政部 国家认证认可监督管理委员会关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号）。
2.5《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）、陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）。
2.6《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》（财库〔2022〕35号）、《财政部办公厅 住房城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅关于印发<政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南>的通知》（财办库〔2023〕52号）。
若享受以上政策优惠的企业，提供相应声明函或品目清单范围内产品的有效认证证书。
3、工期：自合同签订之日起4个月

4、工程地点：澄城县庄头镇

二、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范标准
（1）《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）；（2）《防洪标准》（GB50201-2014）；（3）《水利水电工程水文计算规范》（SL/T 278-2020）；（4）《水利水电工程设计洪水计算规范》（SL44－2006）；（5）《水利工程水利计算规范》（SL104-2015）；（6）《水利水电工程初步设计报告编制规程》（SL/T619-2021）；（7）《小型水利水电工程碾压式土石坝设计规范》（SL189－2013）；（8）《碾压式土石坝设计规范》（SL274－2020）；（9）《淤地坝技术规范》（SLT804-2020）；（10）《溢洪道设计规范》（SL253-2018）；（11）《水工隧洞设计规范》（SL279-2016）；（12）《水工建筑物抗震设计标准》（GB51247-2018）；（13）《室外排水设计标准》（GB50014-2021）。
三、工程指标的具体要求：
1、质量标准：合格
2、质保期：1年

3、工程项目建设相关要求

技术经济指标符合国标要求。
四、拟投入本项目的预算
本项目采购预算：120万元。

五、工程质量标准、期限、效率等要求

工程质量标准国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范标准；工程期限符合工期要求；工程质量保证满足期限和使用功能等。
六、付款方式
1、预付款，合同签订后，达到付款条件起30个工作日内，支付合同总金额的30%。

2、进度款，项目完成、验收合格后，达到付款条件起10个工作日内，支付合同总金额的67.0%。

3、进度款，壹年后无质量问题，达到付款条件起30个工作日内，支付合同总金额的3.0%。
七、验收标准
1、本工程按要求完成工程全部内容。

2、本工程验收标准符合国家相关工程管理规定及行业标准以及图纸要求。

3、本项目还需要达到以下验收要求：成果资料齐全规范，数据真实准确，符合水利工程验收规范相关要求。


