
2026年水质检测试剂耗材采购项目采购需求

技术要求

1、试剂及标准溶液：
规格参数：详见预算清单
玻璃器皿及耗材：

规格参数：详见预算清单

所有试剂及标准溶液符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）标准，GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》执行标准。
二、商务要求

供 货 期：合同签订后30日内

地    点：延川县农村饮水水质检测中心
安装服务：送货到甲方指定的地点安装调试

质 保 期：一年

付款方式:合同中商议决定。

采购清单：

	玻璃器皿及耗材采购清单

	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量

	1
	容量瓶
	50ml
	个
	30

	2
	容量瓶（棕色）
	50ml
	个
	20

	3
	容量瓶
	100ml
	个
	30

	4
	容量瓶（棕色）
	100ml
	个
	10

	5
	容量瓶
	25ml
	个
	20

	6
	容量瓶（棕色）
	25ml
	个
	10

	7
	容量瓶
	10ml
	个
	20

	8
	容量瓶（棕色）
	10ml
	个
	10

	9
	容量瓶
	200ml
	个
	20

	10
	容量瓶
	250ml
	个
	20

	11
	容量瓶
	1000ml
	个
	10

	12
	容量瓶
	500ml
	个
	10

	13
	分液漏斗
	500ml
	个
	10

	14
	分液漏斗
	250ml
	个
	10

	15
	分液漏斗架
	500ml
	个
	5

	16
	分液漏斗架
	250ml
	个
	5

	17
	具塞比色管
	10ml
	个
	30

	18
	比色管
	25ml
	个
	30

	19
	比色管
	50ml
	个
	30

	20
	具塞管架
	10ml（10*3孔)
	个
	5

	21
	具塞管架
	25ml (10*3孔)
	个
	5

	22
	滴定管
	25ml
	个
	5

	23
	滴定管
	50ml
	个
	5

	24
	棕色滴定管
	25ml
	个
	5

	25
	锥形瓶
	100ml
	个
	10

	26
	锥形瓶
	250ml
	个
	10

	27
	锥形瓶
	500ml
	个
	5

	28
	锥形瓶
	1000ml
	瓶
	5

	29
	蒸发皿
	100ml
	个
	20

	30
	吸尔球
	中
	个
	10

	31
	烧杯
	50ml
	个
	20

	32
	烧杯
	100ml
	个
	30

	33
	烧杯
	250ml
	个
	25

	34
	烧杯
	500ml
	个
	25

	35
	烧杯
	1000ml
	个
	25

	36
	量筒
	50ml
	个
	20

	37
	量筒
	100ml
	个
	20

	38
	量筒
	250ml
	个
	15

	39
	量筒
	500ml
	个
	15

	40
	塑料洗瓶
	500ml
	个
	20

	41
	定性滤纸
	大号
	盒
	10

	42
	定性滤纸
	小号
	盒
	10

	43
	定量滤纸
	大号
	盒
	10

	44
	定量滤纸
	小号
	盒
	10

	45
	刻度吸管
	1ml
	个
	30

	46
	刻度吸管
	2ml
	个
	30

	47
	刻度吸管
	5ml
	个
	30

	48
	刻度吸管
	10ml
	个
	30

	49
	试剂瓶（棕色）
	1000ml
	个
	24

	50
	试剂瓶（白色）
	1000ml
	个
	20

	51
	石墨炉进样器移液尖
	200ul
	袋
	5

	52
	一次性注射器
	1ml
	支
	50

	53
	一次性注射器
	5ml
	支
	50

	54
	移液枪
	5-50ul
	个
	2

	55
	移液枪
	100ul
	个
	2

	56
	移液枪
	1ml
	个
	2

	57
	移液枪
	5ml
	个
	2

	58
	移液枪
	10ml
	个
	2

	59
	移液枪枪头
	50ul
	包
	2

	60
	移液枪枪头
	100ul
	包
	2

	61
	移液枪枪头
	1ml
	包
	2

	62
	移液枪枪头
	5ml
	包
	2

	63
	移液枪枪头
	10ml
	包
	2

	64
	无齿镊子
	
	个
	10

	65
	顶空瓶
	20ml
	个
	300

	66
	顶空瓶盖
	20ml
	个
	600

	67
	PH试纸
	
	盒
	10

	68
	移液管
	1ML
	个
	20

	69
	移液管
	5ML
	个
	20

	70
	移液管
	10ML
	个
	20

	71
	移液管
	25ML
	个
	20

	72
	比色皿
	1cm
	个
	4

	73
	比色皿
	2cm
	个
	4

	74
	比色皿
	3cm
	个
	4

	75
	原吸石墨管
	原子吸收匹配
	盒
	1

	76
	进样杯
	原子吸收匹配
	盒
	1

	77
	碘量瓶
	250
	ml
	10

	78
	微孔滤膜过滤器
	孔径0.45um
	盒
	5

	79
	微孔滤膜过滤器
	孔径0.22um
	盒
	5

	80
	无菌试管
	50
	ml
	20

	81
	标准品瓶
	20ml
	盒
	5

	82
	微量注射器
	100
	ul
	10

	83
	塑料烧杯
	50
	ml
	20

	84
	一次性塑料滴管
	3ml
	包
	20

	85
	玻璃滴瓶
	100ml
	个
	10

	86
	塑料烧杯
	100ml
	个
	10

	87
	容量瓶
	2000ml
	个
	10

	88
	玻璃棉
	100克
	包
	2

	89
	微孔滤膜
	50mm*0.22um
	盒
	10

	90
	2ml进样瓶
	离子色谱自动进样器进样瓶
	盒
	1

	91
	白色小口试剂瓶
	125ml
	瓶
	10

	92
	棕色小口试剂瓶
	125ml
	瓶
	10

	93
	白色小口试剂瓶
	250ml
	瓶
	10

	94
	塑料试剂瓶
	250ml
	瓶
	10

	95
	塑料试剂瓶
	500ml
	瓶
	10

	96
	塑料试剂瓶
	125ml
	瓶
	10

	97
	称量纸
	100*100mm
	包
	10

	98
	玻璃棒
	500mm
	根
	10

	99
	微生物试管架
	不锈钢40孔
	个
	5

	100
	封口膜PM996进口
	10cm*38cm
	卷
	2

	101
	大口试剂瓶
	100ml
	个
	10

	102
	器皿毛刷子
	12种*10
	个
	50

	103
	高纯氮气
	40L
	瓶
	2

	104
	高纯氩气
	40L
	瓶
	2

	105
	高纯乙炔
	40L
	瓶
	2

	106
	无菌水样采集袋
	500ml带螺纹盖子（含硫代硫酸钠）
	个
	500

	107
	一次性手套
	橡胶（蓝色）
	盒
	20

	108
	一次性帽子
	一次性（蓝色）
	个
	200

	109
	一次性口罩
	医用
	盒
	20

	110
	防毒面具
	猪嘴式
	套
	10

	111
	护目镜
	/
	个
	12

	112
	防护面罩
	/
	个
	12

	113
	酶底物法100ml定量瓶
	100个/箱
	箱
	5

	114
	大肠菌群酶底物法检测试剂
	100个/盒
	盒
	5

	115
	菌落总数酶底物法检测试剂（含84孔盘）
	100个/箱
	箱
	5

	116
	51定量检测盘/孔盘
	100个/箱
	箱
	5

	117
	顶空瓶取盖器
	20mm
	个
	2

	118
	顶空瓶压盖器
	20mm
	个
	2

	119
	屈臣氏蒸馏水
	4.5L*4桶/箱
	箱
	20

	120
	采样桶
	5L
	个
	600

	121
	碎纸机
	/
	个
	1

	122
	打印机（可双面打印）
	小型
	个
	4

	123
	打印机（打印复印一体机）
	大型
	个
	1

	124
	打印纸
	A4，4包/箱
	箱
	20

	125
	硒鼓
	适用大型打印
	个
	2

	126
	硒鼓
	适用小型打印
	个
	8

	127
	墨粉
	适用大型打印
	支
	2

	128
	墨粉
	适用小型打印
	支
	14

	129
	U盘3.0
	32G
	个
	10

	130
	档案盒
	35mm5个装
	个
	10

	131
	档案盒
	55mm5个装
	个
	10

	132
	档案盒
	75mm10个装
	个
	5

	133
	床垫+褥子
	1.8*2米
	个
	3

	134
	被子
	1.8*2米
	个
	3

	135
	床单+被罩+整套三件套
	1.8*2米（床单、被罩）
	套
	3

	136
	枕头
	天然荞麦可拆卸
	个
	3

	137
	烧水壶
	不锈钢（全自动上水）
	个
	3

	138
	荧光进样针
	炭纤维
	盒
	4

	139
	Ag/Ba/H复合柱
	3ml，25支/盒
	支
	225

	140
	医疗垃圾袋
	50L
	包
	10

	141
	无色丝口瓶
	1000ml,PTFE垫片
	个
	10

	142
	废液桶
	50L
	个
	4

	143
	废液桶
	20L
	个
	6

	144
	PP试剂转运箱
	39*27*22
	个
	12

	145
	无线网卡
	支持AP,i6-AX1800
	个
	2

	146
	取样器
	50毫升带30CM软管
	个
	100

	147
	移液管架
	14孔
	个
	10

	148
	试剂瓶刷
	100mL
	个
	10

	149
	试剂瓶刷
	500mL
	个
	10

	150
	大肚吸管刷
	5mL
	个
	10

	151
	滴定管刷
	50mL
	个
	10

	152
	吸管刷
	10mL
	个
	10

	153
	烧杯刷
	500mL
	个
	10

	154
	容量瓶刷
	100mL
	个
	10

	155
	三角烧杯刷
	500mL
	个
	10

	156
	量筒刷
	500mL
	个
	10

	157
	试管刷
	大号
	个
	10

	158
	离心管
	15mL
	包
	10

	159
	美的小太阳取暖器
	400W/800W双档位
	个
	5

	试剂、标液、质控采购清单

	序号
	名称
	规格
	浓度
	单位
	数量

	1
	氯化铵
	500g/瓶
	AR
	瓶
	2

	2
	氨水
	500mL/瓶
	AR
	瓶
	2

	3
	硫酸镁
	500g/瓶
	AR
	瓶
	2

	4
	乙二胺四乙酸二钠
	250g/瓶
	AR
	瓶
	2

	5
	铬黑T
	25g/瓶
	指示剂
	瓶
	2

	6
	高纯度锌粒
	10g/瓶
	色谱纯99.99%
	瓶
	2

	7
	碳酸钠
	500g/瓶
	GR
	瓶
	2

	8
	硫酸铜
	500g/瓶
	AR
	瓶
	2

	9
	4-氨基安替吡啉
	25g/瓶
	AR
	瓶
	2

	10
	铁氰化钾
	500g/瓶
	AR
	瓶
	2

	11
	亚甲蓝
	25g/瓶
	AR
	瓶
	2

	12
	磷酸二氢钠
	500g/瓶
	AR
	瓶
	2

	13
	氢氧化钠
	500g/瓶
	GR
	瓶
	2

	14
	酚酞
	25g/瓶
	指示剂
	瓶
	2

	15
	十二烷基苯磺酸钠（DBS）
	250g/瓶
	AR
	瓶
	2

	16
	乙醇
	500mL/瓶
	GR
	瓶
	2

	17
	碳酸氢钠
	500g/瓶
	GR
	瓶
	2

	18
	酒石酸
	500g/瓶
	AR
	瓶
	2

	19
	乙酸锌
	500g/瓶
	AR
	瓶
	2

	20
	磷酸二氢钾
	500g/瓶
	AR
	瓶
	2

	21
	磷酸氢二钠
	500g/瓶
	AR
	瓶
	2

	22
	异烟酸
	25g/瓶
	AR
	瓶
	2

	23
	吡唑啉酮
	25g/瓶
	AR
	瓶
	2

	24
	N-二甲基甲酰胺
	500ml/瓶
	AR
	瓶
	2

	25
	氯胺T
	500g/瓶
	AR
	瓶
	2

	26
	甲基橙
	25g/瓶
	指示剂
	瓶
	2

	27
	试银灵指示剂
	5g/瓶
	AR
	瓶
	2

	28
	碘化钾
	500g/瓶
	AR
	瓶
	2

	29
	氯化铵
	500g/瓶
	GR
	瓶
	2

	30
	四硼酸钠
	500g/瓶
	AR
	瓶
	2

	31
	硫酸锌
	500g/瓶
	AR
	瓶
	2

	32
	酒石酸钾钠
	500克
	AR
	瓶
	2

	33
	纳氏试剂
	100毫升
	AR
	瓶
	2

	34
	铬天青S
	10克
	AR
	瓶
	2

	35
	乳化剂OP
	500毫升
	AR
	瓶
	2

	36
	溴代十六烷基吡啶
	25克
	AR
	瓶
	2

	37
	对硝基酚
	100克
	AR
	瓶
	2

	38
	盐酸羟胺
	25g/瓶
	AR
	瓶
	2

	39
	硫脲
	500g/瓶
	AR
	瓶
	2

	40
	抗环血酸
	100g/瓶
	AR
	瓶
	2

	41
	磷酸二氢胺
	500g/瓶
	GR
	瓶
	2

	42
	二苯碳酰二肼
	25g/瓶
	AR
	瓶
	2

	43
	草酸钠
	100g/瓶
	基准物质
	瓶
	5

	44
	甲醇
	500mL/瓶
	色谱纯
	瓶
	2

	45
	氢氧化钾
	500g/瓶
	GR
	瓶
	2

	46
	AHMT（4-氨基-3-肼基-5-巯基-1,2,4-三氮唑）
	5g/瓶
	AR
	瓶
	2

	47
	硫代硫酸钠
	500g/瓶
	AR
	瓶
	2

	48
	淀粉指示剂
	500g/瓶
	
	瓶
	2

	49
	无水碳酸钠
	500g/瓶
	GR
	瓶
	2

	50
	溴酸钠
	500g/瓶
	GR
	瓶
	2

	51
	溴酸钾
	500克/瓶
	AR
	瓶
	2

	52
	硫酸肼
	100克/瓶
	AR
	瓶
	2

	53
	硫化钠
	500克/瓶
	AR
	瓶
	2

	54
	硼酸
	500克/瓶
	AR
	瓶
	2

	55
	磷酸
	500ml
	85%优级纯
	瓶
	2

	56
	氨基磺酸铵
	100克
	AR
	瓶
	2

	57
	亚硝酸钠
	500克
	AR
	瓶
	2

	58
	盐酸萘乙二胺
	10克
	AR
	瓶
	2

	59
	冰乙酸
	500m1
	AR
	瓶
	2

	60
	巴比妥酸
	25克
	CP
	瓶
	2

	61
	溴化钾
	500g
	AR
	瓶
	2

	62
	氯化铁（六水合氯化铁）
	500g
	AR
	瓶
	2

	63
	NN二乙基对苯二胺硫酸盐（DPD）
	25g
	AR
	瓶
	2

	64
	N.N-二乙基对苯二胺盐酸盐
	25g
	AR
	瓶
	2

	65
	变色硅胶
	500g
	AR
	瓶
	2

	66
	水杨酸
	250g
	AR
	瓶
	2

	67
	无水碳酸钙
	500g
	AR
	瓶
	2

	68
	对氨基苯磺酰胺
	100g
	AR
	瓶
	2

	69
	柠檬酸钠
	500g
	AR
	瓶
	2

	70
	水杨酸钠
	250g
	AR
	瓶
	2

	71
	亚硝基铁氰化钠
	25g
	AR
	瓶
	2

	72
	二氯异氰尿酸钠
	250g
	AR
	瓶
	2

	73
	氯标准溶液
	50ml
	1000mg/L
	瓶
	20

	74
	无需氯水
	500ml
	
	瓶
	1

	75
	标准物质/水中总砷/若原子荧光用需加硫脲还原/介质:2%硝酸
	50mL
	100mg/L
	瓶
	20

	76
	标样/水质 砷
	20mL
	38.6μg/L
	支
	20

	77
	标准物质/水中汞/介质:5%硝酸
	50mL
	100mg/L
	瓶
	20

	78
	标样/水质 汞
	20mL
	17.4μg/L
	支
	20

	79
	水中镉溶液标准物质/介质:5%硝酸
	50mL
	1000mg/L
	瓶
	20

	80
	标样/水质 镉
	20mL
	9.39μg/L
	支
	20

	81
	水中六价铬溶液标准物质
	50mL
	1000mg/L
	瓶
	20

	82
	标样/水质 六价铬
	20mL
	5.24mg/L
	支
	20

	83
	水中铅溶液标准物质/介质:5%硝酸
	50mL
	1000mg/L
	瓶
	20

	84
	标样/水质 铅
	20mL
	5.26mg/L
	支
	20

	85
	水中氟离子溶液标准物质
	50mL
	1000mg/L
	瓶
	20

	86
	标样/水质 氟化物
	20mL
	0.746mg/L
	支
	20

	87
	标准物质/水中氰/介质:0.1mol/L氢氧化钠
	20mL
	50mg/L
	瓶
	20

	88
	标样/水质 总氰化物
	20mL
	32.5μg/L
	支
	20

	89
	水中硝酸盐-氮溶液标准物质
	50mL
	1000mg/L
	瓶
	15

	90
	标样/水质 硝酸盐(以氮计)
	20mL
	16.0mg/L
	支
	20

	91
	标准物质/甲醇中三氯甲烷
	2ml
	1000mg/L
	支
	20

	92
	标样/甲醇中三氯甲烷
	2ml
	7.10ug/ml
	支
	20

	93
	甲醇中二溴一氯甲烷溶液标准物质
	2mL
	1000μg/mL
	支
	20

	94
	标样 / 甲醇中二溴一氯甲烷
	2mL
	2.80μg/mL
	支
	20

	95
	甲醇中一溴二氯甲烷溶液标准物质
	2mL
	1000μg/mL
	支
	20

	96
	标样 / 甲醇中一溴二氯甲烷
	2mL
	2.98μg/mL
	支
	20

	97
	甲醇中三溴甲烷溶液标准物质
	2mL
	1000μg/mL
	支
	20

	98
	标样 / 甲醇中三溴甲烷
	2mL
	7.88μg/mL
	支
	20

	99
	甲醇中4种卤代烃标准物质（一溴二氯甲烷，二溴一氯甲烷，三氯甲烷，三溴甲烷）
	2ml
	1000ug/mL
	支
	20

	100
	甲醇中4种卤代烃质控样（一溴二氯甲烷，二溴一氯甲烷，三氯甲烷，三溴甲烷）
	2ml
	不同浓度
	支
	20

	101
	二氯乙酸标准物质
	2ml
	1.0mg/ml
	支
	20

	102
	二氯乙酸质控样
	2ml
	
	支
	20

	103
	三氯乙酸标准物质
	2ml
	1.0mg/ml
	支
	20

	104
	三氯乙酸质控样
	2ml
	
	支
	20

	105
	水中亚氯酸盐标准物质
	5mL
	1000mg/L
	瓶
	20

	106
	水质亚氯酸盐
	20mL
	4.06μg/mL
	支
	20

	107
	氯酸盐标准物质（水中氯酸根）
	20mL
	1000ug/mL
	支
	20

	108
	水质氯酸盐
	20ml
	0.560mg/L
	支
	20

	109
	溴酸盐标准物质（水中溴酸根）
	20mL
	1000mg/L
	支
	20

	110
	水质溴酸盐
	20ml
	0.488mg/L
	支
	20

	111
	铂-钴色度标液
	50ml
	500度
	瓶
	10

	112
	标样 / 水质 色度
	20mL
	12.7 度
	支
	10

	113
	福尔马肼标液
	100ml
	400NTU
	瓶
	10

	114
	标样-水质浊度
	100mL
	3.6NTU
	支
	10

	115
	PH缓冲剂
	PH 9.18
	PH 9.18
	盒
	10

	116
	PH缓冲剂
	PH 6.86
	PH 6.86
	盒
	10

	117
	PH缓冲剂
	PH 4.00
	PH 4.00
	盒
	10

	118
	水质PH
	20mL
	ph=9.19
	支
	10

	119
	水质pH
	20mL
	4.11（25℃）
	支
	10

	120
	水质PH
	20ml
	PH=6.86
	支
	10

	121
	标准物质/水中铝/介质:5%硝酸+0.4%盐酸
	80mL
	100ug/mL
	瓶
	15

	122
	标样/水质 铝
	20mL
	0.284mg/L
	支
	20

	123
	铁溶液标准物质/介质:1%硝酸
	50mL
	1000mg/L
	瓶
	15

	124
	标样/水质 铁
	20mL
	5.05mg/L
	支
	20

	125
	标准物质/水中锰/介质:5%硝酸+0.25%盐酸
	50mL
	1000mg/L
	瓶
	15

	126
	标样/水质 锰
	20mL
	1.03mg/L
	支
	22

	127
	水中铜溶液标准物质/介质:5%硝酸
	50mL
	1000mg/L
	瓶
	15

	128
	标样/水质 铜
	20mL
	1.18mg/L
	支
	20

	129
	水中锌溶液标准物质/介质:5%硝酸
	50mL
	1000mg/L
	瓶
	15

	130
	标样/水质 锌
	20mL
	2.24mg/L
	支
	20

	131
	标准物质/总硬度(以碳酸钙计)/介质:0.02mol/L盐酸
	50mL
	1000mg/L
	瓶
	15

	132
	标样/水质 总硬度(以碳酸钙计)
	20mL
	125mg/L
	支
	20

	133
	标准物质/水中溶解性固体总量
	500mL
	1000g/L
	瓶
	15

	134
	标样/水质 溶解性固体总量/保质期6个月
	500mL
	201mg/L
	支
	15

	135
	标准溶液 / 高锰酸盐指数
	50mL
	1000mg/L
	瓶
	15

	136
	标样 / 水质 高锰酸盐指数
	20mL
	1.44mg/L (需稀释)
	支
	20

	137
	水中硫酸根溶液标准物质
	50mL
	1000mg/L
	瓶
	15

	138
	标样/水质 硫酸盐(以硫酸根计)
	20mL
	19.5mg/L
	支
	20

	139
	标样/水质 氯化物
	20mL
	1.65mg/L
	支
	20

	140
	标准物质/水中氨氮
	50mL
	1000mg/L
	瓶
	15

	141
	标样/水质 氨氮
	20mL
	12.8mg/L
	支
	20

	142
	EDTA乙二胺四乙酸二钠溶液分析用标准溶液
	500mL
	0.1006mol/L
	瓶
	10

	143
	高锰酸钾标液
	500ml
	0.01000mol/L
	瓶
	10

	144
	草酸钠标液
	500ml
	0.01000mol/L
	瓶
	10

	145
	标准溶液/氨-氯化铵缓冲溶液/中国药典
	500mL
	pH=10.0
	瓶
	3

	146
	余臭氧试剂
	100次
	/
	套
	8

	147
	总大肠菌群质控
	＜1000CFU/100mL
	/
	支
	4

	148
	大肠埃希氏质控
	＜1000CFU/100mL
	/
	支
	4

	149
	菌落总数质控
	102~103CFU/mL
	/
	支
	4

	150
	氰化物试剂包
	/
	/
	套
	8

	151
	氨氮试剂包
	/
	/
	套
	8

	152
	余氯/总氯/二氧化氯试剂
	/
	/
	套
	8

	153
	余氯/二氧化氯校准试剂
	/
	/
	套
	8

	154
	酶底物法100ml定量瓶
	100个/箱
	/
	箱
	5

	155
	大肠菌群酶底物法检测试剂
	100个/盒
	/
	盒
	5

	156
	菌落总数酶底物法检测试剂（含84孔盘）
	100个/箱
	/
	箱
	5

	157
	51定量检测盘/孔盘
	100个/箱
	/
	箱
	5

	158
	5%硝酸
	500ml
	/
	瓶
	2

	159
	10%硝酸
	500ml
	/
	瓶
	2

	160
	1+99硝酸
	500ml
	/
	瓶
	7 

	161
	0.5%硝酸
	500ml
	/
	瓶
	4 

	162
	2.5g/L二苯碳酰二肼丙酮溶液
	100ml
	/
	瓶
	15 

	163
	1+7硫酸
	500ml
	/
	瓶
	5 

	164
	0.5mol/L硝酸
	500ml
	/
	瓶
	2 

	165
	0.1mol/L高锰酸钾溶液
	500ml
	/
	瓶
	1 

	166
	1+3硫酸
	500ml
	/
	瓶
	5 

	167
	硼酸
	GR100g
	/
	瓶
	2 

	168
	5%盐酸
	500ml
	/
	瓶
	5 

	169
	10%盐酸
	500ml
	/
	瓶
	5 

	170
	硼氢化钾还原剂溶液（1000ml水中加入20g硼氢化钾和5g氢氧化钠）
	1000ml
	/
	瓶
	2 

	171
	程控定量封口机
	LK-2010
	/
	台
	1

	172
	废液处理
	
	/
	次
	1





