工程量清单（本项目为5项加固内容全费用综合单价报价，工程量清单仅作为报价参考及项目特征描述）

1、阁楼式彩钢板房加固

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 010901009001 | 镀锌扁铁加固 | 1.加固材料种类:两道镀锌扁铁40*3.5mm，M12@500~700固定 | m |
| 2 | 010506009001 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:-40*3角钢 | t |
| 3 | 010901009002 | 钢丝绳加固 | 1.加固材料种类:钢丝绳直径11.0/0.7mm，公称抗拉强度不小于1400MPa | m |
| 4 | 010902006001 | 花篮螺丝、钢板连接 | 1.构件类型、品种、规格:花篮螺丝 2.贯穿原板，孔内注胶，-5*100*100钢板 | 套 |

2、简易式彩钢板房加固

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 010901009001 | 镀锌扁铁加固 | 1.加固材料种类:两道镀锌扁铁40*3.5mm，M12@500~700固定 | m |
| 2 | 010506009002 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:-40*3角钢 | t |
| 3 | 010901009002 | 钢丝绳加固 | 1.加固材料种类:钢丝绳直径11.0/0.7mm，公称抗拉强度不小于1400MPa | m |

3、整体式彩钢板房加固

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 010901009001 | 镀锌扁铁加固 | 1.加固材料种类:两道镀锌扁铁40*3.5mm，M12@500~700固定 | m |
| 2 | 010506009001 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:-40*3角钢 | t |
| 3 | 010901009002 | 钢丝绳加固 | 1.加固材料种类:钢丝绳直径11.0/0.7mm，公称抗拉强度不小于1400MPa | m |

4、砖墙彩钢板顶加固

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 010901009001 | 镀锌扁铁加固 | 1.加固材料种类:两道镀锌扁铁40*3.5mm，M12@500~700固定 | m |
| 2 | 010506009001 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:-40*3角钢 | t |

5、整体彩钢板桁架（框架）式厂房加固

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 010901009001 | 镀锌扁铁加固 | 1.加固材料种类:两道镀锌扁铁40*3.5mm，M12@500~700固定 | m |
| 2 | 010506009002 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:-40*3角钢 | t |
| 3 | 010901009002 | 钢丝绳加固 | 1.加固材料种类:钢丝绳直径11.0/0.7mm，公称抗拉强度不小于1400MPa | m |