一、项目概况
本项目覆盖学校长安、雁塔两个校区，针对校内多栋楼 宇及室外管网存在的老化、破损、供热效果不佳等问题，开 展系统性修缮改造，具体范围如下：
长安校区：9#学生公寓、10#学生公寓、11#学生公寓、 图书馆、校务楼暖气下盘管更换；西锅炉房北侧室外暖气主 管网更换；体育馆和满天星报告厅暖气片更换；图书馆北侧 室外暖气主管网支架更换。
雁塔校区：2#学生公寓、4#学生公寓、7#学生公寓、9# 学生公寓、2#教学楼暖气下盘管更换；3#教学楼暖气系统维 修；研究生院整栋楼暖气管道更换；图书馆暖气片更换。
本次改造涉及教学、办公、学生住宿等核心区域，覆盖 师生群体广泛，是保障学校正常供暖、提升师生幸福感的重 点民生工程。
二、采购要求
本次立项核心目的是解决两校区暖气管网长期运行产生的老化、锈蚀、破损等问题，彻底消除供热安全隐患，提 升供热稳定性和效率，保障师生冬季采暖需求，同时优化校 园供热系统，降低能耗，践行绿色校园建设理念。
(1)供热保障功能：通过更换老化破损的暖气管道、下盘管、暖气片及管网支架，修复室外破损管网，确保冬季 采暖期间供热系统稳定运行。
(2)安全防护功能：更换锈蚀、老化严重的管道及配   件，加固室外主管网支架，杜绝管道泄漏、爆裂等安全隐患。
(3)运维便捷功能：管网改造后可大幅简化后期日常 巡检、维护与维修工作，有效降低运维难度与成本。
三、施工标准及验收要求
(1)技术规格要求：符合《建筑给水排水及采暖工程  施工质量验收规范》《城镇供热管网工程施工及验收规范》 等国家及行业标准。
(2)验收要求：管网无泄漏、运行稳定，供热效果达  到规定标准，施工资料完整规范，符合环保、节能及安全要 求，各项技术指标达标。

