工程量清单：

	王家畔新建老年活动中心

	电气工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	配电装置安装
	
	
	

	1
	030402012001
	成套配电箱
	1.名称:ZAL照明电源总配电箱
2.规格:600*800*200mm
3.安装方式:距地1.2m挂墙明装
	台
	1

	2
	030402012002
	成套配电箱
	1.名称:1AL照明配电箱
2.规格:600*1000*150mm
3.安装方式:距地1.2m挂墙明装
	台
	1

	3
	030402012003
	成套配电箱
	1.名称:2AL照明配电箱
2.规格:600*1000*150mm
3.安装方式:距地1.2m挂墙明装
	台
	1

	4
	030402012004
	成套配电箱
	1.名称:CFAP厨房配电箱
2.规格:500*400*200mm
3.安装方式:距地1.5m暗装
	台
	1

	5
	030907001001
	应急照明控制器
	1.名称:1YJ应急照明控制箱
2.规格:300*400*150mm
3.安装方式:距地1.5m挂墙明装
	台
	1

	
	
	电缆安装
	
	
	

	6
	030409001001
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.型号、规格:WDZ-YJY-4*16+1*16
3.材质:铜芯
4.电压（kV）:1kV以下
5.安装部位:室内
	m
	9.03

	7
	030409001002
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.型号、规格:WDZ-YJY4*35+1*16
3.材质:铜芯
4.电压（kV）:1kV以下
5.安装部位:室内
	m
	61.29

	8
	030409002001
	电力电缆头
	1.名称:电缆头
2.型号、规格:WDZ-YJY-4*16+1*16
3.材质、类型:铜芯
4.电压（kV）:1kV以下
5.安装部位:室内
	个
	2

	9
	030409002002
	电力电缆头
	1.名称:电缆头
2.型号、规格:WDZ-YJY-4*35+1*16
3.材质、类型:铜芯
4.电压（kV）:1kV以下
5.安装部位:室内
	个
	4

	10
	030409003001
	控制电缆
	1.名称:控制电缆
2.型号、规格:KYJY-4*1.5
3.材质:铜芯
4.电压（kV）:1kV以下
5.安装部位:室内
	m
	20.24

	11
	030409004001
	控制电缆头
	1.名称:控制电缆头
2.型号、规格:KYJY-4*1.5
3.电压（kV）:1kV以下
4.安装部位:室内
	个
	2

	12
	030409016001
	桥架槽盒安装
	1.名称:桥架
2.规格:200*100mm
	m
	39

	13
	030409017001
	桥架支撑架
	1.名称:桥架支吊架
2.材质:型钢
	t
	0.08

	
	
	配管、配线
	
	
	

	14
	030412001001
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:SC
3.规格:DN50
4.配置形式:暗敷
	m
	51.53

	15
	030412001002
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:SC
3.规格:DN40
4.配置形式:暗敷
	m
	9.63

	16
	030412001003
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:SC
3.规格:DN25
4.配置形式:暗敷
	m
	4.19

	17
	030412001004
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:SC
3.规格:DN20
4.配置形式:暗敷
	m
	10.18

	18
	030412001005
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:JDG
3.规格:DN32
4.配置形式:暗敷
	m
	15.06

	19
	030412001006
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:JDG
3.规格:DN20
4.配置形式:暗敷
	m
	921.23

	20
	030412001007
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:JDG
3.规格:DN16
4.配置形式:暗敷
	m
	321.62

	21
	030412001008
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:PVC
3.规格:DN20
4.配置形式:暗敷
	m
	134.01

	22
	030412003001
	配线
	1.名称:电气配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5
	m
	43.75

	23
	030412003002
	配线
	1.名称:电气配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5
	m
	1741.06

	24
	030412003003
	配线
	1.名称:电气配线
2.配线形式:桥架内敷设
3.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5
	m
	295.73

	25
	030412003004
	配线
	1.名称:电气配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号、规格:WDZ-BYJ-4
	m
	1675.37

	26
	030412003005
	配线
	1.名称:电气配线
2.配线形式:桥架内敷设
3.型号、规格:WDZ-BYJ-4
	m
	1174.5

	27
	030412003006
	配线
	1.名称:电气配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号、规格:WDZ-BYJ-10
	m
	52.64

	28
	030412003007
	配线
	1.名称:电气配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号、规格:NH-RVS-2*2.5
	m
	323.72

	
	
	照明器具安装
	
	
	

	29
	030413001001
	普通灯具
	1.名称:防水防尘吸顶灯
2.规格:LED光源，1*32W
3.安装形式:吸顶
	套
	18

	30
	030413001002
	普通灯具
	1.名称:普通吸顶灯（自带红外人体感应开关）
2.规格:LED光源，22W
3.安装形式:吸顶
	套
	9

	31
	030413003001
	荧光灯
	1.名称:单管LED灯
2.规格:LED光源，1*28W
3.安装形式:吸顶
	套
	90

	32
	030413003002
	荧光灯
	1.名称:紫外线单管LED灯
2.规格:LED光源，1*28W
3.安装形式:吸顶
	套
	6

	33
	030907004001
	智能应急灯具及标志灯
	1.名称:壁装应急灯
2.规格:1*5W
3.备注:自带蓄电池,蓄电池连续供电时间不少于30min
4.安装形式:壁装，2.5m
	套
	27

	34
	030907004002
	智能应急灯具及标志灯
	1.名称:安全出口标志灯
2.规格:LED光源，1W
3.备注:自带蓄电池,蓄电池连续供电时间不少于30min
4.安装形式:门上方0.1m
	套
	6

	35
	030907004003
	智能应急灯具及标志灯
	1.名称:疏散出口标志灯
2.规格:LED光源，1W
3.备注:自带蓄电池,蓄电池连续供电时间不少于30min
4.安装形式:门上方0.1m
	套
	3

	36
	030907004004
	智能应急灯具及标志灯
	1.名称:楼层指示灯
2.规格:LED光源，1W
3.备注:自带蓄电池,蓄电池连续供电时间不少于30min
4.安装形式:门上方0.1m
	套
	3

	37
	030907004005
	智能应急灯具及标志灯
	1.名称:单相疏散标志灯
2.规格:LED光源，1W
3.备注:自带蓄电池,蓄电池连续供电时间不少于30min
4.安装形式:壁装，0.3m
	套
	13

	38
	030907004006
	智能应急灯具及标志灯
	1.名称:单相疏散标志灯
2.规格:LED光源，1W
3.备注:自带蓄电池,蓄电池连续供电时间不少于30min
4.安装形式:吊装，2.5m
	套
	1

	39
	030907004007
	智能应急灯具及标志灯
	1.名称:双向疏散标志灯
2.规格:LED光源，1W
3.备注:自带蓄电池,蓄电池连续供电时间不少于30min
4.安装形式:壁装，0.3m
	套
	2

	40
	030413012001
	开关、按钮
	1.名称:单联单控开关-紫外线开关
2.规格:250V，10A
3.安装形式:底边距地1.35m暗装
	套
	1

	41
	030413012002
	开关、按钮
	1.名称:双联单控开关
2.规格:250V，10A
3.安装形式:底边距地1.35m暗装
	套
	8

	42
	030413012003
	开关、按钮
	1.名称:三联单控开关
2.规格:250V，10A
3.安装形式:底边距地1.35m暗装
	套
	13

	43
	030413012004
	开关、按钮
	1.名称:事故风机按钮
2.安装形式:距地1.3m
	套
	2

	44
	030413012005
	开关、按钮
	1.名称:房间温度控制器
	套
	9

	45
	030413013001
	插座
	1.名称:单相二、三级暗插座
2.规格:250V，10A
3.安装形式:底边距地0.3m暗装
	套
	49

	46
	030413013002
	插座
	1.名称:单相三级暗插座
2.规格:250V，16A
3.安装形式:暗装，安装高度详见图纸
	套
	25

	47
	030413013003
	插座
	1.名称:地面插座
2.规格:250V，16A
3.安装形式:暗装
	套
	6

	48
	030413013004
	插座
	1.名称:蒸饭柜/电瓶档电源
2.安装形式:暗装
	套
	2

	49
	030412005002
	接线盒
	1.名称:灯具、开关(插座)盒
2.安装形式:暗装
	个
	302

	
	
	防雷及接地装置
	
	
	

	50
	030410002001
	接地母线
	1.名称:接地母线
2.材质:镀锌扁钢
3.规格:-40*4
4.安装部位:室内
	m
	10.27

	51
	030410003001
	引下线
	1.名称:避雷引下线
2.安装形式:利用构造柱内2根≥φ16（或4根小于φ16，不小于φ10）对角主筋作为防雷引下线
	m
	64

	52
	030410005001
	避雷网
	1.名称:避雷带
2.材质:镀锌圆钢
3.规格:φ10
4.安装形式:支架
	m
	244.87

	53
	030410007001
	等电位端子箱、测试板
	1.名称:MEB箱
	台
	2

	54
	030410007002
	等电位端子箱、测试板
	1.名称:LEB箱
	台
	1

	55
	030410012001
	防雷断接卡、箱
	1.名称:断接卡子
	台
	8

	
	
	电气设备调试
	
	
	

	56
	030415006001
	输配电装置系统
	1.名称:输配电系统调试
2.电压等级（kV）:≤1
	系统
	1

	57
	030415027001
	接地装置
	1.名称:接地系统
	系统
	1

	给排水工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	给水系统
	
	
	

	1
	031001006001
	塑料管
	1.材质:PPR管
2.安装部位:室内
3.介质:给水
4.规格:DN15
5.连接形式:热熔连接
	m
	37.37

	2
	031001006006
	塑料管
	1.材质:PPR管
2.安装部位:室内
3.介质:给水
4.规格:DN20
5.连接形式:热熔连接
	m
	13.09

	3
	031001006007
	塑料管
	1.材质:PPR管
2.安装部位:室内
3.介质:给水
4.规格:DN25
5.连接形式:热熔连接
	m
	65.45

	4
	031001006008
	塑料管
	1.材质:PPR管
2.安装部位:室内
3.介质:给水
4.规格:DN32
5.连接形式:热熔连接
	m
	3.62

	5
	031001006009
	塑料管
	1.材质:PPR管
2.安装部位:室内
3.介质:给水
4.规格:DN40
5.连接形式:热熔连接
	m
	2.84

	6
	031001006010
	塑料管
	1.材质:PPR管
2.安装部位:室内
3.介质:给水
4.规格:DN50
5.连接形式:热熔连接
	m
	9.69

	7
	031001006011
	塑料管
	1.材质:PPR管
2.安装部位:室内
3.介质:给水
4.规格:DN65
5.连接形式:热熔连接
	m
	8.13

	8
	031301009001
	套管
	1.名称、类型:钢套管
2.规格:DN50
	个
	2

	9
	031002001001
	阀门
	1.类型:自动排气阀（含截止阀）
2.规格、压力等级:DN15
3.连接形式:螺纹连接
	个
	1

	10
	031002001002
	阀门
	1.类型:截止阀
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:螺纹连接
	个
	1

	11
	031002001003
	阀门
	1.类型:闸阀
2.规格、压力等级:DN50
3.连接形式:螺纹连接
	个
	4

	12
	031002001004
	阀门
	1.类型:闸阀
2.规格、压力等级:DN65
3.连接形式:法兰连接
	个
	1

	13
	031002009001
	法兰
	1.规格、压力等级:DN65
2.连接形式:焊接
	副
	1

	14
	031002011001
	水表
	1.名称:旋翼式水表
2.型号:LXS-50
3.安装部位:室外
	个
	1

	
	
	热水系统
	
	
	

	15
	031001006002
	塑料管
	1.材质:PPR管
2.安装部位:室内
3.介质:热水
4.规格:DN15
5.连接形式:热熔连接
	m
	24.28

	16
	031001006012
	塑料管
	1.材质:PPR管
2.安装部位:室内
3.介质:热水
4.规格:DN20
5.连接形式:热熔连接
	m
	12.63

	
	
	排水系统
	
	
	

	17
	031001006003
	塑料管
	1.材质:UPVC排水管
2.安装部位:室内
3.介质:排水
4.规格:DN50
5.连接形式:承插粘接
	m
	2.31

	18
	031001006013
	塑料管
	1.材质:UPVC排水管
2.安装部位:室内
3.介质:排水
4.规格:DN75
5.连接形式:承插粘接
	m
	2.06

	19
	031001006014
	塑料管
	1.材质:UPVC排水管
2.安装部位:室内
3.介质:排水
4.规格:DN100
5.连接形式:承插粘接
	m
	21.74

	20
	031301009002
	套管
	1.名称、类型:钢套管
2.规格:DN100
	个
	2

	21
	031003003001
	洗脸盆
	1.类型:洗手盆
2.备注:采用感应式水龙头、充气式水嘴
	组
	2

	22
	031003006001
	大便器
	1.类型:蹲便器
	组
	4

	23
	031003007001
	小便器
	1.类型:小便器
2.备注:采用自闭感应冲水阀
	组
	2

	24
	031003008001
	其他成品卫生器具
	1.类型:拖布池
	组
	1

	25
	031003016001
	水龙头
	1.材质:水龙头
2.规格:DN15
	个
	1

	26
	031003017001
	地漏
	1.规格:DN50
	个
	3

	27
	031003018001
	地面扫除口
	1.规格:DN100
	个
	1

	
	
	雨水系统
	
	
	

	28
	031001006004
	塑料管
	1.材质:UPVC雨水管
2.安装部位:室内
3.介质:雨水
4.规格:DN100
5.连接形式:承插粘接
	m
	20.8

	29
	031301009003
	套管
	1.名称、类型:钢套管
2.规格:DN100
	个
	2

	30
	031003019001
	雨水斗
	1.名称:87式雨水斗
2.材质:铸铁
3.规格:DN100
	个
	2

	
	
	废水系统
	
	
	

	31
	031001006005
	塑料管
	1.材质:UPVC排水管
2.安装部位:室内
3.介质:废水
4.规格:DN75
5.连接形式:承插粘接
	m
	19.7

	32
	031001006015
	塑料管
	1.材质:UPVC排水管
2.安装部位:室内
3.介质:废水
4.规格:DN100
5.连接形式:承插粘接
	m
	2.19

	33
	031001006016
	塑料管
	1.材质:UPVC排水管
2.安装部位:室内
3.介质:废水
4.规格:DN150
5.连接形式:承插粘接
	m
	20.56

	暖通工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	通风工程
	
	
	

	1
	030701003001
	通风机
	1.名称:防爆风机
2.型号:XBDZ-B-3.55
3.规格:风量3000m3/h，风压75Pa，配用电机功率0.5KW-220V
	台
	1

	2
	030701003002
	通风机
	1.名称:排油烟风机
2.规格:风量12000m3/h，功率4.0KW，全压650Pa，转速1000r/min，噪声69db(A)
	台
	1

	3
	030701009001
	油烟净化装置
	1.名称:静电式餐饮油烟净化设备
2.型号:PN-LP-S-120
3.规格:风量12000m3/h，功率200W，油烟去除率90%，风阻100Pa
	台
	1

	4
	030405015001
	风扇
	1.名称:吊顶式换气扇
2.型号:PQ200
3.规格:风量200m3/h，配用电机功率25W-220V
	台
	4

	5
	030703013001
	设备支吊架
	1.名称:设备支吊架
2.材质、规格:型钢
	Kg
	60

	6
	030702001001
	碳钢通风管道
	1.名称:通风管道
2.材质:镀锌薄钢板
3.形状:矩形
4.规格:1000*400mm
5.板材厚度:0.75mm
	m2
	63.81

	7
	030702001002
	碳钢通风管道
	1.名称:通风管道
2.材质:镀锌薄钢板
3.形状:矩形
4.规格:500*320mm
5.板材厚度:0.6mm
	m2
	7.21

	8
	030702001003
	碳钢通风管道
	1.名称:通风管道
2.材质:镀锌薄钢板
3.形状:矩形
4.规格:320*200mm
5.板材厚度:0.5mm
	m2
	1.8

	9
	030702001004
	碳钢通风管道
	1.名称:通风管道
2.材质:镀锌薄钢板
3.形状:矩形
4.规格:200*200mm
5.板材厚度:0.5mm
	m2
	1.39

	10
	030702007001
	复合型风管
	1.名称:风管软连接
2.形状:矩形
	m2
	3.88

	11
	030702010001
	弯头导流叶片
	1.名称:倒流叶片
2.材质:镀锌薄钢板
3.规格:1000*400mm
	m2
	5.88

	12
	030703003001
	风口、散流器
	1.名称:单层百叶风口
2.规格:500*400mm
	个
	2

	13
	030703003002
	风口、散流器
	1.名称:侧排风口（内衬镀锌钢丝防虫保护网）
2.规格:500*320mm
	个
	1

	14
	030703003003
	风口、散流器
	1.名称:侧排风口（内衬镀锌钢丝防虫保护网）
2.规格:300*200mm
	个
	1

	15
	030703004001
	风帽
	1.名称:防雨罩
	个
	1

	16
	030705001001
	通风空调工程检测、调试
	1.通风工程系统调试
	系统
	1

	
	
	采暖工程
	
	
	

	17
	031001002001
	钢管
	1.材质:无缝钢管
2.安装部位:室内
3.规格:DN65
4.连接形式:焊接
	m
	83.2

	18
	031001002002
	钢管
	1.材质:焊接钢管
2.安装部位:室内
3.规格:DN50
4.连接形式:焊接
	m
	34.82

	19
	031001002003
	钢管
	1.材质:焊接钢管
2.安装部位:室内
3.规格:DN40
4.连接形式:焊接
	m
	28.79

	20
	031001002004
	钢管
	1.材质:焊接钢管
2.安装部位:室内
3.规格:DN32
4.连接形式:螺纹连接
	m
	19.76

	21
	031001002005
	钢管
	1.材质:焊接钢管
2.安装部位:室内
3.规格:DN25
4.连接形式:螺纹连接
	m
	58.94

	22
	031007001001
	管道支架
	1.类型:支吊架
2.材质:型钢
	kg
	42

	23
	031301009001
	套管
	1.名称、类型:钢套管
2.规格:DN25
	个
	12

	24
	031301009002
	套管
	1.名称、类型:钢套管
2.规格:DN32
	个
	4

	25
	031301009003
	套管
	1.名称、类型:钢套管
2.规格:DN40
	个
	5

	26
	031301009004
	套管
	1.名称、类型:钢套管
2.规格:DN50
	个
	8

	27
	031301009005
	套管
	1.名称、类型:钢套管
2.规格:DN65
	个
	6

	28
	031002001001
	阀门
	1.类型:截止阀
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:螺纹
	个
	18

	29
	031002001002
	阀门
	1.类型:电动温控阀
2.规格、压力等级:DN20
3.连接形式:螺纹
	个
	9

	30
	031002001003
	阀门
	1.类型:球阀
2.规格、压力等级:DN20
3.连接形式:螺纹
	个
	9

	31
	031002013001
	热量表
	1.名称:热力入口装置
2.备注:详见图纸及陕22N1-P17页
	组
	1

	32
	031201001001
	管道刷油
	1.除锈级别.方式:轻锈
2.油漆品种:红丹漆
3.涂刷遍数、漆膜厚度:两遍
	m2
	39.47

	33
	031201003001
	一般钢结构刷油
	1.除锈级别.方式:轻锈
2.涂刷遍数、漆膜厚度:红丹漆两遍，调和漆两遍
	kg
	42

	34
	031008001001
	采暖工程系统调试
	1.采暖工程调试
	系统
	1

	35
	03B001
	地暖
	1.包括分集水器、地暖管、保温板、钢丝网、反射膜等
	m2
	966.67

	弱电工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	030501005001
	插箱、机柜、机架
	1.名称:综合布线柜
2.安装方式:壁装
3.备注:含交换机等柜内设备及附件
	台
	1

	2
	030409016001
	桥架槽盒安装
	1.名称:桥架
2.规格:200*100mm
	m
	46.15

	3
	030409017001
	桥架支撑架
	1.名称:桥架支吊架
2.材质:型钢
	t
	0.09

	4
	030412001001
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:SC
3.规格:DN50
4.配置形式:暗敷
	m
	27.21

	5
	030412001002
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:JDG
3.规格:DN20
4.配置形式:暗敷
	m
	391.26

	6
	030412005001
	接线盒
	1.名称:接线盒
2.安装形式:暗装
	个
	40

	7
	030412003001
	配线
	1.名称:电气配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号、规格:RVV-3*2.5
	m
	194.26

	8
	030502003001
	双绞线缆
	1.名称:双绞线
2.规格:CAT6-4UTP
3.敷设方式:管内
	m
	518.76

	9
	030502003002
	双绞线缆
	1.名称:双绞线
2.规格:CAT6-4UTP
3.敷设方式:桥架内
	m
	865.45

	10
	030502005001
	光缆
	1.名称:光纤
2.规格:6芯
3.敷设方式:管内
	m
	22.6

	11
	030502005002
	光缆
	1.名称:光纤
2.规格:4芯
3.敷设方式:管内
	m
	22.6

	12
	030502002001
	弱电插座
	1.名称:网络+电话双口插座
2.安装方式:距地0.3m暗装
	个
	24

	13
	030501010001
	路由器
	1.名称:无线AP
2.安装方式:吸顶
	台
	5

	14
	030506009001
	监控摄像设备
	1.名称:监控摄像机
	台
	5

	15
	031301006001
	成品支架
	1.名称:摄像机支架
2.支架形式:壁装
	套
	5

	16
	030502015001
	双绞线缆测试
	1.测试类别:双绞线测试
	链路
	19

	17
	030502017001
	光纤测试
	1.测试类别:光纤测试
	链路
	6

	18
	030506018001
	安全防范分系统调试
	1.调试类别:电视监控系统
2.点数:5
	系统
	1

	室外采暖工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	040501006001
	直埋式预制保温管
	1.材质及规格:预制直埋保温管Φ73*3.5（20#）
2.连接形式:焊接连接
3.管道总压及冲洗，气密性试验
	m
	40.77

	室外电气

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	强电
	
	
	

	1
	030409015001
	电缆保护管
	1.名称:电缆保护管
2.材质、规格:SC100
3.敷设方式:直埋
	m
	429.5

	2
	030409015002
	电缆保护管
	1.名称:电缆保护管
2.材质、规格:SC50
3.敷设方式:直埋
	m
	109.56

	3
	030409001001
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.型号、规格:WDZN-YJY-4*95+1*50
3.材质:铜芯
4.电压（kV）:1kV以下
5.安装部位:室外
	m
	234.77

	4
	030409002001
	电力电缆头
	1.名称:电缆头
2.型号、规格:WDZN-YJY-4*95+1*50
3.材质、类型:铜芯
4.电压（kV）:1kV以下
5.安装部位:室外
	个
	4

	5
	030413009001
	园区路灯
	1.名称:单杆单挑太阳能路灯
2.灯杆材质、规格:H=6米钢杆
3.光源功率:太阳能 70W LED灯 半截光型 
4.色温:5000K
5.防护等级:IP65
	套
	14

	
	
	弱电
	
	
	

	6
	030409015003
	电缆保护管
	1.名称:电缆保护管
2.材质、规格:SC50
3.敷设方式:直埋
	m
	253.6

	7
	030409015004
	电缆保护管
	1.名称:电缆保护管
2.材质、规格:PE32
3.敷设方式:直埋
	m
	82.58

	8
	030412003001
	配线
	1.名称:电气配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号、规格:RVV-3*2.5
	m
	409.93

	9
	030502003001
	双绞线缆
	1.名称:双绞线
2.规格:CAT6-4UTP
3.敷设方式:管内
	m
	847.89

	10
	031103001001
	立金属杆
	1.名称:摄像机立杆
2.高度:≥3.5m
3.材质:钢制
4.备注:具体详见图纸
	根
	6

	11
	030502001001
	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱
	1.名称:JX控制箱
2.规格:400*300*150mm
3.备注:内置总电源开关、变压器/开关电源、光纤收发器、避雷器、端子排、理线槽、接地铜条等
	台
	6

	12
	030506009001
	监控摄像设备
	1.名称:监控摄像机
	台
	13

	13
	031301006001
	成品支架
	1.名称:摄像机支架
2.支架形式:壁装
	套
	13

	14
	030506018001
	安全防范分系统调试
	1.调试类别:电视监控系统
2.点数:13
	系统
	1

	室外给排水

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	排水管
	
	
	

	1
	031001006001
	塑料管
	1.材质:HDPE双壁波纹管
2.安装部位:室外
3.介质:排水/废水
4.规格:DN300
5.连接形式:承插连接，橡胶圈密封接口
	m
	110.41

	
	
	雨水管
	
	
	

	2
	031001006002
	塑料管
	1.材质:HDPE双壁波纹管
2.安装部位:室外
3.介质:雨水
4.规格:DN300
5.连接形式:承插连接，橡胶圈密封接口
	m
	71.31

	3
	031001006003
	塑料管
	1.材质:HDPE双壁波纹管
2.安装部位:室外
3.介质:雨水
4.规格:DN200
5.连接形式:承插连接，橡胶圈密封接口
	m
	28.94

	
	
	给水管/消防管
	
	
	

	4
	031001006004
	塑料管
	1.材质:钢丝网骨架复合管
2.安装部位:室外
3.介质:给水/消防
4.规格:DN65
5.连接形式:热熔连接
	m
	59.72

	5
	031001006005
	塑料管
	1.材质:钢丝网骨架复合管
2.安装部位:室外
3.介质:给水/消防
4.规格:DN100
5.连接形式:热熔连接
	m
	2.1

	6
	031001006006
	塑料管
	1.材质:钢丝网骨架复合管
2.安装部位:室外
3.介质:给水/消防
4.规格:DN150
5.连接形式:热熔连接
	m
	9.73

	7
	030901013001
	室外消火栓
	1.名称:室外消火栓
	套
	1

	室外工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	给排水土建
	
	
	

	1
	010102001001
	挖一般土方
	1.土的类别:二类土
	m3
	437.91

	2
	010102009001
	回填方
	1.材料品种:素土回填
	m3
	425.07

	3
	010502031004
	混凝土污水检查井(Y03WH)-20S515-P30
	1.井、池净空尺寸:Φ1000
	座
	6

	4
	010502031005
	混凝土雨水检查井-20S515-P29
	1.井、池净空尺寸:Φ1000
	座
	5

	5
	011601007001
	雨水口
	1.雨水口尺寸:200*400
2.雨水箅子及圈口材质、型号、规格:球墨铸铁
3.16S518
	座
	6

	
	
	电气土建
	
	
	

	6
	010102001003
	挖一般土方
	1.土的类别:二类土
	m3
	56.62

	7
	010102009003
	回填方
	1.材料品种:素土回填
	m3
	56.62

	8
	010502031007
	路灯基础�
	1.混凝土强度等级:C25
2.铁件制作、安装
	个
	14

	9
	010502031008
	电缆手孔井
	1.构件名称:雨污检查井
2.垫层材料种类、厚度:C15
3.底板厚度及混凝土种类、强度等级:C30
4.顶板厚度及混凝土种类、强度等级:C30
5.做法详见07SD101-8 P19
	座
	4

	
	
	采暖土建
	
	
	

	10
	010102001002
	挖一般土方
	1.土的类别:二类土
	m3
	10.26

	11
	010102009002
	回填方
	1.材料品种:素土回填
	m3
	4.56

	12
	010502030001
	电缆沟、地沟
	1.沟截面尺寸:800*800
2.垫层材料种类、厚度:150厚C15混凝土
3.混凝土强度等级:C30
4.砂浆强度等级、配合比:防水砂浆抹面
	m
	4.7

	
	
	铺装
	
	
	

	13
	011601003001
	块料道路面层
	1.六角砖铺装
2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层
3.100厚C20素混凝土垫层
4.素土夯实层，压实系数≥0.95
	m2
	682

	14
	01B001
	玻璃钢化粪池
	1.有效容积4m3
2.做法详见图集14S706第30页型号BZHC-2A-1
	m3
	4

	15
	01B002
	玻璃钢隔油池
	1.有效容积2m3
2.做法详见图集11BSZ2-1第4页型号SHZ-1A
	m3
	2

	土建工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	A.1
	土石方工程
	
	
	

	1
	010102001001
	挖一般土方
	1.土的类别:综合土
2.挖掘方式:机械
	m3
	732.15

	2
	010102009001
	回填方
	1.填方部位:基础
2.材料品种:素土
3.填土方式:机械
	m3
	588.35

	
	A.4
	砌筑工程
	
	
	

	3
	010401002001
	实心砖墙
	1.砖品种、规格、强度等级:煤矸石实心砖
2.墙体厚度:200mm
	m3
	68.52

	4
	010401002002
	实心砖墙
	1.砖品种、规格、强度等级:煤矸石实心砖
2.墙体厚度:100mm
	m3
	2.38

	5
	010402001001
	砌块墙
	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块
2.墙体类型:200厚
	m3
	69.06

	
	A.5
	混凝土及钢筋混凝土工程
	
	
	

	6
	010501001001
	基础垫层
	1.混凝土种类:商砼
2.混凝土强度等级:C20
	m3
	24.23

	7
	010502001001
	独立基础
	1.混凝土种类:商砼
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	92.55

	8
	010502004001
	钢梯基础
	1.混凝土强度等级:C30
2.混凝土拌和料要求:商砼
	m3
	0.25

	9
	010502006001
	钢筋混凝土柱
	1.框架柱
2.混凝土种类:商砼
3.混凝土强度等级:C30
4.超高体积:1.96m3
	m3
	29.44

	10
	010502011001
	钢筋混凝土梁
	1.混凝土种类:商砼
2.混凝土强度等级:C30
3.梁形式、截面形式:矩形梁
4.超高体积:2.63m3
	m3
	117.22

	11
	010502013001
	实心楼板
	1.混凝土种类:商砼
2.混凝土强度等级:C30
3.板形式:平板
4.超高体积:6.81m3
	m3
	6.81

	12
	010502013002
	实心楼板
	1.混凝土种类:商砼
2.混凝土强度等级:C30
3.板形式:有梁板
4.超高体积:60.52m3
	m3
	60.52

	13
	010502013003
	实心楼板
	1.混凝土种类:商砼
2.混凝土强度等级:C30，P8
3.板形式:有梁板
4.超高体积:71.02m3
	m3
	71.02

	14
	010502020001
	楼梯
	1.混凝土种类:商砼
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	5.27

	15
	010502021001
	构造柱
	1.构造柱
2.混凝土种类:商砼
3.混凝土强度等级:C25
	m3
	12.76

	16
	010502023001
	过梁
	1.混凝土种类:商砼
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	0.49

	17
	010502025001
	散水-散3
	1. 60厚C15混凝土面层撒1：1水泥砂子压光
2. 150厚3：7灰土垫层，宽出面层300
3. 素土夯实向外坡4%
	m2
	50.24

	18
	010502027001
	坡道-坡2
	1. 20（25）厚1:2水泥砂浆抹面，表面扫毛
2. 素水泥浆一道（内掺粘胶)
3. 100厚C15混凝土
4. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实
5. 素土夯实（坡度按工程设计）
	m2
	10.24

	19
	010502030001
	块料面层排水沟
	1.图集编号:做法参《13J913-1》P38-1
2.沟截面净空尺寸:300*300
	m
	25.19

	20
	010502032001
	零星现浇构件
	1.构件名称:窗台压顶、女儿墙压顶
2.混凝土种类:商砼
3.混凝土强度等级:C30
	m3
	4.46

	21
	010502032002
	零星现浇构件
	1.下降板回填400mm厚泡沫混凝土
	m2
	19.17

	22
	010505001001
	垫层模板
	1.垫层部位:基础垫层
	m2
	26.56

	23
	010505002001
	基础模板
	1.基础类型:独立基础
	m2
	77.16

	24
	010505002002
	基础模板
	1.基础类型:钢梯基础
	m2
	2

	25
	010505004001
	柱面模板
	1.模板形式:复合模板
2.柱截面形式:矩形柱
3.超高模板面积:8.49m2
	m2
	259.09

	26
	010505006001
	梁模板
	1.模板形式:复合模板
2.梁截面形式:矩形梁
3.超高模板面积:296.88m2
	m2
	1001.6

	27
	010505007001
	楼板、屋面板模板
	1.模板形式:复合模板
2.有梁板
3.超高模板面积:438.06m2
	m2
	1051.31

	28
	010505007002
	楼板、屋面板模板
	1.模板形式:复合模板
2.平板
3.超高模板面积:56.74m2
	m2
	56.74

	29
	010505010001
	楼梯模板
	1.楼梯形式:直行楼梯
2.模板形式:复合模板
	m2
	24.7

	30
	010505011001
	构造柱模板
	1.模板形式:复合模板
	m2
	162.73

	31
	010505013001
	过梁模板
	1.模板形式:复合模板
	m2
	8.5

	32
	010505020001
	零星现浇构件模板
	1.构件名称:窗台压顶、女儿墙压顶
2.模板形式:复合模板
	m2
	42.31

	33
	010506001001
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:圆钢φ10以内
	t
	0.6

	34
	010506001002
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤10
	t
	16.253

	35
	010506001003
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤18
	t
	26.777

	36
	010506001004
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤25
	t
	5.152

	37
	010506003001
	砌体工程内配钢筋
	1.钢筋种类、规格:砌体内加固筋
	t
	0.42

	38
	010506009001
	预埋铁件
	
	t
	0.07

	
	A.6
	金属结构工程
	
	
	

	39
	010603001001
	实腹钢柱
	1.钢材品种、规格:方管200*200*5
2.室外钢楼梯耐火极限：应小于1.00h
	t
	1.763

	40
	010604001001
	钢梁
	1.钢材品种、规格:方管200*200*5
2.室外钢楼梯耐火极限：应小于1.00h
	t
	1.041

	41
	010607005001
	钢走道
	1.钢材品种、规格:4厚花纹钢板
2.室外钢楼梯耐火极限：应小于1.00h
	t
	0.359

	42
	010607006001
	钢梯
	1.钢材品种、规格:型钢
2.室外钢楼梯耐火极限：应小于1.00h
	t
	0.642

	43
	010607007001
	钢护栏
	1.钢材品种、规格:钢管
2.室外钢楼梯耐火极限：应小于1.00h
	t
	0.389

	
	A.8
	门窗工程
	
	
	

	44
	010801001001
	木质门
	1.门类型:成品木门
	m2
	19.32

	45
	010802001001
	金属(塑钢)门
	1门类型:隔热断桥铝合金门安装 平开
	m2
	45.65

	46
	010802004001
	钢质防火门
	1.门类型:乙级防火门
	m2
	18.58

	47
	010807001001
	金属(塑钢、断桥)窗
	1.窗类型:断桥铝合金平开窗(带窗纱)
	m2
	191.4

	48
	010807001002
	金属(塑钢、断桥)窗
	1.窗类型:断桥铝合金推拉窗(带窗纱)
	m2
	7.2

	
	A.9
	屋面及防水工程
	
	
	

	49
	010901001001
	瓦屋面
	1.小青瓦坡屋面
2.3厚高聚物改性沥青防水卷材两道
3.150厚挤塑聚苯板
4.钢筋混凝土屋面
5.做法详见陕09J02 2/85
	m2
	622.43

	50
	010901001002
	瓦屋面
	1.小青瓦坡屋面
	m2
	13.46

	51
	010901002001
	阳光板屋面
	1.阳光板品种、规格:PC阳光板
	m2
	23.78

	52
	010901008001
	整体屋面-雨棚
	1.3厚高聚物改性沥青防水卷材两道
2.上翻20厚保温砂浆
	m2
	17.02

	
	A.11
	楼地面装饰工程
	
	
	

	53
	011102003001
	地板辐射采暖铺地砖地面-地41
	1.6~10厚铺地砖，干水泥擦缝
2.20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层
3.水泥浆一道(内掺建筑胶)
4.60厚C15细石混凝土，随打随抹平，散热管上皮最薄处>30厚
5.铺中3@50双向钢丝网片，用专用塑料卡具与散热管绑牢(此项安装计入)
6.0.2厚真空铝聚酯薄膜(此项安装计入)
7.30厚聚苯乙烯泡沫板（表观密度≥30kg/立方米）(此项安装计入)
8.60厚C15混凝土垫层，随打随抹平
9.150厚3:7灰土
10.素土夯实
	m2
	431.48

	54
	011102003002
	地板辐射采暖铺地砖地面(有防水)-地42
	1.6~10厚铺地砖，十水泥擦缝
2.30厚1∶3干硬性水泥砂浆结合层
3.1.5厚合成高分子涂膜防水层，四周翻起150高
4.60厚C15细石混凝土随打随抹平，坡向地漏，散热管上皮最薄处>30厚
5.铺中3@50双向钢丝网片，用专用塑料卡具与散热管绑牢(此项安装计入)
6.0.2厚真空铝聚酯薄膜(此项安装计入)
7.30厚聚苯乙烯泡沫板（表观密度≥30kg/立方米）(此项安装计入)
8.60厚C15混凝土垫层，随打随抹平
9.150厚3:7灰土
10.素土夯实
	m2
	73.43

	55
	011102003003
	地板辐射采暖铺地砖地面-地41（1-7）
	1.6~10厚铺地砖，干水泥擦缝2.20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层
3.水泥浆一道(内掺建筑胶)
4.60厚C15细石混凝土，随打随抹平，散热管上皮最薄处>30厚
5.铺中3@50双向钢丝网片，用专用塑料卡具与散热管绑牢(此项安装计入)
6.0.2厚真空铝聚酯薄膜(此项安装计入)
7.30厚聚苯乙烯泡沫板（表观密度≥30kg/立方米）(此项安装计入)
	m2
	460.79

	56
	011102003004
	地板辐射采暖铺地砖地面（有防水）-地42
	1、6～10厚铺地砖，干水泥擦缝
2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层
3、1.5厚合成高分子涂膜防水层，四周翻起150高
4、60厚C15细石混凝土，随打随抹平，坡向地漏，散热管上皮最薄处≥30厚
5、铺φ3﹫50双向钢丝网片，用专用塑料卡具与散热管绑牢(此项安装计入)
6、0.2厚真空铝聚酯薄膜(此项安装计入)
7、30厚聚苯乙烯泡沫板（表观密度≥30kg/立方米）(此项安装计入)
8、60厚C15混凝土垫层，随打随抹平
	m2
	18.8

	57
	011102003005
	块料楼地面-室外钢楼梯平台
	1.10厚铺地砖面层干水泥擦缝
2.撒素水泥粉(洒适量清水)
3.20厚1:4干硬性水泥砂浆找平层
4.素水泥浆结合层一道
5.钢筋混凝土基层
6.做法详见陕09J08 5/113
	m2
	11.07

	58
	011105003001
	块料踢脚线
	1.踢脚线高度:120mm
	m
	397.8

	59
	011106003002
	块料楼梯-楼梯平台
	1.铺6～10厚地砖楼面，干水泥擦缝
2.5厚1：2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶）
3.20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶）
4.水泥浆一道（内掺建筑胶）
	m2
	14.49

	60
	011106003003
	块料楼梯-楼梯
	1.铺6～10厚地砖楼面，干水泥擦缝
2.5厚1：2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶）
3.20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶）
4.水泥浆一道（内掺建筑胶）
	m2
	10.21

	61
	011106003001
	块料楼梯-室外钢楼梯
	1.10厚铺地砖面层干水泥擦缝
2.撒素水泥粉(洒适量清水)
3.20厚1:4干硬性水泥砂浆找平层
4.素水泥浆结合层一道
5.钢筋混凝土基层
6.做法详见陕09J08 5/113
	m2
	10.53

	62
	011107004001
	块料台阶-台3
	1.10厚铺地砖面层1:1水泥细砂浆勾缝
2.撒素水泥面（洒适量清水）
3.20厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层
4.素水泥浆一道（内掺建筑胶）
5.60厚C15混凝土（厚度不包括踏步三角部分）台阶面向外坡1％
6.300厚3:7灰土垫层分两层夯实
7.素土夯实
	m2
	80.3

	
	A.12
	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
	
	
	

	63
	011201001001
	乳胶漆墙面-内32
	1.A饰面:1.乳胶漆两道
2.满刮腻子两道
3.刷稀释乳胶漆一道
4.局部刮腻子找平
B基层:1.5厚1:2.5水泥砂浆找平
2.9厚1:3水泥砂浆打底扫毛
	m2
	1375.04

	64
	011201001002
	墙、柱面一般抹灰-外涂3
	1. 罩面涂料一遍
2. 涂饰第二遍面层涂料（透明）
3. 涂饰面层涂料（透明）
4. 喷主层涂料
5. 辊、刷或喷底层涂料
6. 填补缝隙、局部腻子
7. 清理基层
	m2
	588.68

	65
	011203003001
	釉面砖防水墙面-内109
	1.白水泥擦缝（或1:1彩色水泥细砂浆勾缝）
2.5厚釉面砖（粘贴前先将锦砖浸水2h以上）
3.5厚1:2建筑胶水泥砂浆（或专用胶）粘贴层
4.素水泥浆一道（用专用胶粘贴时无此道工序）
5.9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平（用专用胶粘粘贴时要求平整）
6.素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶）
	m2
	80.68

	66
	011203003002
	块料墙、柱面
	1.龙骨材料种类、规格、中距:角钢龙骨
2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:9厚饰面砖
	m2
	1.88

	67
	011207003001
	成品卫生间隔断
	1.厕位隔断为白色塑料隔断(硬聚乙烯树脂),高1800
	m2
	10.98

	
	A.13
	天棚工程
	
	
	

	68
	011301001001
	板底刮腻子抹灰顶棚-棚4
	1.乳胶漆
2.满刮2厚面层耐水腻子找平
3.满刮3~5厚底基防裂腻子分遍找平
4.5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆
5.3厚1:0.5:1水泥石灰膏砂浆打底
6.素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶）
	m2
	1071.01

	69
	011302001001
	铝合金方格吊顶-棚59
	1.铝合金方格100×100，组合块1200*600（1200×1200）
2、专用弹簧吊扣，中距≦1200，用吊件与钢筋吊杆联结调平 
3、10号镀锌低碳钢丝（或φ6钢筋）吊杆，双向中距≦1200，吊杆上部与板底膨胀栓固定
、现浇钢筋混凝土板底预留φ10钢筋吊环（勾），双向中距≦1200（预制混凝土板可在板缝内预埋吊环）
	m2
	99.94

	
	A.15
	其他装饰工程
	
	
	

	70
	011505001001
	洗漱台
	1.材料品种、规格、品牌、颜色:20厚黑金沙大理石板
	m2
	0.99

	71
	011505003001
	镜面玻璃
	1.镜面玻璃品种、规格:浮法玻璃镀银镜
	m2
	1.8

	72
	
	小便斗隔断
	
	套
	2

	73
	
	轻钢玻璃雨棚
	
	m2
	16.08

	74
	
	楼梯栏杆
	高1100mm，长8450mm
	m2
	9.295

	消防工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	电气火灾监控系统
	
	
	

	1
	030905010001
	消防模块
	1.名称:电气火灾探测器
2.型号、规格:RXPM-L-C1，300mA
	个
	1

	2
	030412001001
	配管（暂估）
	1.名称:电气配管
2.材质:SC
3.规格:DN15
4.配置形式:暗敷
	m
	100

	3
	030412003001
	配线（暂估）
	1.名称:电气配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号、规格:WDZN-RYJS-2*1.5
	m
	100

	
	
	消防器具
	
	
	

	4
	030901012001
	室内消火栓
	1.名称:消防软管卷盘柜（带真空破坏器）
2.型号、规格:1200*550*160mm
3.备注:详见15S202，P53
4.安装方式:明装
	套
	4

	5
	030912001001
	手提式灭火器
	1.名换:灭火器
	具
	20

	6
	030912004001
	灭火器箱
	1.安装形式:落地
	个
	10

	天然气工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	中压部分
	
	
	

	1
	040501005001
	塑料管
	1.名称:燃气用埋地聚乙烯管道
2.材质:PE100
3.规格:de110 SDR11
4.连接形式:热熔连接
	m
	24

	2
	040501005002
	塑料管
	1.名称:燃气用埋地聚乙烯管道
2.材质:PE100
3.规格:de63 SDR11
4.连接形式:电熔管件连接
	m
	3

	3
	040502004001
	转换件
	1.钢塑过渡接头 DE63*D60
	个
	1

	4
	040501003001
	钢管
	1.材质及规格:无缝钢管 D60x4
2.连接形式:焊接连接
3.防腐要求:除锈后应涂相间的警示色
	m
	3

	5
	040502005001
	阀门
	1.种类:法兰球阀
2.材质及规格:DN50 Q41F-16C
	个
	1

	6
	040502006001
	法兰
	1.材质、规格:碳钢平焊法兰 DN50
	副
	1

	7
	031301009001
	套管
	1.名称、类型:钢套管 DN80
	个
	1

	8
	031001014001
	示踪线敷设
	1.材质:金属示踪线
2.铜包钢示踪线
	m
	17

	9
	031001013001
	警示带、警示板敷设
	1.警示带
2.材质:聚烯烃
3.规格:宽度=200mm
	m
	17

	10
	031001015001
	地面警示标志桩安装
	1.材质:标志桩(牌)
2.规格:建设单位自定
3.成品
	个
	3

	11
	040502003001
	塑料管管件
	1.材质及规格:电熔套筒 de110
2.连接形式:电熔连接
	个
	4

	12
	040502003002
	塑料管管件
	1.材质及规格:电熔套筒 de63
2.连接形式:电熔连接
	个
	1

	13
	040502003005
	塑料管管件
	1.材质及规格:注塑端帽 de110
2.连接形式:电熔连接
	个
	1

	14
	040502003006
	塑料管管件
	1.材质及规格:注塑异径三通 de160X110 SDR11
2.连接形式:热熔连接
	个
	1

	15
	040502003007
	塑料管管件
	1.材质及规格:注塑异径三通 de110X63 SDR11
2.连接形式:热熔连接
	个
	1

	
	
	低压部分
	
	
	

	16
	031001002001
	钢管
	1.材质:涂覆焊制钢管 DN50
	m
	12

	17
	031001002002
	钢管
	1.材质:无缝钢管 D60*4
	m
	12

	18
	031001002003
	钢管
	1.材质:无缝钢管 D34*4.0
	m
	6

	19
	031002001001
	阀门
	1.类型:法兰阀门 DN25
	个
	2

	20
	040502006002
	法兰
	1.材质、规格:碳钢平焊法兰 DN50
	副
	6

	21
	031002007001
	成品补偿器
	1.类型:波纹补偿器 DN50*260mm
	个
	1

	22
	031002001002
	阀门
	1.类型:法兰阀门 DN50
	个
	3

	23
	031002001003
	阀门
	1.类型:防爆电磁阀 BRQDF-50FSK
	个
	1

	24
	031006013001
	调压箱
	1.类型:RX50/0.4-50Q
	台
	1

	25
	031006007001
	流量计控制器
	1.管径:控制装置 25m³
2.型号:LLQ-50(Z)-G16罗茨流量计
	个
	1

	26
	031006010001
	调压器
	1.类型:物联网控制器 DN50
	台
	1

	27
	031002001004
	阀门
	1.类型:气体过滤器 GYQ-50
	个
	1

	28
	031301009002
	套管
	1.名称、类型:钢套管 DN80
	个
	1

	29
	031301004001
	预留孔洞
	1.墙面打透眼
2.孔洞直径:DN80
	个
	1

	30
	031007001001
	管道支架
	1.类型:支架 T150*150、支架 L300*300、角钢 L50*5
	kg
	37.29

	土建工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	010102003001
	挖沟槽土方
	
	m3
	43.74

	2
	010102009001
	回填方
	
	m3
	43.74

	杏花村党群服务中心

	电气工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	1
	030413001001
	普通灯具
	1.名称:Φ300吸顶灯，18W
	套
	21

	2
	030413001002
	普通灯具
	1.名称:Φ300户外吸顶灯，18W
	套
	2

	3
	030413002001
	装饰灯
	1.名称:LED筒灯
2.型号:Φ75LED筒灯，3W
	套
	21

	4
	030413001003
	普通灯具
	1.名称:300*300LED平板灯
	套
	23

	5
	030413001004
	普通灯具
	1.名称:600*600LED平板灯
	套
	12

	6
	030413001005
	普通灯具
	1.名称:水晶方灯 700*850
	套
	20

	7
	030413002002
	装饰灯
	1.名称:LED灯带
	m
	246.3

	8
	030907004001
	智能应急灯具及标志灯
	1.名称:单向疏散标志灯
	套
	1

	9
	030907004002
	智能应急灯具及标志灯
	1.名称:安全出口标志灯
	套
	6

	10
	030907004003
	智能应急灯具及标志灯
	1.名称:楼层指示灯
	套
	1

	11
	030402012001
	成套配电箱
	1.名称、型号:厨房配电箱CFAP：500*400*200
	台
	1

	12
	030412003002
	配线
	1.配线形式:WDZ-BYJ-2.5
	m
	195

	13
	030412003003
	配线
	1.配线形式:WDZ-BYJ-4
	m
	315

	14
	030412003004
	配线
	1.配线形式:WDZ-BYJ-6
	m
	425

	15
	030412003005
	配线
	1.配线形式:WDZ-BYJ-10
	m
	150

	16
	030412001001
	配管�
	1.规格:PC 20
2.配置形式:暗配
	m
	170

	17
	030412001002
	配管�
	1.规格:PVC32
2.配置形式:暗配
	m
	85

	18
	030412001003
	配管�
	1.规格:PC40
2.配置形式:暗配
	m
	30

	19
	030409001001
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.型号:1.型号:WDZ-YJY-4×70+1×35
	m
	16

	20
	030409001002
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.型号:1.型号:WDZ-YJY-4×120+1×70
	m
	32

	21
	030412001004
	配管
	1.名称:电气配管
2.规格:SC80
	m
	16

	22
	030412001005
	配管
	1.名称:电气配管
2.规格:SC150
	m
	32

	23
	030413013001
	插座
	1.名称:五孔插座
	套
	62

	24
	030413013002
	插座
	1.名称:五孔插座3P
	套
	7

	25
	030405013001
	小电器
	1.名称:声光感应开关
	个
	5

	26
	030405013002
	小电器
	1.名称:暗装双联单控开关
	个
	17

	27
	030405013003
	小电器
	1.名称:三联单控开关
	个
	3

	28
	030405013004
	小电器
	1.名称:暗装单联单控开关
	个
	8

	29
	030412001006
	配管�
	1.规格:SC15
2.配置形式:暗配
	m
	185

	30
	030412003006
	配线
	1.配线形式:BV2.5mm2
	m
	577.71

	给排水工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	031003006001
	大便器
	1.类型:自带存水弯蹲便器
	组
	8

	2
	031003007001
	小便器
	1.类型:挂式小便器
2.安装方式:壁挂式
	组
	4

	3
	031003003001
	洗脸盆
	1.类型:洗脸盆
	组
	4

	4
	031003017001
	地漏
	1.材质:地漏
2.型号:DN75
	个
	6

	装修工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	一层
	
	
	

	1
	011102003001
	块料楼地面  地28（混凝土垫层以上）
	1、铺6～10厚地砖地面，干水泥擦缝
2、5厚1:2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 
3、20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶）
4、水泥浆一道（内掺建筑胶）
	m2
	320.88

	2
	011102003002
	块料楼地面  地29（混凝土垫层以上）
	1、铺8～10厚地砖地面，干水泥擦缝
2、撒素水泥面（洒适量清水）
3、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶）
4、1.5厚合成高分子涂抹结合层，四周翻起150高
5、1:3水泥砂浆找坡层最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平
	m2
	110.36

	3
	011102003003
	块料楼地面
	1.过门石
	m2
	3.61

	4
	011105003001
	块料踢脚线�
	1.踢脚线高度:150mm
	m
	107.5

	5
	011201001001
	墙、柱面一般抹灰 内32
	A饰面：1、乳胶漆两道
2、满刮腻子两遍
3、刷稀释乳胶漆一道
4、局部刮腻子找平
	m2
	327.29

	6
	011203003001
	块料墙、柱面 内75
	A饰面：1、白水泥擦缝（或1:1彩色水泥细砂浆勾缝）
2、6～12厚彩釉砖（粘贴前先将面砖用水浸湿）
3、4厚强力胶水泥粘结层，揉挤压实
	m2
	208.44

	7
	011205001001
	墙、柱面装饰板
	1.龙骨材料种类、规格、中距:角钢龙骨
2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:9厚饰面板
	m2
	1.74

	8
	011301001001
	天棚抹灰 棚12
	1、白色乳胶漆
	m2
	45.31

	9
	011302001001
	平面吊顶天棚  棚70
	1、铝合金方板600×600（575×575）与配套专用龙骨固定
2、与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，间距≦600（750）
3、与安装型式配套的专用上层主龙骨，间距≦1200（1500）用吊件与钢筋吊杆联结后找平
4、10号镀锌低碳钢丝（或φ8钢筋）吊杆，双向中距≦1200（15000，吊杆上部与板底膨胀栓固定
5、预制混凝土板可在板缝内预埋吊环，双向中距≦1200（1500）
	m2
	118.17

	10
	011302001002
	平面吊顶天棚 棚105（餐厅）�
	1.吊顶形式:跌级
2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨
3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:9厚石膏板
4.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆
	m2
	275.57

	11
	010801001001
	木质门
	1.门类型:木制成品套装门
	m2
	12.39

	12
	010808001001
	木门窗套
	1.面层材料品种、规格:实木窗套
	m2
	32.17

	13
	010810002001
	窗帘盒
	1.窗帘轨材质、规格:铝合金
2.18厚细木工板基层、9厚石膏板刷白色乳胶漆
3.窗帘
	m
	30.05

	14
	010809001001
	窗台板
	1.窗台板材质、规格:30mm人造石窗台板
	m2
	6.01

	15
	011505001001
	洗漱台
	1.材料品种、规格、品牌、颜色:15厚人造石
2.木饰面、40*40*4镀锌方管@200、18厚阻燃板基层
	m2
	1.09

	16
	011207003001
	成品隔断
	1.卫生间隔断20厚抗倍特板
	m2
	20.7

	17
	011505003001
	镜面玻璃
	1.镜面玻璃品种、规格:浮法玻璃镀银镜
	m2
	1.05

	18
	050201012001
	排水沟箅子
	
	m
	42.6

	
	
	二层
	
	
	

	19
	011102003004
	块料楼地面  楼41
	1、铺8～10厚地砖楼面，干水泥擦缝
2、撒素水泥面（洒适量清水）
3、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶）
4、1.5厚合成高分子涂膜防水层，四周翻起150高
5、1：3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚。坡向地漏，一次抹平
6、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层
	m2
	20.51

	20
	011102003005
	块料楼地面  楼39
	1、铺6～10厚地砖楼面，干水泥擦缝
2、5厚1：2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶）
3、20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶）
4、水泥浆一道（内掺建筑胶）
5、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层，随打随抹光
	m2
	386.52

	21
	011105003002
	块料踢脚线�
	1.踢脚线高度:150
	m
	210.25

	22
	011106003001
	块料楼梯
	1、8～10厚铺地砖，干水泥擦缝
2、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层
3、水泥浆一道（掺建筑胶）
4、现浇钢筋混凝土楼板
	m2
	24.39

	23
	011201001002
	墙、柱面一般抹灰 内32
	A饰面：1、乳胶漆两道
2、满刮腻子两遍
3、刷稀释乳胶漆一道
4、局部刮腻子找平
	m2
	439.92

	24
	011203003002
	块料墙、柱面 内75
	A饰面：1、白水泥擦缝（或1:1彩色水泥细砂浆勾缝）
2、6～12厚彩釉砖（粘贴前先将面砖用水浸湿）
3、4厚强力胶水泥粘结层，揉挤压实
	m2
	80.16

	25
	011301001002
	天棚抹灰 棚12
	1、喷（刷、辊）面浆饰面
	m2
	387.14

	26
	011302001003
	平面吊顶天棚  棚70
	1、铝合金方板600×600（575×575）与配套专用龙骨固定
2、与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，间距≦600（750）
3、与安装型式配套的专用上层主龙骨，间距≦1200（1500）用吊件与钢筋吊杆联结后找平
4、10号镀锌低碳钢丝（或φ8钢筋）吊杆，双向中距≦1200（15000，吊杆上部与板底膨胀栓固定
5、预制混凝土板可在板缝内预埋吊环，双向中距≦1200（1500）
	m2
	20.51

	27
	011302001004
	平面吊顶天棚 棚105（走廊）�
	1.吊顶形式:跌级
2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨
3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:9厚石膏板
4.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆
	m2
	25.2

	28
	010801001002
	木质门
	1.门类型:木制成品套装门
	m2
	22.89

	29
	010808001002
	木门窗套
	1.面层材料品种、规格:实木窗套
	m2
	30.09

	30
	010810002003
	窗帘盒
	1.窗帘轨材质、规格:铝合金
2.木龙骨、18厚细木工板基层、9厚石膏板刷白色乳胶漆
3.窗帘
	m
	52.75

	31
	010809001002
	窗台板
	1.窗台板材质、规格:30mm人造石窗台板
	m2
	8.32

	32
	011505001002
	洗漱台
	1.材料品种、规格、品牌、颜色:15厚人造石
2.木饰面、40*40*4镀锌方管@200、18厚阻燃板基层
	m2
	1.09

	33
	011207003003
	成品隔断
	1.卫生间隔断20厚抗倍特板
	m2
	20.7

	34
	011505003002
	镜面玻璃
	1.镜面玻璃品种、规格:浮法玻璃镀银镜
	m2
	1.05

	35
	011503004001
	成品带扶手栏杆、栏板
	1.成品栏杆（板）种类、1.扶手材料种类、规格、品牌、颜色:Φ60不锈钢栏杆扶手
	m
	10.71

	36
	
	小便器隔断
	
	套
	6


