第四章  磋商内容及采购需求

本次采购项目为神木市工矿商贸集团有限公司新办公楼装修改造工程，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

| 工程名称：新办公楼装修改造工程-8层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程数量 |  |
|  |  |  |  | 办公室1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011501001032 |  |  | 装饰柜 |  | 1.名称 :茶水柜 2.规格 、型号 :enf 级实木颗粒板材质 |  | m2 | 3.54 |  |
| 2 | 011501001033 |  |  | 装饰柜 |  | 1.名称 :书柜 2.规格 、型号 :enf 级实木颗粒板 |  | m2 | 6.66 |  |
| 3 | 011205001025 |  |  | 墙 、柱面装饰板 |  | 1.面层材料品种、 规格 :高密度实心护 墙板，阳角收口 |  | m2 | 25 |  |
| 4 | 011505001022 |  |  | 茶水柜石材台面 |  | 1.材料品种 、规格 :黑色黑金砂大理石 |  | m | 2 |  |
| 5 | 011105006001 |  |  | 铝型材踢脚线 |  | 1.材质：铝型材 |  | m | 14 |  |
|  |  |  |  | 办公室2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 011501001034 |  |  | 装饰柜 |  | 1.名称 :茶水柜 2.规格 、型号 :enf 级实木颗粒板 |  | m2 | 3.9 |  |
| 7 | 011501001035 |  |  | 装饰柜 |  | 1.名称 :书柜 2.规格 、型号 :enf 级实木颗粒板 |  | m2 | 6.66 |  |
| 8 | 011205001075 |  |  | 墙 、柱面装饰板 |  | 1.面层材料品种、 规格 :高密度实心护 墙板，阳角收口 |  | m2 | 13 |  |
| 9 | 011505001041 |  |  | 茶水柜石材台面 |  | 1.材料品种 、规格 :黑色黑金砂大理石 |  | m | 2.4 |  |
| 10 | 011105006002 |  |  | 铝型材踢脚线 |  | 1.材质：铝型材 |  | m | 16 |  |
|  |  |  |  | 办公室3 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 011501001058 |  |  | 装饰柜 |  | 1.名称 :茶水书柜 2.规格 、型号 :enf 级实木颗粒板 |  | m2 | 10.5 |  |
| 12 | 011205001076 |  |  | 墙 、柱面装饰板 |  | 1.面层材料品种、 规格 :高密度实心护 墙板，阳角收口 |  | m2 | 13 |  |
| 13 | 011505001042 |  |  | 茶水柜石材台面 |  | 1.材料品种 、规格 :黑色黑金砂大理石 |  | m | 2.4 |  |
| 14 | 011105006003 |  |  | 铝型材踢脚线 |  | 1.材质：铝型材 |  | m | 8 |  |
|  |  |  |  | 办公室4 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 011501001059 |  |  | 装饰柜 |  | 1.名称 :茶水书柜 2.规格 、型号 :enf 级实木颗粒板 |  | m2 | 10.5 |  |
| 16 | 011205001077 |  |  | 墙 、柱面装饰板 |  | 1.面层材料品种、 规格 :高密度实心护 墙板，阳角收口 |  | m2 | 13 |  |
| 17 | 011505001043 |  |  | 茶水柜石材台面 |  | 1.材料品种 、规格 :黑色黑金砂大理石 |  | m | 2.4 |  |
| 18 | 011105006004 |  |  | 铝型材踢脚线 |  | 1.材质：铝型材 |  | m | 8 |  |
|  |  |  |  | 办公室5 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 011501001060 |  |  | 装饰柜 |  | 1.名称 :茶水书柜 2.规格 、型号 :enf 级实木颗粒板 |  | m2 | 10.5 |  |
| 20 | 011205001078 |  |  | 墙 、柱面装饰板 |  | 1.面层材料品种、 规格 :高密度实心护 墙板， 阳角收口 |  | m2 | 45 |  |
| 21 | 011505001044 |  |  | 茶水柜石材台面 |  | 1.材料品种 、规格 :黑色黑金砂大理石 |  | m | 2.4 |  |
| 22 | 011105006005 |  |  | 铝型材踢脚线 |  | 1.材质：铝型材 |  | m | 8 |  |
|  |  |  |  | 办公室6 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 011501001061 |  |  | 装饰柜 |  | 1.名称 :茶水书柜 2.规格 、型号 :enf 级实木颗粒板 |  | m2 | 10.5 |  |
| 24 | 011205001079 |  |  | 墙 、柱面装饰板 |  | 1.面层材料品种、 规格 :高密度实心护 墙板，阳角收口 |  | m2 | 14 |  |
| 25 | 011505001045 |  |  | 茶水柜石材台面 |  | 1.材料品种 、规格 :黑色黑金砂大理石 |  | m | 2.4 |  |
| 26 | 011105006006 |  |  | 铝型材踢脚线 |  | 1.材质： 铝型材 |  | m | 8 |  |
|  |  |  |  | 办公室7 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 011501001062 |  |  | 装饰柜 |  | 1.名称 :茶水书柜 2.规格 、型号 :enf 级实木颗粒板 |  | m2 | 10.5 |  |
| 28 | 011205001080 |  |  | 墙 、柱面装饰板 |  | 1.面层材料品种、 规格 :高密度实心护 墙板，阳角收口 |  | m2 | 14 |  |
| 29 | 011505001046 |  |  | 茶水柜石材台面 |  | 1.材料品种 、规格 :黑色黑金砂大理石 |  | m | 2.4 |  |
| 30 | 011105006007 |  |  | 铝型材踢脚线 |  | 1.材质：铝型材 |  | m | 3 |  |
|  |  |  |  | 办公室8 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 011501001063 |  |  | 装饰柜 |  | 1.名称 :茶水书柜 2.规格 、型号 :enf 级实木颗粒板 |  | m2 | 10.5 |  |
| 32 | 011205001081 |  |  | 墙 、柱面装饰板 |  | 1.面层材料品种、 规格 :高密度实心护 墙板，阳角收口 |  | m2 | 17 |  |
| 33 | 011505001047 |  |  | 茶水柜石材台面 |  | 1.材料品种 、规格 :黑色黑金砂大理石 |  | m | 2.4 |  |
| 34 | 011105006008 |  |  | 铝型材踢脚线 |  | 1.材质：铝型材 |  | m | 9 |  |
|  |  |  |  | 办公室9 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 011501001064 |  |  | 装饰柜 |  | 1.名称 :茶水书柜 2.规格 、型号 :enf 级实木颗粒板 |  | m2 | 10.5 |  |
| 36 | 011205001082 |  |  | 墙 、柱面装饰板 |  | 1.面层材料品种、 规格 :高密度实心护 墙板，阳角收口 |  | m2 | 17 |  |
| 37 | 011505001048 |  |  | 茶水柜石材台面 |  | 1.材料品种 、规格 :黑色黑金砂大理石 |  | m | 2.4 |  |
| 38 | 011105006009 |  |  | 铝型材踢脚线 |  | 1.材质：铝型材 |  | m | 9 |  |
|  |  |  |  | 办公室10 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 011501001065 |  |  | 装饰柜 |  | 1.名称 :茶水书柜 2.规格 、型号 :enf 级实木颗粒板 |  | m2 | 10.5 |  |
| 40 | 011205001083 |  |  | 墙 、柱面装饰板 |  | 1.面层材料品种、 规格 :高密度实心护 墙板，阳角收口 |  | m2 | 24 |  |
| 41 | 011505001049 |  |  | 茶水柜石材台面 |  | 1.材料品种 、规格 :黑色黑金砂大理石 |  | m | 2.4 |  |
| 42 | 011105006010 |  |  | 铝型材踢脚线 |  | 1.材质：铝型材 |  | m | 9 |  |
|  |  |  |  | 办公室11 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 011501001066 |  |  | 装饰柜 |  | 1.名称 :茶水书柜 2.规格 、型号 :enf 级实木颗粒板 |  | m2 | 10.5 |  |
| 44 | 011205001084 |  |  | 墙 、柱面装饰板 |  | 1.面层材料品种、 规格 :高密度实心护 墙板，阳角收口 |  | m2 | 20 |  |
| 45 | 011505001050 |  |  | 茶水柜石材台面 |  | 1.材料品种 、规格 :黑色黑金砂大理石 |  | m | 2.4 |  |
| 46 | 011105006011 |  |  | 铝型材踢脚线 |  | 1.材质： 铝型材 |  | m | 6 |  |
|  |  |  |  | 小会议室12 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 011501001067 |  |  | 装饰柜 |  | 1.名称 :茶水书柜 2.规格 、型号 :enf 级实木颗粒板 |  | m2 | 10.5 |  |
| 48 | 011205001085 |  |  | 墙 、柱面装饰板 |  | 1.面层材料品种、 规格 :高密度实心护 墙板，阳角收口 |  | m2 | 14 |  |
| 49 | 011505001051 |  |  | 茶水柜石材台面 |  | 1.材料品种 、规格 :黑色黑金砂大理石 |  | m | 2.4 |  |
| 50 | 011105006012 |  |  | 铝型材踢脚线 |  | 1.材质：铝型材 |  | m | 8 |  |
|  |  |  |  | 办公室13 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 011501001068 |  |  | 装饰柜 |  | 1.名称 :茶水柜 2.规格 、型号 :enf 级实木颗粒板 |  | m2 | 3.9 |  |
| 52 | 011501001069 |  |  | 装饰柜 |  | 1.名称 :书柜 2.规格 、型号 :enf 级实木颗粒板 |  | m2 | 6.66 |  |
| 53 | 011205001086 |  |  | 墙 、柱面装饰板 |  | 1.面层材料品种、 规格 :高密度实心护 墙板，阳角收口 |  | m2 | 21 |  |
| 54 | 011505001052 |  |  | 茶水柜石材台面 |  | 1.材料品种 、规格 :黑色黑金砂大理石 |  | m | 2.4 |  |
| 55 | 011105006013 |  |  | 铝型材踢脚线 |  | 1.材质：铝型材 |  | m | 3 |  |
|  |  |  |  | 办公室14 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 011501001070 |  |  | 装饰柜 |  | 1.名称 :茶水柜 2.规格 、型号 :enf 级实木颗粒板 |  | m2 | 3.54 |  |
| 57 | 011501001071 |  |  | 装饰柜 |  | 1.名称 :书柜 2.规格 、型号 :enf 级实木颗粒板 |  | m2 | 6.66 |  |
| 58 | 011205001087 |  |  | 墙 、柱面装饰板 |  | 1.面层材料品种、 规格 :高密度实心护 墙板，阳角收口 |  | m2 | 20 |  |
| 59 | 011505001053 |  |  | 茶水柜石材台面 |  | 1.材料品种 、规格 :黑色黑金砂大理石 |  | m | 2.2 |  |
| 60 | 011105006014 |  |  | 铝型材踢脚线 |  | 1.材质： 铝型材 |  | m | 6 |  |
|  |  |  |  | 调度室15 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 011501001072 |  |  | 装饰柜 |  | 1.名称 :茶水柜 2.规格 、型号 :enf 级实木颗粒板 |  | m2 | 9 |  |
| 62 | 011501001073 |  |  | 装饰柜 |  | 1.名称 :书柜 2.规格 、型号 :enf 级实木颗粒板 |  | m2 | 18 |  |
| 63 | 011205001088 |  |  | 墙 、柱面装饰板 |  | 1.面层材料品种、 规格 :高密度实心护 墙板，阳角收口 |  | m2 | 58 |  |
| 64 | 011505001054 |  |  | 茶水柜石材台面 |  | 1.材料品种 、规格 :黑色黑金砂大理石 |  | m | 3.2 |  |
| 65 | 011205001061 |  |  | 嵌入式屏幕隔断墙 |  | 1.龙骨材料种类、 规格、中距 :轻钢龙骨 2. 隔离层材料种类 、规格 :石膏板 3.刷乳胶漆 |  | m2 | 45 |  |
| 66 | 011105006015 |  |  | 铝型材踢脚线 |  | 1.材质：铝型材 |  | m | 40 |  |
|  |  |  |  | 多功能会议室16 |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 011205001040 |  |  | 墙 、柱面装饰板 |  | 1.面层材料品种、 规格 :墙面柱子a级 防火木质吸音板 |  | m2 | 198 |  |
| 68 | 011205001041 |  |  | 墙面吸音板支架 |  | 1.龙骨材料种类、 规格 、中距 :木龙骨 2. 隔离层材料种类 、规格 : 防火骨架 3.基层材料种类、 规格 : 吸音棉 |  | m2 | 198 |  |
| 69 | 011501001052 |  |  | 装饰柜 |  | 1.名称 :设备间柜子 2.规格 、型号 :enf 级实木颗粒板 |  | m2 | 9 |  |
| 70 | 011501001053 |  |  | 装饰柜 |  | 1.名称 :茶水柜 2.规格 、型号 :enf 级实木颗粒板 |  | m2 | 9 |  |
| 71 | 011505001055 |  |  | 茶水柜石材台面 |  | 1.材料品种 、规格 :黑色黑金砂大理石 |  | m | 6.4 |  |
| 72 | 011302001001 |  |  | 平面吊顶天棚 |  | 1.龙骨材料种类、 规格 、中距 :轻钢龙骨 2.面板材料品种、 规格 :石膏板 3.刷腻子乳胶漆 |  | m2 | 16.8 |  |
| 73 | 011205001062 |  |  | 墙 、柱面装饰板 |  | 1.名称：封洞口 2.轻钢龙骨 3.石膏板 4.刷乳胶漆 |  | m2 | 7 |  |
|  |  |  |  | 会客厅17 |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 011501001075 |  |  | 装饰柜 |  | 1.名称 :茶水柜 2.规格 、型号 :enf 级实木颗粒板 |  | m2 | 10.5 |  |
| 75 | 011505001056 |  |  | 茶水柜石材台面 |  | 1.材料品种 、规格 :黑色黑金砂大理石 |  | m | 3 |  |
| 76 | 011205001065 |  |  | 墙 、柱面装饰板 |  | 1.名称：新做墙体 2.轻钢龙骨 3.石膏板 4.刷乳胶漆 |  | m2 | 3.74 |  |
| 77 | 011205001089 |  |  | 墙 、柱面装饰板 |  | 1.面层材料品种、 规格 :高密度实心护 墙板，阳角收口 |  | m2 | 48 |  |
| 78 | 011203001001 |  |  | 石材墙 、柱面 |  | 1.名称 ; 山水背景墙 2.材质： 90mm厚提 花岩板 |  | m2 | 12 |  |
| 79 | 011201001003 |  |  | 墙 、柱面一般抹灰 |  | 1.刮腻子两遍 2.乳胶漆两遍 |  | m2 | 59.8 |  |
| 80 | 011205001067 |  |  | 嵌入式屏幕隔断墙 |  | 1.龙骨材料种类、规格 、 中距 :轻钢龙骨 2. 隔离层材料种类 、规格 :石膏板 3.刷乳胶漆 |  | m2 | 26.4 |  |
| 81 | 011105006016 |  |  | 铝型材踢脚线 |  | 1.材质：铝型材 |  | m | 44 |  |
| 82 | 010801001001 |  |  | 木质门 |  | 1. 门类型 :套装子母门 |  | m2 | 2.42 |  |
|  |  |  |  | 办公室18 |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 011501001076 |  |  | 装饰柜 |  | 1.名称 :茶水柜 2.规格 、型号 :enf 级实木颗粒板 |  | m2 | 10.5 |  |
| 84 | 011505001057 |  |  | 茶水柜石材台面 |  | 1.材料品种 、规格 :黑色黑金砂大理石 |  | m | 3 |  |
| 85 | 011205001090 |  |  | 墙 、柱面装饰板 |  | 1.面层材料品种、 规格 :高密度实心护 墙板，阳角收口 |  | m2 | 35 |  |
| 86 | 011105006017 |  |  | 铝型材踢脚线 |  | 1.材质：铝型材 |  | m | 28 |  |
| 87 | 011207003003 |  |  | 办公隔断 |  | 1. 隔断材料品种、 规格 :2mm铝型材双 层钢化玻璃内嵌百叶 |  | m2 | 21.6 |  |
|  |  |  |  | 档案室19 |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 011205001091 |  |  | 墙 、柱面装饰板 |  | 1.面层材料品种、 规格 :高密度实心护 墙板，阳角收口 |  | m2 | 14 |  |
| 89 | 011205001073 |  |  | 新做墙体 |  | 1.龙骨材料种类、规格 、 中距 :轻钢龙骨 2. 隔离层材料种类 、规格 :石膏板 3.乳胶漆 |  | m2 | 14.5 |  |
| 90 | 011302001002 |  |  | 平面吊顶天棚 |  | 1.龙骨材料种类、规格 、 中距 :轻钢龙骨 2.面板材料品种、 规格 :石膏板 3.刮腻子乳胶漆 |  | m2 | 6 |  |
| 91 | 011207003002 |  |  | 办公隔断 |  | 1. 隔断材料品种、 规格 :2mm铝型材双 层钢化玻璃内嵌百叶 |  | m2 | 31.8 |  |
| 92 | 040305004001 |  |  | 砖砌体 |  | 1.名称：实体墙封 门洞 |  | m3 | 1.3 |  |
| 93 | 010802003001 |  |  | 防盗门 |  |  |  | m2 | 2.64 |  |
| 94 | 011105006018 |  |  | 铝型材踢脚线 |  | 1.材质：铝型材 |  | m | 6 |  |
|  |  |  |  | 储藏室20 |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 011501001056 |  |  | 装饰柜 |  | 1.名称 :货架 2.规格 、型号 :enf 级实木颗粒板 |  | m2 | 43.2 |  |
|  |  |  |  | 活动室21 |  |  |  |  |  |  |
| 96 | 011501001077 |  |  | 装饰柜 |  | 1.名称 :茶水柜 2.规格 、型号 :enf 级实木颗粒板 |  | m2 | 12 |  |
| 97 | 011505001058 |  |  | 茶水柜石材台面 |  | 1.材料品种 、规格 :黑色黑金砂大理石 |  | m | 3 |  |
| 98 | 011205001092 |  |  | 墙 、柱面装饰板 |  | 1.面层材料品种、 规格 :高密度实心护 墙板，阳角收口 |  | m2 | 34 |  |
| 99 | 011105006019 |  |  | 铝型材踢脚线 |  | 1.材质：铝型材 |  | m | 8 |  |
|  |  |  |  | 维修墙面 、地面 |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 011201001004 |  |  | 墙 、柱面一般抹灰 |  | 1.面层处理方式 : 乳胶漆 |  | m2 | 2420 |  |
| 101 | 011102003001 |  |  | 块料楼地面 |  | 1.面层材料品种、 规格 :80*80地砖 |  | m2 | 101.12 |  |
| 102 | 011104001001 |  |  | 地毯楼地面 |  |  |  | m2 | 60 |  |
|  |  |  |  | 电气 |  |  |  |  |  |  |
| 103 | 030413013001 |  |  | 插座 |  | 1.名称 :地插 |  | 套 | 120 |  |
| 104 | 030502003001 |  |  | 4对双绞电缆 1.名称 :cat.6 4UTP 2.敷设环境 :管内穿线 |  |  |  | m | 994 |  |
| 105 | 030412001004 |  |  | 电气配管 [项目特征] 1.名称 : 电气配管 2.材质 :JDG16 3.配置形式及部位 : 暗配 4.接线盒安装 |  |  |  | m | 850 |  |
| 106 | 030405013001 |  |  | 小电器 [项目特征] 1.名称 :2孔网络插座-2TD 2.安装方式 :底边距地0.5米 |  |  |  | 个 | 25 |  |
| 107 | 030412001001 |  |  | 电气配管 [项目特征] 1.名称 : 电气配管 2.材质 :JDG20 3.配置形式及部位 : 暗配 4.接线盒安装 |  |  |  | m | 579 |  |
| 108 | 030412003001 |  |  | 配线 1.配线形式 :管内穿线 2.规格 :ZR-BV-4 |  |  |  | m | 1743 |  |
| 109 | 030412003004 |  |  | 配线 1.配线形式 :管内穿线 2.规格 :ZR-BV-2.5 |  |  |  | m | 1892 |  |
| 110 | 030412001003 |  |  | 电气配管 [项目特征] 1.名称 : 电气配管 2.材质 :JDG16 3.配置形式及部位 : 暗配 4.接线盒安装 |  |  |  | m | 615 |  |
| 111 | 030412003002 |  |  | 配线 |  | 1.配线形式 : 暗配 2.导线型号 、材质 、规格:BV-6mm2 |  | m | 34 |  |
| 112 | 030412001002 |  |  | 电气配管 [项目特征] 1.名称 : 电气配管 2.材质 :JDG25 3.配置形式及部位 : 暗配 4.接线盒安装 |  |  |  | m | 11 |  |
| 113 | 030413012002 |  |  | 开关 、按钮 1.名称 :单联开关 |  |  |  | 套 | 71 |  |
| 114 | 040801028001 |  |  | 小电器 [项目特征] 1.名称 :按钮 2.安装方式 :距地1.5m 3.其余详见图纸及设计规范 |  |  |  | 个 | 25 |  |
| 115 | 030413001001 |  |  | 普通灯具 |  | 1.名称 :80*30LED 平板灯 100w |  | 套 | 60 |  |
| 116 |  |  |  | 会客厅17开门洞 |  |  |  | m3 | 1.38 |  |
| 117 |  |  |  | 大会议室16：副屏钢架安装 |  |  |  | m2 | 14 |  |
| 118 |  |  |  | 8层安装装饰柜工程，其中部分装饰柜 ，安装灰色钢化玻璃门 |  |  |  | m2 | 149.7 |  |
| 119 |  |  |  | 拆除地砖 |  |  |  | m2 | 101 |  |
| 工程名称：新办公楼装修改造工程-9层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 |  |  | 工程数量 |
|  |  |  | 办公室1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 011205001161 | 墙 、柱面装饰板 |  | 1.面层材料品种、 规格 :高密度实心护 墙板，阳角收口 |  | m2 |  |  | 5 |
| 2 |  | 011501001140 | 装饰柜 |  | 1.名称 :茶水柜 2.规格 、型号 :enf 级实木颗粒板材质 |  | m2 |  |  | 6.66 |
| 3 |  | 011501001141 | 装饰柜 |  | 1.名称 :书柜 2.规格 、型号 :enf 级实木颗粒板 |  | m2 |  |  | 16 |
| 4 |  | 011505001106 | 茶水柜石材台面 |  | 1.材料品种 、规格 :黑色黑金砂大理石 |  | m |  |  | 2.4 |
| 5 |  | 011105006026 | 铝型材踢脚线 |  | 1.材质：铝型材 |  | m |  |  | 12 |
|  |  |  | 办公室2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 011501001142 | 装饰柜 |  | 1.名称 :茶水柜 2.规格 、型号 :enf 级实木颗粒板材质 |  | m2 |  |  | 3.9 |
| 7 |  | 011501001143 | 装饰柜 |  | 1.名称 :书柜 2.规格 、型号 :enf 级实木颗粒板 |  | m2 |  |  | 6.66 |
| 8 |  | 011205001162 | 墙 、柱面装饰板 |  | 1.面层材料品种、 规格 :高密度实心护 墙板，阳角收口 |  | m2 |  |  | 20 |
| 9 |  | 011505001107 | 茶水柜石材台面 |  | 1.材料品种 、规格 :黑色黑金砂大理石 |  | m |  |  | 2.4 |
| 10 |  | 011105006027 | 铝型材踢脚线 |  | 1.材质：铝合金 |  | m |  |  | 15 |
|  |  |  | 办公室3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 011501001144 | 装饰柜 |  | 1.名称 :茶水书柜 2.规格 、型号 :enf 级实木颗粒板材质 |  | m2 |  |  | 10.5 |
| 12 |  | 011205001163 | 墙 、柱面装饰板 |  | 1.面层材料品种、 规格 :高密度实心护 墙板，阳角收口 |  | m2 |  |  | 20 |
| 13 |  | 011505001108 | 茶水柜石材台面 |  | 1.材料品种 、规格 :黑色黑金砂大理石 |  | m |  |  | 2.7 |
| 14 |  | 011105006028 | 铝型材踢脚线 |  | 1.材质：铝型材 |  | m |  |  | 14 |
|  |  |  | 办公室4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 011501001145 | 装饰柜 |  | 1.名称 :茶水书柜 2.规格 、型号 :enf 级实木颗粒板材质 |  | m2 |  |  | 10.5 |
| 16 |  | 011205001164 | 墙 、柱面装饰板 |  | 1.面层材料品种、 规格 :高密度实心护 墙板，阳角收口 |  | m2 |  |  | 21 |
| 17 |  | 011505001109 | 茶水柜石材台面 |  | 1.材料品种 、规格 :黑色黑金砂大理石 |  | m |  |  | 2.4 |
| 18 |  | 011105006029 | 铝型材踢脚线 |  | 1.材质：铝型材 |  | m |  |  | 15 |
|  |  |  | 办公室5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 011501001146 | 装饰柜 |  | 1.名称 :茶水书柜 2.规格 、型号 :enf 级实木颗粒板材质 |  | m2 |  |  | 10.5 |
| 20 |  | 011205001165 | 墙 、柱面装饰板 |  | 1.面层材料品种、 规格 :高密度实心护 墙板，阳角收口 |  | m2 |  |  | 21 |
| 21 |  | 011505001110 | 茶水柜石材台面 |  | 1.材料品种 、规格 :黑色黑金砂大理石 |  | m |  |  | 2.4 |
| 22 |  | 011105006030 | 铝型材踢脚线 |  | 1.材质：铝型材 |  | m |  |  | 15 |
|  |  |  | 办公室6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 011501001147 | 装饰柜 |  | 1.名称 :茶水书柜 2.规格 、型号 :enf 级实木颗粒板材质 |  | m2 |  |  | 10.5 |
| 24 |  | 011205001166 | 墙 、柱面装饰板 |  | 1.面层材料品种、 规格 :高密度实心护 墙板，阳角收口 |  | m2 |  |  | 21 |
| 25 |  | 011505001111 | 茶水柜石材台面 |  | 1.材料品种 、规格 :黑色黑金砂大理石 |  | m |  |  | 2.4 |
| 26 |  | 011105006031 | 铝型材踢脚线 |  | 1.材质：铝型材 |  | m |  |  | 15 |
|  |  |  | 部门办公室7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | 011205001167 | 墙 、柱面装饰板 |  | 1.面层材料品种、 规格 :高密度实心护 墙板，阳角收口 |  | m2 |  |  | 31 |
| 28 |  | 011501001148 | 装饰柜 |  | 1.名称 :茶水书柜 2.规格 、型号 :enf 级实木颗粒板 |  | m2 |  |  | 12 |
| 29 |  | 011505001112 | 茶水柜石材台面 |  | 1.材料品种 、规格 :黑色黑金砂大理石 |  | m |  |  | 2.4 |
| 30 |  | 011302001024 | 平面吊顶天棚 |  | 1.龙骨材料种类、规格 、 中距 :轻钢龙骨 2.面板材料品种、 规格 :石膏板 3.刮腻子乳胶漆 |  | m2 |  |  | 6 |
| 31 |  | 011105006032 | 铝型材踢脚线 |  | 1.材质：铝型材 |  | m |  |  | 14 |
| 32 |  | 011205001138 | 铝框玻璃百叶隔断 |  | 1.名称：隔断 2.材质：2mm铝型 材双层钢化玻璃内 嵌百叶 |  | m2 |  |  | 13.8 |
|  |  |  | 部门办公室8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | 011205001168 | 墙 、柱面装饰板 |  | 1.面层材料品种、 规格 :高密度实心护 墙板，阳角收口 |  | m2 |  |  | 31 |
| 34 |  | 011501001149 | 装饰柜 |  | 1.名称 :茶水书柜 2.规格 、型号 :enf 级实木颗粒板 |  | m2 |  |  | 12 |
| 35 |  | 011505001113 | 茶水柜石材台面 |  | 1.材料品种 、规格 :黑色黑金砂大理石 |  | m |  |  | 2.4 |
| 36 |  | 011302001025 | 平面吊顶天棚 |  | 1.龙骨材料种类、规格 、 中距 :轻钢龙骨 2.面板材料品种、 规格 :石膏板 3.刮腻子乳胶漆 |  | m2 |  |  | 6 |
| 37 |  | 011105006033 | 铝型材踢脚线 |  | 1.材质：铝型材 |  | m |  |  | 14 |
| 38 |  | 011205001140 | 铝框玻璃百叶隔断 |  | 1.名称：隔断 2.材质：2mm铝型 材双层钢化玻璃内 嵌百叶 |  | m2 |  |  | 13.8 |
|  |  |  | 办公室9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | 011501001150 | 装饰柜 |  | 1.名称 :茶水书柜 2.规格 、型号 :enf 级实木颗粒板 |  | m2 |  |  | 10.5 |
| 40 |  | 011205001169 | 墙 、柱面装饰板 |  | 1.面层材料品种、 规格 :高密度实心护 墙板，阳角收口 |  | m2 |  |  | 27 |
| 41 |  | 011505001114 | 茶水柜石材台面 |  | 1.材料品种 、规格 :黑色黑金砂大理石 |  | m |  |  | 2.4 |
| 42 |  | 011105006034 | 铝型材踢脚线 |  | 1.材质：铝型材 |  | m |  |  | 18 |
|  |  |  | 办公室10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | 011501001151 | 装饰柜 |  | 1.名称 :茶水书柜 2.规格 、型号 :enf 级实木颗粒板 |  | m2 |  |  | 10.5 |
| 44 |  | 011205001170 | 墙 、柱面装饰板 |  | 1.面层材料品种、 规格 :高密度实心护 墙板，阳角收口 |  | m2 |  |  | 20.5 |
| 45 |  | 011505001115 | 茶水柜石材台面 |  | 1.材料品种 、规格 :黑色黑金砂大理石 |  | m |  |  | 2.4 |
| 46 |  | 011105006035 | 铝型材踢脚线 |  | 1.材质：铝型材 |  | m |  |  | 15 |
|  |  |  | 办公室11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | 011501001152 | 装饰柜 |  | 1.名称 :茶水柜 2.规格 、型号 :enf 级实木颗粒板 |  | m2 |  |  | 3.9 |
| 48 |  | 011501001153 | 装饰柜 |  | 1.名称：书柜 2.规格 、型号 :enf 级实木颗粒板 |  | m2 |  |  | 7.77 |
| 49 |  | 011205001171 | 墙 、柱面装饰板 |  | 1.面层材料品种、 规格 :高密度实心护 墙板，阳角收口 |  | m2 |  |  | 26 |
| 50 |  | 011505001116 | 茶水柜石材台面 |  | 1.材料品种 、规格 :黑色黑金砂大理石 |  | m |  |  | 2.5 |
| 51 |  | 011105006036 | 铝型材踢脚线 |  | 1.材质：铝型材 |  | m |  |  | 15 |
|  |  |  | 办公室12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  | 011501001154 | 装饰柜 |  | 1.名称 :茶水柜 2.规格 、型号 :enf 级实木颗粒板 |  | m2 |  |  | 3.54 |
| 53 |  | 011501001155 | 装饰柜 |  | 1.名称：书柜 2.规格 、型号 :enf 级实木颗粒板 |  | m2 |  |  | 6.66 |
| 54 |  | 011205001172 | 墙 、柱面装饰板 |  | 1.面层材料品种、 规格 :高密度实心护 墙板，阳角收口 |  | m2 |  |  | 30 |
| 55 |  | 011505001117 | 茶水柜石材台面 |  | 1.材料品种 、规格 :黑色黑金砂大理石 |  | m |  |  | 2 |
| 56 |  | 011105006037 | 铝型材踢脚线 |  | 1.材质：铝型材 |  | m |  |  | 24 |
|  |  |  | 党建活动室13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  | 011501001156 | 装饰柜 |  | 1.名称 :茶水书柜 2.规格 、型号 :enf 级实木颗粒板 |  | m2 |  |  | 16.8 |
| 58 |  | 011205001173 | 墙 、柱面装饰板 |  | 1.面层材料品种、 规格 :高密度实心护 墙板，阳角收口 |  | m2 |  |  | 30 |
| 59 |  | 011505001118 | 茶水柜石材台面 |  | 1.材料品种 、规格 :黑色黑金砂大理石 |  | m |  |  | 2.3 |
| 60 |  | 011501001157 | 装饰柜 |  | 1.名称：书柜 2.规格 、型号 :enf 级实木颗粒板 |  | m2 |  |  | 9.6 |
| 61 |  | 011105006038 | 铝型材踢脚线 |  | 1.材质：铝型材 |  | m |  |  | 34 |
|  |  |  | 视频会议室14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  | 011205001146 | 墙 、柱面装饰板 |  | 1.面层材料品种、 规格 :墙面柱子a级 防火木质吸音板 |  | m2 |  |  | 193 |
| 63 |  | 011205001147 | 墙面吸音板支架 |  | 1.龙骨材料种类、规格 、 中距 :木龙骨 2. 隔离层材料种类 、规格 : 防火骨架 3.基层材料种类、 规格 : 吸音棉 |  | m2 |  |  | 193 |
| 64 |  | 011501001158 | 装饰柜 |  | 1.名称 :设备间柜子 2.规格 、型号 :enf 级实木颗粒板 |  | m2 |  |  | 7.5 |
| 65 |  | 011501001159 | 装饰柜 |  | 1.名称 :茶水柜 2.规格 、型号 :enf 级实木颗粒板 |  | m2 |  |  | 10.5 |
| 66 |  | 011505001119 | 茶水柜石材台面 |  | 1.材料品种 、规格 :黑色黑金砂大理石 |  | m |  |  | 3.7 |
| 67 |  | 011105006048 | 铝型材踢脚线 |  | 1.材质：铝型材 |  | m |  |  | 33 |
|  |  |  | 会客厅15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  | 011501001160 | 装饰柜 |  | 1.名称 :茶水柜 2.规格 、型号 :enf 级实木颗粒板 |  | m2 |  |  | 10.5 |
| 69 |  | 011505001120 | 茶水柜石材台面 |  | 1.材料品种 、规格 :黑色黑金砂大理石 |  | m |  |  | 3 |
| 70 |  | 011205001148 | 墙 、柱面装饰板 |  | 1.名称：新做墙体 2.轻钢龙骨 3.石膏板 4.刷乳胶漆 |  | m2 |  |  | 3.74 |
| 71 |  | 011205001174 | 墙 、柱面装饰板 |  | 1.面层材料品种、 规格 :高密度实心护 墙板，阳角收口 |  | m2 |  |  | 43 |
| 72 |  | 011203001002 | 石材墙 、柱面 |  | 1.名称 ; 山水背景 墙 2.材质：90mm厚提 花岩板 |  | m2 |  |  | 12 |
| 73 |  | 011205001150 | 嵌入式屏幕隔断墙 |  | 1.龙骨材料种类、规格 、中距 :轻钢龙骨 2. 隔离层材料种类 、规格 :石膏板 3.刷乳胶漆 |  | m2 |  |  | 23.6 |
| 74 |  | 011105006039 | 铝型材踢脚线 |  | 1.材质：铝型材 |  | m |  |  | 34 |
| 75 |  | 010801001001 | 木质门 |  | 1. 门类型 :木门 |  | m2 |  |  | 1.89 |
|  |  |  | 部门办公室16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 |  | 011205001175 | 墙 、柱面装饰板 |  | 1.面层材料品种、 规格 :高密度实心护 墙板，阳角收口 |  | m2 |  |  | 26 |
| 77 |  | 011302001026 | 平面吊顶天棚 |  | 1.龙骨材料种类、规格 、 中距 :轻钢龙骨 2.面板材料品种、 规格 :石膏板 |  | m2 |  |  | 20 |
| 78 |  | 011501001161 | 装饰柜 |  | 1.名称 :茶水柜 2.规格 、型号 :enf 级实木颗粒板 |  | m2 |  |  | 9 |
| 79 |  | 011505001121 | 茶水柜石材台面 |  | 1.材料品种 、规格 :黑色黑金砂大理石 |  | m2 |  |  | 2.3 |
| 80 |  | 011105006040 | 铝型材踢脚线 |  | 1.材质：铝型材 |  | m |  |  | 18 |
| 81 |  | 011205001159 | 铝框玻璃百叶隔断 |  | 1.名称：隔断 2.材质：2mm铝型 材双层钢化玻璃内 嵌百叶 |  | m2 |  |  | 24 |
|  |  |  | 部门办公室17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 |  | 011205001176 | 墙 、柱面装饰板 |  | 1.面层材料品种、 规格 :高密度实心护 墙，阳角收口 |  | m2 |  |  | 15 |
| 83 |  | 011505001122 | 茶水柜石材台面 |  | 1.材料品种 、规格 :黑色黑金砂大理石 |  | m2 |  |  | 2.3 |
| 84 |  | 011105006041 | 铝型材踢脚线 |  | 1.材质：铝型材 |  | m |  |  | 9 |
| 85 |  | 011501001162 | 装饰柜 |  | 1.名称 :茶水书柜 2.规格 、型号 :enf 级实木颗粒板 |  | m2 |  |  | 9 |
|  |  |  | 部门办公室18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 |  | 011205001177 | 墙 、柱面装饰板 |  | 1.面层材料品种、 规格 :高密度实心护 墙板，阳角收口 |  | m2 |  |  | 16 |
| 87 |  | 011505001123 | 茶水柜石材台面 |  | 1.材料品种 、规格 :黑色黑金砂大理石 |  | m2 |  |  | 2.3 |
| 88 |  | 011105006042 | 铝型材踢脚线 |  | 1.材质：铝型材 |  | m |  |  | 16 |
| 89 |  | 011501001163 | 装饰柜 |  | 1.名称 :茶水书柜 2.规格 、型号 :enf 级实木颗粒板 |  | m2 |  |  | 9 |
|  |  |  | 部门办公室19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  | 011205001178 | 墙 、柱面装饰板 |  | 1.面层材料品种、 规格 :高密度实心护 墙板，阳角收口 |  | m2 |  |  | 15 |
| 91 |  | 011505001124 | 茶水柜石材台面 |  | 1.材料品种 、规格 :黑色黑金砂大理石 |  | m2 |  |  | 2.3 |
| 92 |  | 011302001027 | 平面吊顶天棚 |  | 1.龙骨材料种类、规格 、 中距 :轻钢龙骨 2.面板材料品种、 规格 :石膏板 3.刮腻子乳胶漆 |  | m2 |  |  | 15 |
| 93 |  | 011501001164 | 装饰柜 |  | 1.名称 :茶水书柜 2.规格 、型号 :enf 级实木颗粒板 |  | m2 |  |  | 9 |
| 94 |  | 011207003001 | 办公隔断 |  | 1. 隔断材料品种、 规格 :2mm铝型材双 层钢化玻璃内嵌百叶 |  | m2 |  |  | 14.5 |
| 95 |  | 011105006043 | 铝型材踢脚线 |  | 1.材质：铝型材 |  | m |  |  | 10 |
|  |  |  | 部门办公室20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 |  | 011205001179 | 墙 、柱面装饰板 |  | 1.面层材料品种、 规格 :高密度实心护 墙板，阳角收口 |  | m2 |  |  | 15 |
| 97 |  | 011501001165 | 装饰柜 |  | 1.名称 :茶水柜 2.规格 、型号 :enf 级实木颗粒板 |  | m2 |  |  | 9 |
| 98 |  | 011505001125 | 茶水柜石材台面 |  | 1.材料品种 、规格 :黑色黑金砂大理石 |  | m2 |  |  | 2.3 |
| 99 |  | 011105006044 | 铝型材踢脚线 |  | 1.材质：铝型材 |  | m |  |  | 23 |
|  |  |  | 部门办公室21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  | 011205001180 | 墙 、柱面装饰板 |  | 1.面层材料品种、 规格 :高密度实心护 墙板，阳角收口 |  | m2 |  |  | 13 |
| 101 |  | 011501001166 | 装饰柜 |  | 1.名称 :茶水柜 2.规格 、型号 :enf 级实木颗粒板 |  | m2 |  |  | 9 |
| 102 |  | 011505001126 | 茶水柜石材台面 |  | 1.材料品种 、规格 :黑色黑金砂大理石 |  | m2 |  |  | 2.3 |
| 103 |  | 011302001028 | 平面吊顶天棚 |  | 1.龙骨材料种类、规格 、 中距 :轻钢龙骨 2.面板材料品种、 规格 :石膏板 3.刮腻子乳胶漆 |  | m2 |  |  | 18 |
| 104 |  | 011105006045 | 铝型材踢脚线 |  | 1.材质：铝型材 |  | m |  |  | 29 |
|  |  |  | 部门办公室22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 |  | 011302001029 | 平面吊顶天棚 |  | 1.龙骨材料种类、规格 、 中距 :轻钢龙骨 2.面板材料品种、 规格 :石膏板 3.刮腻子乳胶漆 |  | m2 |  |  | 15 |
| 106 |  | 011205001181 | 墙 、柱面装饰板 |  | 1.面层材料品种、 规格 :高密度实心护 墙板，阳角收口 |  | m2 |  |  | 18 |
| 107 |  | 011501001167 | 装饰柜 |  | 1.名称 :茶水柜 2.规格 、型号 :enf 级实木颗粒板 |  | m2 |  |  | 9 |
| 108 |  | 011505001127 | 茶水柜石材台面 |  | 1.材料品种 、规格 :黑色黑金砂大理石 |  | m2 |  |  | 2.3 |
| 109 |  | 011105006046 | 铝型材踢脚线 |  | 1.材质：铝型材 |  | m |  |  | 23 |
|  |  |  | 部门办公室23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 |  | 011205001182 | 墙 、柱面装饰板 |  | 1.面层材料品种、 规格 :高密度实心护 墙板，阳角收口 |  | m2 |  |  | 15 |
| 111 |  | 011105006047 | 铝型材踢脚线 |  | 1.材质：铝型材 |  | m |  |  | 24 |
| 112 |  | 011501001168 | 装饰柜 |  | 1.名称 :茶水柜 2.规格 、型号 :enf 级实木颗粒板 |  | m2 |  |  | 9 |
| 113 |  | 011505001128 | 茶水柜石材台面 |  | 1.材料品种 、规格 :黑色黑金砂大理石 |  | m2 |  |  | 2.3 |
| 114 |  | 011302001030 | 平面吊顶天棚 |  | 1.龙骨材料种类、规格 、 中距 :轻钢龙骨 2.面板材料品种、 规格 :石膏板 3.刮腻子乳胶漆 |  | m2 |  |  | 15 |
|  |  |  | 部门办公室24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 |  | 011205001183 | 墙 、柱面装饰板 |  | 1.面层材料品种、 规格 :高密度实心护 墙板，阳角收口 |  | m2 |  |  | 15 |
| 116 |  | 011105006023 | 铝型材踢脚线 |  | 1.材质：铝型材 |  | m |  |  | 23 |
| 117 |  | 011501001137 | 装饰柜 |  | 1.名称 :茶水柜 2.规格 、型号 :enf 级实木颗粒板 |  | m2 |  |  | 9 |
| 118 |  | 011505001103 | 茶水柜石材台面 |  | 1.材料品种 、规格 :黑色黑金砂大理石 |  | m2 |  |  | 2.3 |
| 119 |  | 011302001023 | 平面吊顶天棚 |  | 1.龙骨材料种类、规格 、 中距 :轻钢龙骨 2.面板材料品种、 规格 :石膏板 3.刮腻子乳胶漆 |  | m2 |  |  | 12.5 |
|  |  |  | 部门办公室25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 |  | 011205001184 | 墙 、柱面装饰板 |  | 1.面层材料品种、 规格 :高密度实心护 墙板，阳角收口 |  | m2 |  |  | 15 |
| 121 |  | 011501001138 | 装饰柜 |  | 1.名称 :茶水柜 2.规格 、型号 :enf 级实木颗粒板 |  | m2 |  |  | 9 |
| 122 |  | 011505001104 | 茶水柜石材台面 |  | 1.材料品种 、规格 :黑色黑金砂大理石 |  | m2 |  |  | 2.3 |
| 123 |  | 011105006024 | 铝型材踢脚线 |  | 1.材质：铝型材 |  | m |  |  | 24 |
|  |  |  | 部门办公室26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 |  | 011205001185 | 墙 、柱面装饰板 |  | 1.面层材料品种、 规格 :高密度实心护 墙板，阳角收口 |  | m2 |  |  | 23 |
| 125 |  | 011501001139 | 装饰柜 |  | 1.名称 :茶水柜 2.规格 、型号 :en f 级实木颗粒板 |  | m2 |  |  | 9 |
| 126 |  | 011505001105 | 茶水柜石材台面 |  | 1.材料品种 、规格 :黑色黑金砂大理石 |  | m2 |  |  | 2.3 |
| 127 |  | 011105006025 | 铝型材踢脚线 |  | 1.材质：铝型材 |  | m |  |  | 21 |
| 128 |  | 011205001160 | 铝框玻璃百叶隔断 |  | 1.名称：隔断 2.材质：2mm铝型 材双层钢化玻璃内 嵌百叶 |  | m2 |  |  | 22 |
|  |  |  | 维修墙面 、地面 |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 |  | 011201001002 | 墙 、柱面一般抹灰 |  | 1.面层处理方式 : 乳胶漆 |  | m2 |  |  | 2574 |
| 130 |  | 011102003001 | 块料楼地面 |  | 1.面层材料品种、 规格 :80*80地砖 |  | m2 |  |  | 106.24 |
| 131 |  | 011104001001 | 地毯楼地面 |  |  |  | m2 |  |  | 63 |
|  |  |  | 电气改造 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电气改造 |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 |  | 030502003001 | 4对双绞电缆 1.名称 :cat.6 4UTP 2.敷设环境 :管内穿线 |  |  |  | m |  |  | 981 |
| 133 |  | 030412001005 | 电气配管 [项目特征] 1.名称 : 电气配管 2.材质 :JDG16 3.配置形式及部位 : 暗配 4.接线盒安装 |  |  |  | m |  |  | 862 |
| 134 |  | 030405013001 | 小电器 [项目特征] 1.名称 :2孔网络插座-2TD 2.安装方式 :底边距地0.5米 |  |  |  | 个 |  |  | 29 |
| 135 |  | 030412001001 | 电气配管 [项目特征] 1.名称 : 电气配管 2.材质 :JDG20 3.配置形式及部位 : 暗配 4.接线盒安装 |  |  |  | m |  |  | 611.42 |
| 136 |  | 030412003002 | 配线 1.配线形式 :管内穿线 2.规格 :ZR-BV-4 |  |  |  | m |  |  | 1835 |
| 137 |  | 030412003007 | 配线 |  | 1.配线形式 : 暗配 2.导线型号 、材质 、规格:BV-6mm2 |  | m |  |  | 43 |
| 138 |  | 030412003008 | 配线 |  | 1.配线形式 : 暗配 2.导线型号 、材质 、规格:BV-10mm2 |  | m |  |  | 38 |
| 139 |  | 030412001002 | 电气配管 [项目特征] 1.名称 : 电气配管 2.材质 :JDG25 3.配置形式及部位 : 暗配 4.接线盒安装 |  |  |  | m |  |  | 22 |
| 140 |  | 030412003009 | 配线 1.配线形式 :管内穿线 2.规格 :ZR-BV-2.5 |  |  |  | m |  |  | 2088 |
| 141 |  | 030412001004 | 电气配管 [项目特征] 1.名称 : 电气配管 2.材质 :JDG16 3.配置形式及部位 : 暗配 4.接线盒安装 |  |  |  | m |  |  | 682 |
| 142 |  | 030413012004 | 开关 、按钮 1.名称 :单联开关 |  |  |  | 套 |  |  | 76 |
| 143 |  | 040801028001 | 小电器 [项目特征] 1.名称 :按钮 2.安装方式 :距地1.5m 3.其余详见图纸及设计规范 |  |  |  | 个 |  |  | 25 |
| 144 |  | 030413013002 | 插座 |  | 1.名称 :地插 |  | 套 |  |  | 180 |
| 145 |  | 030413001001 | 普通灯具 |  | 1.名称 :80*30LED 平板灯 100w |  | 套 |  |  | 60 |
| 146 |  |  | 会客厅15开门洞 |  |  |  | m3 |  |  | 1.38 |
| 147 |  |  | 拆除砌体 |  |  |  | m3 |  |  | 8.64 |
| 148 |  |  | 9层建筑改造垃圾清理并外运运距 |  |  |  | km |  |  | 8 |
| 149 |  |  | 9层安装装饰柜工程，其中部分装饰柜，安装灰色钢化玻璃门 |  |  |  | ㎡ |  |  | 148 |
| 150 |  |  | 拆除地面 |  |  |  | ㎡ |  |  | 106 |