咸阳师范学院附属中学基础设施维修改造项目

工程量清单编制说明

- 工程概况：

咸阳师范学院附属中学基础设施维修改造项目位于咸阳师范学院渭城校区内。工程内容：1.南操场改造（约3899m²）。拆除原有花砖地面，改造排水系统，新做彩色沥青路面；环绕场地铺设4道环形跑道，在主干道西侧设置2个标准排球场、东侧设置3个标准羽毛球。2.中学楼屋面及外立面翻新。屋面新做3+4mm改性沥青防水卷材两遍，面积约1152m²；外立面改造为真石漆墙面，面积约2938m²。3.室外卫生间扩建。卫生间向东扩宽约2.5m，增加蹲位和洗手间，总建筑面积扩展至205m²-210m²。

- 编制依据：

  - 《陕西省建设工程工程量清单计价标准及计算标准》(2025年)、《陕西省建设工程费用规则》（2025）、《陕西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额》（2025）、《陕西省通用安装工程消耗量定额》（2025），《陕西省房屋建筑与装饰工程工程基价表》（2025）、《陕西省通用安装工程基价表》（2025）及其他相关的计价依据和办法；

  - 陕西中航建筑设计院有限责任公司设计的《咸阳师范学院附属中学基础设施维修改造项目》项目施工图及图纸补充说明；

  - 常规施工组织设计及施工方法；

  - 其他相关资料。

- 其他说明：

- 编制软件采用广联达云计价平台GCCP7.0 陕西地区7.5000.23.3版本；