采购需求
本次采购项目为神木职业技术学院新建塑胶跑道工程，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。
工程量清单：
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	塑胶跑道
	
	
	

	1 
	011103003001
	塑胶运动地板
	1.垫层 :50厚C10素砼
2.找平层 :20厚1 :2.5水泥砂浆找平(光面)
3. 防水薄膜
4. 150厚C20砼
5.30厚1 :2.5水泥砂浆找平(光面)
6.面层材料品种、规格 : 13mm塑胶面层
	m2
	1600 

	2 
	011601005001
	安砌侧(平 、缘)石
	1.材料品种 、规格
:花岗岩
	m
	1018 

	3 
	010101001001
	挖单独土方
	1.土的类别 :综合
土
	m3
	320 

	4 
	010103002001
	破除硬化
	1.厚度 :20cm
	m2
	580 

	5 
	010103002002
	垃圾外运
	1.运距 :27km
	m3
	87 

	
	
	健身器材
	
	
	

	6 
	010103002004
	单杠
	
	个
	3 

	7 
	010103002005
	双杠
	
	个
	3 

	8 
	010103002006
	太空漫步机
	
	个
	6 

	9 
	010103002007
	坐蹬器
	
	个
	6 

	10 
	010103002008
	转腰器
	
	个
	6 
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