一、项目概况

通道62台电梯保养；通道62台电梯维修；通道11台残疾人升降梯维保；电梯扶手带及配件更换维修；电梯8台制动系统安装及通道自动扶梯安全语音提示维护服务。

二、采购内容

（一）通道电梯日常保养

1、项目地点及范围：西安市市政设施管理中心人行通道管理所62台电梯日常维保服务。

2、维保方按照《电梯维护保养规则》（TSG T5002-2017 ） 履行维保单位相关职责，完成的日常维护保养。

（二）电梯维修

1.项目地点及范围：西安市市政设施管理中心人行通道管理所通道62台电梯配件更换维修服务

2.维修内容：维修方按照电梯技术条件（GB10058） 履行维修单位相关职责，完成电梯配件更换维修（详见工程量清单）。

（三）通道残疾人升降梯维保

1、项目名称：通道残疾人升降梯维保

2、项目地点及范围：西安市市政设施管理中心人行通道管理所11台通道残疾人升降梯维保。

（四）通道残疾人升降梯维修

1、项目地点及范围：西安市市政设施管理中心人行通道管理所通道62台电梯配件更换维修服务

2.、维修内容：维修方按照电梯技术条件及合同内容履行维修单位相关职责，完成配件更换维修（详见工程量清单）。

（五)、电梯扶手带及配件更换维修

1、项目地点及范围：西安市市政设施管理中心人行通道管理所电梯扶手带及配件更换维修。

2.维修内容：维修方按照合同要求完成电梯扶手带及配件更换维修。

（六）电梯制动系统安装

1、项目地点及范围：西安市市政设施管理中心人行通道管理所电梯制动系统安装。

2、维修内容：维修方按照合同要求完成电梯制动系统安装。

（七）、通道自动扶梯安全语音提示维护

1、项目地点及范围：西安市市政设施管理中心人行通道所通道自动扶梯安全语音提示维护。

2、维修内容：维修方按照合同要求完成通道自动扶梯安全语音提示维护。