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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	建筑工程
	
	
	

	
	
	包间1
	
	
	

	
	A.11
	楼地面装饰工程
	
	
	

	
1
	
011102003001
	块料楼地面
1.800*800地砖
2.20厚水泥砂浆
3.35厚细石混凝土
	
	
m2
	
49.48

	
2
	
011105006002
	金属踢脚线
金属踢脚线
1.踢脚线高度 : 100mm黑钛钢地脚线
	
	
m
	
28

	
	A.12
	墙、柱面装饰
	
	
	

	



3
	



011205001001
	墙、柱面装饰板装饰板墙面
1.龙骨材料种类、规格 、中距 :轻钢龙骨
2.基层材料种类、规格 :双层12mm阻燃板
3.面层材料品种、规格 、品牌、颜色 :木饰面
	
	



m2
	



75.64

	
	A.13
	天棚工程
	
	
	

	




4
	




011302002008
	吊顶天棚
1. 吊顶形式 :石膏板吊顶
2.龙骨类型、材料种类 、规格、中距 :轻钢龙骨
3.面层材料品种、规格 、品牌、颜色 :双层石膏板
4.刮腻子2遍、乳胶漆2遍
	
	




m2
	




45.16

	


5
	


011302002015
	天棚吊顶
1. 吊顶形式 :上人
2.龙骨类型、材料种类 、规格、中距 :轻钢龙骨
3.面层材料品种、规格 、品牌、颜色 :600*60 0铝扣板
	
	


m2
	


4.31

	
	A.15
	其他装饰工程
	
	
	

	6
	011502001001
	成品装饰线条
1.铝扣条装饰线2. 阳角护角线
	
	
m
	3.4
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	7
	011505001001
	洗漱台
1.成品台柜含镜面
	
	个
	1

	
8
	
011507003001
	灯箱
1.木骨架木基层
2.灯箱带灯槽
3.蓝天白云软膜
	
	
m2
	
14

	
	
	补充分部
	
	
	

	
	
	包间2
	
	
	

	
	A.11
	楼地面装饰工程
	
	
	

	
9
	
011102003002
	块料楼地面
1.800*800地砖
2.20厚水泥砂浆
3.35厚细石混凝土
	
	
m2
	
30.14

	
10
	
011105006003
	金属踢脚线
金属踢脚线
1.踢脚线高度 : 100mm黑钛钢地脚线
	
	
m
	
20

	
	A.12
	墙、柱面装饰
	
	
	

	



11
	



011205001007
	墙、柱面装饰板装饰板墙面
1.龙骨材料种类、规格 、中距 :轻钢龙骨
2.基层材料种类、规格 :双层12mm阻燃板
3.面层材料品种、规格 、品牌、颜色 :木饰面
	
	



m2
	



50.48

	
	A.13
	天棚工程
	
	
	

	




12
	




011302002009
	吊顶天棚
1. 吊顶形式 :石膏板吊顶
2.龙骨类型、材料种类 、规格、中距 :轻钢龙骨
3.面层材料品种、规格 、品牌、颜色 :双层石膏板
4.刮腻子2遍、乳胶漆2遍
	
	




m2
	




25.39
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	


13
	


011302002014
	天棚吊顶
1. 吊顶形式 :上人
2.龙骨类型、材料种类 、规格、中距 :轻钢龙骨
3.面层材料品种、规格 、品牌、颜色 :600*60 0铝扣板
	
	


m2
	


6.68

	
	A.15
	其他装饰工程
	
	
	

	14
	011505001002
	洗漱台
1.成品台柜含镜面
	
	个
	1

	
15
	
011507003002
	灯箱
1.木骨架木基层
2.灯箱带灯槽
3.蓝天白云软膜
	
	
m2
	
14

	
	
	补充分部
	
	
	

	
	
	粗加工肉类加工
	
	
	

	
	A.4
	砌筑工程
	
	
	

	



16
	



010401009005
	地沟、明沟
1. 防滑地砖.不锈钢盖板
2.25厚水泥砂浆
3.1.5厚聚氨酯防水2道
4.20厚水泥砂浆
5.40厚C20细石混凝土
6. 陶粒层
7.保护层
	
	



m
	



4.64

	
	A.11
	楼地面装饰工程
	
	
	

	

17
	

011102003003
	块料楼地面
1.400*400地砖
2.20厚水泥砂浆
3.35厚细石混凝土
4. 防水砂浆
5.俩道JS聚合物防水
	
	

m2
	

19.82

	
	A.12
	墙、柱面装饰
	
	
	

	18
	011203003004
	块料墙、柱面 1.400*800墙砖
	
	m2
	80.46

	
	A.13
	天棚工程
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	


19
	


011302002013
	天棚吊顶
1. 吊顶形式 :上人
2.龙骨类型、材料种类 、规格、中距 :轻钢龙骨
3.面层材料品种、规格 、品牌、颜色 :600*60 0铝扣板
	
	


m2
	


19.41

	
	
	补充分部
	
	
	

	
	
	洗消区
	
	
	

	
	A.4
	砌筑工程
	
	
	

	



20
	



010401009006
	地沟、明沟
1. 防滑地砖.不锈钢盖板
2.25厚水泥砂浆
3.1.5厚聚氨酯防水2道
4.20厚水泥砂浆
5.40厚C20细石混凝土
6. 陶粒层
7.保护层
	
	



m
	



4

	
	A.11
	楼地面装饰工程
	
	
	

	

21
	

011102003004
	块料楼地面
1.400*400地砖
2.20厚水泥砂浆
3.35厚细石混凝土
4. 防水砂浆
5.俩道JS聚合物防水
	
	

m2
	

19.19

	
	A.12
	墙、柱面装饰
	
	
	

	22
	011203003005
	块料墙、柱面 1.400*800墙砖
	
	m2
	59.55

	
	A.13
	天棚工程
	
	
	

	


23
	


011302002012
	天棚吊顶
1. 吊顶形式 :上人
2.龙骨类型、材料种类 、规格、中距 :轻钢龙骨
3.面层材料品种、规格 、品牌、颜色 :600*60 0铝扣板
	
	


m2
	


18.99

	
	
	补充分部
	
	
	

	
	
	冷冻库
	
	
	

	
	A.8
	门窗工程
	
	
	

	24
	010808001002
	门窗套
	
	m2
	3.48
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	A.11
	楼地面装饰工程
	
	
	

	

25
	

011102003005
	块料楼地面
1.400*400地砖
2.20厚水泥砂浆
3.35厚细石混凝土
4. 防水砂浆
5.俩道JS聚合物防水
	
	

m2
	

19.41

	
	A.13
	天棚工程
	
	
	

	


26
	


011302002011
	天棚吊顶
1. 吊顶形式 :上人
2.龙骨类型、材料种类 、规格、中距 :轻钢龙骨
3.面层材料品种、规格 、品牌、颜色 :600*60 0铝扣板
	
	


m2
	


19.57

	
	
	补充分部
	
	
	

	
	
	库房
	
	
	

	
	A.8
	门窗工程
	
	
	

	27
	010808001003
	门窗套
	
	m2
	3.24

	
	A.11
	楼地面装饰工程
	
	
	

	

28
	

011102003006
	块料楼地面
1.400*400地砖
2.20厚水泥砂浆
3.35厚细石混凝土
4. 防水砂浆
5.俩道JS聚合物防水
	
	

m2
	

16.19

	
	A.13
	天棚工程
	
	
	

	


29
	


011302002010
	天棚吊顶
1. 吊顶形式 :上人
2.龙骨类型、材料种类 、规格、中距 :轻钢龙骨
3.面层材料品种、规格 、品牌、颜色 :600*60 0铝扣板
	
	


m2
	


16.69

	
	
	补充分部
	
	
	

	
	
	厨房
	
	
	

	
	A.4
	砌筑工程
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	



30
	



010401009004
	地沟、明沟
1. 防滑地砖.不锈钢盖板
2.25厚水泥砂浆
3.1.5厚聚氨酯防水2道
4.20厚水泥砂浆
5.40厚C20细石混凝土
6. 陶粒层
7.保护层
	
	



m
	



19.7

	
	A.8
	门窗工程
	
	
	

	31
	010802001001
	金属平开门
1.肯德基门1000*2400
	
	m2
	2.4

	32
	010802001002
	金属平开门
1.肯德基门1500*2400
	
	m2
	3.6

	33
	010807001001
	金属(塑钢、断桥)窗1.定制橱窗断桥铝
	
	m2
	7.49

	
	A.9
	屋面及防水工程
	
	
	

	

34
	

010904002001
	立面涂膜防水
1.卷材、涂膜品种 : 1. 5厚非焦油聚氨酯涂膜防水  两遍
2.厨房防水层保护层2 0mm砂浆层
	
	

m2
	

113

	
	A.11
	楼地面装饰工程
	
	
	

	



35
	



011102003007
	块料楼地面
1.400*4001. 防滑地砖2.25厚水泥砂浆
3.1.5厚聚氨酯防水2道
4.20厚水泥砂浆
5.40厚C20细石混凝土
6. 陶粒层
7.保护层
	
	



m2
	



96.1

	
	A.12
	墙、柱面装饰
	
	
	

	36
	011203003007
	块料墙、柱面 1.400*800墙砖
	
	m2
	41

	
	A.13
	天棚工程
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	


37
	


011302002006
	天棚吊顶
1. 吊顶形式 :上人
2.龙骨类型、材料种类 、规格、中距 :轻钢龙骨
3.面层材料品种、规格 、品牌、颜色 :600*60 0铝扣板
	
	


m2
	


94.22

	
	
	补充分部
	
	
	

	38
	AB003
	室外检查井
1.检查井砌筑 ，补修，埋管 ，盖板
	
	座
	1

	
	
	备餐台
	
	
	

	
	A.8
	门窗工程
	
	
	

	39
	010808001004
	门窗套
	
	m2
	3.24

	
	
	补充分部
	
	
	

	40
	AB004
	取餐柜台
1.取餐柜台（定制柜体 )
	
	m2
	20.88

	41
	AB005
	取餐柜台（天然大理石装饰面）
	
	m2
	24.36

	


42
	


AB008
	取餐区下吊梁
1.龙骨材料种类、规格 、中距 :钢龙骨
2.基层材料种类、规格 : 12mm阻燃板
3.面层材料品种、规格 、品牌、颜色 :8mm木
饰面
	
	


m
	


16.3

	
	
	走廊
	
	
	

	
	A.11
	楼地面装饰工程
	
	
	

	

43
	

011102003008
	块料楼地面
1.400*400地砖
2.20厚水泥砂浆
3.35厚细石混凝土
4. 防水砂浆
5.俩道JS聚合物防水
	
	

m2
	

40.93

	
44
	
011105006001
	金属踢脚线
金属踢脚线
1.踢脚线高度 : 100mm黑钛钢地脚线
	
	
m
	
43.8

	
	A.12
	墙、柱面装饰
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	



45
	



011205001008
	墙、柱面装饰板装饰板墙面
1.龙骨材料种类、规格 、中距 :轻钢龙骨
2.基层材料种类、规格 :双层12mm阻燃板
3.面层材料品种、规格 、品牌、颜色 :木饰面
	
	



m2
	



139.34

	
	A.13
	天棚工程
	
	
	

	


46
	


011302002016
	天棚吊顶
1. 吊顶形式 :上人
2.龙骨类型、材料种类 、规格、中距 :轻钢龙骨
3.面层材料品种、规格 、品牌、颜色 :600*60 0铝扣板
	
	


m2
	


40.93

	
	A.15
	其他装饰工程
	
	
	

	47
	011502001005
	成品装饰线条
1.铝扣条装饰线2. 阳角护角线
	
	
m
	30.6

	
	
	补充分部
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


措施项目清单
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征或工作内容
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	一
	
	通用措施
	
	
	

	1
	011801001001
	安全文明施工措施费
	
	项
	1

	2
	011801004001
	冬雨季施工增加费
	
	项
	1

	3
	011801003001
	夜间施工增加费
	
	项
	1

	4
	011801002001
	二次搬运费
	
	项
	1

	5
	011801005001
	测量放线定位复测费
	
	项
	1

	二
	
	专业措施
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量
	金  额 （元）

	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1
	暂列金额
	

	1.1
	
	
	
	
	

	2
	专业工程暂估价
	

	2.1
	
	
	
	
	

	3
	计日工
	

	3.1
	
	
	
	
	

	3.2
	
	
	
	
	

	3.3
	
	
	
	
	

	4
	总承包服务费
	

	4.1
	发包人供应材料保管费
	
	
	
	

	4.2
	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理
	
	
	
	

	4.3
	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务
	
	
	
	

	5
	合同中约定的其他项目
	

	5.1
	优质工程增加费
	
	
	
	

	5.2
	智慧工地增加费
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合                            计
	


注 ： 1 表中“合同中约定的其他项目 ”适用于期中支付和工程结算时填写；2其中采用费率计价方式的 ，取费基数填写到“工程数量 ”列 ，费率填写到“综合单价 ”列 ；采用总价计价方式的可只填写“合价 ”列数值。
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	给排水、采暖、空调水 、燃气管道
	
	
	

	
1
	
040501005001
	塑料管UPVC 、PVC 、PP
-C 、PP-R 、PE管等
1.安装部位（室内、外 )  :厨房地面排水管50 PVC
	
	

m
	
33

	
2
	
040501005002
	塑料管UPVC 、PVC 、PP
-C 、PP-R 、PE管等
1.安装部位（室内、外 )  :厨房地面排水管15 0PVC
	
	

m
	
43.07

	
3
	
040501005003
	塑料管UPVC 、PVC 、PP
-C 、PP-R 、PE管等
1.安装部位（室内、外 )  :厨房给水管20PPR
	
	

m
	
181.98

	
4
	
040501005004
	塑料管UPVC 、PVC 、PP
-C 、PP-R 、PE管等
1.安装部位（室内、外 )  :厨房给水管20PPR
	
	

m
	
72.65

	5
	031003016001
	水龙头
	
	个
	24

	6
	030901005001
	消防改造喷淋头
1.60 ° 以上 ，DN25
	
	个
	14

	7
	030607001001
	水喷淋镀锌无缝钢管
	
	m
	27.36

	8
	CB006
	全热交换新风机     20 00风量
	
	台
	1

	9
	CB007
	新风机专用波纹管
	
	m
	32.3

	10
	CB008
	新风机专用风口1.排排烟口风口
	
	个
	7

	11
	CB009
	新风机专用风口1.排风扇
	
	个
	7

	12
	030602006001
	调节阀1.
	
	台
	2

	13
	030602006002
	调节阀 1. 150℃
	
	台
	1

	
	
	电气设备安装工程
	
	
	

	14
	030213001010
	普通吸顶灯及其他灯具1.规格 :大吊灯
	
	套
	2

	15
	030413003001
	筒灯
1. 圆形筒灯
	
	套
	11
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
16
	
030413001001
	普通吸顶灯及其他灯具
1.名称、型号:LED600
*600平板灯
	
	
套
	
27

	17
	030413002001
	装饰灯
1.装暗藏灯带
	
	m
	37.8

	18
	040801028001
	小电器
1.名称 :五孔插座
	
	个
	48

	19
	040801028002
	小电器
1.名称 :开关
	
	个
	14

	20
	030402012001
	成套配电箱
1.厨房强电配电柜
	
	台
	3

	21
	030402012002
	厨房三相单控配电箱
	
	台
	8

	22
	040803001004
	电力电缆
1.型号 :厨房强电主电缆改造50电缆5芯线
	
	
m
	132.87

	23
	040803002005
	厨房电缆保护管
	
	m
	132.87

	24
	040803001005
	电力电缆
1.型号 :冷库强电主电缆改造50电缆5芯线
	
	
m
	76.59

	25
	040803002004
	冷库电缆保护管
	
	m
	76.59

	
26
	
040804002001
	配线
电气配线
1.配线形式 :管内穿线
2.导线型号、材质、规格 :BV  2.5㎡
	
	

m
	
275.32

	
27
	
040804002002
	配线
电气配线
1.配线形式 :管内穿线
2.导线型号、材质、规格 :BV  4㎡
	
	

m
	
166.26

	
28
	
040804002003
	配线
电气配线
1.配线形式 :管内穿线
2.导线型号、材质、规格 :BV6㎡
	
	

m
	
241.68

	29
	040804001001
	电气配管
1.名称 :线管
2.规格 :dn20
	
	
m
	683.26

	30
	030409016001
	电缆桥架
	
	m
	209.46

	31
	030410001001
	接地极
	
	块
	1

	32
	030410002001
	接地母线
	
	m
	40.65

	33
	030410007001
	等电位端子箱、测试板
	
	台
	2
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	合                          计
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征或工作内容
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	一
	
	通用措施
	
	
	

	1
	031401001001
	安全文明施工措施费
	
	项
	1

	2
	031401004001
	冬雨季施工增加费
	
	项
	1

	3
	031401003001
	夜间施工增加费
	
	项
	1

	4
	031401002001
	二次搬运费
	
	项
	1

	5
	031401005001
	测量放线定位复测费
	
	项
	1

	二
	
	专业措施
	
	
	

	1
	031402001001
	脚手架
	
	项
	1
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量
	金  额 （元）

	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1
	暂列金额
	

	1.1
	
	
	
	
	

	2
	专业工程暂估价
	

	2.1
	
	
	
	
	

	3
	计日工
	

	3.1
	
	
	
	
	

	3.2
	
	
	
	
	

	3.3
	
	
	
	
	

	4
	总承包服务费
	

	4.1
	发包人供应材料保管费
	
	
	
	

	4.2
	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理
	
	
	
	

	4.3
	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务
	
	
	
	

	5
	合同中约定的其他项目
	

	5.1
	优质工程增加费
	
	
	
	

	5.2
	智慧工地增加费
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合                            计
	


注 ： 1 表中“合同中约定的其他项目 ”适用于期中支付和工程结算时填写；2  其中采用费率计价方式的 ，取费基数填写到“工程数量 ”列 ，费率填写到“综合单价 ”列 ；采用总价计价方式的可只填写“合价 ”列数值。
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