工程概况
本次项目单体涉及（外国语学院）楼智慧语言实验室A503，A603室两个教室以及学前教育学院模拟实训室206室一个教室，共计三个教室的室内局部装修。

其中A503室及A603室两个教室均为大开间矩形轮廓，室内水平投影净面积均约为97.5m²，共计195m²，室内净高测量至原吊顶底约3m，窗台高度约0.9m。装修设计内容涉及室内墙面面层拆除及新做、吊顶面层拆除及新做、原静电地板拆除及新做、窗帘盒及窗帘的拆除及新做、室内灯具拆除及新做等。
其中实训室206室为大开间矩形轮廓，室内水平投影净面积均约为65m²，室内净高测量至原吊顶底约3.15m，窗台高度约0.9m。装修设计内容涉及隔墙开设门洞并设置铝合金折叠门、铝方通吊顶新做（含铝板收边及内嵌灯饰）、原瓷砖地面上直铺复合木地板压80实木踢脚线、暖气片防护外包及局部墙裙皮革软包、墙裙上部墙面铺贴竹木纤维集成墙板、更换原木门为钢制防火门及门套，配电箱及电路局部移位改造等。
