	序号
	参数性质
	技术参数与性能指标

	1
	
	工期：2026年8月25日前完工

	2
	
	项目地点：西安市雁塔区长安南路437号西安外国语大学附属学校

	3
	
	付款方式：付款方式：按照工程进度进行付款，合同签订生效后，支付合同金额的30%；竣工验收合格后，支付至合同金额的50%；经学校审计并出具审计报告后分两期累计付至审定金额的97%，第一期累计支付至审定金额的70%，第二期累计支付至审定金额的97%；剩余审定金额的3%作为质量保证金，对应缺陷责任期为2年（自工程竣工验收合格之日起计算），缺陷责任期满且无质量问题后一次性无息退还。
本项目外立面主体施工质量保修期为2年，外立面防水相关部位质量保修期为5年，保修期自工程竣工验收合格之日起计算。保修期内，如出现质量缺陷，乙方应在接到甲方通知后按约定时限到场维修，逾期或拒绝维修的，甲方有权委托第三方维修，相关费用由乙方承担或从应付款项中扣除，乙方还须按合同约定承担相应的违约责任。

	4
	
	质量要求：合格。

	5
	
	质保期：本项目外立面主体施工质保 2 年，外立面防水相关部位质保 5 年，质保期自工程竣工验收合格之日起计算。

	6
	
	响应时效：即时响应（包括电话响应）；电话响应无法解决4小时内到达现场。修复时间24小时内解决；如24小时内无法修复，应提供相应解决方案。

	7
	
	工程量清单：详见附件。

	8
	
	原有设施保护要求：本工程范围包含空调落水管的改造施工。施工过程中，若承包方对现场原有的设备、设施造成损坏，承包方须负责对其进行恢复、维修或更换，并承担全部相关费用，确保所有设备设施功能完好、外观达标。
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