| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01B001 | 彩钢房镀锌扁铁加固 | [项目特征] 1.部位:厂区内骨 料间 、生产车间 、大门出入口等 部位；2.做法:镀锌扁铁十字交叉敷设加固 3.材质 :-40×3. 5镀锌扁铁 ， 膨胀螺栓固定 [工作内容] 1.高空作业吊车 、材料吊装机械 到场 、架设 2.材料装卸 、运 输3.打孔 、敷设 4.施工现场清理 | m2 | 52987.62（预估） |

工程量清单