| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 | 全费用 综合单 价/元/ ㎡ | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01B001 | 彩钢房镀锌扁铁加固 | [项目特征] 1.部位:厂区内骨料间、生产车间、大门出入口等部位；2.做法:镀锌扁铁十字交叉敷设加固3.材质 :-40×3. 5镀锌扁铁 ， 膨胀螺栓固定 [工作内容] 1.高空作业吊车、材料吊装机械到场、架设2.材料装卸 、运输3.打孔 、敷设 4.施工现场清理 | m2 | 52987.62 |  |  |

已标价的工程量清单

项目名称：

项目编码：

注：1.全费用单价包含完成本工程所需的人工、材料、机械、管理费、利润、风险、规费、

税金、运输损耗、水电费、完成本工程的施工措施等一切费用。

2.此表中项目编码、项目名称、项目特征描述、数量、单位均不得修改，若供应商报价

表内容与磋商文件中内容不一致，按无效响应文件处理。

3. 表内报价内容以元为单位。

4. 最高限价：59.22 元/㎡；投标总报价=单价最高限价*预估量。响应报价超出采购预算或最高限价情形的，按无效响应文

件处理。

供应商： （全称并加盖公章）

日 期： 年 月 日