| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 标段一：零星修缮 |
| 2 |  | 一、工程内容 |
| 3 |  | 1. 院内零星修缮，包括建筑、装饰装修、园林绿化、市政土建、电气、给排水、采暖工程等工作内容。 |
| 4 |  | 二、工程量清单和计价依据 |
| 5 |  | 1、依照《陕西省住房和城乡建设厅关于印发2025陕西省建设工程费用规则等计价依据的通知（陕建管发〔2025〕10号）》及其附件要求制定工程量清单和计价依据。 |
| 6 |  | 2、材料价主要依据《陕西工程造价信息》材料信息价结合现行市场价。 |
| 7 |  | 3、与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料等。 |
| 8 |  | 三、施工要求 |
| 9 |  | 1、最终价格依照审计结果*（1-投标下浮率）进行支付。 |
| 10 |  | 2、抢修应急类项目，中标人必须在30分钟内到达现场开始抢修及时采取办法处理完毕，并在8小时内修复。 |
| 11 |  | 3、节假日中标人需在采购人派驻≥1名现场负责人（8小时制），日常安排专人供采购人调动使用，发生突发事件时，提供≥2人供采购人调动使用。 |
| 12 |  | 4、小型修缮工程项目（预算≤5万元），应在3天内提交修缮方案（含具体做法，必要项目提供设计图）和编制的工程预算。较大修缮工程项目（预算＞5万元），应在5天内提交修缮方案（含具体做法、设计图、效果图）和编制的工程预算。获批准后才能施工，不得以任何理由推诿、拖延。 |
| 13 |  | 5、协助配合采购人做好修缮工程的解决办法、施工方案、设计图、效果图、工程造价等工作，不计费用。 |
| 14 |  | 6、严格按照采购人的指令要求进行施工，做好施工前、施工过程和施工后的照片记录，按要求做好验收、工程量签证，提交工程量清单，及时编制并提交工程结算。 |
| 15 |  | 7、中标单位应为现场施工人员需自行购买保险，相关用工风险、法律责任等由中标单位自行承担，施工过程要做好工程范围的安全防护措施，发生一切安全事故均由施工单位负责，院方不承担任何责任。 |
| 16 |  | 8、中标人使用的装饰材料需达到国家绿色环保标准，附相关证明材料（合格证、检测报告等）。 |
| 17 |  | 9、施工拆除所产生的垃圾由施工方及时进行外运清理，此类垃圾不包含固定资产。 |
| 18 |  | 10、凡需要列入固定资产的，须开具货物类发票（税务系统清单式发票），否则无法付款，造成的法律与经济责任由中标人负责。（注：固定资产是指使用年限超过1年(不含1年)、单位价值在1000元及以上(其中：专业设备单位价值在1500元及以上),并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，包括房屋和构筑物、设备、图书和档案、家具和用具等。单位价值虽未达到规定标准，但是使用年限超过1年(不含1年)的大批同类物资，如图书、家具、用具、装具等，也视为固定资产）。 |