1、项目概述
 为保障采购人2026年度压力管道、长输管道定期检验工作规范、安全、高效开展，本次采购管道检验检测辅助技术服务。服务单位需全程配合采购人检测作业团队，完成管道内检测、外腐蚀检测、现场开挖验证、应急处置、现场恢复及配套辅助工作，严格按照国家及行业现行法规、标准开展全部辅助作业，协助采购人完成资料汇总、报告编制及验收归档工作，确保项目质量合格、安全可控、按期完工并顺利通过建设单位验收。
 2、服务范围与主要工作内容包括:
 (1)协助开展内检测设标、跟球、磁标记埋设、监听坑开挖、内检测污物处理、内检测污物成分分析，内检测开挖
 验证，防腐层修复。
 (2)外腐蚀外检测数据采集辅助、验证坑开挖及管道修复回填。
 (3)检测器卡堵处理(断管取球、管道安装)、仪器运输、提供现场所需耗材。
 管道检测过程中其他辅助工作。
 2.1 管道内检测辅助作业
 配合采购人开展管道内检测全流程现场辅助施工，主要包括：检测前现场设标放线、检测器跟球全程配合、管道磁标记埋设施工、检测监听坑开挖作业；对内检测作业产生的污物进行收集、清理、转运及合规处置，完成污物成分取样与理化分析；配合完成内检测异常点位开挖验证、管道裸露缺陷核查工作；对检测及开挖造成的管道防腐层破损、脱落部位进行专业修复，保证防腐层性能满足规范要求。
 2.2 管道外腐蚀检测辅助作业
 协助采购人开展管道外腐蚀检测数据采集、现场踏勘、点位复核等辅助工作；根据检测方案及作业要求开展验证坑开挖、管道裸露检查、缺陷复核等作业；检测工作完成后，对管道本体、防腐层、回填土层进行修复复原，分层回填、夯实整平，恢复原有地貌及场地环境，确保无沉降、无隐患。
 2.3 检测器应急处置及现场保障服务
 针对管道内检测过程中出现的检测器卡堵、滞留等突发情况，提供应急处置服务，包含现场围挡防护、断管作业、卡堵检测器取出、管道对口复位、管道安装复原、接口密封及防腐恢复等全套处置工作；负责项目全部检测仪器、施工设备、工器具的场内转运、现场搬运、进退场运输；按需提供并足额供应现场作业所需全部耗材、辅材、安全防护物资，保障连续作业需求。
 2.4 其他配套辅助工作
 负责作业现场场地清理、临时围挡布设、作业警示标识设置、现场安全监护辅助；配合完成现场影像采集、作业记录、数据整理、资料归集；服从采购人现场管理人员统一调度，完成管道检测期间其他临时性、突发性、配套性辅助作业任务。
 3 项目任务与总体服务目标
 3.1 合规任务：严格遵守管道安全、特种设备检验、长输管道检测相关国家法律法规、行业标准及采购人管理制度，全程配合采购人完成2026年度管道定期检验各项检测作业。
 3.2 质量任务：所有现场辅助作业工艺规范、工序完整，无质量缺陷、无遗留安全隐患，开挖、修复、回填、防腐恢复等作业质量满足标准及运行要求。
 3.3 成果任务：协助采购人整理现场检测数据、施工记录、影像资料、试验分析资料等，配合完成完整、准确、合规的检验检测报告编制、校核与提交。
 3.4 验收目标：全面完成本项目全部辅助服务内容，资料齐全、作业合格，确保项目整体顺利通过建设单位竣工验收及资料归档。
 4 服务工期要求
 4.1 本项目服务周期覆盖采购人2026年度管道定期检验全部作业周期，自合同签订之日起至2026年12月30日内完成全部检测任务、验收合格、资料归档完毕为止。
 4.2 中标单位需根据采购人现场作业计划、阶段性施工安排，随时响应进场，服从采购人工期调度，保证随叫随到、即时配合，不得出现误工、滞后影响整体检测进度的情况。
 4.3 突发应急卡堵处置、紧急整改任务需在采购人指令要求时限内完成，确保管道运行安全及检测工作连续推进。
 5 人员、设备及耗材配置要求
 5.1 人员配置：中标单位须配备满足现场连续作业的项目负责人及其他人员。所有现场作业人员须具备相应作业能力，熟悉管道检测辅助作业流程、安全规范及现场处置要求，持证上岗（如需），全程在岗履职。
 5.2 设备配置：自行配备满足开挖、修复、回填、运输、应急处置所需的挖掘机、运输车辆、施工机具、辅助工具、安全防护设备、应急设备等全部作业设备，设备性能完好、状态稳定，满足全天候现场作业需求。
 5.3 耗材保障：自行承担并足额提供现场作业所需全部耗材、辅材、安全防护用品、修复材料、临时设施材料等，确保材料合规、质量合格，满足规范及现场施工要求。
 6 质量标准与技术依据
 本项目所有辅助作业、施工修复、检测配合、数据分析及资料成果，须严格执行但不限于以下现行有效国家、行业标准及管理规定，包含但不限于：压力管道定期检验相关规范、长输管道内检测与外检测技术标准、管道防腐层修复技术规范、土石方施工及回填规范、特种设备检验相关管理办法等。所有作业质量、施工工艺、成果资料必须满足标准要求及建设单位、采购人技术管理规定。
 7 安全文明施工要求
 7.1 中标单位为现场作业安全第一责任方，须建立现场安全管理制度，落实安全技术交底、班前安全教育、作业风险管控等措施，严格遵守管道运营安全管理规定，严禁违规作业、野蛮施工。
 7.2 作业现场必须设置规范安全警示、围挡防护、警戒区域，落实防火、防坠落、防坍塌、防第三方破坏等安全措施，保护管道本体、附属设施及周边建构筑物安全。
 7.3 施工全过程杜绝安全事故、质量事故、环境污染事件及文明施工违规问题，作业完毕及时清理现场、恢复原貌，做到工完、料尽、场地清。
 7.4 若因中标单位施工操作不当、管理不到位造成设备损坏、管道损伤、安全事故、工期延误及经济损失，由中标单位承担全部责任及全部费用。
 8 成果交付要求
 8.1 过程资料：全程配合整理现场作业记录、开挖记录、修复记录、污物分析资料、影像资料、设备运输及耗材台账等过程资料，确保资料真实、完整、可追溯。
 8.2 成果文件：协助采购人完成检验检测报告编制、校核、汇总及报送工作，配合完成报告修改、答疑、报审等工作。
 8.3 归档交付：项目完工后，按采购人及建设单位归档要求，配合完成全套纸质、电子资料整理归档，确保资料齐全、格式规范、符合验收归档标准。
 9 验收标准
 9.1 作业验收：所有现场辅助作业、开挖验证、防腐修复、回填恢复、应急处置等工作全部完成，施工质量达标、现场恢复到位，无质量隐患、无安全遗留问题。
 9.2 资料验收：全过程资料、检测辅助资料、成果报告完整齐全、数据准确、逻辑合规，满足归档及报审要求。
 9.3 整体验收：项目整体工作内容全部完成，服务过程合规、质量合格，顺利通过建设单位竣工验收。
 10 服务承诺与配合要求
 中标单位须无条件服从采购人现场管理、进度安排、技术要求及安全管控，积极配合各级检查、督导、验收工作，及时整改各类问题，保障2026年度管道定期检验项目高质量、安全、按期完成。
 三、服务费用:
 技术服务费用预计为4800元/公里，总管道里程不超过625公里，据实结算。