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第一章 招标公告
项目概况

 榆林市第一中学水暖电、消防维保、物业管理等服务项目 (采购项目名称)的潜在投标人，应通过“电子化采购系统”获取（下载）招标文件，在提交投标文件截止时间前通过“电子化采购系统”加密提交（上传）投标文件。

1.项目基本情况

1.1采购项目名称： 榆林市第一中学水暖电、消防维保、物业管理等服务项目 
1.2采购项目编号： YYZFCG（2026）18号 
1.3预算金额：

包编号：N1；包名称：榆林市第一中学校园水暖电管理服务；预算金额: 374400.00元/年；

包编号：N2；包名称：榆林市第一中学消防系统维护保养服务；预算金额: 237840.00元/年；

包编号：N3；包名称：榆林市一中学校园保洁管理服务；预算金额: 3418156.50元/年；

包编号：N4；包名称：榆林市第一中学校园直饮水技术服务项目；预算金额: 287880.00元/年；

1.4最高限价：

包编号：N1；包名称：榆林市第一中学校园水暖电管理服务；最高限价: 374400.00元/年；

包编号：N2；包名称：榆林市第一中学消防系统维护保养服务；最高限价: 237840.00元/年；

包编号：N3；包名称：榆林市一中学校园保洁管理服务；最高限价: 3418156.50元/年；

包编号：N4；包名称：榆林市第一中学校园直饮水技术服务项目；最高限价: 287880.00元/年；
1.5采购需求： 详见招标文件“第五章 采购需求” 
1.6合同履行期限：

 本次招标的服务年限从 2026年9月起至2029年9 月止，为期三年（以公历日为准），合同签订按照采购单位考核管理办法为一年一签。

2.投标人的资格要求

2.1《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.2落实政府采购政策的资格要求：本项目 属于 (属于/不属于)专门面向小微企业采购。属于专门面向小微企业采购的，预留方式如下：

☑ 采购项目专门面向小微企业采购。

☑   N1、N2、N3、N4  （采购包名称）专门面向小微企业采购。

采购标的所属行业： 包编号：N1属于物业管理行业

                   包编号：N2属于其他未列明行业

 
 包编号：N3属于物业管理行业


包编号：N4属于租赁和商务服务业
2.3本项目的特定资格要求：
包编号：N1；包名称 ：榆林市第一中学校园水暖电管理服务

（1）本项目 不接受 （接受/不接受）联合体投标。接受联合体投标的，联合体应当满足下列要求：      /      。

（2）自主上报信用承诺书：投标人及其委托代理人应在“信用中国（陕西榆林）”网站(https://credit.yl.gov.cn/)进行注册、登录、自主上报信用承诺书，包括：“榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书”、“投标人信用承诺”、“投标人委托代理人员信用承诺书”、“投标信用承诺书”（具体操作格式及要求详见第二章“投标人须知”附件2-2“关于信用承诺网上公示的通知及操作指南”）

（3）其他特定资格要求： ①有效的主体资格：营业执照等主体资格证明文件。②合法授权： 
法定代表人参加磋商的，提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；法定代表人授权他人参加磋商的，提供《法定代表人授权委托书》。
2.4法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.5为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加此项目的其他采购活动。

2.6 被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，不得参与政府采购活动。
    包编号：N2；包名称 ：榆林市第一中学消防系统维护保养服务
（1）本项目 不接受 （接受/不接受）联合体投标。接受联合体投标的，联合体应当满足下列要求：      /      。

（2）自主上报信用承诺书：投标人及其委托代理人应在“信用中国（陕西榆林）”网站(https://credit.yl.gov.cn/)进行注册、登录、自主上报信用承诺书，包括：“榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书”、“投标人信用承诺”、“投标人委托代理人员信用承诺书”、“投标信用承诺书”（具体操作格式及要求详见第二章“投标人须知”附件2-2“关于信用承诺网上公示的通知及操作指南”）

（3）其他特定资格要求： ①有效的主体资格：营业执照等主体资格证明文件。②合法授权： 
法定代表人参加磋商的，提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；法定代表人授权他人参加磋商的，提供《法定代表人授权委托书》。③供应商须在社会消防技术服务信息系统网站（https://shhxf.119.gov.cn）可查询，服务类型包含消防设施维护保养检测/消防安全评估（提供查验截图）。
2.4法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.5为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加此项目的其他采购活动。

2.6 被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，不得参与政府采购活动。
包编号：N3；包名称 ：榆林市一中学校园保洁管理服务

（1）本项目 不接受 （接受/不接受）联合体投标。接受联合体投标的，联合体应当满足下列要求：      /      。

（2）自主上报信用承诺书：投标人及其委托代理人应在“信用中国（陕西榆林）”网站(https://credit.yl.gov.cn/)进行注册、登录、自主上报信用承诺书，包括：“榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书”、“投标人信用承诺”、“投标人委托代理人员信用承诺书”、“投标信用承诺书”（具体操作格式及要求详见第二章“投标人须知”附件2-2“关于信用承诺网上公示的通知及操作指南”）

（3）其他特定资格要求： ①有效的主体资格：营业执照等主体资格证明文件。②合法授权： 
法定代表人参加磋商的，提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；法定代表人授权他人参 
加磋商的，提供《法定代表人授权委托书》。
2.4法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.5为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加此项目的其他采购活动。

2.6 被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，不得参与政府采购活动。
包编号：N4；包名称 ：其他租赁服务和商务服务业（榆林市第一中学校园直饮水技术服务项目）

（1）本项目 不接受 （接受/不接受）联合体投标。接受联合体投标的，联合体应当满足下列要求：      /      。

（2）自主上报信用承诺书：投标人及其委托代理人应在“信用中国（陕西榆林）”网站(https://credit.yl.gov.cn/)进行注册、登录、自主上报信用承诺书，包括：“榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书”、“投标人信用承诺”、“投标人委托代理人员信用承诺书”、“投标信用承诺书”（具体操作格式及要求详见第二章“投标人须知”附件2-2“关于信用承诺网上公示的通知及操作指南”）

（3）其他特定资格要求： ①有效的主体资格：营业执照等主体资格证明文件。②合法授权： 
法定代表人参加磋商的，提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；法定代表人授权他人参 加磋商的，提供《法定代表人授权委托书》。
2.4法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.5为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加此项目的其他采购活动。

2.6 被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，不得参与政府采购活动。
3.获取招标文件

3.1时间：  2026 　年 8 月  26 日至  2026 年  9 月 1 日，每天上午 8:00:00 至 12:00:00 ，下午 12:00:00 至 18:00:00（北京时间）。
3.2方式：使用数字证书登录“电子化采购系统”，免费在线获取（下载）招标文件。
4.提交投标文件截止时间、开标时间和地点

4.1提交投标文件截止时间（投标截止时间，下同）为  2026 年  9月  17日  9  时 30 分（北京时间），投标人应当在投标截止时间前，使用数字证书登录“电子化采购系统”加密提交（上传）投标文件。
4.2开标时间与投标截止时间为同一时间。开标地点为“电子化采购系统”。
5.公告期限

公告期限自本招标公告发布之日起5个工作日。
6.其他补充事宜

6.1 本采购项目实行电子化采购，使用的“电子化采购系统”为：全国公共资源交易中心平 
台（陕西省）；登陆方式及地址为：http://www.sxggzyjy.cn/ 。

6.2 投标人应在获取（下载）招标文件前在“电子化采购系统”进行用户注册和办理数字证书、电子签章。用户注册和办理数字证书、电子签章地址及联系方式：榆林市榆阳区文化南路市民大厦三楼窗口、微信小程序或下载手机APP陕西公共资源交易服务线上办理，联系电话：0912-3452148。

6.3 本项目采用电子化不见面开标方式。投标人使用数字证书对投标文件进行制作、签封、加密、递交、签到、解密等相关事宜，建议投标人使用带有麦克风和摄像头的笔记本电脑。不见面开标系统的签到和响应文件解密事宜请登录全国公共资源交易平台（陕西省˙榆林市）（http://yl.sxggzyjy.cn/），选择“服务指南”，点击“下载专区”，点击榆林不见面开标系统操作手册（投标人）。若无法正常投标，投标人自行承担责任。

6.4 投标人如遇“电子化采购系统”使用操作问题，可及时向“电子化采购系统”咨询，咨询内容及联系方式：4009280095、4009980000。
6.5 其他补充事项：    无    。

7.联系方式

7.1采购人信息：                     
名 称：榆林市第一中学          

地  址：恒安路2号          
联系人：刘老师        
电  话：0912-6199019             
7.2采购代理机构信息：

名 称：榆林市榆阳区政府采购中心               

地  址： 榆阳区政务服务中心325室             
联系人： 乔老师                        
电  话： 0912-3518917                     
7.3采购项目联系人姓名和电话：

联系人姓名： 刘老师  
电话： 17791130015 

第二章 投标人须知
第一节 投标人须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	一、说明

	第1.1款
	采购项目名称
	见第一章“招标公告”第1.1款

	第2.2款
	采购人信息
	名称： 榆林市第一中学 
地址：  恒安路2号  
电话：   0912-6199019 
联系人：  刘老师  

	第2.3款
	采购代理机构信息
	名称：  榆林市榆阳区政府采购中心 
地址： 陕西省榆林市榆阳区榆林大道 166 号  
电话： 0912-3518917 
联系人： 乔老师

	第2.5款
	其他指定媒体
	( 无
( 有，媒体名称：  陕西省公共资源交易中心  

网址：https://www.sxggzyjy.cn/

	第2.6款
	电子化采购系统
	及第一章“招标公告”第6.1款

	第5.1款
	现场踏勘
	( 不组织
( 组织，现场踏勘的时间、地点：_____

	三、投标文件

	第12.3款
	采购预算、最高限价
	见第一章“招标公告”第1.3款、第1.4款规定

	第12.5款
	投标报价的其他要求
	( 无

( 有。______

	第14.1款
	分包
	( 不允许
( 允许，分包工作内容：_______
分包金额或者比例（％）：             

接受分包合同的企业资质要求：_______

	第15.1款第4项
	特定资格条件证明材料
	( 无

( 有。详见招标文件

	第16.2款
	投标文件编制、签署要求
	( 无

( 有，具体要求：详见招标文件

	第16.3款
	投标文件编制的其他要求
	( 无

( 有，具体要求：详见招标文件

	五、开标、资格审查和评标

	第20.1款
	开标时间、地点
	见第一章“招标公告”第4条

	第20.2款第2项
	投标文件解密时限
	从投标截止时间起 30分钟内完成

	第20.2款第3项
	开标需要宣布的其他内容
	( 无

( 有， _______

	八、政府采购政策

	第31.1款第2项
	产品在中国境内生产的组件成本占比要求
	( 相关政策实施前不适用

( 相关政策实施后： _______

	第31.1款第3项
	特定产品的关键组件、关键工序要求
	( 相关政策实施前不适用

( 相关政策实施后： _______

	第32.1款
	采购进口产品
	( 巳经财政部门备案采购进口产品

( 拒绝进口产品参加投标

	第33.3款 
	政府采购政策的其他规定
	( 无

( 有， _______

	九、其他规定

	第36条 
	其他规定
	( 无

( 有， _______

	若本表中的内容与正文中的内容不一致时，以本表内容为准。


第二节 投标人须知（正文）

一、总则
1.适用范围

1.1本招标文件仅适用于【投标人须知前附表】所叙述采购项目。

1.2本采购项目属性为服务采购。

2.定义

2.1“服务项目”系指依据《政府采购品目分类目录》及相关规定确定项目属性为服务的项目，包括项目属性为服务的混合采购项目。

2.2采购人名称、地址、电话、联系人见【投标人须知前附表】。

2.3采购代理机构名称、地址、电话、联系人见【投标人须知前附表】。

2.4投标人系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。

2.5“指定媒体”系指政府采购信息公告发布平台，见中国政府采购网”（https://www.ccgp.gov.cn/）、 陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/），或【投标人须知前附表】的其他指定媒体。前述媒体发布的同一政府采购信息内容、时间不一致的，以在中国政府采购网发布的信息为准。

2.6“电子化采购系统”系指采购人、采购代理机构和投标人以数据电文形式完成采购交易活动的信息交易平台。“电子化采购系统”的名称、网址等见【投标人须知前附表】。

2.7“政府采购监督管理部门” 系指榆林市榆阳区财政局。

3.投标人的资格要求

3.1投标人应符合第一章“招标公告”第2条规定的资格要求，并按本章第16.1款规定提交相关资格证明材料。
3.2第一章“招标公告”第2.3款接受联合体投标的，联合体除应符合前款规定外，还应遵守以下规定： 

（1）联合体各方应当按招标文件提供的格式签订联合协议，明确联合体牵头人和各方的权利义务、合同工作量比例；

（2）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（3）联合体各方签订联合体协议书后，不得再单独参加或者与其他投标人组成新的联合体参加同一合同项下的采购活动。

（4）联合体各成员应按照招标文件中投标文件格式的要求提供相应数据、资料，并由联合体牵头人负责统一汇总、编制投标文件后加密、上传。联合体牵头人所提交的投标文件应认为已代表了联合体各成员的真实情况。

4.采购标的相关要求

4.1投标人提供的服务应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵且符合招标文件要求。

4.2采购项目涉及货物的，货物除符合前款规定外，应当是全新且未使用过的。
5.现场踏勘

5.1除【投标人须知前附表】另有规定外，采购人不集中组织现场踏勘，由各投标人自行安排。

5.2采购人不对投标人踏勘现场而做出的推论、理解和结论负责。

5.3投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
6.投标费用 
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

二、招标文件

7.招标文件的组成
7.1招标文件共六章，各章内容如下：

第一章 招标公告
第二章 投标人须知

第三章 资格审查

第四章 评标方法及标准

第五章 采购需求

第六章 合同文本

第七章 投标文件格式

7.2采购人、采购代理机构在投标截止时间前对已发出的招标文件所作的澄清或者修改，构成招标文件的组成部分。

8.响应与偏离
8.1招标文件中用“★”符号标明的条款为实质性要求。投标文件应对招标文件的实质性要求作出满足性或更有利于采购人的响应，否则，视为投标文件存在实质性偏离，其投标无效。

8.2投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的技术、商务要求偏离表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

9.招标文件的澄清或者修改
9.1采购人、采购代理机构对已发出的招标文件进行澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告。

9.2招标文件的澄清或者修改的内容发出的时间距投标截止时间不足15日，且澄清内容可能影响投标文件编制的，采购人、采购代理机构将相应顺延投标截止时间。

9.3第一章“招标公告”第3条规定的招标文件提供期限届满后，获取招标文件的潜在投标人不足3家的，采购人、采购代理机构可以顺延招标文件提供期限，并发布更正公告。

9.4招标文件澄清或者修改的内容由投标人在本章第2.5款指定媒体上自行查阅。

三、投标文件

10.投标文件的组成

10.1投标文件包括资格证明文件、技术商务响应文件、报价文件三部分。每部分投标文件内容及格式见第七章“投标文件格式”。

10.2投标人在资格审查和评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清、说明和确认，属于投标文件的组成部分。

11.投标文件语言与计量单位
11.1投标文件应当使用中文书写。专用术语使用其它语言的，应附有中文注释。

11.2所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

12.投标报价

12.1投标人应当按照第五章“采购需求”和第六章“合同文本”的要求报价。投标报价范围：投标人按招标文件规定的服务内容、标准提供服务所发生的全部费用，包括服务项目中涉及的货物及相关服务的费用。采购人将不再支付投标报价以外的任何费用。

12.2投标报价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。

12.3投标报价不得超过【投标人须知前附表】规定的采购预算、最高限价，否则投标无效。

12.4投标人对同一个采购项目或采购包只允许有唯一投标报价，任何有选择的投标报价或有附加条件的投标报价，视为投标无效。

12.5投标报价的其他要求见【投标人须知前附表】。 

13.投标有效期
投标有效期为90天（日历天），从投标截止时间之日起计算。投标有效期不满足本款规定的，其投标无效。

14.分包
14.1【投标人须知前附表】允许投标人采用分包方式履行合同的，分包工作内容、分包金额或者比例、接受分包合同企业的资质应当符合本款规定的限制性条件，且在投标文件中提交拟分包意向协议等资料。

14.2投标人中标后不得向他人转让中标项目，分包承担主体不得再次分包。中标人应当就分包项目向采购人负责，分包承担主体就分包项目承担连带责任。

15.资格审查资料
15.1资格审查资料包括以下内容。投标人应当按本章第3.1款规定以及第七章“投标文件格式”要求填写关于资格审查的相关信息，并提供相关证明材料。

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）投标人资格声明；

（3）落实政府采购政策的资格证明材料；

（4）特定资格条件证明材料或者情况说明，具体要求见【投标人须知前附表】。

（5）供应商及其委托代理人的信用承诺。
15.2供应商为联合体的，上款资料包括联合体各方的相关情况。

15.3采购项目采用资格预审方式的，当投标人资格发生改变时，应在投标文件中提供更新资料，以证实各项资格条件仍能继续满足采购项目资格预审文件要求。

16.投标文件的编制
16.1投标人应当按招标文件要求和第七章“投标文件格式”编制投标文件，如有必要，可以增加附页，并作为投标文件的组成部分。

16.2 除【投标人须知前附表】另有规定外，投标文件的编制应当满足以下规定：

（1）投标人应按“电子化采购系统”的相关规定编制生成投标文件。

（2）第七章“投标文件格式”中要求投标人盖单位章、法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字的，投标人均应使用数字证书加盖单位电子印章、法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（如委托）的个人电子印章或电子签名章。

（3）以联合体形式投标的，投标文件由联合体牵头人按上述规定加盖联合体牵头人单位电子印章、法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（如委托）的个人电子印章或电子签名章。

（4）投标文件由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明；由委托代理人签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明和授权委托书。

（5）对于招标文件中提及的证明材料复印件要求，扫描件、影印件、照片件、截图件等与其具有同等效力。

16.3编制投标文件的其他要求见【投标人须知前附表】。
四、投标文件提交

17.投标文件的密封
投标人应当使用数字证书对投标文件进行加密。未按本款规定加密的投标文件，“电子化采购系统”予以拒收并提示。

18.投标文件的提交
18.1投标人应当在投标截止时间前，登录“电子化采购系统”上传加密的投标文件。“电子化采购系统”收到投标文件后将予提示。

18.2投标文件未在投标截止时间前完成上传的，“电子化采购系统”将自动拒绝其投标文件并对其关闭投标通道。

19.投标文件的修改和撤回
投标人在投标截止时间前，可以对其已加密上传的投标文件进行修改、补充或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。该书面通知应加盖投标人的单位电子印章，或者法定代表人（单位负责人）或委托代理人（如委托）的个人电子印章或电子签名章。 “电子化采购系统”收到通知后将予提示或者提供回执。

（1）投标人对投标文件进行修改、补充的，应先在“电子化采购系统”撤回已提交的投标文件，再修改、补充投标文件，并按本章相关规定进行编制、密封、标记和提交，并标明“修改”字样。

（2）投标人撤回已提交的投标文件的，应通过“电子化采购系统”自行撤回。

五、开标，资格审查和评标

20.开标
20.1采购人、采购代理机构将在【投标人须知前附表】规定的开标时间、地点，通过“电子化采购系统”组织在线开标。投标人自主决定是否参加在线开标，未参加的，视同认可开标结果。

20.2开标程序按“电子化采购系统”的规定执行：

（1）“电子化采购系统”公布投标截止时间前提交投标文件的投标人数量（名单）。投标人不足3家的，不得开标；

（2）投标人应当使用数字证书在线对投标文件进行解密，解密时限见【投标人须知前附表】。因投标人原因未能按时限解密或无法解密的视为撤销其投标文件，相应责任由投标人自行承担。 

（3）解密后，“电子化采购系统”公布所有已解密投标人的名称、投标报价和【投标人须知前附表】规定需要宣布的其他内容，生成开标记录；

（4）投标人在线确认开标结果；

（5）开标结束。
20.3投标人对开标过程和开标记录有疑义的，应通过“电子化采购系统”在线提出询问，采购人、采购代理机构通过“电子化采购系统”在线作出答复或者在开标记录上记录后及时处理。

20.4在开标、评审过程中，如出现下列情形之一，导致电子化开标、评标无法正常进行时，采购人、采购代理机构视具体情况确定是否停止开标、评标活动。

（1）电子化交易平台发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错等）而无法正常使用的；

（2）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续的；

（3）其他无法保证电子化交易活动公平、公正和安全的情况。

21.资格审查
开标结束后，采购人、采购代理机构按照第三章“资格审查”的规定对投标人进行资格审查。

22.评标
22.1评标由依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

22.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

22.3评标委员会按照第四章“评标方法及标准”规定的评标方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。没有规定的评标方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

23.保密
评标委员会成员以及与评标工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。否则，应对由此造成的后果承担法律责任。
六、中标和授予合同

24.中标与中标信息公布
24.1采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送达采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

（1）采用最低评标价法的，采购人按照投标报价由低到高的顺序确定排名第一的为中标人；

（2）采用综合评分法的，采购人按照评审得分由高到低顺序确定排名第一的为中标人。

24.2采购人、采购代理机构应当自采购人确定中标人之日起2个工作日内，向中标人发出中标通知书，并在“指定媒体”上公告中标结果，中标人的《中小企业声明函》随中标结果同时公告；采购项目涉及货物的，同时公告内容还包括中标人的《关于符合本国产品标准的声明函》（或财政部会同有关部门规定的有关证明文件）、《关于符合本国产品成本占比的声明函》（如有）。中标结果公告期限为１个工作日。
（1）采购人、采购代理机构通过“电子化采购系统”将中标通知书发送至中标人电子邮箱；

（2）采用综合评标法评标的，采购人、采购代理机构通过“电子化采购系统”将未中标投标人的评审得分与排序情况发送至未中标人电子邮箱；

（3）采购人、采购代理机构通过“电子化采购系统”将未通过资格审查的原因发送至未通过资格审查投标人电子邮箱。

25.签订合同

25.1采购人应自中标通知书发出之日起30日内，依据招标文件、中标人的投标文件以及构成投标文件的组成部分的澄清、说明和确认，与中标人在线签订政府采购合同。

25.2采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在“指定媒体”公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

25.3采购合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理要求，作为签订合同的条件。
25.4联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

25.5中标人拒绝与采购人签订合同或者放弃中标的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

25.6中标人应当按照合同约定依法履行合同义务。合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

七、询问、质疑及投诉

26.询问
投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在3个工作日内作出答复。

27.质疑
27.1投标人认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对招标文件提出质疑，采用资格后审方式的，为招标公告期限届满之日；采用资格预审方式的，为获取招标文件之日；

（2）对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

27.2提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，已依法获取其可质疑的招标文件的潜在投标人，可以对该文件提出质疑。

27.3在法定质疑期内，投标人针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。

27.4有下列情形之一的，属于无效质疑，采购人、采购代理机构不予受理：

（1）质疑人不是参与本次采购项目的投标人或潜在投标人；

（2）质疑人与质疑事项不存在利害关系的；

（3）未在法定期限内提出质疑的；

（4）质疑未以书面形式提出，或《质疑函》主要内容构成不完整的，或缺乏必要的证明材料及证明材料不完整的；

（5）质疑函没有合法有效的签字、盖章或授权的；

（6）以非法手段取得证据、材料的；

（7）质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的。

27.5 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，并按财政部制定的质疑函范本进行填写，详见中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“数据标准及规范”栏下载专区《政府采购供应商质疑函范本》。

27.6投标人或潜在投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人或潜在投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或者其授权代表签字或者盖名章，并加盖公章。

27.7采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址见本章第2.2、2.3款。
27.8采购人、采购代理机构应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

28.投诉
投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或采购人或采购代理机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后15个工作日内向采购人同级财政部门提出投诉。

八、落实政府采购政策

29.扶持中小企业政策
29.1若第一章“招标公告”第2.2款规定属于专门面向中小企业采购的，投标人不符合下列规定，不能通过资格审查； 
（1）第一章“招标公告”第 2.2 款规定的预留份额方式；

（2）若本款前项规定预留份额方式为联合体形式预留或分包方式预留的，组成联合体的中小企业与联合体内其他成员之间，或者接受分包合同的中小企业与投标人之间，不得存在直接控股、管理关系。

29.2若第一章“招标公告”第2.2款规定不属于专门面向中小企业采购的，投标人符合下列规定，对其投标报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审：

（1）投标人提供的服务全部由符合政策要求的小微企业承接；

（2）若“第一章 招标公告”第2.3款接受联合体投标，或本章第14.1款允许投标人采用分包方式履行合同的，联合协议或者拟分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上，且组成联合体的小微企业与联合体内其他成员之间，或者接受分包合同的小微企业与投标人之间，不得存在直接控股、管理关系。

30.采购节能产品、环境标志产品政策

采购项目涉及货物的，采购人拟采购的产品属于政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
（1）属于“节能产品政府采购品目清单”中标注“★”符号的产品，实施政府强制采购。投标人提供的产品不符合强制采购规定，其投标无效。
（2）属于“节能产品政府采购品目清单”中未标注“★”符号的“节能产品”和“环境标志产品政府采购品目清单”中的“环境标志产品”，实施优先采购。投标人提供优先采购的产品，对其产品的价格给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审

（3）投标产品同时取得“节能产品”和“环境标志产品”认证的，评审时分别享受优先采购的评审优惠。

31.支持本国产品政策

31.1采购项目涉及货物的，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，本国产品应当符合以下条件：

（1）在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。

（2）产品在中国境内生产的组件成本占比要求见【投标人须知前附表】。

（3）特定产品的关键组件、关键工序要求见【投标人须知前附表】。

在上述第2项、第3项相关要求实施前，符合第1项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

31.2政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，对本国产品给予价格评审优惠，用扣除后的价格参与评审。本款所指“非本国产品”包括进口产品及虽在中国境内生产，但不符合前款本国产品条件的产品。

32.采购进口产品

32.1除【供应商须知前附表】另有规定外，采购项目拒绝进口产品参加采购活动。

32.2前款规定经财政部门审核同意购买进口产品的，不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。
33.政府采购政策其他规定

33.1 采购项目涉及货物，投标人享受扶持中小企业政策的，还可享受优先采购和支持本国产品政策。

33.2同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复享受扶持中小企业政策。

33.3政府采购政策的其他规定见【投标人须知前附表】。

34.享受政府采购政策优惠的证明材料

34.1扶持中小企业政策

（1）投标人为中小企业以及视同中小企业的个体工商户，如实填写并提交《中小企业声明函》。

（2）投标人为监狱企业的，按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提交证明文件，无需提交《中小企业声明函》。

（3）投标人为残疾人福利性单位的，提交《残疾人福利性单位声明函》，无需提交《中小企业声明函》。

（4）投标人为联合体，或以分包方式履行合同，除上述需要提交的材料外，还应提交联合协议或者拟分包意向协议。

34.2节能产品、环境标志产品

采购项目涉及货物，投标产品为节能产品、环境标志产品的，投标人应提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

34.3本国产品
采购项目涉及货物，投标人提供本国产品的，应提交以下证明材料：

（1）应当提交《关于符合本国产品标准的声明函》（或财政部会同有关部门规定的有关证明文件）。

（2）采购项目或者采购包中含有多种产品，应当提交《关于符合本国产品成本占比的声明函》。

35.融资、担保
投标人有融资、担保需求的，可登陆登录陕西省政府采购信用融资平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）查询、申请办理相关银行、担保机构业务。
九、其他规定

36.需要补充的其他内容
招标文件需要补充的其他内容见【投标人须知前附表】。

附件2-1 统计上大中小微型企业划分标准

统计上大中小微型企业划分标准

	行业名称
	指标名称
	计量单位
	大型
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	 500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业 
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥ 40000
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥80000
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥80000
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	50≤X＜300
	10≤X＜50 
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500 
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员(X)
	人
	X≥2000
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥100000
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥200000
	1000≤Y＜200000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥10000
	5000≤Z＜10000
	2000≤Z＜5000
	Z＜2000

	物业管理
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥5000
	1000≤Y＜5000 
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥120000
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Z＜100

	其他未列明行业 
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	10≤X＜100
	X＜10


说明：（1）大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

（2）本表摘抄国家统计局《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》（国统字[2017]213号）。

附件2-2 关于信用承诺网上公示的通知及操作指南
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第三章 资格审查

1.资格审查标准

本采购项目资格审查标准：见本章附件3-1“资格审查表”。

2.资格审查程序

资格审查按以下程序进行：

（1）投标人信用记录采集；

（2）资格审查；

（3）确定通过资格审查投标人及提交资格审查报告。

3.信用信息采集
3.1开标后，采购人、采购代理机构将对投标人的信用信息进行采集。
（1）信用信息的采集渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

（2）投标人被“信用中国”网站、中国政府采购网列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不能通过资格审查，投标人需将查询截图上 
传至投标文件资格证明文件部分。
（3）投标人为联合体的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

3.2采购人、采购代理机构通过“电子化采购系统”对投标人及其委托代理人的信用承诺进行采集。投标人及其委托代理人未按第七章“投标文件格式”中“榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书”、“投标人信用承诺”、“投标人委托代理人员信用承诺书”、“投标信用承诺书”要求填写并上传至“信用中国 （陕西榆林）”网站（https://credit.yl.gov.cn/）的，投标无效。

3.3采购人、采购代理机构将采集的信用记录、信用承诺网页截图上传至“电子化采购系统”留存。
4.资格审查

4.1采购人、采购代理机构依据本章附件3-1“资格审查表”规定的资格审查标准对投标文件进行资格审查。投标人提交的资格证明材料中有一项不符合其资格审查标准的，不能通过资格审查。

4.2投标文件若有第四章“评标方法和标准”第7.1款规定的澄清、说明或者补正情形，涉及投标文件资格部分的，由采购人、采购代理机构负责组织澄清，并遵守该款关于投标文件澄清、说明或者补正的规定。

4.3已进行资格预审的，采购人、采购代理机构可以不再对投标人资格进行审查。投标人的资格发生改变的，采购人、采购代理机构依据资格预审文件规定的标准和方法，对投标文件中提交的更新资料进行审查，其变化后的资格条件不得低于原有资格条件要求。 
5.确定通过资格审查投标人及提交资格审查报告

5.1资格审查结束后，采购人、采购代理机构应当提交资格检查记录、通过资格审查投标人名单，并上传至“电子化采购系统”，作为资格审查报告附件留存。

5.2通过资格审查的投标人少于3家的，不得进行评标。

附件3-1资格审查表
资格审查表
	序号
	审查项目
	审查标准

	1
	投标文件（资格证明文件）签署（盖章、签字）
	第二章投标人须知第 16.2款和第七章投标文件格式

	2
	法定代表人授权(如委托)
	第二章投标人须知第 16.2款第4项

	3
	法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
	第七章投标文件格式

	4
	投标人资格声明
	第七章投标文件格式

	5
	落实政府采购政策的资格证明材料
	第一章招标公告第 2.2 款及第二章投标人须知第33.1款

	6
	特定资格条件证明材料或者情况说明
	第二章投标人须知第 15.1款第4项

	7
	资格条件更新资料（如需要）
	第二章投标人须知第15.3款

	8
	信用信息采集
	第一章招标公告第 2.6 款

	9
	投标人及其委托代理人的信用承诺
	第二章投标人须知第 15.1款第5项

	…
	
	

	结论
	
	


第四章 评标方法及标准（综合评分法）

第一节 评标方法及标准前附表

本项目启用的条款在“编列内容规定”栏内以“■”标注。

	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	第5.2款第2项
	另有规定的价格扣除
	☑ 无

□ 有，中小企业：               
节能产品、环境标志产品：               

	第6.1款
	得分且投标报价相同，确定中标候选人排序的规则
	☑ 无
□ 有，               

	第7.2款
	算术修正规则
	☑ 无
□ 有，              

	第7.3款
	另有规定的启动异常低价投标审查程序标准
	□ 无
☑ 有，   详见招标文件   

	第10条
	需要补充的其他内容
	无

	若本表中的内容与正文中的内容不一致时，以本表内容为准。


第二节 评标方法及标准(正文)

1.评标方法

评标采用综合评分法。综合评分法系指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

2.评审标准

2.1符合性审查标准: 见本章附件4-1“符合性审查表”。

2.2评标标准：技术、商务、价格评审标准：见本章附件4-3“评审因素及标准表”。

3.评标程序
评标程序：

（1）符合性审查；

（2）技术、商务及价格评审及汇总；

（3）推荐中标候选人及提交评标报告。

4.符合性审查
4.1评标委员会应按本章第2.1款规定的符合性审查标准，对通过资格审查投标人的投标文件进行审查，投标文件有一项不符合审查标准的，不能通过符合性审查。

4.2评标委员会在评标过程中发现投标人有不遵循公平竞争的原则，恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益的，应认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

5.技术、商务及价格评审
5.1评标委员会对资格性、符合性审查合格的投标文件进行技术、商务及价格评审，并计算其评分项得分。

5.2技术、商务评分项评分。按本章第2.2款规定的评审因素和分值分别计算出技术、商务评分项得分。

5.3价格评审。除下列情形外，不得对投标人的投标报价进行任何调整。

（1）如果有算术错误的，投标报价按本章第7.2款规定进行算术修正。

（2）落实政府采购政策需进行的价格调整，除【评标方法及标准前附表】另有规定外，投标报价按以下规定调整：

①投标人为小微企业的，对投标报价给予10％的价格扣除；大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包，且联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30％以上的，对投标报价给予4 ％的价格扣除；

②采购项目涉及货物的，对优先采购产品（节能产品、环境标志产品）的价格分别给予5％的价格扣除；

③采购项目涉及货物，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，给予本国产品价格20％的价格扣除；采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人提供本国产品成本占比达到80%以上的，给予全部产品的总报价20%的价格扣除。

投标价格算术修正和政策调整 = 投标报价算术修正 – K1 – K2 – K3
K1 ：小微企业价格扣除金额
K2 ：优先采购产品（节能产品、环境标志产品）价格扣除金额

K3 ：本国产品价格扣除金额

投标人未提供《关于符合本国产品标准的声明函》、《关于符合本国产品成本占比的声明函》或声明函承诺未达到80%的，不享受本国产品价格评审优惠。
5.4价格评分项评分。完成价格评审后，评标委员会应拟定“价格评审比较表”（格式见本章附表4-2）。

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且按本款规定进行算术修正、政策调整后投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分 = （评标基准价算术修正和政策调整／投标报价算术修正和政策调整） × 报价权重分。

5.5汇总结束后，评标委员会应当对评审情况进行复核。除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

5.6评标报告签署前，经复核发现存在本章前款情形之一的，评标委员会应当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在本章前款情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审。重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

6.推荐中标候选人

6.1评标委员会按照评审得分由高到低顺序推荐中标候选人，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，除【评标方法及标准前附表】另有规定外，由评标委员会在采购人、采购代理机构及现场监督人员的共同见证下，采取随机抽取的方式确定排序。随机抽取的程序及规则应在评审现场明确并记录。

6.2评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并上传至“电子化采购系统”。
6.3评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。 

7.投标文件的澄清和补正

7.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，加盖投标人的单位电子印章，或者法定代表人（单位负责人）或委托代理人（如委托）的个人电子印章或电子签名章，且不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外），不得影响投标人公平竞争。

7.2除【评标方法及标准前附表】另有规定外，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正.修正的价格经投标人确认后产生约束力，投标人不确认修正价格的，其投标无效：

（1）投标文件中“开标一览表”内容与开标时在“电子化采购系统”上显示（公布）的不一致的，以“电子化采购系统”上显示（公布）的内容为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）投标文件内容同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。

7.3除【评标方法及标准前附表】另有规定外，投标人的投标报价出现下列情形之一，评标委员会应启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×50%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×50%；

（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

7.4评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，投标人已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

7.5评审委员会应依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

7.6异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评标报告中记录，并随投标人提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

7.7评标委员会通过“电子化采购系统”以数据电文形式向投标人发出“澄清通知”，“电子化采购系统”将采用发送短信方式提醒投标人登录查看。投标人应按评标委员会“澄清通知”的要求，通过“电子化采购系统”进行澄清、补正或确认。投标人未在“澄清通知”规定的时间内进行澄清、补正或确认的，其投标无效。

8.停止评标
评标委员会发现招标文件存在下列情形的，应当停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

（1）招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行的;

（2）招标文件内容违反国家有关强制性规定的。
9.废标

如出现下列情况之一的，应予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的； 

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过招标人项目采购预算，招标人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

10.需要补充的其他内容

本章需要补充的其他内容见【评标方法及标准前附表】。
附件4-1符合性审查表

符合性审查表

	序号
	审查项目
	审查标准

	1
	投标文件（技术商务响应及报价文件）签署（盖章、签字）
	第二章投标人须知第 16.2款和第七章投标文件格式

	2
	投标有效期
	第二章投标人须知第 13.1款

	3
	招标内容
	第五章采购需求

	4
	合同期限
	第六章合同文本

	5
	实质性偏离
	第二章投标人须知第8.1款

	6
	投标报价
	第二章投标人须知第12.3款、12.4款

	7
	投标报价算术修正确认
	第四章评标方法及标准第7.2款

	8
	报价合理性证明
	第四章评标方法及标准第7.4款

	9
	投标标的的许可、强制认证要求（如有）
	第五章采购需求

	10
	实施强制采购的节能产品（如有）
	第二章投标人须知第30条第1项

	11
	分包（如采用）
	第二章投标人须知第14.1款

	12
	招标文件规定的其他投标无效情形
	完全理解并接受法律法规和招标文件对供应商 
的各项须知、规约要求和责任义务，没有出现 
法律法规或招标文件明确规定的其他被视为 
“无效投标”的情形。

	结论
	


附件4-2价格评审比较表

价格评审比较表

	                           投标人名称

算术修正与政策调整
	1
	2
	3

	
	
	
	

	“电子化采购系统”显示（公布）的投标报价
	
	
	

	算术修正后的投标价格
	
	
	

	政策调整
	中小企业政策的价格扣除金额

（投标报价算术修正×价格扣除比例）
	
	
	

	
	优先采购
	环境标志产品的价格扣除金额

（环境标志产品价格×价格扣除比例）
	
	
	

	
	
	节能产品的价格扣除金额

（节能产品价格×价格扣除比例）
	
	
	

	
	本国产品政策的价格扣除金额

（本国产品价格×价格扣除比例）
	
	
	

	
	调整金额总和（K1 + K2 + K3）
	
	
	

	投标价格（算术修正后的投标价格 - 调整金额总和）
	
	
	

	评标基准价
	


备注：K1 、K2 、K3分别为“小微企业价格扣除金额”、“优先采购产品（节能产品、环境标志产品）价格扣除金额”、“本国产品价格扣除金额”。
附件 4-3 评标因素及标准表
评标因素及标准表
包编号：N1；包名称 ：榆林市第一中学校园水暖电管理服务；

	类别总分
	主观/客观
	评标因素

	投标价格（20 分）
	20 分
	客观
	满足采购文件要求且最后报价最低的供应商的价格为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：报价得分=（基准价/投标报价） ×20

	服务标准方案（40分）
	总体实施方案
（3分）
	主观
	投标人针对本项目提供总体实施方案（3 分）， ①整体管理项目具体实施计划；
②项目内容分析；
③服务理念等内容。
方案各项内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合本项目采购需求，能有效保障本项目实施的得 3 分，每缺少一项内容扣 1 分，每有一项内容存在缺陷，扣 0.5 分，扣完为止。备注：缺陷是指内容不合理、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形。

	
	服务保障方案（8分）
	主观
	供应商针对本项目提供服务保障方案，包括但不限于：①服务质量保证方案； ②安全保障措施。方案有一处缺项扣4分，每有一项内容中有缺陷的扣1分，扣完为止；未提供不得分。 注：缺陷是指: 内容粗略不够全面、不够合理、可行性不足或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容； 对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误 ；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

	
	应急处理预案

（12分）
	主观
	供应商针对本项目提供应急处理预案，包括但不限于：①可能发生的应急事故情况分析；②应急响应时间；③紧急安全保障措施。方案有一处缺项扣4分，每有一项内容中有缺陷的扣1分，扣完为止；未提供不得分。 注：缺陷是指: 内容粗略不够全面、不够合理、可行性不足或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容； 对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误 ；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

	
	管理制度（8 分）
	主观
	供应商针对本项目提供管理制度方案，包括但不限于：①上岗人员管理制度； ②日常管理制度；③档案资料管理制度；④内部监督考核制度。方案有一处缺项扣2分，每有一项内容中有缺陷的扣0.5分，扣完为止；未提供不得分。 注：缺陷是指: 内容粗略不够全面、不够合理、可行性不足或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容； 对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误 ；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

	
	项目团队人员配备（ 9分）
	主观
	供应商针对本项目提供项目团队人员配备方案，包括但不限于：①人员配备数量及清单；②人员职责与分工；③组织机构框架；方案有一处缺项扣3分，每有一项内容中有缺陷的扣1分，扣完为止；未提供不得分。 注：缺陷是指: 内容粗略不够全面、不够合理、可行性不足或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容； 对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误 ；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

	
	团队人员实力（10分）
	客观
	拟投入本项目且专职服务于本项目的现场执业人员（不包括项目负责人），每配置1名持有高压电工证的专职人员得2分，最高得2分；每配置1名持有低压电工证的专职人员得2分，最高得4分；每配置1名水暖工持有职业技能等级证书的专职人员得2分，最高得4分。注：须提供相关人员证件，未提供或提供不符合要求不得分。

	商务条件（23 分）
	设备保障（10 分）
	客观
	投标人提供投入本项目服务设备清单，提供《投入本项目服务设备清单》及《工具配备计划》（规格、数量、设备证明材料等），并附相关证明材料（如购置发票、租赁合同、校准证书等）。评审标准：清单设备能够满足项目需求，且设备名称、规格型号、数量、用途四项要素齐全，得5分；设备相关证明材料能够覆盖设备清单的50%及以上得5分，覆盖设备清单的20%—50%之间得2分，小于20%或未提供不得分。

	
	业绩（15 分）
	客观
	投标人需提供 2022 年1月至今类似项目业绩的证明材料（中标通知书、合同和合同对应的任意发票一张）（以合同签订日期为准），每提供1份有效业绩得 3分，提供不全或非同类项目不计分，最高得 15 分。

	
	商务响应（5 分）
	客观
	有效性和符合性审核合格的投标供应商，商务要求完全响应
招标文件要求的得5 分，否则不得分。


包编号：N2；包名称 ：榆林市第一中学消防系统维护保养服务；

	类别总分
	主观/客观
	评标因素

	投标价格（20 分）
	20 分
	客观
	满足采购文件要求且最后报价最低的供应商的价格为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：报价得分=（基准价/投标报价） ×20

	服务标准方案（40分）
	消防系统维护保养方案（18分）
	主观
	供应商针对本项目提供消防系统维护保养方案，包括但不限于：①总体维保方案；②消防设施维护与保养方案；③消防设施检测方案；④消防设施隐患排查方案；⑤消防安全技术服务咨询方案；⑥维保时间及计划。方案有一处缺项扣3分，每有一项内容中有缺陷的扣1分，扣完为止；未提供不得分。 注：缺陷是指: 内容粗略不够全面、不够合理、可行性不足或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容； 对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误 ；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。。

	
	服务保障方案（6分）
	主观
	供应商针对本项目提供服务保障方案，包括但不限于：①服务质量保证方案； ②安全保障措施。方案有一处缺项扣3分，每有一项内容中有缺陷的扣1分，扣完为止；未提供不得分。 注：缺陷是指: 内容粗略不够全面、不够合理、可行性不足或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容； 对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误 ；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

	
	应急处理预案

（6分）
	主观
	供应商针对本项目提供应急处理预案，包括但不限于：①可能发生的应急事故情况分析；②应急响应时间；③紧急安全保障措施。方案有一处缺项扣2分，每有一项内容中有缺陷的扣1分，扣完为止；未提供不得分。 注：缺陷是指: 内容粗略不够全面、不够合理、可行性不足或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容； 对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误 ；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

	
	培训方案（10分）
	主观
	供应商根据本项目情况提供消防系统设备设施原理及操作培训方案，包括但不限于：①火灾自动报警系统、水灭火系统、防排烟系统、气体灭火系统等各大系统原理讲解和简单操作培训；②消防演练、不同场所及人员的培训课程安排，培训设备及器材等。方案有一处缺项5分，每有一项内容中有缺陷的扣1分，扣完为止；未提供不得分。 注：缺陷是指: 内容粗略不够全面、不够合理、可行性不足或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容； 对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误 ；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

	
	团队人员实力（10分）
	客观
	拟投入本项目且专职服务于本项目的现场执业人员（不包括项目负责人），每增加1人具有有效的注册消防工程师证书或消防设施操作员国家职业资格四级/中级工或以上级别证书的计5分，满分10分。注：须提供相关人员证件，未提供或提供不符合要求不得分。

	商务条件（23 分）
	设备保障（10 分）
	客观
	投标人提供投入本项目服务设备清单，提供《投入本项目服务设备清单》及《工具配备计划》（规格、数量、设备证明材料等），并附相关证明材料（如购置发票、租赁合同、校准证书等）。评审标准：清单设备能够满足项目需求，且设备名称、规格型号、数量、用途四项要素齐全，得5分；设备相关证明材料能够覆盖设备清单的50%及以上得5分，覆盖设备清单的20%—50%之间得2分，小于20%或未提供不得分。

	
	业绩（15 分）
	客观
	投标人需提供 2022 年1月至今类似项目业绩的证明材料（中标通知书、合同和合同对应的任意发票一张）（以合同签订日期为准），每提供1份有效业绩得 3分，提供不全或非同类项目不计分，最高得15分。

	
	商务响应（5 分）
	客观
	有效性和符合性审核合格的投标供应商，商务要求完全响应
招标文件要求的得5 分，否则不得分。


包编号：N3；包名称 ：榆林市一中学校园保洁管理服务；

	类别总分
	主观/客观
	评标因素

	投标价格（20 分）
	20 分
	客观
	满足采购文件要求且最后报价最低的供应商的价格为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：报价得分=（基准价/投标报价） ×20

	服务标准方案（40分）
	总体实施方案
（3分）
	主观
	投标人针对本项目提供总体实施方案（3 分）， ①整体管理项目具体实施计划；
②项目内容分析；
③服务理念等内容。
方案各项内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合本项目采购需求，能有效保障本项目实施的得 3 分，每缺少一项内容扣 1 分，每有一项内容存在缺陷，扣 0.5 分，扣完为止。备注：缺陷是指内容不合理、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形。

	
	项目实施方案
（12 分）
	主观
	项目实施方案（12 分）：
①包括保洁管理方案；②服务质量保证措施；③水、电、暖维修服务方案；④档案管理方案；⑤提供突发事件应急方案，如校园内发生突发（火灾、学生个体突发疾病等）事件的应急处理与信息反馈机制及措施方案；⑥应对上级部门检查、重大活动等方案等内容；方案内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合本项目采购需求，能有效保障本项目实施的得 12分；每缺少一项内容扣2 分，每有一项内容存在缺陷，扣 1分，扣完为止。备注：缺陷是指内容不合理、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形。

	
	培 训及 服 务 承诺（8 分）
	主观
	培训及服务承诺（12 分）：投标人针对本项目提供培训及服务承诺方案，包括①工作人员岗前培训方案及培训计划；
②针对本项目承诺并接受采购人对上岗人员管理服务的监督、批评和建议；③后续服务方案；④若出现上岗服务人员因病不能工作的，及时请调其他上岗服务人员补充，确保采购需求服务工作的正常进行，提供合理可行的人员补充方案等内容。能有效保障本项目实施的得 8 分；每缺少一项内容扣 2 分，每有一项内容存在缺陷，扣 1 分，扣完为止。备注：缺陷是指内容不合理、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形。

	
	管 理 制 度（ 14分）
	主观
	管理制度（14 分）：投标人针对本项目提供管理制度及措施方案，包括①提供垃圾清运计划，方案合理可行、时间明确；
②水电等能源的节约管理措施；③自查制度、内控制度、保密制度、廉洁敬业制度；④巡查制度、文明服务措施、工作纪律措施；⑤物管人员详细、规范的物业工作规程及标准、服务质量标准和措施；⑥交接班和请（休）假登记制度；⑦仪容仪表要求、合理的奖惩、考核制度和评价机制等内容。
方案各项内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合本项目采购需求，能有效保障本项目实施的得 14 分；每缺少一项内容扣 2 分。每有一项内容存在缺陷，扣 1 分，扣完为止。
备注：缺陷是指内容不合理、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形。

	
	合理化建议（ 3分）
	主观
	针对本项目提供合理化建议（3 分）每提供一条得1分。

	人力资源保障（17分）
	人 员 配 置（ 17分）
	客观
	1.拟投入服务团队的项目经理具备本科及以上学历得 2分，持物业管理师证书得2 分；本项最高得4 分，缺一项不得分。
2.拟投入服务团队的保洁员情况（13分）：拟投入服务
团队的保洁员提供身份证及健康证，提供 1 个得 0.5 分，最高得 13 分；
注：每人提供的身份证及健康证需同时提供，提供一个证件不得分。

	商务条件（23 分）
	设备保障（8 分）
	客观
	投标人提供投入本项目服务设备清单，提供《投入本项目服务设备清单》及《工具配备计划》（规格、数量、设备证明材料等），并附相关证明材料（如购置发票、租赁合同、校准证书等）。评审标准：清单设备能够满足项目需求，且设备名称、规格型号、数量、用途四项要素齐全，得4分；设备相关证明材料能够覆盖设备清单的50%及以上得4分，覆盖设备清单的20%—50%之间得2分，小于20%或未提供不得分。

	
	业绩（10 分）
	客观
	投标人需提供 2022 年1月至今类似项目业绩的证明材料（中标通知书、合同和合同对应的任意发票一张）（以合同签订日期为准），每提供1份有效业绩得 2 分，提供不全或非同类项目不计分，最高得 10 分。

	
	商务响应（5 分）
	客观
	有效性和符合性审核合格的投标供应商，商务要求完全响应
招标文件要求的得5 分，否则不得分。


包编号：N4；包名称 ：榆林市第一中学校园直饮水技术服务项目

	类别总分
	主观/客观
	评标因素

	投标价格（20 分）
	20 分
	客观
	满足采购文件要求且最后报价最低的供应商的价格为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：报价得分=（基准价/投标报价） ×20

	服务标准方案（40分）
	服务保障方案（10分）
	主观
	供应商针对本项目提供服务保障方案，包括但不限于：①服务质量保证方案； ②安全保障措施。方案有一处缺项5分，每有一项内容中有缺陷的扣1分，扣完为止；未提供不得分。 注：缺陷是指: 内容粗略不够全面、不够合理、可行性不足或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容； 对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误 ；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

	
	应急处理预案

（6分）
	主观
	供应商针对本项目提供应急处理预案，包括但不限于：①可能发生的应急事故情况分析；②应急响应时间；③紧急安全保障措施。方案有一处缺项扣2分，每有一项内容中有缺陷的扣0.5分，扣完为止；未提供不得分。 注：缺陷是指: 内容粗略不够全面、不够合理、可行性不足或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容； 对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误 ；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

	
	培 训及 服 务 承诺（8 分）
	主观
	培训及服务承诺（8 分）：投标人针对本项目提供培训及服务承诺方案，包括①工作人员岗前培训方案及培训计划；
②针对本项目承诺并接受采购人对上岗人员管理服务的监督、批评和建议；③后续服务方案；④若出现上岗服务人员因病不能工作的，及时请调其他上岗服务人员补充，确保采购需求服务工作的正常进行，提供合理可行的人员补充方案等内容。能有效保障本项目实施的得 8 分；每缺少一项内容扣 2 分，每有一项内容存在缺陷，扣 1 分，扣完为止。备注：缺陷是指内容不合理、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形。

	
	管理制度（8 分）
	主观
	供应商针对本项目提供管理制度方案，包括但不限于：①上岗人员管理制度； ②日常管理制度；③档案资料管理制度；④内部监督考核制度。方案有一处缺项扣2分，每有一项内容中有缺陷的扣1分，扣完为止；未提供不得分。 注：缺陷是指: 内容粗略不够全面、不够合理、可行性不足或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容； 对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误 ；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

	
	项目团队人员配备（ 8分）
	主观
	供应商针对本项目提供项目团队人员配备方案，包括但不限于：①人员配备数量及清单；②人员职责与分工；③水工、电工证件齐全；④人员稳定性保障；方案有一处缺项扣2分，每有一项内容中有缺陷的扣1分，扣完为止；未提供不得分。 注：缺陷是指: 内容粗略不够全面、不够合理、可行性不足或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容； 对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误 ；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

	
	节能环保（10分）
	客观
	投标人所提供技术服务中产品每有一项为节能产品经国家认证的计2分，每有一项为环境标志产品经国家认证的计2分，最多计10分。（以经国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品、环境标志产品认证证书为准。）

	商务条件（23 分）
	设备保障（10分）
	客观
	投标人提供投入本项目服务设备清单，提供《投入本项目服务设备清单》及《工具配备计划》（规格、数量、设备证明材料等），并附相关证明材料（如购置发票、租赁合同、校准证书等）。评审标准：清单设备能够满足项目需求，且设备名称、规格型号、数量、用途四项要素齐全，得5分；设备相关证明材料能够覆盖设备清单的50%及以上得5分，覆盖设备清单的20%—50%之间得2分，小于20%或未提供不得分。

	
	业绩（15 分）
	客观
	投标人需提供 2022 年1月至今类似项目业绩的证明材料（中标通知书、合同和合同对应的任意发票一张）（以合同签订日期为准），每提供1份有效业绩得 3分，提供不全或非同类项目不计分，最高得 15分。

	
	商务响应（5 分）
	客观
	有效性和符合性审核合格的投标供应商，商务要求完全响应
招标文件要求的得5 分，否则不得分。


1.各种计算数字“ 四舍五入 ”保留两位小数。
2.评标小组成员的赋分超过分值界限或未按本表规定赋分的，则该成员的打分作废，不计入汇总分。
注：各种计算数字“ 四舍五入 ”保留两位小数。
3.强化评审专家赋分说明及核实义务
采购人应严格按照《财政部关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》（财库〔2012〕69 号）要求，依法细化评审工作程序，对评审数据进行全面校对、核对，重点核查各评审专家主观分项评分与全体评委对应分项平均分的偏离情况，确保评审数据准确、流程合规。经核对，存在以下情形之一的，采购人应当要求评标委员会根据政府采购法律法规及采购文件载明的评审方法、标准进行再次校对、核对：
1.主观分总分值在 15 分以下的，评审专家主观分评分偏离全体评委对应主观分平均分 20%以上（含本数）；

2.主观分总分值在 15分（含）至 30 分的，评审专家主观分评分偏离全体评委对应主观分平均分 15%以上（含本数）；

3.主观分总分值在 30 分（含）以上的，评审专家主观分评分偏离全体评委对应主观分平均分 10%以上（含本数）。
核对后，评标委员会未确认属于畸高、畸低情形的，采购人应当场要求各评审专家逐项书面说明扣分理由，说明理由应当充分、明确、有据可查，并完整保存至采购档案。评标委员会确认属于畸高、畸低情形，在评标报告签署前发现的，评标委员会应当场修改评标结果，并在评标报告中详细记载修改原因及过程；在评标报告签署后发现，采购人应当组织原评标委员会重新评审，重新评审改变评标结果的，须书面报告本级财政部门。
如评审专家未确认属于畸高、畸低情形且未提供充分、合理理由，对该评审专家不予支付评审劳务报酬。 ”
第五章 采购需求

包编号：N1；包名称 ：榆林市第一中学校园水暖电管理服务  采购需求：

一、校园水暖电服务的地点及面积

榆林市第一中学，占地面积350亩，建筑面积160000平方米，绿化面积达40%。学校现有75个教学班，3655名学生，教职工及工勤人员近550人。学校所有教学设备均按省级示范高中的标准配置，教学楼、实验楼、艺术楼、体育馆、师生餐厅、师生公寓、人工湖、喷泉、自备发电机房等共计20余栋建筑物。

二、水暖电服务范围及内容

服务区域包含有：

(一)校园建筑：1号行政楼、2号艺术楼、3号图书楼，4号实验电教楼，5至7号教学楼，8号学生餐厅，9至14号学生公寓，15号教师公寓，16号体育馆，17号设备用房及自行车棚，18号三个校门内外，19号校园超市和初中部教学楼、初中部宿舍楼、洗衣房等。

（二）辅助设施设备：中水机房、换热站、二次供水、太阳能、校园音乐喷泉、人工湖、人工景观瀑布、水幕电影等智能水系统、两个餐厅自备发电机、校园消防管道的维护及加压站的清理保养；校园绿化供水系统；校园网络维护、维修电脑、教室一体机等。

整个校园水暖电的正常运行和日常维修保养工作。

整个校园的日程维修维护等。

三、水暖电服务公司的权利和义务

（1）制定水暖电管理制度，建立完整的管理工作程序，并在实施中不断完善。制定水暖电管理服务工作周计划、月计划、学期计划，根据校方要求完善各类维护台账记录，及时报送校方备案。

（2）为校方提供热情、周到的服务，校方将定期进行服务质量回访。

（3）对水暖电公司使用人员违反相关法律法规和校纪校规的行为，视情节轻重，给予相应的处罚，对于情节特别严重的，依照有关政策法律法规进行依法解决。

（4）给校方提供的服务人员年龄在18—55岁，要求身体健康，初中以上文化程度，品行良好，吃苦耐劳，无犯罪记录。持所有管理人员、服务人员身份证原件、复印件及花名册，以便校方和上级部门备查。

（5）加强对其服务人员和管理人员进行安全教育和技能培训，遵守法律法规和学校规章制度，坚持按章操作，在校期间发生的一切安全事故和工伤事故均由水暖电服务公司负全责，学校与所聘人员无任何劳务关系。

（6）要严格执行《劳动法》和《劳动合同法》，确保所聘人员的合法权益，积极化解劳务纠纷，不得因此影响学校正常教学秩序。

（7）水暖电公司所聘人员必须具有水工、电工、高压电工等国家正规部门所颁发的操作证。且必须保证水工、电工各1人24小时在岗值班。（在周末及节假日期间必须留有值班人员，做到随叫随到。）

（8）水暖电公司履行甲方作息时间，所聘人员不允许迟到、早退、脱岗。

四、定岗人数及费用结算方式 

1. 人员核定

应配服务人数详见附件。 

2. 服务年限及费用结算方式

本次招标的服务年限从 2026年9月起至2029年9 月止，为期三年（以公历日为准），合同签订按照我校考核管理办法为一年一签。结算方式合同自行约定。
附件：榆林市第一中学水暖电服务项目清单                             

	名称
	数量（人）
	备注

	榆林市第一中学水暖工
	2
	

	榆林市第一中学电工
	2
	

	榆林市第一中学高压电工
	1
	


 注：乙方自行承担人员服装及所需缴纳社保费用。
包编号：N2；包名称 ：榆林市第一中学消防系统维护保养服务 采购需求：

消防维保是消防系统发挥正常功能的前提保障，依照国家《火灾自动报警系统施工及验收规范》、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 、《建筑自动消防设施及消防控制室规范化管理标准》等规范，结合我校的设备实际和管理要求，以使整个维保工作系统化、规范化、档案化，使整个设备系统良好运行，特制定如下维保计划：

一、安全技术要求

1、维护保养人员必须职责明确，并应严格按照规定程序工作。

2、维护保养前必须报告维保区域地点、内容、时间并通知相关业主单位。

3、所有维护保养工作严格按照安全规定的要求进行，以保障人身和设备安全。

4、维护保养工作必须符合设备制造厂厂方文件中规定的安全技术条件。

5、维护保养前做好必要的防事故措施。

6、维护保养人员不得触动非消防设施。

7、本维保方案，作为消防维保工程实施的指导性技术文件，全体维保人员必须严格遵照执行。同时，应根据维保过程进展的实际情况，对有关内容适时进行调整，作为对本方案的补充，并及时呈报业主审核后实施。

8、通过本方案的实施，将保证消防自动报警、消防水灭火系统、气体灭火系统、防火卷帘、防火门、应急照明及疏散系统等设施的使用维保管理，保证系统各种设施的正常运行，从而提高防御火灾的能力，并通过业主消防主管部门的定期检查。

二、日常维保工作安排

1、每月按计划抽样测试部分设备，致使一年内所有设备全部测试一遍，确保设备的正常运行。

2、每季度或半年（视消防工程大小）进行全面的检查，发现问题及时处理。

3、派专业的消防维保队伍进行整体的消防测试，确保设备的正常运行。

4、协助我校找专业的探测器清洗厂，完成对污染探测器的清洗工作。

5、协助或完全负责同消防部门的业务，确保不因消防问题而耽误其它工作的正常进行。

6、派驻持证消防设施监控操作人员2名，服务期间在学校消防控制室值守，处理日常设施故障问题及消防监控工作，按时巡检做好值班记录。

7、服务期间按照灭火器巡检工作的需要，每月辅助巡检学校所有灭火器，挂牌并填写检查记录。

8、日常维护期间，遇到故障情况维护工作人员接到电话在2-4小时内到达现场，在到达现场期间，通过远程指挥，收集故障信息，指导值班人员应急处置，并专设1名工程师进行跟踪服务。

9、当接到我校报告设备发生故障时，应及时赶到现场处理，一般情况立即处理解决，如需更换材料或设备，应等材料及设备到场后在复杂情况下应在48小时内解决，确因无配件的问题，应及时向甲方汇报，并提出应急方案给校方提供的服务人员年龄在18—55岁，要求身体健康，初中以上文化程度，品行良好，吃苦耐劳，无犯罪记录。持所有管理人员、服务人员身份证复印件及名册在校方备案。加强对其服务人员和管理人员进行安全教育和技能培训，遵守法律法规和学校规章制度，坚持按章操作，在校期间发生的一切安全事故和工伤事故均由维保公司负全责，学校与所聘人员无任何劳务关系。因维保未履行到位而造成火灾及火灾造成的经济损失均由维保公司承担，甲方概不负责。
三、消防设施维护、保养内容

1、消防维保共分以下系统：

1.1火灾自动报警系统

1.2消防联动系统

1.3自动喷水灭火系统；

1.4消火栓系统；

1.5气体灭火系统；

1.6防火卷帘门；

2、具体维保方案

2.1室内消防栓系统的维护保养

2.1.1 维修保养工作内容

2.1.1.1检查消防栓箱配置是否完整齐全，包括检查每个消防栓口的静压是否符合设计或规范要求，检查栓口橡胶是否老化、龟裂或脱落，检查水带是否霉烂、穿孔，检查卷盘胶管是否老化、龟裂，检查破玻按钮是否破碎；

2.1.1.2检查测试消防栓破玻系统，试验破玻按钮，警铃是否鸣响、消防水泵是否启动、消防中心是否有报警信号及消防水泵状态显示；

2.1.1.3 检查各阀门是否处于正常工作状态，是否完好不渗漏；

2.1.1.4 检查保养消防栓系统的水泵接合器，确保完整、不渗漏；

2.1.1.5定期试验消防栓，检查其喷水充实水柱是否达到规范或设计要求；

2.1.1.6 定期试验安全泄压阀是否灵敏、可靠，检查水锤吸纳器工作是否有效；

2.1.1.7检查消防栓管网的减压阀及其过滤器是否正常，定期清洗过滤器；

2.1.1.8 定期检查阀门是否开关灵活、有效，阀门关闭不严或不能灵活使用的应及时修理，对阀门的接触面发现有缺陷的，需进行研磨工作，无法修复的予以更换。定期对阀门转动部位和螺栓加黄油润滑；

2.1.1.9 检查止回阀启闭是否灵活、有效；

2.1.1.10 定期对消防栓系统管网进行全面检查，对腐蚀严重的管道予与更换，对油漆脱落的管道及时除锈刷防锈漆和标志漆。

2.1.2 维修保养工作标准

2.1.2.1消防栓箱内配置齐全，各项配件完好，消防栓口静压符合设计或规范要求；

2.1.2.2 试验消防栓破玻按钮，消防栓水泵启动，各项联动设施动作，消防中心有报警信号和消防水泵状态显示；

2.1.2.3各阀门处于正常的开或关状态，且有明显标志，阀体完好、不漏水；

2.1.2.4消防栓系统水泵接合器外观完好，配置齐全，无变形、无渗漏、无缺损；

2.1.2.5 消防栓喷射时，其充实水柱达到设计或规范要求；

2.1.2.6 安全泄压阀和水锤吸纳器外观完好，工作灵敏、可靠、有效；

2.1.2.7减压阀和过滤器外观完好，减压阀工作稳定、可靠，且减压比例准确，过滤器内无杂物，水流畅通；

2.1.2.8 阀门开关灵活、有效，无锈蚀、渗漏；

2.1.2.9 止回阀启闭灵活、有效，无水回流，外观完好；

2.1.2.10 消防栓系统管网外观完好，无变形、无锈蚀、脱漆和渗漏。

2.1.3 维修保养工作计划

2.1.3.1 每月检查消防栓箱配置是否完整齐全，包括检查每个消防栓口的静压是否符合规范要求，检查栓口橡胶是否老化、龟裂或脱落，检查水带是否霉烂、穿孔，检查卷盘胶管是否老化、龟裂，检查破玻按钮是否破碎；

2.1.3.2 每月检查测试消防栓破玻系统，试验破玻按钮，警铃是否鸣响、消防水泵是否启动、消防中心是否有报警信号及消防水泵状态显示；

2.1.3.3 每周检查各阀门是否处于正常工作状态，是否完好不渗漏；

2.1.3.4 每周检查保养消防栓系统的水泵接合器，确保完整、不渗漏；

2.1.3.5 每季至少一次试验消防栓，检查其喷水充实水栓是否达到规范或设计要求；

2.1.3.6 每季定期试验安全泄压阀是否灵敏、可靠，检查水锤吸纳器工作是否有效；

2.1.3.7每月检查消防栓管网的减压阀及其过滤器是否正常，每季定期清洗过滤器；

2.1.3.8 每季定期检查阀门是否开关灵活、有效，阀门关闭不严或不能灵活使用的应及时修理，对阀门的接触面发现有缺陷的，需进行研磨工作，无法修复的予以更换。定期对阀门转动部位螺栓加黄油；

2.1.3.9 每月检查止回阀启闭是否灵活、有效；

2.1.3.10 每季定期对消防栓系统管网进行全面检查，对腐蚀严重的管道予与更换，对油漆脱落的管道及时除锈刷防锈漆和标志漆。

2.2自动喷水灭火系统的维护保养

2.2.1维修保养工作内容

2.2.1.1 检查试验楼层喷淋管网末端试验装置是否正常（水压、流量是否达到要求）；

2.2.1.2 检查试验水流指示器动作是否灵敏，报警是否及时准确，复位是否正常，消防中心是否有显示等；

2.2.1.3 检查喷淋头、管道是否完好，有无爆裂隐患；

2.2.1.4 检查各个阀门是否处于正常开启状态，试验楼层信号阀门开关是否灵活，消防中心是否有关闭信号显示；

2.2.1.5 检查保养喷淋系统的水泵接合器，确保完整、不渗漏；

2.2.1.6 定期试验安全泄压阀是否灵敏、可靠，检查水锤吸纳器工作是否有效；

2.2.1.7 检查喷淋立管的自动排气阀的工作状态是否正常；

2.2.1.8检查试验湿式报警阀、水力警铃动作是否灵敏，喷淋泵是否启动，消防中心显示是否准确；

2.2.1.9 定期检查阀门是否开关灵活、有效，阀门关闭不严或不能灵活使用的应及时修理，对阀门的接触面发现有缺陷的，需进行研磨工作，无法修复的予以更换。定期对阀门转动部位螺栓加黄油；

2.2.1.10 检查止回阀启闭是否灵活、有效；

2.2.1.11 定期对喷淋系统管网进行全面检查，对腐蚀严重的管道予与更换，对油漆脱落的管道及时除锈刷防锈漆和标志漆。

2.2.2 维修保养工作标准

2.2.2.1 楼层喷淋管网末端试验压力（动、静压力）流量符合设计或规范要求；

2.2.2.2 水流指示器动作灵敏、报警准确、及时，复位正常，消防中心显示报警地址正确；

2.2.2.3 喷淋头外观完好，无滴漏或爆破隐患；

2.2.2.4 阀门处于正常开、关状态，有明显标志，信号阀门开、关灵活、有效，消防中心有关闭信号显示，报警地址准确；

2.2.2.5 喷淋系统水泵接合器外观完好，配置齐全，无变形、无渗漏、无缺损；

2.2.2.6 安全泄压阀和水锤吸纳器外观完好，工作灵敏、可靠、有效；

2.2.2.7 喷淋立管的自动排气阀无堵塞或漏水，工作正常；

2.2.2.8 湿式报警阀外观完好，无渗漏，放水试验时动作灵敏，其压力开关联动喷淋泵启动，消防中心报警显示准确；

2.2.2.9 阀门开关灵活、有效，无锈蚀、渗漏；

2.2.2.10 止回阀启闭灵活、有效，无水回流，外观完好；

2.2.2.11 喷淋管网外观完好，无变形、无锈蚀、脱漆和渗漏。

2.2.3 维修保养工作计划

2.2.3.1 每月分批次试验楼层喷淋管网末端试验装置是否正常（水压、流量是否达到要求）；每周检查一次楼层喷淋末端静压是否达到规范要求；

2.2.3.2 每月检查试验水流指示器动作是否灵敏，报警是否及时准确，复位是否正常，消防中心是否有显示等；

2.2.3.3 每周检查喷淋头、管道是否完好，有无破裂隐患；

2.2.3.4 每月检查各个阀门是否处于正常开启状态，试验楼层信号阀门开关是否灵活，消防中心是否有关闭信号显示；

2.2.3.5 每周检查保养喷淋系统的水泵接合器，确保完整、不渗漏；

2.2.3.6 每季定期试验安全泄压阀是否灵敏、可靠，检查水锤吸纳器工作是否有效；

2.2.3.7 每月检查喷淋立管的自动排气阀的工作状态是否正常；

2.2.3.8 每月检查试验湿式报警阀、水力警铃动作是否灵敏，喷淋泵是否启动，消防中心显示是否准确；

2.2.3.9 每季定期检查阀门是否开关灵活、有效，阀门关闭不严或不能灵活使用的应及时修理，对阀门的接触面发现有缺陷的，需进行研磨工作，无法修复的予以更换。定期对阀门转动部位螺栓加黄油；

2.2.3.10 每月检查止回阀启闭是否灵活、有效；

2.2.3.11 每季定期对喷淋系统管网进行全面检查，对腐蚀严重的管道予与更换，对油漆脱落的管道及时除锈刷防锈漆和标志漆。

2.3火灾自动报警系统的维护保养

2.3.1 维修保养工作内容

2.3.1.1 用专用测试仪器分期分批次全面测试探测器的动作及确认灯的显示，试验烟、温感探测器动作是否灵敏；

2.3.1.2 检查试验主控屏是否正常，有报警信号源时是否正确显示某区探测器动作，警铃蜂鸣是否鸣响；

2.3.1.3 试验手报按钮报警，本层及其上、下各一层警铃是否动作鸣响，消防中心显示报警区域是否准确；

2.3.1.4 检查主控屏和联动控制屏的各项输入、输出显示功能是否正常，并全面清洁、保养；

2.3.1.5 检查各个界面（模块）和主机系统外围设备的通信、控制信号是否正常，检查界面（模块）输出电压是否正常，确保正常运行；

2.3.1.6 检查工作电池组、充电器的工作状态以及检查备用电池的电压及其他指标参数是否符合要求；

2.3.1.7 检查系统设备所有接线端子是否松动、破损和脱落；

2.3.1.8 定期对备用电源进行1～2次充放电试验；1～3次主和备用电源自动切换试验；

2.3.1.9 定期对感烟、感温探测器进行清洁，必要时进行清洗，确保报警灵敏；

2.3.1.10 定期检测报警主机控制程序有否乱码，确保主机功能正常；

2.3.1.11 定期测试报警主机系统的接地电阻是否满足要求，并做好记录。

2.3.2 维修保养工作标准

2.3.2.1 探测器动作灵敏，报警准确；

2.3.2.2 主控屏工作正常，正常显示报警区域和输出联动信号；

2.3.2.3 手报按钮动作灵敏，报警准确，联动功能正常；

2.3.2.4 主控屏和联动控制屏外观完好、清洁，各项输入、输出显示功能正常；

2.3.2.5 界面（模块）各项参数正常，与外围设备的通信、控制信号正常；

2.3.2.6 电池组的电压及其他参数正常，供电稳定、可靠；

2.3.2.7 系统设备所有接线牢固，无松动、破损或脱落；

2.3.2.8 主、备电源自动切换功能正常；

2.3.2.9 探测器外观完好，内外部清洁，功能正常；

2.3.2.10 报警主机控制程序正确，各项功能正常；

2.3.2.11 系统接地电阻符合规范或设计要求。

2.3.3 维修保养工作计划

2.3.3.1 每月用专用检测仪器分期分批全面测试探测器的动作及确认灯的显示，试验烟、温感探测器动作是否灵敏；

2.3.3.2 每月检查试验主控屏是否正常，有报警信号源时是否正确显示某区探测器动作，警铃蜂鸣是否鸣响；

2.3.3.3 每月试验手报按钮报警，本层及其上、下各一层警铃是否动作鸣响；

2.3.3.4 每周检查主控屏和联动控制屏的各个显示功能是否正常，并全面清洁、保养；

2.3.3.5 每月检查各个界面（模块）和主机系统外围设备的反馈信号是否正常，每季定期测试界面（模块）输出电压是否正常，确保正常运行；

2.3.3.6 每季检查工作电池组、充电器的工作状态以及检查备用电池的电压及其他指标参数是否符合要求；

2.3.3.7 每季检查系统设备所有接线端子是否松动、破损和脱落。

2.3.3.8 每季定期对备用电源进行1～2次充放电试验；1～3次主和备用电源自动切换试验。

2.3.3.9 每季定期对感烟、感温探测器进行清洁，必要时进行清洗，确保报警灵敏；

2.3.3.10 每周定期检测报警主机控制程序有否乱码，确保主机功能正常；

2.3.3.11 每月定期测试报警主机系统的接地电阻是否满足要求，并做好记录。

2.4 气体灭火系统的维护保养

2.4.1 维修保养工作内容

2.4.1.1 检查保养各台气体灭火控制器，测试其功能是否正常；

2.4.1.2 检查启动瓶药剂贮瓶的压力是否符合出厂充装压力和设计要求（压力表指针是否在绿区），有无泄漏现象；

2.4.1.3 检查试验手动、自动紧急启、停放气装置功能是否正常；

2.4.1.4 定期对电磁阀、瓶头阀解体清洗，加硅油润滑；

2.4.1.5 模拟自动报警系统中的烟、温感探测器同时动作，通风空调是否停止，防火阀是否关闭，检查气瓶的电磁阀是否在规定的时间内动作，控制屏是否有放气信号，消防中心是否有信号，警铃、蜂鸣器是否动作；

2.4.1.6 检查气体灭火系统启动瓶、药剂瓶有无变形，有无腐蚀、脱漆；

2.4.1.7 检查控制气管有无变形或松脱，检查高压软管有无变形、生锈或老化；

2.4.1.8 检查气体保护区域（防护区）内的围护结构、开口等是否符合要求。

2.4.2 维修保养工作标准

2.4.2.1 气体灭火控制器完好，控制功能正常；

2.4.2.2 启动瓶和药剂贮瓶压力符合出厂标准和设计要求；

2.4.2.3 手动、自动、紧急启、停放气装置灵敏、有效；

2.4.2.4 电磁阀、瓶头阀动作灵活、有效；

2.4.2.5 模拟试验时，通风空调停止，防火阀关闭，电磁阀延时动作，各项联动功能正常；

2.4.2.6 启动瓶、药剂贮瓶完好，无变形、无腐蚀、脱漆；

2.4.2.7 控制气管无变形、松脱，连接牢固、可靠，高压软管无变形、生锈或老化，连接稳固；

2.4.2.8 防护区围护结构、开口符合规范要求。

2.4.3 维修保养工作计划

2.4.3.1 每月检查保养各套气体灭火控制器，测试其功能是否正常；

2.4.3.2 每周检查启动瓶和药剂贮瓶的压力是否符合出厂充装压力和设计要求（压力表指针是否在绿区），有无泄漏现象；

2.4.3.3 每月检查试验手动、自动紧急启、停放气装置功能是否正常；

2.4.3.4 每年至少一次对电磁阀、瓶头阀解体清洗，加硅油润滑；

2.4.3.5 每月模拟自动报警系统中的烟、温感探测器同时动作，通风空调是否停止，防火阀是否关闭，检查气瓶的电磁阀是否在规定的时间内动作，控制屏是否有放气信号，消防中心是否有信号，警铃、蜂鸣器是否动作；

2.4.3.6 每月检查气体灭火系统启动瓶、药剂瓶有无变形，有无腐蚀、脱漆；

2.4.3.7 每周检查控制气管有无变形或松脱，检查高压软管有无变形、生锈或老化；

2.4.3.8 每月检查气体保护区域（防护区）内的围护结构、开口等是否符合要求。

2.5 防火卷帘的维护保养

2.5.1 维修保养工作内容

2.5.1.1 试验感烟、感温探测器的联动卷帘降落的功能是否正常；

2.5.1.2 试验现场手动控制按钮的功能是否正常，试验防火卷帘远程启降功能是否正常；

2.5.1.3 试验防火卷帘控制器的功能是否正常；

2.5.1.4 检查试验卷帘导轨和转动机构（含链条）运转是否正常，检查卷帘叶片有无变形；

2.5.1.5 试验防火卷帘的联动功能是否正常，降落时消防中心有无显示。

2.5.2 维修保养工作标准

2.5.2.1 烟、温感动作，联动卷帘降落功能正常；

2.5.2.2 现场和远程控制卷帘起、降功能正常；

2.5.2.3 防火卷帘控制器功能正常；

2.5.2.4 防火卷帘导轨和转动机构运转灵活，卷帘叶片无变形、脱落；

2.5.2.5 防火卷帘联动功能正常，降落时消防中心有显示。

2.5.3 维修保养工作计划

2.5.3.1 每月试验感烟、感温探测器的联动卷帘降落的功能是否正常；

2.5.3.2 每月试验现场手动控制按钮的功能是否正常，试验防火卷帘远程启降功能是否正常；

2.5.3.3 每月试验防火卷帘控制器的功能是否正常；

2.5.3.4 每月检查试验卷帘导轨和转动机构运转是否正常，检查卷帘叶片有无变形；

2.5.3.5 每月试验防火卷帘的联动功能是否正常，降落时消防中心有无显示。

2.6 通讯系统的维护保养

2.6.1 维修保养工作内容

2.6.1.1 检查消防专用电话或插孔是否完好；

2.6.1.2定期试验每个消防专用电话或插孔的通讯是否畅通，语音是否清晰、响亮，消防中心电话主机显示通话部位是否正确。

2.6.2 维修保养工作标准

2.6.2.1 消防专用电话或插孔外观完好、清洁；

2.6.2.2 消防专用电话通讯畅通，语音清晰、响亮，消防中心电话主机显示通话部位正确。

2.6.3 维修保养工作计划

2.6.3.1 每周检查消防专用电话或插孔是否完好；

2.6.3.2 每季定期试验每个电话或插孔的通讯是否畅通，语音是否清晰、响亮，消防中心电话主机显示部位是否正确。

2.7 消防广播的维护保养

2.7.1 维修保养工作内容

2.7.1.1 试验火灾应急广播设备的功能是否正常。在试验中不论扬声器当时处于何种工作状态，都应能紧急切换到火灾事故广播上，音响清晰；

2.7.1.2 检查保养消防扬声器，测试楼层扬声器的效果，声响是否响亮清晰；

2.7.1.3 定期对消防广播主机进行一次检测维护保养；

2.7.1.4 试验消防广播的选层广播功能是否正常。

2.7.2 维修保养工作标准

2.7.2.1 消防广播系统强制切换功能正常，且音响响亮、清晰；

2.7.2.2 扬声器外观完好，声响效果响亮、清晰；

2.7.2.3 广播主机运转灵活、可靠，控制功能正常；

2.7.2.4 消防广播系统选层准确、可靠，功能正常。

2.7.3 维修保养工作计划

2.7.3.1 每季试验火灾应急广播设备的功能是否正常。在试验中不论扬声器当时处于何种工作状态，都应能紧急切换到火灾事故广播上，音响清晰；

2.7.3.2 每月分批次检查保养楼层消防扬声器并测试其声响是否响亮、清晰；

2.7.3.3 每季定期对消防广播主机进行一次检测维护保养；

2.7.3.4 每月试验消防广播的选层广播功能是否正常。

2.8 消防联动系统（含防排烟系统）的维护保养

2.8.1 维修保养工作内容

2.8.1.1 检查试验消防正压送风机（排烟风机）及正压送风阀（排烟阀）的联动功能是否正常；

2.8.1.2 测试空调通风系统、排风系统的防火阀功能及联动讯号功能是否正常；

2.8.1.3 测试消防电梯的人工迫降的信号功能是否正常；

2.8.1.4 测试非消防电梯迫降首层的信号和联锁信号功能是否正常；

2.8.1.5 测试以上各联动机构消防中心相应控制屏的讯号是否正常；

2.8.1.6 测试楼层非消防电源自动切断功能是否正常；

2.8.1.7 检查试验联动警铃的功能是否正常；

2.8.1.8 检查试验联动广播的功能是否正常；

2.8.1.9 测试正压送风机（排烟风机）现场和远程启停控制功能是否正常；

2.8.1.10 定期对正压送风机（排烟风机）、正压送风阀（排烟阀）进行保养，对转动部位加润滑油并调整风机皮带松紧度等。

2.8.2 维修保养工作标准

2.8.2.1 风机风阀联动功能正常，动作准确；

2.8.2.2 防火阀阀体和易熔片完好，控制及反馈信号通讯畅通正常；

2.8.2.3 消防电梯人工迫降功能正常；

2.8.2.4 联动试验时有迫降电梯的信号输出，电压符合要求；

2.8.2.5 各联动设备与消防中心控制屏或联动柜的功能正常；

2.8.2.6 联动楼层非消防电源自动切断功能正常；

2.8.2.7 联动警铃的功能正常；

2.8.2.8 联动广播的功能正常；

2.8.2.9 现场和远程启、停风机的控制功能正常；

2.8.2.10 风机运行平稳，噪声低，风量、风压达到要求，风阀开、关灵活，密封性好，风机皮带松紧度适中。

2.8.3 维修保养工作计划

2.8.3.1 每月检查试验消防正压送风机（排烟风机）及正压送风阀（排烟阀）的联动功能是否正常；

2.8.3.2 每季测试空调通风系统、排风系统的防火阀功能及联动讯号功能是否正常；

2.8.3.3 每季测试消防电梯的人工迫降的信号功能是否正常；

2.8.3.4 每季测试非消防电梯迫降首层的信号和联锁信号功能是否正常；

2.8.3.5 每季测试以上各联动机构消防中心相应控制屏的讯号是否正常；

2.8.3.6 每季测试楼层非消防电源自动切断功能是否正常；

2.8.3.7 每季检查试验联动警铃的功能是否正常；

2.8.3.8 每季检查试验联动广播的功能是否正常；

2.8.3.9 每月测试正压送风机（排烟风机）就地和远程启停控制功能是否正常；

2.8.3.10 每季定期对正压送风机（排烟风机）、正压送风阀（排烟阀）进行保养，对转动部位加润滑油并调整皮带松紧度等；

2.9 水泵、恒压泵、控制柜、联动柜的维护保养

2.9.1 维修保养工作内容

2.9.1.1 检查试验自动和手动启动消防水泵，观察流量、压力、运行电流是否正常，并做好记录存档；

2.9.1.2 检查各控制柜到消防中心信号是否正常，控制柜各指示灯各功能是否正常；

2.9.1.3 定期检查联动柜内部电路，测试其功能是否正常，并进行吸尘、紧固接线的保养工作；

2.9.1.4 定期检查消防水泵主备电源自动切换装置是否正常。打开水泵出水管上的放水试验阀，用主电源启动消防水泵，消防水泵启动应正常；关掉主电源，主、备电源切换正常，试验1~3次；

2.9.1.5 定期测试水泵的相间及对地电阻是否符合要求，并做好记录；

2.9.1.6 定期测试消防水泵的故障自投功能是否正常；

2.9.1.7 定期添加或更换水泵的润滑油。

2.9.2 维修保养工作标准

2.9.2.1 水泵运行平稳，流量、压力达到设计要求；

2.9.2.2 控制柜与消防中心信号通讯正常、准确，显示正确；

2.9.2.3 控制柜、联动柜内接线无松脱、无撞火烧花，清洁无尘，功能正常；

2.9.2.4 消防水泵末端双电源控制箱主备电源自动切换投入功能正常；

2.9.2.5 水泵的相间及对地绝缘电阻符合要求；

2.9.2.6 消防水泵控制柜的故障自投功能正常，即一台故障时，另一台能自动投入使用；

2.9.2.7 水泵轴承润滑充分、可靠，水泵运行平稳，轴承不过热。

2.9.3 维修保养工作计划

2.9.3.1 每月检查试验自动和手动启动消防水泵，观察流量、压力、运行电流是否正常，并做好记录存档；

2.9.3.2 每月检查各控制柜到消防中心信号是否正常，控制柜各指示灯各功能是否正常；

2.9.3.3 每月定期检查联动柜内部电路，测试其功能是否正常，并进行吸尘、紧固接线的保养工作；

2.9.3.4 每月定期检查消防水泵主备电源自动切换装置是否正常。打开水泵出水管上的放水试验阀，用主电源启动消防水泵，消防水泵启动应正常；关掉主电源，主、备电源切换正常，试验1~3次；

2.9.3.5 每季定期测试水泵的相间及对地电阻是否符合要求，并做好记录；

2.9.3.6 每月定期测试消防水泵的故障自投功能是否正常；

2.9.3.7 每季定期添加或更换水泵的润滑油。

2.10 应急疏散系统的维护保养

2.10.1 维修保养工作内容

2.10.1.1 检查防火门的开启力度是否适中，闭门器有无漏油或松动；

2.10.1.2 检查双扇防火门的关闭顺序是否正确；

2.10.1.3 检查防火门的密封性是否良好，钢质防火门有无生锈、脱漆现象；

2.10.1.4 检查应急灯、出口指示灯、疏散指示灯的外观是否完好，灯炮（管）有无烧毁，充放电试验是否正常；

2.10.1.5 测试应急灯、出口及疏散指示灯的蓄电量是否达到规范要求时间。

2.10.2 维修保养工作标准

2.10.2.1 防火门开启力度适中，闭门器无松动、漏油，自动复位灵活；

2.10.2.2 防火门有先后关闭顺序的关闭顺序正确；

2.10.2.3 防火门的密封性良好，无变形，钢质防火门无生锈、脱漆现象；

2.10.2.4 应急灯、出口指示灯、疏散指示灯外观完好，充放电正常；

2.10.2.5 应急灯、出口指示灯、疏散指示灯蓄电量达到规范要求。

2.10.3 维修保养工作计划

2.10.3.1 每月检查防火门的开启力度是否适中，闭门器有无漏油或松动；

2.10.3.2 每月检查双扇防火门的关闭顺序是否正确；

2.10.3.3 每月检查防火门的密封性是否良好，钢质防火门有无生锈、脱漆现象；

2.10.3.4 每月检查应急灯、出口指示灯、疏散指示灯的外观是否完好，灯炮（管）有无烧毁，充放电试验是否正常；

2.10.3.5 每半年测试应急灯、出口及疏散指示灯的蓄电量是否达到规范要求时间。

2.11 移动式灭火器的维护保养

2.11.1 维修保养工作内容

2.11.1.1 检查移动式灭火器（手提式、推车式）压力指针是否在绿区；

2.11.1.2 检查移动式灭火器外观是否完好，有无变形、脱漆或配件缺失；

2.11.1.3 检查移动式灭火器药剂贮瓶有无过期失效。

2.11.2 维修保养工作标准

2.11.2.1 移动式灭火器压力指针在绿区内；

2.11.2.2 移动式灭火器外观完好，无变形、脱漆或配件缺损；

2.11.2.3 移动式灭火器贮瓶和药剂未过期。

2.11.3 维修保养工作计划

2.11.3.1 每月检查移动式灭火器（手提式、推车式）压力指针是否在绿区；

2.11.3.2 每月检查移动式灭火器外观是否完好，有无变形、脱漆或配件缺失；

2.11.3.3 每月检查移动式灭火器药剂贮瓶有无过期失效；

四、质量保证措施

1、质量管理方针

坚持《消防设施安装验收标准及规范》，对消防工程的维护保养质量实施全过程质量控制，在整个过程中贯彻“安全可靠、质量第一”的方针，以严密的质量管理，周到的服务体系，为用户消防体系实现安全、可靠及时运转。

2、质量管理体系

实行公司和项目部两级管理制度，公司质检部负责对消防设施总体质量进行检查，监督，并负责组织检测工作。质检员负责对消防设施维保全过程的质量进行检查、验收和管理，对维保工程质量负责，并做好原始记录。

3、维保质量验收签字：

①对消防设施维保全过程都应如实记录，并对签字负责。

②维保实施各项资料，都应由专职质检员签字生效。

4、维保技术档案管理

凡属归档案的各类技术档案室资料，必须纸质优良，字迹清楚，字体工整，图形线条、符号清晰，图面整洁，签字手续完备，不可使用圆珠笔、钢笔书写。

五、定岗人数及费用结算方式 

1. 人员核定

应配服务人数详见附件。 

2. 服务年限及费用结算方式

本次招标的服务年限从 2026年9月起至2029年9 月止，为期三年（以公历日为准），合同签订按照我校考核管理办法为一年一签。结算方式合同自行约定。
附件：榆林市第一中学消防维保服务项目清单                             

	服务内容
	数量

	消防设施维保面积
	157000平方米

	派驻人员
	2人


注：乙方自行承担人员服装及所需缴纳社保费用。
包编号：N3；包名称 ：榆林市一中学校园保洁管理服务 采购需求：

一、校园保洁管理的地点及面积

榆林城区红山恒安路2号榆林市一中新校区，占地面积350亩，建筑面积160000平方米。

二、保洁管理服务范围及内容

服务区域包含有：1号行政楼、2号艺术楼、3号图书楼，4号实验电教楼，5至7号教学楼，8号学生餐厅中间过道，9至14号学生公寓，15号教师公寓，16号体育馆，17号设备用房及自行车棚，18号三个校门内外，19号辅助用房等室内外卫生及整个校园环境卫生。学生公寓楼9至14号的公共区域卫生及宿舍管理。

服务区域内的环境卫生包含：公寓楼管、打扫公共走廊、楼梯、通道、卫生间、门窗玻璃、道路、院落、广场及冬季全校积雪。整个校园垃圾的收集清运，所有化粪池的定期清掏，按照节能减排、绿色环保的要求，制定垃圾收集、分类、处置方案并实施。

入室卫生主要有：

（1）1号行政楼包含：报告厅1个（431个座位），小会议室1个，候会室1个，党建活动室、档案室等。

（2）2号艺术楼包含：大礼堂（1200座）1 个，舞蹈室3个，音乐专用教室3个，美术专用教室3个。

（3）3号图书楼包含：学生阅览室（共900座）2个，电子阅览室（共300座）8个，教师阅览室，书库等。

（4）4号实验电教楼包含：物理、化学、生物常规实验室各8个，理化生探究实验室8个，理化生创新实验室5个，通用技术实验室5个，历史、地理专用教室各2个，计算机教室4个，计算机网络教室5个，天象馆1个，4个中型会议室，办公室9个，校史馆1个，其它公共用房等。

（5）5至7号教学楼的联合教室6个，微机教室6个，会议室6个，图书室1个。

（6）16号体育馆包含：篮球馆1个，排球馆1个，羽毛球馆1个，体操房1个，其它公共用房等。

初中部教学楼计算机教室1个，图书室1个，联合教室1个。

其余楼房暂无入室卫生。

三、楼管、保洁管理服务要求

1、管理服务人员素质好、文明礼貌、行为规范、服务意识强，学校和保洁使用人对服务的满意率达到92%以上。

2、保洁要求：

（1）卫生保洁要求工作要做到“三净、三洁、三无”。三净：地面、墙面、桌面净；卫生作业面净；门窗玻璃净。三洁：卫生设备整洁；共用设备整洁；道路整洁。三无：无死角；无灰尘；无异味。

（2）校门口及校内大小道路保持全天候（无论天晴或刮风下雨、下雪）清洁无垃圾，路面、人行道无明显沉积，雨后无积水，雪后无积雪，确保责任区域内整洁，无杂物，无废纸，无果皮，遗弃物，无砖石瓦砾，无卫生死角，在清理清扫过程中遇到天气干燥，扬尘较大时应先对环境洒水后清扫。

（3）走廊、地面、楼梯（含扶手）大厅桌面每天至少扫擦3次，保持地面干净光亮、无水迹、污迹。踢脚线每周擦1次。

（4）厕所、洗手间每天随时冲洗，保证大小便池干净，无异味。手盆、镜面、水暖管道、电器开关、不锈钢等保持无积尘，同时做好生活垃圾与回收废品的分离及清倒工作。

（5）每月对墙面、灯罩清理一次，保证无灰尘，无蜘蛛网。

（6）每天清理绿化带、花坛、草坪的枯枝残叶，及时清除绿化地内的各种遗弃物，落叶季节和灾害天气，根据情况增加清扫次数，确保环境整洁。

（7）在完成每天的清扫任务后，各保洁员必须在保洁时间内不间断地循环维护，发现垃圾及时清扫，要求做到一视线内不能有三处以上的垃圾。

（8）校内各大小垃圾箱（桶），必须每天清理干净，并进行循环维护，不得有垃圾外溢，要求保持垃圾桶外表清洁无污渍、拖布池无污水、无油渍、场所墙栏无残标、污垢、发现乱写、乱画、乱贴广告牌、未批准悬挂物需及时清理，保持校园整洁。

（9）卫生设施、设备等定期维护，放置齐整，保管完好。

3、公寓楼管服务要求：

公寓楼管的主要内容有：必须依照学校德育处的安排，开学初安排住宿学生按号入住，日常对住宿学生的出入、请假、纪律、内务整理、作息时间等进行督促检查和登记，接待住宿学生的探视家长，同时为住宿学生提供必要的生活服务。该岗位的工作人员应全天候住校服务，具有一定的文化基础，对学生的生活起居既能严格要求又能示范照顾，与住宿学生和谐相处，遇到问题能及时给德育处领导汇报，也能及时与家长或班主任沟通，确保住宿学生的起居安全。

4、垃圾清运保洁：

（1）垃圾做到日产日清，做到无隔夜垃圾；各处垃圾清运后要保持内外整洁。

（2）清扫收集的垃圾由专职人员负责，倒入垃圾桶内。

（3）校园内的化粪池及时清理。

5、房屋外观（包括屋面、天台）：完好、整洁，无污迹，房屋外墙及公共空间无乱涂、乱画、乱张贴、乱悬挂现象。

6、根据学校要求做好各栋楼的消毒工作。

7、根据学校书面通知，全力配合学校完成大型活动的服务工作及学校安排的随机性服务工作。

四、保洁公司的权利和义务

（1）制定保洁管理制度，建立完整的管理工作程序，并在实施中不断完善。制定保洁管理服务工作周计划、月计划、学期计划并根据校方要求完善，及时报送校方备案，公寓楼管能按照学校制定的管理制度履行职责。

（2）为校方提供热情、周到的服务，并定期进行服务质量回访。

（3）对保洁使用人违反规约的行为，视情节轻重，采取规劝、警告、制止等措施，对于情节严重的，经校方同意后可采取或依照有关政策法规进行协商解决。

（4）给校方提供的服务人员年龄在18—55岁，要求身体健康，初中以上文化程度，品行良好，吃苦耐劳，无犯罪记录。持所有管理人员、服务人员身份证复印件及名册在校方备案。

（5）加强对其服务人员和管理人员进行安全教育和技能培训，遵守法律法规和学校规章制度，坚持按章操作，在校期间发生的一切安全事故和工伤事故均由保洁公司负全责，学校与所聘人员无任何劳务关系。

（6）要严格执行《劳动法》和《劳动合同法》，确保所聘人员的合法权益，积极化解劳务纠纷，不得因此影响学校教学秩序。

（7）给校方提供服务人员的出岗率必须达到100%。

五、人员核定、费用预算及托管年限

（一）人员核定：

根据校园内各建筑物的面积，学校初步拟定人员配备如下：

1号楼建筑面积7795平方米，需保洁员2人（含地下车库）；2号楼建筑面积7028平方米，需保洁员1人（若遇大型活动或会议，需多人参与保洁）；3号楼建筑面积4708平方米，需保洁员1人；4号楼建筑面积23277平方米，需保洁员6人（心理咨询室、校史馆固定1人、各个会议室等固定1人）；5至7号楼建筑面积各10000平方米，需保洁员24人；9至14号学生公寓楼建筑面积31000平米，楼管36人（24小时住校值守），共计36人；15号楼建筑面积5000平方米，需保洁员1人；16号楼建筑面积20300平方米，需保洁员2人，地下车库需保洁员1人；室外环境区约需保洁员10人；教学楼夜班3人（17:30-22；30）；初中部教学楼建筑面积5341平方米，需保洁员4人；初中部宿舍楼建筑面积5291平方米，需楼管6人；以上岗位共需服务人员97人，管理人员4 人，总计101人。 其余包含内容：1、垃圾清运。2、清洁工具及清洁车辆费用。

3、化粪池清理清运。

（二）服务年限及费用结算方式
本次招标的服务年限从 2026年 9月起至2029年9 月止，为期三年（以公历日为准），合同签订按照我校考核管理办法为一年一签。结算方式合同自行约定。
	榆林市第一中学保洁服务项目清单名称
	保洁数量（人）
	备注

	保洁服务
	52
	

	公寓管理
	42
	

	管理员
	4
	

	清洁工具及清洁车辆
	
	此部分包含在服务内容

	化粪池清理清运
	
	

	垃圾清运
	
	


注：乙方自行承担人员服装及所需缴纳社保费用。
包编号：N4；包名称 ：榆林市第一中学校园直饮水技术服务项目 采购需求：

一、学校概括：
榆林市一中新校区位于榆林城区红山恒安路2号，占地面积350亩，建筑面积160000平方。现有学生3750人，教职工375人。

二、服务要求内容如下：

服务要求解决全校级教室，以及教师办公室，公寓楼 ，行政楼，实验楼饮用水。其中教室分别配备立式大热水量立式分机；教师办公室分别配备壁挂式分机；每层楼安装一台净水主机。主机安装在水房，分机分别安装在各个教室和办公室，主机和分机之间通过管线链接，管线走天花板安装或者挨着墙角走线用装饰条固定。行政楼实验楼安装加热一体净化设备 相关的所有水管敷设电路电线敷设以及设备运输、安装、项目服务包括安装调试，维修，更换滤芯所有费用包含在内，只收技术服务费无任何其他费用.设备水质达标要求设备必须符合：1、GB5749-2006 《生活饮用水卫生标准》；2、GB/T5750-2006《生活饮用水标准检验法》；3、GB17324-2003 《直饮纯净水卫生标准》；4、GB4706.19-2008 《家用和类似用途电器的安全》；5、GB4706.11-2004 《家用和类似用途电器的安全》企业标准Q/LGLJ01-2002。具体需求配置清单如下表所示：
	序号
	名称
	技术参数
	数量
	单位

	1
	中央水处理主机
	电源：220V/50Hz；额定功率：≦200W；适用水压：0.1-0.6Mpa；适用水质：市政自来水；额定出水量：≧1500L/D；产品功能：五级过滤系统：采用美国反渗透技术，过滤精度：0.0001um；出水水质：直饮水；系统运行：自动制水、自动停机、无需管理；系统控制：自动控制冲洗；噪音要求：噪音低、设备干扰睡眠、休息的噪声级阈值≦50分贝。
	61
	台

	2
	立式管线机
	水胆容量:≧4.5L；加热功率:≦1.5KW；电源: 220V/50HZ；供水量：开水≧10L/H；常温水箱容量：≧1OL；出水口：一开一直饮；出水温度：100℃；一次性总出水量：≧20L,出水方式：触摸按键控制开关水；控制方式：微电脑控制保护；加热方式：304不锈钢热胆加热；加热装置有防干烧功能。
	139
	台

	3
	立式直饮机
	水胆容量:≧10L；加热功率:≦1.5KW；电源: 220V/50HZ；供水量：开水≧15L/H；常温水箱容量：≧10L；出水口：一开一直饮；出水温度：100℃；一次性总出水量：≧25L,出水方式：触摸按键控制开关水；控制方式：微电脑控制童锁保护；加热方式：304不锈钢热胆加热；加热装置有防干烧功能。
	216
	台

	4
	步进式直饮一体机
	两热水出口步进式节能加热内胆90L,功率6KW,电源220V  50HZ，供水量：开水130L/h，温度显示看数码表。制水主机配置要求；电源：220V/50Hz；额定功率：≦200W；适用水压：0.1-0.6Mpa；适用水质：市政自来水；额定出水量：≧200L/D；产品功能：五级过滤系统：采用美国反渗透技术，过滤精度：0.0001um；出水水质：直饮水；系统运行：自动制水、自动停机、无需管理；系统控制：自动控制冲洗；噪音要求：噪音低、设备干扰睡眠、休息的噪声级阈值≦50分贝。
	10
	台

	5
	直饮水管路配套电路组件系统
	主机安装在水房，分机分别安装在各个楼层，主机和分机之间通过管线链接，管线走天花板安装或者挨着墙角走线用装饰条固定。电路电线敷设耗材相关的所有运输、安装、耗材等费用全部符合国家规定要求。实施标准非等效采用国际标准ISO 4427：1996《供水用聚乙烯管材规范》
	415
	套


3. 服务年限及费用结算方式

本次招标的服务年限从 2026年9月起至2029年9 月止，为期三年（以公历日为准），合同签订按照我校考核管理办法为一年一签。结算方式合同自行约定。
年服务为12个月。且每季度完成一次直饮水水质检测（水质检测费用已包含在本项目费用中）。

派驻人员要求：
	名称
	数量（人）
	备注

	水工
	1
	

	电工
	1
	


注：乙方自行承担人员服装及所需缴纳社保费用。
第六章 合同文本

第一节 合同协议书

采购合同编号：                 
甲方（全称）：                             （采购人）

乙方（全称）：                             （供应商）

乙方1（全称）                          （联合体成员1）（如有）

乙方2（全称）                          （联合体成员2）（如有）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标文件、乙方的投标文件，以及中标通知书，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1.项目信息

（1）采购项目名称：                           
（2）采购计划编号：                           
（3）采购项目编号：                             
（4）项目内容：                             

（5）采购项目属于      （预留份额/非预留份额）

2.合同金额

合同金额小写：                      
大写：                      
3.组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应当按以下顺序解释：

（1）合同协议书及变更或补充协议

（2）中标通知书

（3）合同专用条款

（4）合同通用条款

（5）投标文件

（6）招标文件
（7）标准、规范及有关技术要求，图纸
（8）合同约定的作为合同组成部分的其他文件

4.合同份数

本合同一式    份，甲方执   份，乙方执   份，均具有同等法律效力。

5.合同生效

本合同自                               生效。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：                           
甲      方：（公章）                     乙      方：（公章）

法定代表人：                            法定代表人：                   
委托代理人：                            委托代理人：                   
电      话：                            电      话：                   
传      真：                            传      真：                   
                                    开 户 银 行：                   
         帐       号：                 
第二节 合同通用条款

1.定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指与乙方签订“合同协议书”、购买服务的当事人，及其合法继承人。

（2）供应商（以下称乙方）是指与甲方签订“合同协议书”、提供服务的当事人，及其合法继承人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“服务”是指乙方根据合同约定向甲方交付或者实施的服务。

（2）采购项目涉及货物的，“货物”系指乙方根据合同约定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（3）“相关服务”系指乙方按合同约定向甲方提供与交付或者实施的服务相关的技术服务和售后服务。采购项目涉及货物的，“相关服务”包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（4）“合同文件（或称合同）”系指“合同协议书”约定的构成合同组成部分的文件。

（5）“合同条款”系指本合同条款。

（6）“合同价格”是指根据合同约定，在乙方全面正确地履行合同义务后甲方支付给乙方的金额。

（7）其他术语解释，见【合同专用条款】

2.服务的范围、工作内容
相关服务的范围和工作内容与中标（成交）结果一致。

3.合同履行的时间、地点和方式
乙方应当在甲方确定的时间、指定的地点或者范围履行合同。

（1）交付类服务项目，服务交付时间、地点和合同履行的方式见【合同专用条款】。

（2）实施类服务项目，服务实施的期限、服务实施的地域范围和合同履行的方式见【合同专用条款】。

（3）采购标的涉及货物的，货物的交货地点见【合同专用条款】。

4.合同价格

4.1合同价格在合同协议书中予以约定。包括乙方按合同约定向甲方交付或者实施的服务所发生的全部费用。采购项目涉及货物的，还包括货物及相关服务的费用。
4.2除【合同专用条款】另有约定外，合同价格为固定价格。

5.合同价款支付
5.1合同价款支付时间及方式在【合同专用条款】中约定。

5.2合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

6.履约担保
6.1除【合同专用条款】另有约定外，乙方应当在合同签订前以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式向甲方提交合同总价 10% 的履约担保。

6.2履约担保自合同生效之日起生效。交付类服务项目，在项目交付验收合格之日起 28 日后失效；实施类服务项目，在合同履行期限届满后28 日后失效。

6.3如果乙方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，甲方有权在履约担保中扣划相应金额。

7.甲方的权利和义务
7.1 合同签订后，甲方应当确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

7.2 甲方根据项目要求，监督乙方的服务质量。

7.3甲方按合同约定的分期考核时间、内容、标准对乙方进行考核。甲方根据考核情况提出整改意见，乙方应当据此进行整改，并由甲方进行确认。

7.4 甲方按照合同约定及时对交付的服务项目（产品或者成果）进行验收。

7.5 甲方按照合同约定向乙方支付合同款项。

7.6 协调乙方在提供服务过程相关的政府部门和单位有关事宜。

7.7 国家法律法规规定及【合同专用条款】约定应当由甲方承担的其他义务和责任。

8.乙方的权利和义务
8.1乙方响应文件指定的项目负责人，负责与本合同有关的事务。乙方在投标文件中拟任项目负责人和主要管理、技术人员应当保持相对稳定，未经甲方书面同意，不得更换。甲方要求乙方撤换不能胜任本职工作、有严重过失行为、行为不端或玩忽职守人员的，乙方应在【合同专用条款】约定的期限内予以撤换，并承担由此产生的全部费用。

8.2乙方可向甲方索取与合同项下服务相关的所有必须的文件、资料。 

8.3乙方按照合同要求履约，确保提供的相关服务符合合同有关要求。

8.4乙方配合甲方的履约检查、考核及验收。乙方对服务实施情况应当及时同甲方进行沟通，对于甲方提出的整改意见，乙方应据此进行整改，并由甲方进行确认。

8.5乙方根据合同约定向甲方收取合同价款。

8.6在履行本合同期间，乙方不得泄漏与本合同内容有关的保密信息，如因乙方泄密给甲方造成损失的，应当依法承担赔偿责任；

8.7国家法律法规规定及【合同专用条款】约定应当由乙方承担的其他义务和责任。

9.质量标准
9.1乙方向甲方交付或实施的服务应当符合合同约定的服务质量标准。如果没有提及适用标准或提及标准过期，则应当符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。

9.2采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3采购标的涉及货物的，乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

10.技术服务和售后服务
10.1乙方应当按合同约定向甲方提供与交付或者实施的服务相关的技术服务和售后服务。乙方提供服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

10.2合同约定的其他技术服务和售后服务见【合同专用条款】。
11.履约验收
11.1甲方按合同约定的验收方法和标准进行验收，乙方予以配合。

11.2交付类服务项目验收

（1）甲方对乙方交付的标的物应当及时组织验收。认为标的物达到合同约定的质量标准、规范的，应当验收通过。标的物未达到合同约定的标准和规范的，甲方应书面通知乙方在合理期限内补充修改或重新提交，合同期限不予顺延，由此增加的费用或延误的工期由乙方承担。

（2）若乙方在甲方给定的合理期限内，经过补充修改或重新提交的标的物仍未达到合同约定的质量标准规范，则甲方有权解除合同，并另行委托其它单位补充修改或重新提交标的物，乙方应承担因另行委托而产生的全部费用以及给甲方造成的损失。

（3）甲、乙双方对验收结果有争议的，由双方同意的第三方机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任的，由双方根据责任分别承担。除【合同专用条款】另有约定外，在双方就确定第三方机构不能达成一致意见时，由甲方指定第三方机构。第三方机构的鉴定结果对双方均具有约束力。

（4）验收日期为签署乙方交付标的物验收证书的日期。

11.3实施类服务项目验收

甲方按【合同专用条款】约定的分期考核时间、内容、标准对乙方实施的服务进行验收。
（1）日常督导。甲方按考核标准对乙方实施的服务进行日常巡查，发现问题告知乙方，并做好督査记录。甲方根据乙方改进情况和问题的严重程度，按考核标准对乙方进行处理。

（2）岗位督查。甲方按考核标准检查乙方服务人员到岗情况，发现缺岗的，甲方按考核标准对乙方进行处理。
（3）专项检查。甲方针对服务的重点、难点问题或管理要求进行专项检查，甲乙双方共同记录。乙方对甲方在专项检查中发现问题，应予以整改。乙方问题多次出现或整改不力的，甲方按考核标准进行处理。
（4）特殊部位或者场所考核。甲方对服务区域的特殊部位或者场所进行检查，发现问题甲方按考核标准对乙方进行处理。
（5）满意度调查：甲方按合同约定的考核时间组织服务对象或者委托第三方对服务效果进行满意度调查。甲方根据调查结果，按考核标准对乙方进行奖励或处罚。
（6）合同履约综合评价：甲方按合同约定的考核时间对乙方合同履行情况进行综合评价，综合评价可作为款项支付以及续签合同的依据。
11.4采购标的涉及货物的，甲方按【合同专用条款】约定的货物履约验收程序对乙方交付的货物进行单一或多重环节验收。
（1）出厂检验

①货物在出厂前，乙方按合同约定的标准、规范和事项自行对其质量进行检验。出厂检验合格，乙方出具质量合格证，或质量合格证明文件，并在交货时向甲方提交。

②甲方若派遣代表参与出厂检验并签署出厂检验记录，不视为对货物质量的确认，不影响乙方交货后甲方依照合同约定对货物提出质量异议或退货的权利，亦不免除乙方依照合同约定对货物所应承担的任何义务或责任。

（2）到货检验

①货物交付后，甲方应在现场检验外包装、合同号、箱件数、收货单位名称、品名、货号、批次及相关资料；检验货物品名、型号规格、数量、外观、技术资料、出厂日期、出厂编号等。涉及进口产品的，乙方应出示中华人民共和国海关出具的检验检疫证书。

②到货检验由甲乙双方共同进行，乙方应派遣代表到场参加到货检验。

③在到货检验中发现的货物的短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形，由乙方负责，乙方应补齐、更换及采取其他补救措施。

④在到货检验中，甲乙双方应共同签署检验报告，列明检验结果，包括检验合格或发现的任何短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形。

⑤到货检验的检验结果不能对抗在货物的安装调试、考核或检验、验收中及质量保证期内发现的货物质量问题，亦不能免除或影响乙方依照合同约定对甲方负有的包括货物质量在内的任何义务或责任。

（3）安装调试

①到货检验完成后，乙方应按合同约定应对货物进行安装调试，以使其具备考核或检验的状态。

②在安装调试过程中，如出现安装调试不成功或造成货物损坏的情况，乙方应承担责任。

（4）考核或检验

①安装调试完成后，应对货物进行考核或检验，以确定货物是否达到合同约定的技术性能指标和功能。甲乙应双方共同对货物进行考核或检验，如在考核或检验过程中发生争议，按本合同第11.2款第4项约定处理。

③由于乙方原因货物在考核或检验中未能达到合同约定的技术性能指标，则乙方应在双方同意的期限内采取措施消除货物中存在的缺陷，并在缺陷消除以后，再次进行考核或检验。

③由于乙方原因未能达到技术性能指标和功能时，除【合同专用条款】另有约定外，甲方给予乙方追加考核或检验的机会不超过2次。如果由于乙方原因，考核或检验及追加考核或检验均未能达到合同约定的技术性能指标，甲方有权终止合同，由此带来的一切损失由乙方承担。

（4）验收

①货物在考核或检验中达到技术性能和功能考核指标或经第三方机构检验合格，且乙方按照合同约定应提供的配套服务或伴随服务经甲方确认巳经完成，甲乙双方签署货物验收证书：

②甲乙双方应在考核或检验完成或收到第三方机构检验报告后7日内签署货物验收证书一式二份，甲乙双方各持一份。验收日期为签署货物验收证书的日期。货物验收证书分批次签署的，最后一批货物验收证书签署日期为验收日期。

③货物验收合格后，乙方应向甲方办理货物交接手续，货物转入运行、使用、维护阶段。

11.5采购标的涉及货物的，货物的质量保证：

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同约定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和维护保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。

（2）除【合同专用条款】另有约定外，货物整体质量保证期为甲乙双方签署货物验收证书之日起12个月。如对货物中关键部件的质量保证期有特殊要求的，甲方可在【合同专用条款】中约定。若乙方投标（响应）承诺的质量保证期长于本款规定，以乙方投标（响应）承诺为准。

（3）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应以书面形式通知乙方。乙方收到通知后，应在【合同专用条款】约定的响应时间内免费提供售后服务，对相关货物进行修理或更换以消除故障。更换的货物或关键部件的质量保证期应重新计算。但如果货物的故障是由于甲方原因造成的，则对货物进行修理和更换的费用应由甲方承担。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.3款规定追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

（6）在货物全生命周期内，乙方提供维护保障。在质量保证期后，乙方继续提供技术支持服务和系统软件升级换代，维修配件的价格应当以不高于其投标（响应）文件的价格向甲方供应。

12.权利保证和权利归属
12.1权利保证

乙方保证按合同约定向甲方交付或实施的服务不侵犯任何第三方的知识产权和其他权益。否则，由乙方负责处理并承担相应的法律责任。

12.2权利归属

（1）甲方向乙方提供的与履行合同相关的文件资料，其知识产权归甲方或甲方指定的第三方所有。

（2）除【合同专用条款】另有约定外，基于合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归甲方所有，法律另有规定的除外。

13.保密义务
甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，双方均有保密义务。不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。

14.落实政府采购政策
14.1甲方通过预留采购份额措施签订的采购合同，应当在“合同协议书”明确标注。其中，要求以联合体形式响应或者以分包方式履行合同的，联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

14.2采购项目涉及货物的，乙方提供的《关于符合本国产品标准的声明函》（或财政部会同有关部门规定的有关证明文件）、《关于符合本国产品成本占比的声明函》（如有）作为采购合同的附件。验收时甲方将核对乙方实际供货与其《声明函》的一致性，必要时可抽查《声明函》承诺。

15.违约责任
15.1在履行合同过程中发生下列情形之一的，属乙方违约：

（1）乙方交付的标的物不符合合同约定，包括采购标的涉及货物的，乙方交付的货物物不符合合同约定； 

（2）乙方违反合同约定，将合同转让给第三方；

（3）乙方违反合同约定，将合同项下的工作分包给第三人；

（4）乙方未能按合同约定的期限交付标的物，包括采购标的涉及货物的，乙方未能按照合同约定的时间交付货物；

（5）乙方无法继续履行或明确表示不履行或实质上停止履行合同；

（6）乙方不按合同约定履行义务的其他情况。

15.2乙方有本合同第15.1款约定情形的，按以下约定处理：

（1）乙方有本合同第15.1款第1项约定情形的，按本合同第11.2款、第11.4款约定处理；

（2）乙方有本合同第15.1款第2项、第3项、第5项约定情形的，甲方有权终止合同。同时，乙方应赔偿因违约行为给甲方造成的损失。

（3）乙方有本合同第15.1款第4项约定情形的，应当向甲方偿付违约金。除【合同专用条款】另有约定外，按照违约金额每日利率万分之五向甲方偿付违约金，违约金最高限额为违约金额的百分之五。如果达到违约金最高限额时仍存在违约情形时，甲方可以终止合同，而由此给甲方造成的实际损失，乙方应给予足额赔偿。

15.2乙方为甲方实施的服务，未按合同约定进场提供服务，或不能提供满足合同约定的服务内容和标准等要求的，甲方可按合同约定的分期考核标准扣减相应的服务酬金。因乙方违反合同约定给甲方造成损失的，乙方应当赔偿甲方损失。

15.3采购标的涉及货物的，乙方提供的货物不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.4甲方未按合同约定支付合同价款的，应向乙方支付逾期利息。除【合同专用条款】另有约定外，逾期利息按照违约金额每日利率万分之五计算，最高限额为违约金额的百分之五。
15.5其他违约责任根据项目实际需要按【合同专用条款】约定执行。

16合同的变更、中止与终止
16.1合同的变更

（1）在合同履行过程中，甲、乙双方可就合同履行的时间、地点和方式等协商进行变更。协商一致后，双方应当签订书面的补充协议。

（2）在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款百分之十的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方可以要求中止履行，待计划确定后继续履行；

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未能依照本合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止本合同，并追究乙方的违约责任。

（3）如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。

16.4 如果合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17.合同转让和分包
17.1 乙方不得以任何形式将合同转包他人。

17.2分包应符合合同约定。乙方未在投标（响应）文件中载明，不得将合同的非主体、非关键性工作分包。

18.不可抗力
18.1可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应当在三日内将事件的情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后十日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19.解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。

19.2合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以按【合同专用条款】约定下列方式提起仲裁或诉讼解决争议：

（1）向甲方所在地仲裁机构提起仲裁；

（2）向甲方所在地人民法院提起诉讼，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20.法律适用
本合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

21.通知
21.1本合同一方给另一方的通知均应当采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续，

21.2通知以送到之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

21.3 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.合同未尽事项
合同未尽事项见【合同专用条款】。

第三节 合同专用条款

1.定义

1.2本合同下列术语应当解释为：

（7）其他术语解释，                         

2.合同履行的时间、地点和方式

交付类服务项目：

（1）服务交付时间： ___年___月___日
（2）服务交付地点：           
（3）合同履行的方式：         

实施类服务项目：

（1）服务实施的期限：__年___月___日至___年___月___日
（2）服务实施的地域范围：         
（3）合同履行的方式：          

采购标的涉及货物的：
（1）货物的交货时间：      。 
（2）地点：        。     
4.合同价格

4.2另行约定的合同定价方式：                      。

5.合同价款支付

5.1合同价款支付时间及方式：                              。

6.履约担保

6.1合同另行约定的履约担保：                      。                     
7.甲方的权利和义务

7.7 合同约定应当由甲方承担的其他义务和责任：                   。

8.乙方的权利和义务

8.1合同约定应当乙方撤换不能胜任本职工作、有严重过失行为、行为不端或玩忽职守人员的时间：   【   】日内予以撤换  。
8.7合同约定应当由乙方承担的其他义务和责任：                   。
10.技术服务和售后服务

10.2合同约定应当由乙方提供的其他服务：               。

11.履约验收 

11.2交付类服务项目验收

（4）合同另行约定的第三方机构：       。
11.3实施类服务项目验收

（1）分期考核的时间：                        。
合同约定的考核内容（可选择单一或多重考核内容）：

□ 日常督査考核 
□ 岗位督查 

□ 专项检查 
□ 特殊部位或者场所检查 
□ 重大活动检查 

□ 满意度调查 
□ 合同履约综合评价
考核标准：                         。

11.4采购标的涉及货物的，合同约定的货物的验收程序（可选择单一或多重验收环节）： 

□ 出厂检验  

□ 到货检验  

□ 安装调试检验  

□ 考核或检验：追加考核或检验的次数：             。

□ 验收

11.5采购标的涉及货物的，货物的质量保证

（2）合同另行约定的货物质量保证期：

□ 自采购项目验收合格之日起【    】个月
□ 自货物验收合格之日起【    】个月

关键部件的质量保证期：             。

（3）货物质量缺陷响应时间：甲方提出后，乙方应当在【     】小时内响应，技术人员【   】小时内到达现场提供相关的维修、更换等服务。
12.权利保证和权利归属

12.2权利归属

（2）合同另行约定的知识产权和其他权益归属：                            。

15.违约责任

15.2乙方违约处理

（3）合同另行约定的乙方交付违约金计算：                 
15.3修理、重作、更换相关具体规定： 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，按下列第【   】种方式处理： 

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。 

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。 

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担退还该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。  
15.4合同另行约定的甲方逾期利息计算：               。

15.5其他违约责任：                      。

19.解决争议的方法

19.2解决争议的方式：

□ 仲裁：向               （甲方所在地仲裁机构）申请仲裁。
□ 诉讼：向                    人民法院（甲方所在地人民法院）提起诉讼起诉。
22.合同未尽事项

合同未尽事项                        。

第七章 投标文件格式

目录

第一部分 资格证明文件

（1）投标函

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明或者授权委托书

（3）联合协议（联合投标适用）

（4）分包意向协议（分包适用）

（5）中小企业的证明材料

（6）资格审查资料
（7）关于符合本国产品标准等的声明函

第二部分 技术商务响应文件

（8）采购需求的响应

（9）采购需求偏离表

第三部分 报价文件

（10）开标一览表

（11）分项报价表

（12）节能产品、环境标志产品清单

（13）其他资料

投 标 文 件

第一部分 资格证明文件

  采购项目名称：             
采购项目编号：             

包    号：             
包 名 称：             
       年    月    日

一、投标函

致：           （采购人、采购代理机构）：

经充分研究              （采购项目名称）            （采购项目编号）的招标文件和所有相关资料，我方自愿参加贵方组织的招标采购活动。

在此，我方承诺如下：

一、按照招标文件要求提交投标文件，并按照招标文件的规定报价。

二、除技术要求偏离表和商务要求偏离表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。

三、在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

四、按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

五、自愿遵守政府采购法律法规等相关规定。

六、                               （其他补充说明）。

七、所提交的投标文件内容完整、真实有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方可能要求，提供与招标有关数据或资料。
投标人名称：                      （盖单位章）
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：          （签字）
联系电话（手机）：                     

电子邮箱：                   
日期：      年      月      日

二、法定代表人（单位负责人）身份证明或者授权委托书

附件2-1 法定代表人（单位负责人）身份证明

法定代表人（单位负责人）身份证明
投标人名称：                 
统一社会信用代码：                 
注册地址：                 
姓名：         性别：         年龄：         职务：         系         （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。
特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

	身份证（国徽）复印件
	身份证（人像）复印件


投标人名称：                      （盖单位章）
日期：         年    月   日

备注：联合投标的，由联合体牵头人出具其法定代表人（单位负责人）身份证明。

附件2-2 授权委托书

授权委托书（如委托）
本人          （姓名、职务）系                 （投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、提交、撤回、修改              （项目名称）（政府采购编号：       ，采购项目编号：       ）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                      。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

附：委托代理人的身份证复印件

	身份证（国徽）复印件
	身份证（人像）复印件


投标人名称：                      （盖单位章）
法定代表人（单位负责人）：          （签字）
委托代理人联系电话：                     

日期：         年    月   日

备注：联合投标的，由联合体牵头人的法定代表人（单位负责人）出具授权委托书。

三、联合协议（联合投标适用）

致                   （采购人、采购代理机构）：

我们决定自愿组成联合体共同参加      （项目名称）        （项目编号）项目的投标。现就联合体事宜订立如下协议： 

1.联合体基本信息：                （各成员单位名称、法定代表人（单位负责人）姓名、法定地址）
2.             （某成员单位名称）为联合体牵头人。

3.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。
4.联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。
5.联合体各成员单位内部的职责分工如下：         （牵头人名称）承担      工作，占投标报价的     ％；        （成员1名称）承担      工作，占投标报价的     ％；……。

6.本协议自所有成员单位签署之日起生效，联合体未中标或者合同履行完毕后自动失效。
联合体牵头人名称：           （盖单位章）

联合体成员1名称：           （盖单位章）

…
日期：        年        月        日  

备注：提交的联合协议为“原件复印件”。
四、分包意向协议（拟分包适用）

致                   （采购人、采购代理机构）：

           (投标人全称，以下简称投标人)就        (采购项目名称)          (采购项目编号)的投标事宜，与           (接受分包合同的企业全称，以下简称接受分包合同的企业)通过友好协商达成以下分包意向协议:

1.在投标阶段，投标人负责投标文件编制，并处理与投标和中标有关的一切事务。中标后，投标人负责合同订立和合同实施、组织和协调工作。

2.接受分包合同的企业按照投标人的要求提供分包工作投标所需的相关资料，包括但不限于资质、资格、分包工作报价、技术要求、经营状况等资料，并对所提供资料的真实性负责。 

3.投标人承诺中标后，就本协议约定的分包工作以分包合同的形式交由接受分包合同的企业承担；接受分包合同的企业承诺按照分包合同的约定履行责任和义务并对投标人负责。投标人和接受分包合同的企业就分包工作对采购人承担连带责任。 

4.投标人拟分包给接受分包合同的企业的工作、分包合同金额、分包合同金额占比如下： 

（1）       （接受分包合同的企业1名称）、        （分包工作内容）、        ％(分包合同金额占比)、        (接受分包合同的企业资质)；

…
5.中标后，本协议是合同的组成部分，对投标人、接受分包合同的企业有合同约束力。

6.本协议书自签署之日起生效，未中标或者中标合同履行完毕后自动失效。

7.本协议正本一式  份，随投标文件装订一份，其他分包意向协议成员各执一份。

投标人：           （盖单位章）                    

接受分包合同的企业1：           （盖单位章）

…
日期:        年   月   日
备注：提交的分包意向协议为“原件复印件”。
五、中小企业的证明材料

附件5-1 《中小企业声明函》(服务、工程)

《中小企业声明函》(服务、工程)

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司(联合体)参加   (采购人名称)的   (采购项目名称)采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业(或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接)。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下：

1、   ( 标的名称)，属于   (采购文件中明确的所属行业) 行业；承建(承接)为    (企业名称)，从业人员  人，营业收入为    万元，资产总额为    万元[1]，属于   (中型企业、小型企业，微型企业) ；

2、   ( 标的名称)，属于   (采购文件中明确的所属行业) 行业；承建(承接)为    (企业名称)，从业人员  人，营业收入为    万元，资产总额为    万元[1]，属于   (中型企业、小型企业，微型企业) ；

…

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称 ：        （盖单位章）
日期:        年   月   日

备注：1. 本表所填写的从业人员、营业收入、资产总额数据，均为“标的”物承建(承接)商的上一年度数据。

2．“采购文件中明确的所属行业”见“第一章招标公告”第2.2款。

3. 填写前请认真阅读《财政部工业和信息化部关于印发＜政府采购促进中小企业发展办法＞的通知》(财库〔2020〕46号)和《工业和信息化部国家统计局国家发展和改革委员会财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）等相关文件，如实地填写。

附件5-2 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______（采购人名称）的______（采购项目名称）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称 ：        （盖单位章）
日期:        年   月   日

备注：填写前请认真阅读《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）相关规定，如实地填写。

附件5-3 监狱企业证明材料

监狱企业证明材料

备注：请认真阅读《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）相关规定，并按其规定提供证明文件（复印件）。

六、资格审查资料

附件6-1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

备注：主体证明材料应符合第一章“招标公告”第 2 条款规定：

（1）投标人为法人的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件；

（2）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书的复印件；

（3）投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照的复印件；

（4）投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明的复印件。

附件6-2 投标人资格声明

投标人资格声明
致            (采购人、采购代理机构)：
按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明及承诺如下：
一、资格条件

（1）我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为________，全称为________，统一社会信用代码为________，法定代表人（单位负责人）为________，具有独立承担民事责任的能力。
（2）我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

（“良好的商业信誉”是指投标人无第一章“招标公告”第 2.6 款规定的情形。）

（3）我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了缴纳义务。
（4）我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力。
（5）我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

（6）我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

二、资格限制性条件

（1）与我单位法定代表人（单位负责人）为同一人或者与我单位存在直接控股、管理关系的其他关联供应商未参与本项目的投标活动。 

（2）我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

我单位保证上述声明及承诺真实、有效、可查。如有不实，我单位愿意承担相应的法律责任。
投标人名称：        （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或者委托代理人：        （签字）

日期：         年    月   日

备注：联合投标的，联合体各成员应分别提供。

附件6-3 落实政府采购政策的资格证明材料

落实政府采购政策的资格证明材料

备注：按第一章“招标公告”第 2.2 款及第二章“投标人须知”第 33.1款规定提交。

附件6-4 特定资格条件证明材料或者情况说明

特定资格条件证明材料或者情况说明

备注：按第二章“投标人须知”第 15.1款第4项规定提供。

附件6-5 资格条件更新资料

资格条件更新资料

备注：采用资格预审方式的，当投标人资格发生改变时，应按第二章“投标人须知”第15.3款规定在投标文件中提供更新资料。

附件6-6 榆林市政府采购      类项目供应商信用承诺书（格式）

榆林市政府采购       类项目供应商信用承诺书
（须上传至“信用中国（陕西榆林）”进行公示）
至榆林市榆阳区财政局采购科：

市场主体名称：                
证件类型： 统一社会信用代码  
证件号码：                
法人代表：                
承诺有效期限：   年   月   日至    年   月   日（承诺有效期限为1年，从投标截止时间起计算）

承诺内容： 
为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，本单位自愿做出以下承诺： 
一、承诺本单位严格遵守国家法律法规和规章，全面履行应尽的责任和义务， 全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件; 
二、承诺本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责； 
三、承诺本单位严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；
四、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督； 
五、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益； 
六、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉； 
七、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺：               ； 
八、按照信用信息管理有关要求，本单位同意将以上承诺在各级信用信息共享平台公示，接受社会监督。若违背以上承诺，同意依据相关规定记入企业信用档案和在各级信用信息共享平台公示；性质严重的，同意承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。 
承诺单位（盖章）：                
法定代表人（负责人）：（签字或盖章）                
法定代表人（负责人）身份证号：                
承诺日期：    年   月   日
备注：1.法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺；
2.承诺书标题按照工程类、货物类、服务类确定。 
3.承诺有效期限为1年，从投标截止时间起计算。

4.承诺事由：填写项目名称。

附件6-7 投标人信用承诺书（格式）

投标人信用承诺书
至榆林市公共资源交易中心：

投标人：                
统一社会信用代码：                
法人代表：                
承诺有效期限：   年   月   日至    年   月   日（承诺有效期限与投标有效期一致，从投标截止时间起计算）

在   年   月   日                  项目招投标活动中，我公司（单位）郑重作出以下信用承诺： 
（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范，具有独立承担民事责任的能力；符合依法依规应当具备的相关资质（资格）条件；具有独立承担中标项目的履约能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金 的良好记录；无法律法规规定禁止开展从业活动情形。所递交文件资料合法、真实、 准确、完整、有效。 
（二）不得有以下违法违规行为：
1.围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作 假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、 利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。
2.向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。
3.投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。
4.在被确定为中标人后无正当理由：不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。
5.招投标法规定的其它违法违规行为。 
（三）自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。 
（四）同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台，并上网公示，接受社会监督。 
（五）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企业（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发 改法规[2018]457 号），自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任。 
法定代表人（签章）：                
投标人（盖章）：                
承诺时间：       年    月    日

备注：1. 承诺有效期限与投标有效期一致，从投标截止时间起计算。

2. 承诺事由：填写项目名称。

附件6-8 投标人委托代理人员信用承诺书（格式）

投标人委托代理人员信用承诺书
至榆林市公共资源交易中心：

在          项目招投标活动中，我个人郑重作出以下信用承诺：
（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范，具有独立承担民事责任的能力；无法律法规规定禁止开展从业活动情形。我所递交的文件资料合法、真实、准确、完整、有效，无弄虚作假等情形。 
（二）不得有以下违法违规行为：
1.围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。
2.向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。
3.投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。 
4.在被确定为中标人后无正当理由：不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。
5.招投标法规定的其它违 法违规行为。 
（三）自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。 
（四）同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台，并接受社会监督。 
（五）若我违背以上承诺事项，即被视为失信人，依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任。 
承诺有效期限：   年   月   日至    年   月   日 （承诺有效期限与投标有效期一致，从投标截止时间起计算）
投标人：       
承诺人（签字或盖章）： 
承诺时间：       年    月    日

备注：1. 承诺有效期限与投标有效期一致，从投标截止时间起计算。

2. 承诺事由：填写项目名称。

附件6-9 投标信用承诺书（格式）

投标信用承诺书
至榆林市公共资源交易中心：

项目名称：               
投标人：                
统一社会信用代码：                
法人代表：                
承诺有效期限：   年   月   日至    年   月   日（承诺有效期限与投标有效期一致，从投标截止时间起计算）

在本项目标段招投标活动中，我公司（单位）自愿作出以下投标信用承诺： 
（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范。 
（二）不得有以下违法违规行为：
1.围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。
2.向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。
3.投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。
4.在被确定为中标人后无正当理由：不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。
5.招投标法规定的其它违法违规行为。 
（三）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企业（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457 号），自愿接受1至3年内限制参与公共资源交易活动。 
投标人（盖章）：                
法定代表人（签章）：                
承诺时间：   年   月   日
备注：1.本承诺书效力和作用等同投标保证金，承诺有效期限与投标有效期一致，从投标截止时间起计算。

2. 承诺事由：填写项目名称+投标保证金。

七、关于符合本国产品标准等的声明函
填写前请认真阅读《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和财政部《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（ 财库〔2025〕30号）等相关文件，并如实地填写。
附件7-1 关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

 

投标人名称（盖章）：　        

日期：　     年　  月　  日         

备注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

附件7-2 关于符合本国产品成本占比的声明函

关于符合本国产品成本占比的声明函
（采购项目或采购包含有多种产品）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的符合本国产品标准的产品成本之和占所提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上，计算公式为：
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  ≥ 80%

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

 

投标人名称（盖章）：　        

日期：　     年　  月　  日 

封

投 标 文 件

第二部分 技术商务响应文件

 采购项目名称：             
采购项目编号：             

包    号：             
包 名 称：             
投标人名称：             （盖单位章）

       年    月    日
八、采购需求的响应

编制说明：

投标人应当按第五章“采购需求”及第四章“评标方法及标准”相关要求自行编写“采购需求的响应”，并填写以下相关附件。 

附件8-1 拟任项目负责人和主要管理、技术人员资历表

拟任项目负责人和主要管理、技术人员资历表

	姓   名
	
	性  别
	

	职   务
	
	职  称
	

	毕业学校、专业
	年毕业于            学校        专业

	身份证号
	
	拟在本合同任职
	

	执业资格证
	
	执业资格证书号
	

	同类项目业绩

	时  间
	参加过的同类项目
	担任职务
	业主及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


备注：（1）按第四章“评标方法及标准”或者第五章“采购需求”相关规定填写本表，并按其要求提供相关证明材料复印件。
（2）若第四章“评标方法及标准”或者第五章“采购需求”要求多人的，应一个人填写一张表。

附件8-2拟派服务人员汇总表

拟派服务人员汇总表

	序号
	姓名
	性別
	职务/职称
	执业或者岗位资格证明
	拟在本项目任职的岗位

	
	
	
	
	证书名称
	级别
	证书号
	专业
	身份证号码
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


备注：按第四章“评标方法及标准”或者第五章“采购需求”相关规定填写本表，并按其要求提供相关证明材料复印件。
附件8-3货物说明一览表

货物说明一览表

	序号 
	招标文件条目号
	标的名称
	规格型号及参数指标的具体描述
	制造商名称/品牌/产地
	数量
（台套）
	备注

	
	
	
	
	制造商名称
	品牌
	产地
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	


备注：服务项目涉及货物的，按第五章“采购需求”相关规定填写本表。
附件8-4 近年同类项目情况表

近年同类项目情况表

	项目名称
	

	业主名称
	

	业主联系电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	验收日期
	

	同类项目描述
	

	备注
	


备注：（1）按第四章“评标方法及标准”相关规定填写本表，并按其要求提供相关证明材料复印件。
（2）若第四章“评标方法及标准”要求提供多个业绩的，应一个业绩填写一张表。

九、采购需求偏离表

附件9-1 技术要求偏离表

技术要求偏离表

采购项目编号:                                 采购项目名称：____            ______
	序号
	招标文件章节条款号
	招标文件要求
	投标文件响应
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	投标人保证：除上述列明偏离外，我单位对招标文件的其他技术要求条款完全响应，无偏离。


备注：若本表与本章“八、采购需求的响应”不一致时，则以“八、采购需求的响应”为准，进行评标。

附件9-2 商务要求偏离表

商务要求偏离表

采购项目编号:                                 采购项目名称：____            ______
	序号
	招标文件章节条款号
	招标文件要求
	投标文件响应
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	投标人保证：除以上列明的偏离外，我单位对招标文件的其他商务要求完全响应，无偏离。


封

投 标 文 件

第三部分 报价文件

 采购项目名称：             
采购项目编号：             

包    号：             
包 名 称：             
投标人名称：             （盖单位章）

       年    月    日
十、开标一览表

采购项目编号：__    ________                      采购项目名称：____            ______
	投标报价
	其他内容

	小写金额：                    （人民币元）

大写金额：                   （人民币元）
（大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准）
	


投标人名称：        （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或者委托代理人：        （签字）

日期：         年    月   日

十一、分项报价表

采购项目名称：__    ________                      采购项目编号：____            ______

	序号
	分项项目名称
	服务内容简述(或货物型号规格)
	数量/单位
	金额（元）
	备注

	
	
	
	
	单价
	合价
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	


备注：（1）投标人应当按第四章“采购需求”相关要求填写本表。
（2）栏目“分项项目名称”所列项目应包括招标文件中所规定的所有服务及货物（如涉及）；栏目“单价”为综合单价，应包含所有隐含的管理费、税金和利润等其他费用。

十二、节能产品、环境标志产品清单

（采购项目涉及货物的适用）

采购项目名称：                                       采购项目编号：               

	投标人对本清单的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	序号
	货物名称
	规格型号
	货物制造商名称
	单价（元）
	数量
	合价（元）

	节能产品

	
	
	
	
	
	
	

	小计
	/
	/
	/
	
	
	

	环境标志产品

	
	
	
	
	
	
	

	小计
	/
	/
	/
	
	
	


备注：1.本表用于计算节能产品、环境标志产品的评审优惠。

2.栏目4“价格”为综合单价，包含货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、管理费和利润等。

3.投标人提供节能产品、环境标志产品的，除填写本表外，还应附国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的复印件。

4.填写前请认真阅读《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库(2019)9号) 、《财政部生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《财政部发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等相关文件，并根据投标情况，如实填写。

十三、其他资料

2

