情况说明

原配置要求中“1.火焰石墨炉一体化原子吸收光谱仪主机”修改为“1.火焰石墨炉一体化原子吸收光谱仪主机(包含1套雾化室、1套雾化器和1个火焰进样管)”。

| 序号 | 名 称 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火焰石墨炉一体化原子吸收光谱仪主机（包含1套雾化室、1套雾化器和1个火焰进样管） | 1台 |  |
| 2 | 高聚焦短弧氙灯光源1套或50个原厂同品牌编码空心阴极灯 | 1套 |  |
| 3 | 石墨炉自动进样器 | 1套 |  |
| 4 | 超静音空气压缩机 | 1套 | 流量：0.4–0.6 MPa；流量：≥25–30 L/min |
| 5 | 冷却循环水装置 | 1套 | 制冷量：≥800W（0.8kW）；压力/流量：0.1–0.2 MPa、6–10 L/min |
| 6 | 操作软件 | 1套 | 配套辅助功能：MSDS文件检索、查看、下载功能以及可实现微信小程序同步操作 |
| 7 | 石墨管 | 20只 |  |
| 8 | 石墨炉自动进样小瓶 | 1000个 |  |
| 9 | 进样毛细管 | 2套 |  |
| 10 | 撞击球 | 1套 |  |
| 11 | 100mm空气/乙炔气燃烧头 | 1个 |  |
| 12 | 乙炔气体连接橡胶管 | 15米 |  |
| 13 | 氩气连接管 | 15米 |  |
| 14 | 虹吸和废液桶连接管 | 1套 |  |
| 15 | 通丝 | 5根 |  |
| 16 | 虹吸预混室密封圈 | 1包 |  |
| 17 | 雾化器密封圈 | 1包 |  |
| 18 | 雾化室 | 1套 | 雾化腔体：PP/特种防腐塑料 |
| 19 | 雾化器 | 1套 | 喷嘴：铂铑Pt/Rh合金（抗HF、强酸、有机溶剂，耐高盐）； 毛细管：石英玻璃，外置不锈钢金属护套（无外置节流针） |
| 20 | 火焰进样管 | 1个 |  |