| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 一、服务内容： 1、MBR膜组件 200 片采购与安装调试。 |
| 2 |  | 2、安装调试期间不得影响污水站正常运行。 |
| 3 |  | 3、拆除旧料及垃圾由承包方按规定及时清理。 |
| 4 |  | 二、技术要求：MBR膜技术要求： （1）聚偏氟乙烯复合膜（PVDF）帘式中空纤维膜（带内衬） |
| 5 |  | （2）中空纤维膜材质：聚偏氟乙烯复合膜（PVDF） |
| 6 |  | （3）膜形式：帘式中空纤维膜（带内衬） |
| 7 |  | （4）截留孔径：0.03-0.05um |
| 8 |  | （5）中空纤维膜内径：1.0±0.1mm |
| 9 |  | （6）中空纤维膜外经：2.1±0.1mm |
| 10 |  | （7）设计通量≥2T/D |
| 11 |  | （8）膜面积≥ 12㎡ |
| 12 |  | （9）膜片尺寸：宽660±0.01mm 高1160±0.01mm |
| 13 |  | 三、服务要求： （1）供应商严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照环保要求进行施工，做好各项质量检查记录。 |
| 14 |  | （2）供应商要遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场建筑物、设备管线不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾清理等工作，处理好由于施工带来的扰民问题。 |
| 15 |  | （3）供应商必须严格按照工期约定完工。因供应商责任不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。 |
| 16 |  | （4）本工程质量应达到相关环保要求。由于供应商原因造成质量事故，其返工费用由供应商承担，工期不顺延。 |