清单编制说明

一、项目概况

- 1.工程名称：陕西省交口抽渭灌区2026年度省级水利工程维修养护项目；

- 2.地点：陕西省交口抽渭灌区；

- 3.工程概况：对灌区21条干、支渠道及12座抽水泵站进行全面维修养护，并对灌区31座泵站开展电气预防性试验。

二、编制依据

1.陕西省水利厅、财政厅陕财办农[2008]150号文《陕西省省级水利工程维修养护经费使用管理暂行办法》；

2.陕西省水利厅陕水发[2010]40号文《陕西省水利厅关于印发陕西省省级水利工程维修养护标准(试行)的通知》；

- 3.陕西省省级水利工程维修养护单位财务管理办法(试行)和陕西省省级水利工程维修养护项目会计核算办法(试行)；

- 4.工程养护工作量按照水利部、财政部[2004]307号文《水利工

- 程维修养护定额标准》及实有工作量计算；

- 5.工程单价依据《陕西省水利工程设计概(估)算编制规定(2024年修正)》、《陕西省水利建筑工程预算定额(2024 年修正)》进行分析计算；

- 6.《<水利工程维修养护定额标准(试点)>实用指南》；

- 7.《大中型灌区、泵站工程管理单位定岗标准和工程维修养护定额标准使用教材》；

- 8.工程维修工作量按照工程实际需要维修部位的实有工作量计

- 算。