华山监狱指挥中心搬迁项目

采购需求

指挥中心搬迁（44m2显示大屏和屏体结构及基座，1台二合一屏体控制器、控制电脑、音视频线、1台LED配电柜、分支电缆、主干电缆、电源总线、音频系统、摄像机、门禁系统、14套控制台及桌椅、会议桌椅、14台工作站电脑、单层电动窗帘、综合布线)，视频会议中心(20m2LED显示屏及屏体结构、1套会议坐席单元、无线话筒、线材及辅材)，门禁系统(150套读卡器、300米线材及网线、系统对接调试、蓄电池组、线路改造、10套安全门、10台门禁一体机、人脸录入仪、门禁系统线缆及辅材、门禁系统管理一体机)，监控设备(48台400万枪型摄像机、4台400万球型摄像机、线路改造、安防系统改造辅助设备），零星工程等。具体技术参数详见招标文件第三章；