核心产品：（1）音响扩声系统设备清单中A-1：左/右声道全频阵列扬声器；（2）舞台LED显示系统设备清单中A-1：LED显示屏

本项目采购产品中属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品有：台式计算机，视频设备

一、符合以下国家标准

1.《厅堂扩声系统设计规范》GB 50371-2006

2.《舞台灯光设计规范》WH/T 32-2008

3.《全彩色LED显示屏通用规范》SJ/T 11281-2017

4.《安全防范工程技术标准》GB 50348-2018

5.《智能建筑设计标准》GB 50314-2015

6.《舞台机械验收检测规范》GB/T 36727-2018

7.《舞台机械台上设备安全》WH/T28-2007

8.与本项目相关的国家标准

二、后附采购清单及图纸。

三、其他要求

1.设计交付：中标供应商需提供详细的系统深化设计方案，包括声场模拟图纸、灯光点位布置图、系统连接图、控制逻辑图等全套图纸，经采购方确认后方可进场实施。

2.安装调试：供应商负责所有设备的运输、安装、调试工作，负责管线布设、设备固定、系统联调，安装过程需符合国家电气安全、消防安全标准，承担安装过程的全部安全责任。

3.验收标准：系统安装完成后，供应商需进行声学测试、系统性能检测，检测指标符合本需求可通过验收。

4.人员培训：供应商需为采购方操作人员提供不少于2次现场操作培训，培训内容包括日常操作、场景切换、常见故障处理等，提供纸质操作手册和电子操作视频，保障操作人员能够独立完成日常使用。

5.服务保障：

★（1）质保期内供应商需配置至少一名7*8小时未来学习中心驻场管理员，具体要求：舞台音响及舞台灯光管理：一年以上工作经验，对不同音乐风格有所了解，具备音乐敏感度。了解各种音响设备技术，包括但不限于调音台、麦克风、音箱、录音设备、效果器、功放等设备。具有电工证。熟悉强电操作规范和经验，能排除灯具和线路故障。(提供供应商承诺函）

★（2）需配置每年不少于9次大型活动专业保障人员5名团队（舞台音响师1名、舞台灯光师1名、舞台视频控制师1名、舞台机械师1名、舞台总指挥1名）。(提供供应商承诺函）

6.中标供应商在实施过程中不得影响学校的日常生活、工作秩序。

7.现场垃圾清运、治污减霾工作由中标供应商全权负责，供应商应负责做好项目的扬尘防治工作及垃圾清运工作。

8.中标供应商与采购人签订合同时，需同时签订安全协议。

四、商务要求

1．交货期：3个月内完成安装调试及验收。

2.实施地点：西安科技大学临潼校区骊山校园。

3．项目质量：符合国家现行最新颁布的施工验收规范和质量检验“合格”标准。承包人严格按照国家颁发相关行业验收规范及设计图纸要求进行实施，质量应达到国家或专业质量检验评定标准的合格条件。

4．质保期：本项目竣工验收合格通过之日起2年，供应商可在此基础上根据企业自身情况自主承诺予以延长。

★5.本项目所涉及的所有产品售后服务均为原厂售后。(提供供应商承诺函或产品原厂售后服务函）