工程量清单：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浆砌片石挡土墙墙身 | m3 | 231.54 |
| 2 | 石渣反滤层 | m3 | 577 |
| 3 | 挖基土方 | m3 | 1389.2 |
| 4 | 土方回填 | m3 | 926.2 |
| 5 | 清理危石，加长型长臂挖基,H=23m | m3 | 4968 |
| 6 | 危石（石方）外运5KM | m3 | 4968 |
| 7 | 拆除破损M7.5浆砌片石挡墙 | m3 | 276 |
| 8 | 主动防护网，H=23m GPS2型主动防护网，钢丝绳网、支撑绳、钢丝绳锚杆所用钢丝绳应符合（GB/T20118-2017）的规定 | m2 | 6785 |
| 9 | 主动防护锚杆 | t | 7.76 |
| 10 | 被动拦石网，H=4m | m2 | 4228 |
| 11 | 被动防护网基础混凝土 | m3 | 66.4 |
| 12 | 挂网喷混凝土，H=8~14m（其中：钢丝挂网3.15t；喷混凝土边坡159.6m3；锚杆埋设边坡11.25t；φ100mmPVC塑料排水管1436.4m；锚孔注水泥砂浆229.8m3） | m2 | 798 |
| 13 | 石方开挖（修整坡面） | m3 | 319.2 |
| 14 | 挖出后石方外运5km | m3 | 319.2 |