# 葛牌镇道路硬化项目政府采购需求书

| 序号 | 关键事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算 | 人民币 2062000.00元 仅指与本次采购标的直接相关的费用，前期勘察费、设计费等已发生的费用，以及监理费、接口费等为未来预留费用，不应当包含在本项目采购预算内，甲方须向本级财政部门经费业务处室申请办理经费剥离手续。 |
| 2 | 最高限价 | 人民币 2061898.83元 供应商投标报价高于最高限价的则其响应文件将按无效响应文件处理。 |
| 3 | 项目性质 | ●专门面向中小企业采购 仅允许中小企业或小型、微型企业参与投标。 |
|  |  | ○非专门面向中小企业采购 对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库［2020］46 号）规定的小微企业(监狱企业视同小型、 微型企业)的报价给予 3%（3%-5%）的扣除（当采用招标方式时，实际上是对其价格分给予一定比例的增加），用扣除后的价格参加评审。 |
| 4 | 暂列金或暂估价 | 暂列金：人民币 /元 专业工程暂估价：人民币/元 如有，请列明。 |

| 5 | 图纸 | ●有图纸，图纸与工程量清单不一致时以工程量清单为准。 ○无图纸 |
| --- | --- | --- |
| 6 | 对供应商的资格要求 | 1、基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并提供以下资料； （1）根据供应商类别进行提供： ①如供应商是企业（包括合伙企业），应提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照 ”或“营业执照 ”； ②如供应商是事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书 ”；③如供应商是为企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；④如供应商是个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照 ”；⑤如供应商为自然人，应提供有效的自然人身份证明。 (2)提供 2025 年度经审计的财务报告（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或投标截止时间前 6 个月内银行出具的资信证明，或信用担保机构出具的投标担保函 （以上三种形式的资料任何一种即可）； (3)提供响应文件递交截止日前 6 个月内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料； (4)提供响应文件递交截止日前 6 个月内已缴存的至少 |

|  |  | 一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料； (5)提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺； (6)参加政府采购活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 2、特定资格条件： （1）法定代表人授权书（法定代表人直接参加投标，须提 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 供法定代表人身份证明）； （2）投 标 供 应 商 不 得 为 “ 信 用 中 国 ” 网 站 ( |
|  |  | www.creditchina.gov.cn） 中列入失信被执行人和重大税 |
|  |  | 收违法案件当事人名单的投标供应商，不得为中国政府采 |
|  |  | 购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录 |
|  |  | 名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标供应商； |
|  |  | （3）投标供应商须具备行业主管部门颁发的市政工程施工 |
|  |  | 总承包三级及以上资质并具有有效的安全生产许可证； （4）投标供应商拟派项目经理须具备行业主管部门颁发的 |
|  |  | 市政工程专业二级（含二级）以上注册建造师资格及有效的安全生产考核合格证书（B证），在本单位注册且无在建工程； |

|  |  | （5）供应商基本信息及项目经理基本信息应在“陕西建设网（http://js.shaanxi.gov.cn/）或陕西省建筑市场监管与诚信信息发布平台”可查询。 (6)投标供应商不得在各级诚信信息平台被列为投标受限制的行为人； （7）本项目不接受联合体投标，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库(2020）46 号)的规定，不得以企业注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件和财务指标作为供应商的资格要求或者评审因素，不得在企业股权结构、经营年限等方面对中小企业实行差别待遇或者歧视待遇。 |
| --- | --- | --- |
| 7 | 是否接受联合体投标 | ○接受 对于联合体协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 1 % (1%-2%）的扣除（当采用招标方式时，实际上是对其价格分给予一定比例的增加），用扣除后的报价参加评审。 |
|  |  | ●不接受 |

| 8 | 履约保证金 | 占政府采购合同金额的 0 % 履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的 10%：对于单价合同，其数额不得超过采购预算的 10% |
| --- | --- | --- |
|  |  | ○由采购单位自行收退 ○由代理机构负责收退 |
| 9 | 现场踏勘和集中答疑 | ○组织，集结地点为： ●不组织 |
| 10 | 价格分比重 | 占总比分值的 30 % 政府采购法律法规未有明确限制。 |
| 11 | 合同类型 | ●总价 ○综合单价（适用于采购数量不定的情形） ○其他： |
| 12 | 争议解决途径 | ●向有管辖权的人民法院提起诉讼 ○向西安仲裁委员会提请仲裁 ○由供应商做出选择 |
| 13 | 联系方式 | 项目对接人： 吴稼威 联系电话：16602914975 电子信箱： / |

# 需求框架

## 一、项目概况

本项目葛牌镇道路硬化项目，实施内容为白家村道路路面修复及硬化、C20片石混凝土挡墙；阳坡村道路路面修复及硬化、C20片石混凝土挡墙、1-0.5钢筋混凝土圆管涵1处、1-4.0盖板涵2处。

## 二、工程内容和施工地点、计划工期、缺陷责任期、质量保修期

（一）主要建设内容：详见采购文件、工程量清单及图纸全部内容。

（二）工程地点：葛牌镇

（三）计划工期：90 日历天

（四）缺陷责任期： 自竣工验收之日起 1 年

（五）质量保修期：不少于 12 个月

## 三、工程量清单和计价依据

（一）计价依据

1.《葛牌镇道路硬化项目》施工设计图。

2.依据《关于印发2025陕西省建设工程费用规则等计价依据的通知》 (陕建管发〔2025〕10号）；

3.依据陕西省工程建设标准《建设工程工程量清单计价标准》《市政工程工程量计算标准》、《通用安装工程工程量计算标准》、《园林绿化工程工程量计算标准》（2025）；

4.陕西省住房城乡建设主管部门颁发的工程计价文件、建设工程费用规则；

5.施工现场情况、地勘水文资料、工程特点及施工方案，现行国家和陕西省有关的标准、规范及技术资料；

6.材料价优先参考2026年《蓝田县工程造价信息》最新信息价及当期市场价。

7.其他相关资料。

8.本清单采用本工程采用广联达云计价平台GCCP7.0（7.5000.23.3版本）编制。

（二）工程量清单：另附

## 四、施工要求

在施工期间，中标供应商必须注意人员安全，加强安全措施，并对施工人员进行安全教育。施工人员必须持证上岗。

## 五、商务要求

1、合同签订生效，设备人员材料进场，采购人可要求供应商提交等额预付款保函后，支付合同价款 40% 预付款。

2、工程竣工验收合格后付至合同总金额的85%。

3、审计部门审计完成后，支付至审计结算价款的97%，剩余 3%待缺陷责任期满后一次性无息支付。

注：在付款前，供应商须开具全额（等额）增值税发票给采购人。

六、其他

（一）对供应商业绩的要求

投标供应商提供2023年09月01日（以合同签订日期为准）至今的类似项目业绩。 (合同复印件加盖公章附在响应文件中，否则不作为评审依据）。

（二）质量验收标准或规范

符合国家现行有关施工质量验收规范“合格 ”要求。

（三）违约责任

1、承包人每推后一天完工，按合同价的万分之二向发包人支付违约金，但不超过合同总价的10%。

2、承包人承担因工程质量达不到技术规范规定的质量标准所造成检测、返工、加固等所有质量补救措施的全部费用。当质量问题严重，或承包人拒绝尽快采取弥补质量缺陷措施时，承包人承担发包人因此终止合同更换施工单位的全部责任，承担因此产生的发包人费用，并按总额不超过承包合同价的 3%支付质量违约金。因工程质量导致第三方索赔，由承包人承担。

3、双方约定的承包人其他违约责任：其他违约双方协商解决。

（四）与本工程相关的特别说明

无。